Załącznik nr 2 - KOSZTORYS OFERTOWY

Część 1- System ExacTrac 6.5 wraz z systemami współpracującymi (termin rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż od dnia 27 listopada 2025 r.)

Producent  Brainlab GmbH

| Lp. | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach) | Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania* | Wartość brutto za cały okres obowiązywania umowy* | Termin przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System RTG - IGRT ExacTrac 6.5 4717120001-503964 wraz z systemami współpracującymi (ExacTrac 6.5, Prep and Review Station, Cranial Frameless SRS) | 18 |  |  | 24-04-2026 |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- W zakresie przeglądów okresowych :

  - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres, przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (certyfikat oraz odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy). Harmonogram przeglądów - uzgodniony z  Zamawiającym;

  - Okresowe przeglądy serwisowe obejmujące kontrolę poprawności funkcjonowania modułów systemu oraz sprawdzenie komponentów zgodnie ze standardami jakości producenta. W tym przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa urządzeń mechanicznych i elektrycznych;

  - Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - W cenie przedmiotu zamówienia  zawarty jest koszt części niezbędnych do realizacji przeglądu – w przypadku zaleceń w instrukcji serwisowej o koniecznej wymianie po określonej ilości rbh pracy danej części ujęcie tej informacji w raporcie serwisowym oraz wymiana tej części;

  - Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji do kodów serwisowych niezbędnych do wykonania zamówienia;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

1.10.Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła;

1.11.Przeprowadzenie kalibracji urządzenia - jeżeli jest wymagana;

1.12.Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

1.13.Dokumentacja przeglądów - wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli przegląd wykonywany         był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

1.14.Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta;

1.15.W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności;

1.16.W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy).

- W zakresie zdalnego dostępu :

2.1.    Wykorzystanie systemu zdalnego dostępu do monitorowania parametrów pracy urządzeń objętych kontraktem;

2.2.    Wykorzystanie systemu zdalnego dostępu do diagnostyki, regulacji I naprawy urządzeń;

2.3.    Konfiguracja węzłów DICOM według zapotrzebowania;

2.4.    Utrzymanie infrastruktury systemu zdalnego dostępu;

2.5.  Konserwacja transferu danych. Wsparcie serwisowe w zakresie transferu danych i konfiguracji sieci między systemem do planowania leczenia Brainlab a sprzętem takim jak PACS lub MR, CT, RTG, PET / SPECT, 4D-CT, DTI/Fibretracking, a także systemu Record & Verity system (Aria, Mosaiq). W zależności od konfiguracji systemu usługa będzie obejmować:

- konserwacja łącza danych między Brainlab i systemem strony trzeciej w celu zapewnienia dostępności danych pacjenta w systemie nawigacji / planowania leczenia,

- po aktualizacji lub poważnej naprawie systemu Record & Verity, wykonanie rekonfiguracji (w razie potrzeby) i weryfikacji łącza danych z Systemu Planowania Leczenia Brainlab i/lub właściwości kolimatora stożkowego oraz innych eksportowanych parametrów, zgodnie z listą kontrolną funkcji Brainlab;

- po wymianie serwera lub konserwacji maszyny wirtualnej wykonanie rekonfiguracji (jeśli jest to konieczne) i weryfikację łącza danych z systemem Brainlab, zgodnie z listą kontrolną funkcji Brainlab;

- wszystkie wymagane przez producenta testy funkcjonalne i procedury zapewnienia jakości.

3.   W zakresie naprawy:

3.1.  Diagnostyka, regulacje  oraz naprawy sprzętu w pełnym zakresie I bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia,  przy     użyciu oryginalnych, nowych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta, w ramach wynagrodzenia za umowę, z wyłączeniem uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi, tzw. siłą wyższą (pożar, powódź, wyładowanie atmosferyczne). Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności urządzenia sprzed awarii;

3.2.  Diagnozowanie błędów, regulacje, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części, wymiana materiałów zużywalnych (tj. filtry, przewody, kable etc.) w ramach wynagrodzenia za umowę;

3.3.  Interwencje na wezwanie - praca inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw w miejscu lokalizacji aparatury wraz z        dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę, nieograniczona liczba wizyt serwisu w ramach wynagrodzenia za umowę;

3.4.  Praca  inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;

3.5.  Termin reakcji serwisu na zgłoszenie awarii przez Zamawiającego (rozumianej jako wykonanie diagnostyki - maksymalnie do 36 godzin od momentu zgłoszenia) .......... - zgodnie z informacją podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

3.6. Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii wynosi maksymalnie 3 dni   robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

3.7. Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii wynosi maksymalnie 10 dni  roboczych, rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3.8.  Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

3.9. Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego, raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

4.   W zakresie modyfikacji:

4.1.  Wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia;

4.2.  Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software'u systemowego i aplikacyjnego;

4.3.  Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji oprogramowania z wykorzystaniem systemu zdalnego dostępu bez dodatkowych opłat.

4.4.  Szkolenie aplikacyjne personelu użytkownika po aktualizacji oprogramowania przeprowadzone w najbardziej odpowiednim formacie, w tym szkolenie w siedzibie klienta lub szkolenie zdalne za pośrednictwem Brainlab Online Campus.

4.4.  Wykonanie modernizacji komponentów urządzenia w związku z zakończeniem dla nich wsparcia technicznego.

- W zakresie części zamiennych:

  - Dostawa i wymiana w ramach wynagrodzenia za umowę fabrycznie nowych i oryginalnych części zamiennych w celu zastąpienia podzespołów,  które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

  - Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Czynności związane z dostawą i wymianą części zamiennych w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Do napraw wymagających wymiany podzespołów używane mają być zawsze fabrycznie nowe  i oryginalne części zamienne.

6.  Pakiet wsparcia sprzętowego dla komponentów systemu Frameless SRS, w tym części zamienne do systemu FRAMELESS SRS. Wymiana uszkodzonych podzespołów po awarii systemu, w tym wysyłka i instalacja części zamiennych.

7.   Sporządzanie raportów serwisowych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji;

8.  Infolinia i zdalne wsparcie: zapewnienie 24-godzinnej, przez 7-dni w tygodniu infolinii telefonicznej obsługiwanej przez specjalistów  technicznych, a także zdalną diagnostykę systemu i wsparcie oprogramowania podczas godzin pracy jednostki serwisowej (od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wsparcie  techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia.

9.  W przypadku wycofania sprzętu z eksploatacji wartość umowy w zakresie usług serwisowych zostanie proporcjonalnie zmniejszona o wartość będącą iloczynem: jednostkowej miesięcznej opłaty za wycofany aparat pomnożony przez liczbę pełnych miesięcy pozostałych do końca trwania umowy.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2 - KOSZTORYS OFERTOWY

Część  nr 2 – Inkubator CO2, Wirówka z chłodzeniem (termin rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż od dnia 20 grudnia 2025 roku)

Producent  Eppendorf

| Lp. |  | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach) | Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania* | Wartość brutto za cały okres obowiązywania umowy* | Termin przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inkubator CO2 typu CellXpert C170i sn: 6731JL110683 |  | 36 |  |  | 29-08-2026 |
| 2. | Wirówka z chłodzeniem typu Centrifuge 5910R sn: 5942JK703340 |  | 36 |  |  | 16-05-2026 |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- W zakresie przeglądów okresowych :

  - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (certyfikat oraz odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy);

  - Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;

  - Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji urządzeń wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Praca inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Terminy przeglądów – uzgodnione z Zamawiającym;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - W cenie przedmiotu zamówienia  zawarty jest koszt części niezbędnych do realizacji przeglądu– w przypadku zaleceń w instrukcji serwisowej o koniecznej wymianie po określonej ilości rbh pracy danej części ujęcie tej informacji w raporcie serwisowym oraz wymiana tej części;

  - Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji do kodów serwisowych, jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

  - Aktualizacja oprogramowania – jeżeli jest wymagana;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia oraz kluczowych podzespołów i ich gotowości do pracy;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

  - Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie określonym przez procedury producenta;

  - W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności;

  - W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy).

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka, regulacje oraz naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, przy użyciu oryginalnych, nowych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta, w ramach wynagrodzenia za umowę, z wyłączeniem uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi, tzw. siłą wyższą (pożar, powódź, wyładowanie atmosferyczne). Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności urządzenia sprzed awarii;

  - Diagnozowanie błędów, regulacje, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części, wymiana materiałów zużywalnych (tj. filtry, przewody, kable etc.) w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;

  - Interwencje na wezwanie - praca inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę, nieograniczona liczba wizyt serwisu w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Praca inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Termin reakcji serwisu na zgłoszenie awarii przez Zamawiającego (rozumianej jako wykonanie diagnostyki – maksymalnie do 72 godzin od momentu zgłoszenia) .......... – zgodnie z informacją podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

  - Czas naprawy bez konieczności użycia części zamiennych wynosi maksymalnie 5 dni roboczych liczonych od upływu czasu przewidzianego na wykonanie diagnostyki;

  - W przypadku konieczności wymiany części, naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od upływu czasu przewidzianego na wykonanie diagnostyki;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Wykonawca na wykonane naprawy oraz dostarczone i zainstalowane części zamienne udzieli min 6- miesięcznej gwarancji;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych – wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego, raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- W zakresie części zamiennych:

  - Dostawa i wymiana w ramach wynagrodzenia za umowę fabrycznie nowych i oryginalnych części zamiennych w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

  - Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Czynności związane z dostawą i wymianą części zamiennych w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Do napraw wymagających wymiany podzespołów używane mają być zawsze fabrycznie nowe i oryginalne części zamienne.

- Sporządzanie raportów serwisowych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji;

- Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia.

- W przypadku wycofania sprzętu z eksploatacji wartość umowy w zakresie usług serwisowych zostanie proporcjonalnie zmniejszona o wartość będącą iloczynem: jednostkowej miesięcznej opłaty za wycofany aparat pomnożony przez liczbę pełnych miesięcy pozostałych do końca trwania umowy.

………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2 - KOSZTORYS OFERTOWY

Część  nr 3 – Czytnik Elisa (termin rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż od dnia 20 grudnia 2025 roku)

Producent  Miltenyi Biotec

| Lp. |  | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach) | Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania* | Wartość brutto za cały okres obowiązywania umowy* | Termin przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czytnik ELISA typu SYNERGY H1 sn: 20090119 |  | 36 |  |  | 23-10-2026 |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- W zakresie przeglądów okresowych :

  - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (certyfikat oraz odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy);

  - Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;

  - Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji urządzeń wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Praca inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Terminy przeglądów – uzgodnione z Zamawiającym;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - W cenie przedmiotu zamówienia  zawarty jest koszt części niezbędnych do realizacji przeglądu– w przypadku zaleceń w instrukcji serwisowej o koniecznej wymianie po określonej ilości rbh pracy danej części ujęcie tej informacji w raporcie serwisowym oraz wymiana tej części;

  - Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji do kodów serwisowych, jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

  - Aktualizacja oprogramowania – jeżeli jest wymagana;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia oraz kluczowych podzespołów i ich gotowości do pracy;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

  - Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie określonym przez procedury producenta;

  - W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności;

  - W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy).

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka, regulacje oraz naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, przy użyciu oryginalnych, nowych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta, w ramach wynagrodzenia za umowę, z wyłączeniem uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi, tzw. siłą wyższą (pożar, powódź, wyładowanie atmosferyczne). Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności urządzenia sprzed awarii;

  - Diagnozowanie błędów, regulacje, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części, wymiana materiałów zużywalnych (tj. filtry, przewody, kable etc.) w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;

  - Interwencje na wezwanie - praca inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę, nieograniczona liczba wizyt serwisu w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Praca inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Termin reakcji serwisu na zgłoszenie awarii przez Zamawiającego (rozumianej jako wykonanie diagnostyki – maksymalnie do 72 godzin od momentu zgłoszenia) .......... – zgodnie z informacją podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

  - Czas naprawy bez konieczności użycia części zamiennych wynosi maksymalnie 7 dni roboczych liczonych od upływu czasu przewidzianego na wykonanie diagnostyki;

  - W przypadku konieczności wymiany części, naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od upływu czasu przewidzianego na wykonanie diagnostyki;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Wykonawca na wykonane naprawy oraz dostarczone i zainstalowane części zamienne udzieli min 6- miesięcznej gwarancji;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych – wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego, raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- W zakresie części zamiennych:

  - Dostawa i wymiana w ramach wynagrodzenia za umowę fabrycznie nowych i oryginalnych części zamiennych w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

  - Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Czynności związane z dostawą i wymianą części zamiennych w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Do napraw wymagających wymiany podzespołów używane mają być zawsze fabrycznie nowe i oryginalne części zamienne.

- Sporządzanie raportów serwisowych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji;

- Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia.

- W przypadku wycofania sprzętu z eksploatacji wartość umowy w zakresie usług serwisowych zostanie proporcjonalnie zmniejszona o wartość będącą iloczynem: jednostkowej miesięcznej opłaty za wycofany aparat pomnożony przez liczbę pełnych miesięcy pozostałych do końca trwania umowy.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2 - KOSZTORYS OFERTOWY

Część  nr 4 – Autoklaw przelotowy

Producent  PROHS

| Lp. |  | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach) | Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania* | Wartość brutto za cały okres obowiązywania umowy* | Termin przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoklaw przelotowy typu PROHS FJ-70L sn: 1422 |  | 36 |  |  | 21-05-2026 |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- W zakresie przeglądów okresowych :

  - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (certyfikat oraz odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy);

  - Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;

  - Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji urządzeń wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Praca inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Terminy przeglądów – uzgodnione z Zamawiającym;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - W cenie przedmiotu zamówienia  zawarty jest koszt części niezbędnych do realizacji przeglądu– w przypadku zaleceń w instrukcji serwisowej o koniecznej wymianie po określonej ilości rbh pracy danej części ujęcie tej informacji w raporcie serwisowym oraz wymiana tej części;

  - Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji do kodów serwisowych, jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

  - Aktualizacja oprogramowania – jeżeli jest wymagana;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia oraz kluczowych podzespołów i ich gotowości do pracy;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

  - Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie określonym przez procedury producenta;

  - W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności;

  - W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy).

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka, regulacje oraz naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, przy użyciu oryginalnych, nowych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta, w ramach wynagrodzenia za umowę, z wyłączeniem uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi, tzw. siłą wyższą (pożar, powódź, wyładowanie atmosferyczne). Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności urządzenia sprzed awarii;

  - Diagnozowanie błędów, regulacje, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części, wymiana materiałów zużywalnych (tj. filtry, przewody, kable etc.) w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;

  - Interwencje na wezwanie - praca inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę, nieograniczona liczba wizyt serwisu w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Praca inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Termin reakcji serwisu na zgłoszenie awarii przez Zamawiającego (rozumianej jako wykonanie diagnostyki – maksymalnie do 72 godzin od momentu zgłoszenia) .......... – zgodnie z informacją podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

  - Czas naprawy bez konieczności użycia części zamiennych wynosi maksymalnie 5 dni roboczych liczonych od upływu czasu przewidzianego na wykonanie diagnostyki;

  - W przypadku konieczności wymiany części, naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od upływu czasu przewidzianego na wykonanie diagnostyki;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Wykonawca na wykonane naprawy oraz dostarczone i zainstalowane części zamienne udzieli min 6- miesięcznej gwarancji;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych – wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego, raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- W zakresie części zamiennych:

  - Dostawa i wymiana w ramach wynagrodzenia za umowę fabrycznie nowych i oryginalnych części zamiennych w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

  - Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Czynności związane z dostawą i wymianą części zamiennych w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Do napraw wymagających wymiany podzespołów używane mają być zawsze fabrycznie nowe i oryginalne części zamienne.

- Sporządzanie raportów serwisowych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji;

- Wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia.

- W przypadku wycofania sprzętu z eksploatacji wartość umowy w zakresie usług serwisowych zostanie proporcjonalnie zmniejszona o wartość będącą iloczynem: jednostkowej miesięcznej opłaty za wycofany aparat pomnożony przez liczbę pełnych miesięcy pozostałych do końca trwania umowy.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2 - KOSZTORYS OFERTOWY

Część  nr 5 – Laser holmowy (termin rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż od dnia 20 grudnia 2025 roku)

Producent  Rocamed

| Lp. |  | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach) | Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania* | Wartość brutto za cały okres obowiązywania umowy* | Termin przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laser holmowy typu MH01 sn: LHT0881-0520 |  | 36 |  |  | 16-06-2026 |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- W zakresie przeglądów okresowych :

  - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (certyfikat oraz odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy);

  - Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;

  - Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Terminy przeglądów – uzgodnione z  Zamawiającym;

  - Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń zawarte w dokumentacji technicznej                         oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

  - W cenie przedmiotu zamówienia  zawarty jest koszt części niezbędnych do realizacji przeglądu– w przypadku zaleceń w instrukcji serwisowej o koniecznej wymianie po określonej ilości rbh pracy danej części ujęcie tej informacji w raporcie serwisowym oraz wymiana tej części;

  - Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych, jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia;

  - Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

  - Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

  - Aktualizacja oprogramowania – jeżeli jest wymagana;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia oraz kluczowych podzespołów i ich gotowości do pracy;

  - Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego lub karty pracy. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

  - Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta;

  - W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności;

  - W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy).

- W zakresie naprawy:

  - Diagnostyka, regulacje  oraz naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, zgodnie ze standardem producenta,  przy użyciu oryginalnych, nowych podzespołów i części zamiennych, których cena nie jest wliczana w wynagrodzenie za umowę. Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności urządzenia sprzed awarii.

  - Diagnozowanie błędów, regulacje, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części, wymiana materiałów zużywalnych (tj. filtry, uszczelki, przewody, kable etc.) w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;

  - Interwencje na wezwanie - praca inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę, nieograniczona liczba wizyt serwisu w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Praca  inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Termin reakcji serwisu na zgłoszenie awarii przez Zamawiającego (rozumianej jako wykonanie diagnostyki – maksymalnie do 72 godzin od momentu zgłoszenia) ………. – zgodnie z informacją podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

  - Czas naprawy wynosi maksymalnie 7 dni roboczych liczonych od upływu czasu przewidzianego na wykonanie diagnostyki;

  - W przypadku konieczności wymiany części, naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od dnia zaakceptowania oferty przez Zamawiającego;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych – wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego, raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- W zakresie części zamiennych:

  - Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - Czynności związane z dostawą i wymianą części zamiennych w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, w ramach wynagrodzenia za umowę;

  - W przypadku napraw  wymagających wymiany podzespołów, koszt tych podzespołów musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi ofertę i po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego przeprowadzi wymianę podzespołów. Uzgodniony koszt podzespołów będzie płatny na podstawie odrębnej faktury;

  - Do napraw wymagających wymiany podzespołów używane mają być zawsze fabrycznie nowe  i oryginalne części zamienne.

- Sporządzanie raportów serwisowych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji;

- Wsparcie  techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia.

- W przypadku wycofania sprzętu z eksploatacji wartość umowy w zakresie usług serwisowych zostanie proporcjonalnie zmniejszona o wartość będącą iloczynem: jednostkowej miesięcznej opłaty za wycofany aparat pomnożony przez liczbę pełnych miesięcy pozostałych do końca trwania umowy.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2 - KOSZTORYS OFERTOWY

Część  nr 6 – Sterylizator plazmowy (termin rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż od dnia 20 grudnia 2025 roku)

Producent  Sterlink

| Lp. | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy. Czas obowiązywania umowy - 3 lata | Wartość brutto za jeden przegląd* | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy * | Termin przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylizator plazmowy typu FPS-15 sn: P15RHA1V | 1 | 3 |  |  | 14-08-2025. 14-08-2026 |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie raportów serwisowych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji.

- Dostawa i wymiana materiałów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta do prawidłowego przeprowadzania przeglądów,  w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca.

- Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, świadectwa przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzającego nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów , jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia.

- Przeglądy muszą być wykonywane  zgodnie z zaleceniami  producentów urządzeń podanymi w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, 
w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności.

- W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy).

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2 - KOSZTORYS OFERTOWY

Część  nr 7 – Urządzenie do fototerapii pozaustrojowej (termin rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż od dnia 20 grudnia 2025 roku)

Producent  Macopharma

| Lp. | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy. Czas obowiązywania umowy - 3 lata | Wartość brutto za jeden przegląd* | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy * | Termin przeglądu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do fototerapii pozaustrojowej typu Macogenic G2 sn: MG194201 | 1 | 3 |  |  | 29-01-2026 |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów oraz walidacji według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie raportów serwisowych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji.

- Dostawa i wymiana materiałów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta do prawidłowego przeprowadzania przeglądów,  w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Wymiana skalibrowanych lamp i sensorów w Macogenic G2, dostarczenie corocznych certyfikatów skalibrowanych lamp i sensorów.

- Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca.

- Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, świadectwa przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzającego nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów , jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia.

- Przeglądy muszą być wykonywane  zgodnie z zaleceniami  producentów urządzeń podanymi w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, 
w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności.

- W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy).

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2 - KOSZTORYS OFERTOWY

Część  nr 8 – Urządzenia rehabilitacyjne (termin rozpoczęcia usługi nie wcześniej niż od dnia 06 kwietnia 2026 roku)

Producent  Meden-Inmed

| Lp. | Nazwa urządzenia Typ, Nr seryjny | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy. Czas obowiązywania umowy - 3 lata | Wartość brutto za jeden przegląd* | Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy * | Termin przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do wspomagania terapii mięśnia dna miednicy typu PELVIC TUTOR sn: 3642-2022 | 1 | 3 |  |  | 23-04-2026 |
| 2. | Bieżnia kardiologiczna typu AXELERO CARDIO sn: 4825-2022 | 1 | 3 |  |  | 23-04-2026 |
| 3. | Masażer wibracyjny typu Fleximatic G5 sn: CEC2345 | 1 | 3 |  |  | 23-04-2026 |
| 4. | Mobilny elektromiograf z elektrostymulacją wyzwalaną typu Myo 200 sn: 108371 | 1 | 3 |  |  | 23-04-2026 |
| 5. | Urządzenie diagnostyczno - terapeutyczne do rehabilitacji kończyny górnej ręki typu Neuroforma sn: 499-2022, 13269-2021 | 1 | 3 |  |  | 23-04-2026 |
| 6. | Urządzenie do zautomatyzowanej rehabilitacji dłoni i palców kończyny górnej typu BIMEO sn: KNBM0001-220180 | 1 | 3 |  |  | 23-04-2026 |
| 7. | Zestaw kliniczny do próby wysiłkowej typu CARDIOLINE sn: S0007754 | 1 | 3 |  |  | 23-04-2026 |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

- Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Sporządzanie raportów serwisowych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji.

- Dostawa i wymiana materiałów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta do prawidłowego przeprowadzania przeglądów,  w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca.

- Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Praca  inżyniera serwisu podczas przeglądów przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę.

- Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, świadectwa przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzającego nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

- Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów , jeżeli są niezbędne do wykonania zamówienia.

- Przeglądy muszą być wykonywane  zgodnie z zaleceniami  producentów urządzeń podanymi w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

- Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

- Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem.

- Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności czynności przeprowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywanej usługi, 
w zakresie przedmiotowym lub jakościowym, z czynnościami zalecanymi przez producenta urządzenia, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia rozbieżności.

- W przypadku notorycznego uchylania się Wykonawcy od uzupełniania rozbieżności lub nieuzasadnionego przedłużania realizacji wykonywanej usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z zapisami postanowień umowy).

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy