## formularz oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.169.2024.AMW
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów laboratoryjnych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto #:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
* Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^ W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez - 15 miesięcy (dotyczy części 1 – 5, 7), - 25 miesięcy (dotyczy części 6), - 18 miesięcy (dotyczy części 8) od dnia zawarcia umowy.
8. | Dotyczy części 1 (poz.1-3), części 2-8: Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r (MDR). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
9. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## część (1)
| DFP.271.169.2024.AMW | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Kapilary plastikowe w rozmiarze: długość 75 mm, średnica zewnętrzna 2,3mm, o objętości 140 ul, zawierające kompensowaną elektrolitowo heparynę litową o stężeniu 70IU/ml, napyloną na ściankach. W komplecie ze sztyftami mieszającymi i zatyczkami kapilary. | 11200 | sztuk |  |  |  |  | 0
2. | Magnes stożkowy do gazometrii | 5 | sztuk |  |  |  |  | 0
3. | Końcówka bez filtra 1000µl, przeźroczysta, steryla typu Eppendorf.Długość końcówki 7,2cm, długość kołnierza 6,4 cm.Wolne od DNA,RNA,DNAz,RNAz, inhibitorów PCR,ATP, niepirogenne. | 27840 | sztuk |  |  |  |  | 0
4. | Końcówki przeźroczyste i sterylne do pipety automaycznej kompatybilne z pipetami Eppendorf, obiętość robocza 200ul - typu long, długość końcówki 70-80 mm. | 12000 | sztuk |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (2)
| DFP.271.169.2024.AMW | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Pałeczka plastikowa z włókniną, długość 20 cm, średnica wacika 45 mm. Pałeczki niesterylne | 13500 | sztuk |  |  |  |  | 0
2. | Narzędzie do pobierania próbek z endometrium. Wymagany mechanizm zabezpieczający przed cofnięciem się tłoka strzykawki. Długość 250-262 mm | 4000 | sztuk |  |  |  |  | 0
3. | Ginekologiczna pęseta jednorazowa sterylna, spiczaste ząbkowane końcówki, daleki zasięg 25 cm, Pakowane pojedynczo, sterylnie w blister papierowo-foliowy. | 1300 | sztuk |  |  |  |  | 0
4. | Sztańcę dermatologiczną jednorazową 3mm, 4mm, 5mm, przeznaczoną do pobierania wycinków skórnch w celach diagnostycznych oraz do małych zabiegów chirurgicznych z ergonomicznym antypoślizgowym uchwytem zapewniający kontrolę podczas zabiegu. Pakowana pojedyńczo w sztywne opakowanie z numerem rozmiaru na rękojeści lub opakowaniu. | 1880 | sztuk |  |  |  |  | 0
5. | Łyżeczki dermatologiczne jednorazowe 3mm, 4mm, przeznaczone do zabiegów dermatologicznych a także do usuwania tkanki martwiczej i oczyszczania ran z ergonomicznym uchwytem zapewniającym kontrolę podczas zabiegu.Pakowe pojedyńczo w sztywne opakowaniez z numerem rozmiaru na rękojeści lub opakowaniu. | 700 | sztuk |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (3)
| DFP.271.169.2024.AMW | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Pojemnik do przechowywania i transportu próbek histopatologicznych o pojęmności 20 ml. Pojemnik musi posiadać zbiorczniek - fiolkę sterylną z nakrętką. Zbiorczniek wypełniony substancją utrwalającą o pH w zakresie 7.2-7.4. Wymagany aby cały system był hermetycznie zamknięty i uniemożliwiał wyciek substancji utrwalającej. | 37400 | sztuk |  |  |  |  | 0
2. | Pojemnik do przechowywania i transportu próbek histopatologicznych o pojęmności 60 ml. Pojemnik musi posiadać zbiorczniek - fiolkę sterylną z nakrętką. Zbiorczniek wypełniony substancją utrwalającą o pH w zakresie 7.2-7.4. Wymagany aby cały system był hermetycznie zamknięty i uniemożliwiał wyciek substancji utrwalającej. | 6900 | sztuk |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (4)
| DFP.271.169.2024.AMW | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego, wykonany z białego PP, odpornego na formalinę, wraz ze szczelną pokrywką, 150- 200ml. Pojemnik musi posiadać etykietę z miejscem do opisu oraz z odpowiednim oznakowaniem. Wymaga się aby pojemniki posiadały CE IVD | 1200 | sztuk |  |  |  |  | 0
2. | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego, wykonany z białego PP, odpornego na formalinę, wraz ze szczelną pokrywką, 250- 400ml. Pojemnik musi posiadać etykietę z miejscem do opisu oraz z odpowiednim oznakowaniem. Wymaga się aby pojemniki posiadały CE IVD | 1160 | sztuk |  |  |  |  | 0
3. | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego, wykonany z białego PP, odpornego na formalinę, wraz ze szczelną pokrywką, 500- 600ml. Pojemnik musi posiadać etykietę z miejscem do opisu oraz z odpowiednim oznakowaniem. Wymaga się aby pojemniki posiadały CE IVD. | 530 | sztuk |  |  |  |  | 0
4. | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego, wykonany z białego PP, odpornego na formalinę, wraz ze szczelną pokrywką, 800- 1000ml. Pojemnik musi posiadać etykietę z miejscem do opisu oraz z odpowiednim oznakowaniem. Wymaga się aby pojemniki posiadały CE IVD. | 1460 | sztuk |  |  |  |  | 0
5. | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego, wykonany z białego PP, odpornego na formalinę, wraz ze szczelną pokrywką, 1500- 2500ml. Pojemnik musi posiadać etykietę z miejscem do opisu oraz z odpowiednim oznakowaniem. Wymaga się aby pojemniki posiadały CE IVD. | 270 | sztuk |  |  |  |  | 0
6. | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego, wykonany z białego PP, odpornego na formalinę, wraz ze szczelną pokrywką, 3000- 4000ml. Pojemnik musi posiadać etykietę z miejscem do opisu oraz z odpowiednim oznakowaniem. Wymaga się aby pojemniki posiadały CE IVD. | 610 | sztuk |  |  |  |  | 0
7. | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego, wykonany z białego PP, odpornego na formalinę, wraz ze szczelną pokrywką, 5000- 6000ml. Pojemnik musi posiadać etykietę z miejscem do opisu oraz z odpowiednim oznakowaniem. Wymaga się aby pojemniki posiadały CE IVD. | 540 | sztuk |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (5)
| DFP.271.169.2024.AMW | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Probówka do pomiaru aktywnego czasu krzepnięcia (ACT)FTCA510 do aparatu HEMONART COMPACTONE9 będącego własnością Szpitala Uniwersyteckiego . | 1050 | sztuk |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (6)
| DFP.271.169.2024.AMW | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Wyłapywacz zabezpieczający tor pomiarowy analizatora przed wprowadzeniem skrzepu. Kompatybilny z dzierżawionym przez Zamawiającego analizatorem ABL800 . Końcówka wyłapywacza skrzepów typu Luer o średnicy 4mm, stożek 1,72°. | 15000 | sztuk |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (7)
| DFP.271.169.2024.AMW | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Kuweta do oznaczenia ACT pakowana pojedyńczo | 1170 | sztuk |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (8)
| DFP.271.169.2024.AMW | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 8
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Łącznik strzykawkowy, bezigłowy, Luer-lock, do połączenia na stałe ze strzykawką, do przygotowywania, transportu i podaży leków przeciwnowotworowych, produkt sterylny; bez PCV, bez DEHP, bez lateksu, który zamyka się samoczynnie po rozłączeniu; dwukierunkowy przepływ; pakowany pojedynczo. | 6000 | sztuk |  |  |  |  | 0
2. | Nasadka ochronna zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem złącza w czasie transportu, kompatybilna z wyrobem medycznym z poz. 1; produkt sterylny; bez PCV, bez DEHP, bez lateksu; pakowany pojedynczo. | 6000 | sztuk |  |  |  |  | 0
3. | Krótki dren w kolorze bursztynowym, przezierny do przygotowywania leków przeciwnowotworowych w worku infuzyjnym lub innym pojemniku z możliwością ich podaży przez podłączenie z kompatybilnym zestawem wielodrożnym - drenem głównym, bez zawartości PCV i DEHP w części mającej kontakt z lekiem. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowany port z zastawką bezigłową, która jest zabezpieczona fabrycznie korkiem luer-lock; produkt sterylny; koniec drenu z filtrem hydrofobowym umożliwiającym odpowietrzenie drenu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej lub wizualnej szczelnego połączenia z drenem głównym. Wyposażony w klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. * | 37500 | sztuk |  |  |  |  | 0
4. | Krótki dren przezierny z wbudowanym filtrem 0,2 µm polieterosulfonowym, nisko wiążącym białka, do przygotowywania leków przeciwnowotworowych, w tym Paklitakselu, przeciwciał monoklonalnych, w worku infuzyjnym lub innym pojemniku z możliwością ich podaży przez podłączenie z kompatybilnym zestawem wielodrożnym - drenem głównym, bez zawartości PCV i DEHP w części mającej kontakt z lekiem. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowany port z zastawką bezigłową, która jest zabezpieczona fabrycznie korkiem luer-lock; produkt sterylny; koniec drenu z filtrem hydrofobowym umożliwiającym odpowietrzenie drenu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej lub wizualnej szczelnego połączenia z drenem głównym. Wyposażony w klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. * | 7800 | sztuk |  |  |  |  | 0
5. | Aparat do infuzji grawitacyjnej, z odpowietrznikiem, filtrem p/bakteryjnym i klapką; Zestaw wyposażony w dodatkowy port bezigłowy z membraną do dezynfekcji nad komorą kroplową. Komora kroplowa wyposażona w filtr 15 mikronów. Dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem, zacisk rolkowy w dolnej części zestawu, posiadający filtr hydrofilny zabezpieczający przed przedostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej. Końcówka drenu posiadająca filtr hydrofobowy umożliwiający odpowietrzenie drenu. Długości 180-200 cm. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, bez zawartości PCV i DEHP w części mającej kontakt z lekiem cytostatycznym. | 100 | sztuk |  |  |  |  | 0
6. | Adapter wielodrożny, bursztynowy lub bezbarwny, przezierny do podaży leków cytostatycznych i biologicznych za pomocą drenów do pomp dowolnego producenta. Dren sterylny, bez zawartości DEHP w części mającej kontakt z lekiem cytostatycznym, z ostrym kolcem do pojemnika przepłukującego linię przed i po każdorazowym podaniu leku, bez konieczności rozłączania systemu. W lini 4 zawory bezigłowe zawierające zastawki bezigłowe zabezpieczone fabrycznie korkami luer-lock, pozwalające na podłączenie krótkich drenów do przygotowania leków. Zawory bezigłowe kompatybilne z końcówką luer lock. Dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem. | 2800 | sztuk |  |  |  |  | 0
7. | Adapter do fiolki o średnicy 13 i 20 mm. Nie zawiera PCV i DEHP. Adapter pakowany w jednym blistrze z konwertorem fiolki 13 mm wykonanym z PET. Umożliwia przygotowywanie i pobieranie leku w systemie zamkniętym typu CSTD. Sygnał akustyczny "klik" informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Adapter zapewnia natychmiastową kompensację ciśnienia oraz co najmniej 7-dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i linii do podawania leku oraz umożliwia co najmniej 10-krotną aktywację. Kolec 2-drożny z oddzielnym kanałem powietrznym i płynowym. Objętość wypełnienia 0,15 ml. System podwójnej membrany wykonanej w 100% z węgla aktywnego oraz posiadający membranę hydrofobową i oleofobową o porach o średnicy 0,2 mikrona. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD oferowanego Zamawiającemu, tj. kompatybilny z adapterem strzykawki z poz. 8,9. Sterylny, jednorazowego użytku. | 7500 | sztuk |  |  |  |  | 0
8. | Adapter strzykawkowy - umożliwia przygotowywanie i podaż leków w systemie zamkniętym typu CSTD. Nie zawiera PCV i DEHP. Kompatybilny ze wszystkimi złączami luer lock męskimi strzykawek. Wyposażony w igłę 16 G ze stali nierdzewnej. Objętość wypełnienia igły 0,04 ml. Igła jest dodatkowo wyposażona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem. Samouszczelniające się elastomerowe uszczelki zapobiegają uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu się kropelek na zewnętrznej powierzchni uszczelki. Do opakowania jednostkowego jest dołączona zatyczka ochronna, która zapobiega kontaminacji złącza oraz umożliwia bezpieczny transport leku w wypełnionej strzykawce. Zapewnia co najmniej 7- dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i do linii do podawania leku oraz umożliwia co najmniej 10-krotną aktywację. Sygnał akustyczny "klik" informujący o bezpiecznym połączeniu. Adapter można odkręcić od strzykawki po użyciu. Nie zawiera PCV, DEHP i lateksu. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD oferowanego Zamawiającemu, tj. kompatybilny z adapterem z poz. 7, sterylny, jednorazowego użytku. | 7500 | sztuk |  |  |  |  | 0
9. | Adapter strzykawkowy - umożliwia przygotowywanie i podaż leków w systemie zamkniętym typu CSTD. Nie zawiera PCV i DEHP. Kompatybilny ze wszystkimi złączami luer lock męskimi strzykawek. Wyposażony w igłę 16 G ze stali nierdzewnej. Objętość wypełnienia igły 0,04 ml. Igła jest dodatkowo wyposażona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem. Samouszczelniające się elastomerowe uszczelki zapobiegają uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu się kropelek na zewnętrznej powierzchni uszczelki. Do opakowania jednostkowego jest dołączona zatyczka ochronna, która zapobiega kontaminacji złącza oraz umożliwia bezpieczny transport leku w wypełnionej strzykawce. Zapewnia co najmniej 7- dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i do linii do podawania leku oraz umożliwia co najmniej 10-krotną aktywację. Sygnał akustyczny "klik" informujący o bezpiecznym połączeniu. Adapter wyposażony w system zapobiegający przypadkowemu rozłączeniu ze strzykawką. Nie zawiera PCV, DEHP i lateksu. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD oferowanego Zamawiającemu, tj. kompatybilny z adapterem poz. 7. Sterylny, jednorazowego użytku. | 1500 | sztuk |  |  |  |  | 0
10. | Adapter luer lock umożliwiający bezpieczne podanie leku ze strzykawki dożylnie, do cewnika i do innych punktów dostępu . Przekształca połączenie otwarte typu luer-lock złącza żeńskiego (np. bezigłowego portu strzykawkowego luer-lock od krótkiego drenu) w system zamknięty. Możliwość przecierania alkoholem. Niewielki rozmiar ułatwia podawanie leku. Kompatybilne z adapterem strzykawki z poz. 8,9. Bez Lateksu i DEHP. Sterylny, pakowany pojedynczo. Urządzenie umożliwiające transfer leku do 10 podań. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD oferowanego Zamawiającemu, tj. kompatybilny z adapterem strzykawki z poz. 8,9, sterylny, jednorazowego użytku. | 7500 | sztuk |  |  |  |  | 0
11. | Krótki dren do pojemnika z płynem infuzyjnym - umożliwia przygotowywanie leków w systemie zamkniętym typ: CSTD. Nie zawiera PCV i DEHP. Krótki dren z ostrym kolcem do pojemnika z płynem infuzyjnym zintegrowany z portem do dodawania leku za pomocą adaptera strzykawkowego . Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu portu z adapterem strzykawkowym. Na przebiegu drenu klema zaciskowa, a na zakończeniu port luer lock. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD, oferowanego Zamawiającemu, tj. kompatybilny z adapterem strzykawki z poz. 8,9, sterylny, jednorazowego użytku. | 100 | sztuk |  |  |  |  | 0
12. | Adapter do cewnika urologicznego do podawania leku w systemie zamkniętym CSTD. Kompatybilny ze strzykawką z adapterem z poz. 8,9. Sterylny, jednorazowego użytku. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD oferowanego Zamawiającemu. | 100 | sztuk |  |  |  |  | 0
*Dot. części 8 poz. 3 i poz. 4: Zamawiający wymaga przedstawienia badań potwierdzających całkowitą szczelność systemu do podaży leków cytotoksycznych, a który to system zapobiega przedostawaniu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia po połączeniu drenu do transferu leku z zestawem wielodrożnym do podaży leku.
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.