*Załącznik nr ……. do umowy*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Usługa polegająca na:

**„Dostawa trzech masztów odgromowych do 2WOG, Wrocław ul. Obornicka 100-102”**

Zamawiający: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu ul. Obornicka 100-102.

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczy dostawy trzech masztów odgromowych do 2 WOG, Wrocław ul. Obornicka 100-102.**

**Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na:**

1. Dostawa trzech sztuk masztów odgromowych.

**Maszy odgromowe na trójnogu wysokości 6m, średnica u podstawy masztu 50mm.**

**Administrator:**

Jednostką administracyjną bezpośrednio odpowiedzialną za eksploatację obiektu jest Sekcja Obsługi Infrastruktury (SOI-2) we Wrocławiu. Wejście na teren jednostki należy uzgodnić z kierownikiem SOI-2. Wszelkie wątpliwości i pytania odnośnie budynku nr 3 kierować pod nr tel. **519-727-816**.

**Wykonawca udzieli na wykonany przez siebie zakres robót minimum 24 miesięcznej gwarancji.**