## ZADANIE3
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.53.3.2024
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy endoprotez barku urazowych/rekonstrukcyjnych, zwanych dalej wyrobami, 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: 2.1 dostarczać wyroby w postaci kompletnego zestawu (pełny asortyment i zakres wymaganych rozmiarów) umożliwiającego przeprowadzenie zabiegu, 2.2 udostępniać Zamawiającemu na czas przeprowadzenia zabiegu instrumentarium umożliwiającego implantację każdego z rodzajów wyrobów, 2.3. dostarczyć wyroby oraz instrumentarium nie później niż ………… dni robocze przed datą planowanego zabiegu na podstawie zamówienia przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres .........................................................*. 3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby, instrumentaria objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - oznakowanie o możliwości przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby oraz udostępnione instrumentaria spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto (zł) 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto (zł) 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ENDOPROTEZA BARKU URAZOWA/REKONSTRUKCYJNA:
1. | Trzpień ramienny-korundowany w górnej części, wykonany z tytanu, kąt szyjkowo – trzonowy 135° , możliwość zastosowania z cementem lub bez cementu, cztery średnice 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm i cztery długości trzpienia. Dodatkowo opcja rewizyjna o długości 170 mm. | szt. | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
| Panewka cementowana w rozmiarach od 44 do 48 mm, z czterema gwintownikami, wykonana z polietylenu o bardzo wysokiej gęstości, odpornego na ścieranie. Panewka posiada znacznik RTG. | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Panewka bezcementowa, w rozmiarach od 44 do 48 mm, pokryta hydroksyapatytem, z otworami do śrub gąbczastych o średnicy 5,5 mm lub korowych o średnicy 4,5 mm. Opcjonalnie panewka 44 mm rewizyjna. | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Insert polietylenowy w rozmiarach kompatybilnych do panewki bezcementowej 44,46,48 mm. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Główka ramienna wykonana z inoxu, symetryczna o średnicach od 40 do 54, w różnych wysokościach i niesymetryczna o średnicach od 44 do 50, w różnych wysokościach. Każda średnica głowyposiada 2 lub 3 wysokości. | szt. | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
| GLENOSFERA o rozmiarze 36 i 39 mocowana do panewki bezcementowej za pomocą śruby. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Insert ramienny METAL BACK: fi 36 i fi 39 mm. Wysokość 00, 05, 10, wykonany z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej + metalowa podkładka, wbijany do trzpienia. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Śruby w opakowaniach sterylnych | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem netto: |  | Razem brutto: