## 1.
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto | podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1.1 | ORTOPEDIA: NIĆ ORTOPEDYCZNA Z IGŁĄ - sterylna - niewchłanialna - wykonana z UHMWPE - z ultra mocnego materiału szewnego - 5 sztuk w opakowaniu (wycena za 1 sztukę) | długość: 950 mm #2-0 białe oraz niebieskie #2 białe, biało-niebieskie oraz niebieskie | op. (1 sztuka) | 700
1.2 | ORTOPEDIA: PĘTLA Z IGŁĄ DO OBSZYWANIA PRZESZCZEPU - sterylna - niewchłanialna | długość: 950 mm #2 niebieska | op. (5 sztuk) | 20
1.3 | ORTOPEDIA: TAŚMA ORTOPEDYCZNA - sterylna - niewchłanialna - do augumentacji i szycia tkanek miękkich - z wzmocnionego materiału szewnego - w części środkowej płaska, zakończenia w postaci okrągłych nici | długość: 750 mm 2 mm białe oraz biało-niebieskie 4 mm białe oraz biało-niebieskie | op. (1 sztuka) | 40
1.4 | ORTOPEDIA (ARTROSKOPIA - ŁĄKOTKA): ZESTAW DO SZYCIA ŁĄKOTKI METODĄ ALL-INSIDE - sterylny - system do szycia łąkotki typu ALL-INSIDE - skład: dwa implanty z materiału PEEK połączone ze sobą mocną niewchłanialną nicią UHMWPE #2-0 z zawiązanym samozaciskowym węzłem - implant z możliwością obsługi jednorącz - igła wprowadzająca o średnicy 1,35 mm - aktywne pozycjonowanie implantów za pomocą spustu dostępnego w zakresie 360° niezależnie od ułożenia podajnika, z dźwiękowym potwierdzeniem implantacji - igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik w postaci obrotowej kaniuli z ograniczeniami głębokości wkłucia w zakresie 12 mm - 18 mm (co 2 mm), zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę - igła wprowadzająca półotwarta z rzędowo załadowanymi implantami, zakończona laserową podziałką - w trakcie dociągania węzła po implantacji, węzeł przesuwa się w kierunku drugiego implantu | igła wygięta do góry pod kątem 20° | op. (1 sztuka) | 600
1.5 | ORTOPEDIA: NARZĘDZIA STERYLNE - PĘTLA NITOLOWA "LASSO" - sterylna, jednorazowa | ø 0,5 mm 560 mm | op. (5 sztuk) | 4
1.6 | ORTOPEDIA: NARZĘDZIA - DRUT PROWADZĄCY - wielorazowy - nitynolowy | 1,1 mm | op. (1 sztuka) | 2
1.7 | ORTOPEDIA: NARZĘDZIA - DRUT PROWADZĄCY Z OCZKIEM - wielorazowy - używany do rekonstrukcji ACL/PCL | 2,3 mm x 381 mm 4.1 mm x 380 mm | op. (1 sztuka) | 2
1.8 | ORTOPEDIA: NARZĘDZIA - IGŁA Z OCZKIEM DO SZYCIA ŁĄKOTKI METODĄ ALL-INSIDE - wielorazowa | ø 0,5 mm 1250 mm | op. (1 sztuka) | 2
1.9 | ORTOPEDIA: NARZĘDZIA - HACZYK ARTROSKOPOWY - wielorazowy |  | op. (1 sztuka) | 2
1.10 | ORTOPEDIA: NARZĘDZIA - MŁOTEK - wielorazowy |  | op. (1 sztuka) | 2
1.11 | ORTOPEDIA: NARZĘDZIA - PÓŁOTWARTA KANIULA - wielorazowa - stosowna podczas wprowadzania do stawu implantu do szycia łąkotki |  | op. (1 sztuka) | 2
1.12 | ORTOPEDIA: NARZĘDZIA - POPYCHACZ - OBCINAK DO NITEK - wielorazowy |  | op. (1 sztuka) | 2
1.13 | ORTOPEDIA: NARZĘDZIA - PROWADNICA DO SZYCIA ŁĄKOTKI METODĄ ALL-INSIDE - wielorazowa | lewoskrętna o kątach zgięcia 15°, 45°, 75° prawoskrętna o kątach zgięcia 15°, 45°, 75° | op. (1 sztuka) | 2
1.14 | ORTOPEDIA: NARZĘDZIA - PRZESZYWACZ DO TKANEK MIĘKKICH - wielorazowy | lewy o kątach zgięcia 25°, 45° prawy o kątach zgięcia 25°, 45° prosty | op. (1 sztuka) | 5
1.15 | ORTOPEDIA: NARZĘDZIA - RASPATOR - wielorazowy | 45° 90° | op. (1 sztuka) | 2
1.16 | ORTOPEDIA: NARZĘDZIA - IGŁA DO PRZESZYWACZA WIELORAZOWEGO - sterylna - dedykowana do przeszywacza wielorazowego kolanowego typu scorpion - kompatybilna z narzędziem wielorazowym REDA - pakowana pojedynczo |  | op. (1 sztuka) | 20
1.17 | ORTOPEDIA: NARZĘDZIA - IGŁA DO PRZESZYWACZA WIELORAZOWEGO - sterylna - kompatybilna z przeszywaczem typu SCORPION STAR - pakowana pojedynczo | 1,5 mm × 240 mm | op. (1 sztuka) | 20
1.18 | ORTOPEDIA: NARZĘDZIA - IGŁA DO PRZESZYWACZA WIELORAZOWEGO - niesterylna, wielorazowa - kompatybilna z przeszywaczem typu SCORPION STAR - pakowana pojedynczo | 1,5 mm × 240 mm | op. (1 sztuka) | 20
RAZEM

## 2.
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto | podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
2.1 | ORTOPEDIA (STAW SKOKOWY): SYSTEM BEZWĘZŁOWY DO STABILIZACJI WIĘZOZROSTU STRZAŁKOWO-PISZCZELOWEGO - sterylny - WM klasa IIb skład zestwu: - guzik wykonany z tytanu o średnicy 6,35 mm - ostro zakończona z jednej strony płytka tytanowa, połączona z samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową; płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału - nić prowadząca implant | --- | op. (1 komplet) | 70
2.2 | ORTOPEDIA (BARK): SYSTEM BEZWĘZŁOWY DO STABILIZACJI WIĘZOZROSTU BARKOWO-OBOJCZYKOWEGO - sterylny skład zestwu: - guzik wykonany z tytanu o średnicy 10 mm - ostro zakończona z jednej strony płytka tytanowa, połączona z samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową; płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału - nić prowadząca implant | --- | op. (1 komplet) | 20
2.3 | ORTOPEDIA: WIERTŁO | 4,5 mm | op. (1 szt.) | 20
2.4 | ORTOPEDIA: NIĆ Z IGŁĄ (CHIRURGICZNA) - sterylna - niewchłanialna - z polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) - wytrzymałość na rozciąganie nici conajmniej 31 kg przy wytrzymałości węzła co najmniej 15 kg - WM klasa Iib - 12 sztuk w opakowaniu (wycena za 1 sztukę) | 4-0 niebieska igła stożkowa T-1 3-0 niebieska igła stożkowa T-2 | op. (1 szt.) | 1800
RAZEM

## 3.
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto | podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
3.1 | ORTOPEDIA: KOŃCÓWKA DO SHAVERA (DO TKANKI MIĘKKIEJ) - sterylna, jednorazowego użytku - do posiadanego przez Zamawiającego shavera artroskopowego firmy Arthrex - prosta - tnąca w trzech wariantach: gładkie na gładkie, gładkie na zęby i zęby na zęby | średnica: 3,5 mm 3,8 mm 4 mm 5 mm 5,5 mm długość: 13 cm | op. (1 sztuka) | 600
3.2 | ORTOPEDIA: KOŃCÓWKA DO SHAVERA (DO TKANKI KOSTNEJ) - sterylna, jednorazowego użytku - do posiadanego przez Zamawiającego shavera artroskopowego firmy Arthrex - prosta - tnąca w dwóch wariantach: frez owalny oraz frez okrągły | średnica: 4 mm 5 mm 5,5 mm długość: 13 cm | op. (1 sztuka) | 200
3.3 | ORTOPEDIA: DRENY ARTROSKOPOWE W TORZE NAPŁYWU - sterylne - do posiadanej przez Zamawiającego pompy artroskopowej firmy Arthrex - pakowane pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk - możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test |  | op. (1 sztuka) | 700
RAZEM

## 4.
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto | podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
4.1 | ORTOPEDIA: INSTRUMENT DO SZWÓW - sterylny, jednorazowego użytku - do przewlekania i manipulacji szwami w trakcie zabiegu artroskopowego | kąt zagięcia 45° prawy kąt zagięcia 45° lewy kąt zagięcia 45° w górę kąt zagięcia 70° w górę haczykowaty prosty prosty z 2 nitkami PP | op. (1 szt.) | 40
4.2 | ORTOPEDIA (CIEŚŃ NADGARSTKA): NARZĘDZIE (NÓŻ) W KSZTAŁCIE HAKA - sterylne, jednorazowego użytku | proste 3,0 mm | op. (5 szt.) | 120
RAZEM

## 5.
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto | podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
5.1 | ORTOPEDIA (PALUCH KOŚLAWY): OSTRZA DO MIKROPIŁY OSCYLACYJNEJ - sterylne, jednorazowe - pakowane pojedynczo - precyzyjne cienkie lub agresywne - kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego nasadką piły oscylacyjnej - WM klasa IIa | do wyboru przez Zamawiającego z katalogu producenta | op. (1 sztuka) | 200
5.2 | ORTOPEDIA (OSTEOTOMIA KOŚCI PISZCZELOWEJ): OSTRZA DO PIŁY OSCYLACYJNEJ - sterylne, jednorazowe - pakowane pojedynczo - kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego piłą oscylacyjną - WM klasa IIa | do wyboru przez Zamawiającego z katalogu producenta | op. (1 sztuka) | 200
RAZEM

## D6.
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto | podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
6.1* | ORTOPEDIA: ENDOPROTEZA STAWU NADGARSTKOWO-ŚRÓDRĘCZNEGO - TRZPIEŃ - sterylny - tytanowy o anatomicznym przekroju trójpłatkowym - pokryty podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu | 7,5 mm x 22 mm 7,5 mm x 25 mm 7,5 mm x 28 mm 8,5 mm x 28 mm 9,5 mm x 28 mm 10,5 mm x 28 mm | op. (1 sztuka) | 10
6.2* | ORTOPEDIA: ENDOPROTEZA STAWU NADGARSTKOWO-ŚRÓDRĘCZNEGO - SZYJKA - sterylna - ze stali nierdzewnej - zakończona wkładką z polietylenu wysokousieciowanego o średnicy 7 mm, umożliwiającą ruch na główce szyjki do 34° i ruch całkowity w panewce do 112° | prosta φ główki 4 mm długości: 6 mm 8 mm 10 mm offsetowa 15° φ główki 4 mm długości: 6 mm 8 mm 10 mm | op. (1 sztuka) | 10
6.3* | ORTOPEDIA: ENDOPROTEZA STAWU NADGARSTKOWO-ŚRÓDRĘCZNEGO - PANEWKA - sterylna - ze stali nierdzewnej - pokryta podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu - dostępna w 2 rodzajach: konikalna oraz sferyczna (sferyczna z pięcioma płetwami antyrotacyjnymi i koroną stabilizacyjną dla lepszego osadzenia w kości) | konikalna φ 9 mm φ 10 mm sferyczna φ 9 mm φ 10 mm | op. (1 sztuka) | 10
6.4* | ORTOPEDIA: ENDOPROTEZA STAWÓW ŚRÓDRĘCZNO - PALICZKOWYCH DŁONI - sterylna - silikonowa - z kątem ugięcia 30° odpowiadającym naturalnemu ugięciu stawu w stanie spoczynku - trzpień proksymalny (A) w rozmiarze od 15 mm do 30,7 mm - trzpień dystalny (B) w rozmiarze od 12 mm do 25 mm | A/B 15 mm / 12 mm 16,9 mm / 14,1 mm 19 mm / 15,9 mm 22,4 mm / 17,4 mm 25,4 mm / 20,4 mm 28,1 mm / 22,9 mm 30,7 / 25 mm | op. (1 sztuka) | 10
6.5* | ORTOPEDIA: ENDOPROTEZA STAWÓW MIĘDZYPALICZKOWYCH BLIŻSZYCH DŁONI - sterylna - silikonowa - z kątem ugięcia 15° odpowiadającym naturalnemu ugięciu stawu w stanie spoczynku - trzpień proksymalny (A) w rozmiarze od 11,5 mm do 19 mm - trzpień dystalny (B) w rozmiarze od 8,5 mm do 16,5 mm | A/B 11,5 mm / 8,5 mm 13,8 mm / 11,8 mm 16 mm / 13 mm 17 mm / 15 mm 19 mm / 16,5 mm | op. (1 sztuka) | 10
6.6 | ORTOPEDIA: ENDOPROTEZA STAWU ŚRÓDSTOPNO-PALICZKOWEGO 1 - sterylna - silikonowa - z tytanowymi pierścieniami poprawiającymi stabilność rotacyjną i ograniczającymi zużycie silikonu - dostępny w 4 rozmiarach - trzpień śródstopny z anatomicznym kątem deklinacji - przegub protezy z wcięciami grzbietowym i podeszwowym | długość od 33,3 mm do 40 mm szerokość od 16 mm do 20,8 mm | op. (1 sztuka) | 5
6.7 | ORTOPEDIA: PRZYMIAR DO IMPLANTACJI ENDOPROTEZY STAWU ŚRÓDSTOPNO-PALICZKOWEGO 1 - sterylny - jednorazowy - dedykowany do endoprotezy z pozycji 11.6 |  | op. (1 komplet) | 5
6.8 | ORTOPEDIA: INSTRUMENTARIUM DO IMPLANTACJI ENDOPROTEZY STAWU ŚRÓDSTOPNO-PALICZKOWEGO 1 - sterylne - jednorazowe - dedykowane do endoprotezy z pozycji 11.6 - składające się z: frezu, implantów próbnych, celownika z drutem prowadzącym, podajnika do pierścieni i dobijaka |  | op. (1 komplet) | 5
6.9 | ORTOPEDIA: ENDOPROTEZA STAWU ŚRÓDSTOPNO-PALICZKOWEGO 2-5 - sterylna - silikonowa | długość całkowita 24 mm 30,5 mm 37 mm | op. (1 sztuka) | 10
6.10 | ORTOPEDIA: INSTRUMENTARIUM DO IMPLANTACJI ENDOPROTEZY STAWU ŚRÓDSTOPNO-PALICZKOWEGO 2-5 - sterylne - jednorazowe - dedykowane do endoprotezy z pozycji 11.9 - składające się z: trzech implantów przymiarowych i wiertła |  | op. (1 komplet) | 5
6.11 | ORTOPEDIA: GWÓŹDŹ ŚRÓDSZPIKOWY DO ARTRODEZY STAWU SKOKOWEGO - sterylny - lity z 7° ugięciem tylnym - zapewniający wielopłaszczyznowe blokowanie z możliwością wprowadzenia ukośnej śruby blokującej do stawu podskokowego - pięć otworów na śruby blokujące w tym jeden otwór podłużny, kompresyjny - możliwość użycia kaniulowanych śrub kompresyjnych o średnicy 6,5 mm | lewy i prawy Ø 10 mm 11 mm 12 mm długość 160 mm 200 mm 250 mm | op. (1 sztuka) | 5
6.12 | ORTOPEDIA: ŚRÓBA BLOKUJĄCA - sterylna - lita, bez głowy - gwintowana na obu końcach z możliwością wprowadzenia śrub pod warstwę korową kości | Ø 5 mm długość od 25 mm do 90 mm (z przeskokiem co 5 mm) | op. (1 sztuka) | 20
6.13 | ORTOPEDIA: ŚRÓBA KOMPRESYJNA - sterylna - tytanowa - kaniulowana - długość gwintu dystalego 15 mm - samowiercąca i samogwintująca - gwint proksymalny z nacięciami oraz z dodatkowymi żłobieniami pomiędzy gwintami redukującymi naprężenia przy zagłebianiu w kości korowej - gniazda śruby gwiazdkowe T25 | Ø 6,5 mm długość od 20 mm do 100 mm (z przeskokiem co 5 mm) | op. (1 sztuka) | 5
RAZEM
* | W wycenie proszę uwzględnić udostępnienie instrumentarium w formie użyczenia, które jest konieczne do przeprowadzenia zabiegu z użyciem wycenionych produktów.

## D7.
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto | podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
7.1 | ORTOPEDIA (BARK): KOTWICA MIĘKKA - sterylna, jednorazowego użytku - z jedną nicią do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka lub z dwoma nićmi do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów - podczas implantacji za pomocą pokrętła w rękojeści kotwica powiększa swoją średnicę zmieniając się w kulę | z jedną nicią 1,8 mm x 10 mm 1,8 mm x 15 mm z dwoma nićmi 2,8 mm x 20 mm | op. (1 szt.) | 40
7.2 | ORTOPEDIA (BARK): WIERTŁO - jednorazowego użytku - przeznaczone do kotwic 1.8 mm i 2.8 mm | --- | op. (1 szt.) | 40
7.3 | ORTOPEDIA (BARK): WIERTŁO ELASTYCZNE - jednorazowego użytku - przeznaczone do kotwic 1.8 mm | --- | op. (1 szt.) | 40
7.4 | ORTOPEDIA (BARK): KOTWICA BEZWĘZŁOWA - sterylna, jednorazowego użytku - do mocowania tkanek miękkich - wykonana z niewchłanialnego materiału PEEK lub z połączenia materiału PEEK i biowchłanialnego w składzie: PLGA, β-TCP, siarczan wapnia | 2,75 mm | op. (1 szt.) | 40
7.5 | ORTOPEDIA (BARK): WIERTŁO - przeznaczone do pozycji: ORTOPEDIA (BARK): KOTWICA BEZWĘZŁOWA | --- | op. (1 szt.) | 40
7.6 | ORTOPEDIA (BARK): KOTWICA TYTANOWA SAMOGWINTUJĄCA - sterylna, jednorazowego użytku - do rekonstrukcji obrąbka barkowego - zaopatrzona w szwy niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator | z jednym szwem 2,8 mm z dwoma szwami 3,5 mm z igłami oraz bez igieł | op. (1 szt.) | 30
7.7 | ORTOPEDIA (BARK): KOTWICA BEZWĘZŁOWA O OTWARTEJ KONSTRUKCJI - sterylna, jednorazowego użytku - do mocowania tkanek miękkich - wykonana z materiału PEEK wymagająca wcześniejszego nawiercenia lub z materiału PEEK z tytanowym czubkiem nie wymagająca wcześniejszego nawiercenia - załadowana na jednorazowy podajnik zwiększający jej wytrzymałość w trakcie implantacji - konieczne niezbędne instrumentarium do implantacji | 5 mm 5 mm z tytanowym czubkiem | op. (1 szt.) | 30
7.8 | ORTOPEDIA (BARK): KOTWICA O OTWARTEJ KONSTRUKCJI - sterylna, jednorazowego użytku - do mocowania tkanek miękkich - zaopatrzona w dwie lub trzy nici #2 - wykonana z materiału PEEK lub z materiału biowchłanialnego w składzie : PLGA, β-TCP, siarczan wapnia - załadowana na całej długośći na jednorazowy podajnik zwiększający jej wytrzymałość w trakcie implantacji, a gwint oparty jest na dwóch równoległych wspornikach - konieczne niezbędne instrumentarium do implantacji | PEEK 4,5 mm z dwoma nićmi #2 PEEK 5,5 mm z dwoma nićmi #2 PEEK 5,5 mm z trzema nićmi #2 biowchłanialna 4,75 mm z dwoma nićmi #2 biowchłanialna 5,5 mm z dwoma nićmi #2 biowchłanialna 5,5 mm z trzema nićmi #2 | op. (1 szt.) | 20
7.9 | ORTOPEDIA (BARK): KOTWICA O OTWARTEJ KONSTRUKCJI - sterylna, jednorazowego użytku - do mocowania tkanek miękkich - zaopatrzona w jedną taśmę lub w jedną taśmę i jedną nić #2 - wykonana z materiału PEEK lub z materiału biowchłanialnego w składzie : PLGA, β-TCP, siarczan wapnia - załadowana na całej długośći na jednorazowy podajnik zwiększający jej wytrzymałość w trakcie implantacji, a gwint oparty jest na dwóch równoległych wspornikach - konieczne niezbędne instrumentarium do implantacji | PEEK 4,5 mm z jedną taśmą PEEK 5,5 mm z jedną taśmą oraz jedną nicią #2 biowchłanialna 4,75 mm z jedną taśmą oraz jedną nicią #2 biowchłanialna 5,5 mm z jedną taśmą oraz jedną nicią #2 | op. (1 szt.) | 20
7.10 | ORTOPEDIA (BARK): KOTWICA NIEWCHŁANIALNA - sterylna, jednorazowego użytku - wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni RTG - zaopatrzona w 2 lub 3 nitki niewchłaniane, polietylenowe, plecione zaopatrzone w igły - zaopatrzona w jednorazowy aplikator - po wkręceniu gwint licujący z korówką kości | PEEK 4,5 mm z dwoma nićmi oraz igłami PEEK 5,5 mm z dwoma nićmi oraz igłami PEEK 6,5 mm z dwoma nićmi oraz igłami | op. (1 szt.) | 20
7.11 | ORTOPEDIA (BARK - STOŻEK ROTATORÓW): KOTWICA TYTANOWA Z NIĆMI - sterylna, jednorazowego użytku - wykonana z tytanu z wydłużonym ostrym końcem ułatwiającym zaimplantowanie - samogwintująca (wkręcana) - zaopatrzona w 2 lub 3 nitki niewchłaniane, polietylenowe, plecione - zaopatrzona w jednorazowy aplikator | tytan 4,5 mm z dwoma nićmi #2 tytan 5,5 mm z dwoma nićmi #2 tytan 6,5 mm z dwoma nićmi #2 tytan 6,5 mm z trzema nićmi #2 | op. (1 szt.) | 60
7.12 | ORTOPEDIA (BARK - STOŻEK ROTATORÓW): KOTWICA TYTANOWA Z NIĆMI ORAZ IGŁAMI - sterylna, jednorazowego użytku - wykonana z tytanu z wydłużonym ostrym końcem ułatwiającym zaimplantowanie - samogwintująca (wkręcana) - zaopatrzona w 2 nici niewchłaniane, polietylenowe, plecione zaopatrzone w igły - zaopatrzona w jednorazowy aplikator | tytan 4,5 mm z dwoma nićmi #2 oraz igłami tytan 5,5 mm z dwoma nićmi #2 oraz igłami tytan 6,5 mm z dwoma nićmi #2 oraz igłami | op. (1 szt.) | 20
RAZEM
NA CZAS TRWANIA UMOWY UTWORZONY KOMIS U KLIENTA FAKTUROWANIE/UZUPEŁNIENIE NA PODSTAWIE PROTOKOŁU ZUŻYCIA

## D8.
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto | podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
8.1 | ORTOPEDIA: KOTWICA TYTANOWA Z NIĆMI ORAZ IGŁAMI - sterylna, jednorazowego użytku - umieszczona na jednorazowym sterylnym podajniku - załadowana pojedynczą nicią USP #2-0 lub #2 zakończoną igłami - implant sterylny pakowany pojedynczo | 1,3 mm x 3,7 mm z nicią #2 oraz igłą 1,8 mm x 5,4 mm z nicią #2 oraz igłą 2,4 mm x 8,8 mm z nicią #2 oraz igłą | op. (1 szt.) | 4
8.2 | ORTOPEDIA: KOTWICA TYTANOWA WKRĘCANA Z NIĆMI - sterylna, jednorazowego użytku - w kształcie pełnego spiralnego gwintu, który zwęża się ku szczytowi kotwicy - oczko dla nici znajduje się w dolnej części wewnątrz kotwicy - ostra końcówka kotwicy umożliwia implantację bez dodatkowych narzędzi - zaopatrzona w 2 lub 3 nitki niewchłaniane - zaopatrzona w jednorazowy aplikator - implant sterylny pakowany pojedynczo | 4,6 mm x 19,5 mm z dwoma nićmi #2 5,6 mm x 19,5 mm z dwoma nićmi #2 6,5 mm x 19,5 mm z dwoma nićmi #2 '4,6 mm x 19,5 mm z trzema nićmi #2 5,6 mm x 19,5 mm z trzema nićmi #2 6,5 mm x 19,5 mm z trzema nićmi #2 | op. (1 szt.) | 60
8.3 | ORTOPEDIA: KOTWICA TYTANOWA WKRĘCANA Z NIĆMI ORAZ IGŁAMI - sterylna, jednorazowego użytku - wkręcana - w kształcie podwójnego gwintu o dwóch wysokościach i o różnym skoku celem jak najmocniejszej implantacji - dwa niezależne oczka, przez które przechodzą nici znajdują się na końcu kotwicy poza częścią gwintowaną - załadowana dwoma super mocnymi nićmi UHMWPE #2 o długości 950mm - umieszczona na jednorazowym podajniku - implant pakowany pojedynczo | 3,6 mm x 13,5 mm z dwoma nićmi #2 3,6 mm x 13,5 mm z dwoma nićmi #2 oraz igłą 5,4 mm x 16 mm z dwoma nićmi #2 5,4 mm x 16 mm z dwoma nićmi #2 oraz igłą | op. (1 szt.) | 20
8.4 | ORTOPEDIA: KOTWICA TYTANOWA WKRĘCANA Z NIĆMI ORAZ IGŁAMI - sterylna, jednorazowego użytku - wkręcana - w kształcie atraumatycznego gwintu - ostry niegwintowany początek kotwicy (implantacja bez konieczności dodatkowego nawiercenia) - oczko, przez które przechodzi nić znajduje się na końcu kotwicy poza częścią gwintowaną - załadowana pojedyńczo lub podwójnie nićmi UHMWPE w rozmiarze USP #2-0 oraz #2 o długości 950mm - umieszczona na jednorazowym podajniku - implant pakowany pojedynczo | 2,0 mm x 7 mm z dwoma nićmi #2-0 oraz igłą 2,8 mm x 9 mm z dwoma nićmi #2-0 oraz igłą 2,8 mm x 9 mm z jedną nicią #2 2,8 mm x 11,5 mm z jedną nicią #2 | op. (1 szt.) | 20
8.5 | ORTOPEDIA: KOTWICA PEEK Z NIĆMI - sterylna, jednorazowego użytku - bezwęzłowo-węzłowa zbudowana z materiału PEEK - kaniulowana - z zamkniętym oczkiem na końcu - załadowana supermocną nicią UHMWPE w rozmiarze USP #2 - śruba znajdująca się na podajniku jest wentylowana z dwóch stron co przyspiesza przerost tkanką kostną | 3,5 mm x 15 mm 4,75 mm x 19 mm z nicią #2 5,5 mm x 19 mm z nicią #2 7 mm x 19,5 mm z otwartym widelcem 8 mm x 19,5 mm z otwartym widelcem 9 mm x 19,5 mm z otwartym widelcem | op. (1 szt.) | 30
8.6 | ORTOPEDIA: KOTWICA PEEK Z TAŚMĄ - sterylna, jednorazowego użytku - bezwęzłowo-węzłowa zbudowana z materiału PEEK - kaniulowana - z zamkniętym oczkiem na końcu - załadowana supermocną taśmą UHMWPE w rozmiarze 1,5 mm - śruba znajdująca się na podajniku jest wentylowana z dwóch stron co przyspiesza przerost tkanką kostną | 4,75 mm x 21 mm z taśmą 1,5 mm niebiesko-czarna oraz niebiesko-biała 5,5 mm x 21 mm z taśmą 1,5 mm biało-czarna niesbieska oraz niebiesko-czarna | op. (1 szt.) | 30
8.7 | ORTOPEDIA: KOTWICA PEEK WBIJANA - sterylna, jednorazowego użytku - do napraw bezwęzłowych - z zamkniętym oczkiem do przeciągania nici lub taśmy - na jednorazowym podaniku | 3,0 mm x 15,5 mm 3,5 mm x 19,5 mm 4,5 mm x 24,0 mm | op. (1 szt.) | 6
8.8 | ORTOPEDIA: KOTWICA PEEK WĘZŁOWA Z TAŚMĄ - sterylna, jednorazowego użytku - węzłowa z materiału PEEK - konstrukcja śruby w metodzie pełnego gwintu - załadowana podwójnie taśmą UHMWPE w rozmiarze 1,5 mm | 4,5 mm x 19,0 mm z dwiema taśmami 1,5 mm 5,5 mm x 19,0 mm z dwiema taśmami 1,5 mm | op. (1 szt.) | 20
8.9 | ORTOPEDIA: KOTWICA PEEK WĘZŁOWA Z NIĆMI - sterylna, jednorazowego użytku - węzłowa z materiału PEEK - konstrukcja śruby w metodzie pełnego gwintu - załadowana podwójnie nicią UHMWPE w rozmiarze USP #2 | 4,5 mm x 19,0 mm z dwoma nićmi #2 5,5 mm x 19,0 mm z dwoma nićmi #2 | op. (1 szt.) | 20
8.10 | ORTOPEDIA: KOTWICA SZMATKOWA Z NIĆMI - sterylna, jednorazowego użytku - z miękkiego materiału - załadowane dwoma supermocnymi nićmi UHMWPE w rozmiarze USP #2 - załadowana na jednorazowy podajnik - podajnik zakończony ostrymi nabijakami w kształcie litery Y, wykonany z bardzo wytrzymałej stali nierdzewnej - umieszczony na podajniku poziomy znacznik w postaci kreski pomaga odpowiednio zagłębić implant w kości - możliwość użycia dedykowanej prowadnicy i wierteł | przed implantacją 1,3 mm x 14 mm po implantacji średnica 3,5 mm z dwoma nićmi #2 przed implantacją 1,8 mm x 16 mm po implantacji średnica 4,0 mm z dwoma nićmi #2 przed implantacją 2,8 mm x 18 mm po implantacji średnica 4,5 mm z dwoma nićmi #2 | op. (1 szt.) | 20
8.11 | ORTOPEDIA: KANIULA ARTROSKOPOWA Z OBTURATOREM - sterylna, jednorazowa - gwintowana - podwójne uszczelnienie - przezroczysta | φ 7 mm długość 70 mm φ 8 mm długość 70 mm | op. (1 sztuka) | 20
8.12 | ORTOPEDIA: KANIULA ARTROSKOPOWA KRÓTKA - sterylna, jednorazowa - przezroczysta | φ 8 mm długość 30 mm φ 10 mm długość 40 mm | op. (1 sztuka) | 20
8.13 | ORTOPEDIA (ARTROSKOPIA - KOLANO): IMPLANT REGULOWANY DO REKONSTRUKCJI WIĘZADEŁ ACL/PCL - sterylny - w postaci tytanowego guzika z zaokrąglonymi bokami o wymiarach 12 cm x 4 mm x 1,5 mm, stale połączony z pętlą z nici niewchłanialnej o długości 65 mm, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym lub piszczelowym - tytanowy guzik posiada 4 otwory - dociągana pętla w postaci potrójnej pętli #6 - skracanie pętli poprzez naprzemienne ciągnięcie za nici od zewnątrz stawu z pełną kontrolą wciągnięcia przeszczepu lub jednoczesne ciągnięcie za obie nitki - implant posiada dwie dodatkowe mocne nici #6 i #4 w celu przeciągnięcia i odwrócenia guzika na kości korowej | 12 mm x 4 mm x 1,5 mm pętla o długości 65 mm | op. (1 sztuka) | 60
8.14 | ORTOPEDIA (ARTROSKOPIA - KOLANO): IMPLANT DO REKONSTRUKCJI WIĘZADEŁ ACL/PCL - sterylny - w postaci tytanowego guzika z zaokrąglonymi bokami o wymiarach 12 cm x 4 mm x 1,5 mm, stale połączony z pętlą z nici niewchłanialnej o długości od 10 mm do 45mm (co 5 mm) oraz 12 mm - pętla wykonana z materiału UHWPE o średnicy 2 mm - implant posiada dwie dodatkowe mocne nici #6 i #4 w celu przeciągnięcia i odwrócenia guzika na kości korowej | 12 mm x 4 mm x 1,5 mm 10 mm 12 mm 15 mm - 45 mm (co 5 mm) | op. (1 sztuka) | 80
8.15 | ORTOPEDIA (ARTROSKOPIA - KOLANO): PĘTLA DOCIĄGANA DO REKONSTRUKCJI WIĘZADEŁ ACL - sterylny - system oparty na mocowaniu korówkowym: endobutton tytanowy, pętla niewchłanialna - pakowany pojedynczo | 12 mm x 4 mm x 1,5 mm | op. (1 komplet) | 40
8.16 | ORTOPEDIA (ARTROSKOPIA - KOLANO): PĘTLA DOCIĄGANA DO REKONSTRUKCJI WIĘZADEŁ ACL - MOCOWANIE PISZCZELOWE - sterylny - system oparty na mocowaniu korówkowym: okrągły endobutton tytanowy, pętla niewchłanialna - endobutton nie jest na stałe przytwierdzony do pętli regulowanej - pakowany pojedynczo | 11 mm x 1,5 mm 14 mm x 1,5 mm 20 mm x 1,5 mm | op. (1 komplet) | 140
8.17 | ORTOPEDIA (ARTROSKOPIA - KOLANO): PĘTLA STAŁA DO REKONSTRUKCJI WIĘZADEŁ ACL - sterylny - system oparty na mocowaniu korówkowym: endobutton tytanowy o zaokrąglonych bokach, pętla niewchłanialna - pakowany pojedynczo | płytka 12 mm x 4 mm x 1,5 mm pętla o długości 10 mm 12 mm oraz od 15 mm do 45 mm (skok co 5 mm) | op. (1 komplet) | 140
8.18 | ORTOPEDIA: KOTWICA SZMATKOWA - sterylna, jednorazowego użytku - bezwęzłowa zbudowana z miękkiego materiału - załadowana na jednorazowy podajnik o długości 165 mm - załadowana w zależności od typu nicią #2 oraz #5 a także dodatkową pętlą pomocniczą w rozmiarze #2-0 lub #0 - podajnik zakończony ostrymi nabijakami w kształcie litery Y, wykonany z bardzo wytrzymałej stali nierdzewnej - umieszczony na podajniku poziomy znacznik w postaci kreski pomaga odpowiednio zagłębić implant w kości | 1,8 mm 2,8 mm | op. (1 szt.) | 40
RAZEM
NA CZAS TRWANIA UMOWY UTWORZONY KOMIS U KLIENTA FAKTUROWANIE/UZUPEŁNIENIE NA PODSTAWIE PROTOKOŁU ZUŻYCIA

## D9.
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto | podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
9.1 | ORTOPEDIA (ARTROSKOPIA - BARK): KANIULA - sterylna - do rekonstrukcji stożka rotatorów lub szycia obrąbka panewki stawu barkowego - typ Twist-In | φ 6 mm długość 70 mm φ 6 mm długość 90 mm φ 7 mm długość 70 mm φ 8,25mm długość 70 mm φ 8,25mm długość 90 mm | op. (1 sztuka) | 300
9.2 | ORTOPEDIA: KANIULOWANA ŚRUBA KOMPRESYJNA BEZ GŁOWY - sterylna - tytanowa - kaniulowana z podwójnym gwintem - cześć gwintowana stanowi 30% (+/- 3%) długości śruby | φ 2,5mm długość 8 mm - 34 mm φ 3,0 mm długość 10 mm - 36 mm | op. (1 sztuka) | 400
9.3 * | ORTOPEDIA: KANIULOWANA ŚRUBA KOMPRESYJNA BEZ GŁOWY - sterylna - tytanowa - kaniulowana z podwójnym gwintem - cześć gwintowana stanowi 18 mm ( dla śrub 30 - 120 mm) lub 28 mm (dla śrób 60 - 120 mm) | φ 4,3 mm długość 14 mm - 50 mm (skok co 2 mm) φ 4,3 mm długość 55 mm - 80 mm (skok co 5 mm) φ 6,5 mm długość 30 mm - 120 mm (skok co 5 mm) | op. (1 sztuka) | 400
razem
NA CZAS TRWANIA UMOWY UTWORZONY KOMIS U KLIENTA FAKTUROWANIE/UZUPEŁNIENIE NA PODSTAWIE PROTOKOŁU ZUŻYCIA
* | W wycenie proszę uwzględnić udostępnienie instrumentarium w formie użyczenia, które jest konieczne do przeprowadzenia zabiegu z użyciem wycenionych produktów.

## D10.
lp | Opis | rozmiar | j.m. | ilość zamawiana | cena jednostkowa netto | podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
10.1 | ORTOPEDIA: GWÓŹDŹ ŚRÓDSZPIKOWY BLOKOWANY (KOŚĆ PISZCZELOWA) - sterylny - przekrój okrągły - kanały na długości części trzonowej gwoździa (zmniejszające ciśnienie śródszpikowe) - w części proksymalnej gwoździa: 2 otwory ryglujące, w tym jeden kompresyjny - w części dystalnej gwoździa: 3 otwory ryglujące, w tym jeden dynamiczny - dołączone: kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0 mm - 30 mm (stopniowane co 5 mm), śruba kompresyjna | Ø 8 mm - 12 mm długość 180 mm - 400 mm | op. (1 sztuka) | 10
10.2 | ORTOPEDIA: GWÓŹDŹ ŚRÓDSZPIKOWY BLOKOWANY - REKONSTRUKCYJNY (KOŚĆ PISZCZELOWA) - sterylny - wielopłaszczyznowy, uniwersalny do lewej i prawej kończyny - przekrój okrągły - kanały na długości części trzonowej gwoździa (zmniejszające ciśnienie śródszpikowe) - w całości pokryty celownikiem dystalnym - w części proksymalnej gwoździa kąt wygięcia 10 stopni - w części dystalnej gwoździa kąt wygięcia 4 stopni - długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm - blokowanie części bliższej z jednego celownika - blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm - w części bliższej: cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane) - w części dalszej: możliwość wielopłaszczyznowego blokowania - dołączone: kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0 mm - 30 mm (stopniowane co 5 mm), śruba kompresyjna | Ø 8 mm - 12 mm długość 180 mm - 400 mm | op. (1 sztuka) | 10
10.3 | ORTOPEDIA: GWÓŹDŹ ŚRÓDSZPIKOWY BLOKOWANY - UNIWERSALNY (KOŚĆ UDOWA) - sterylny - do leczenia złamań - używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej - wprowadzany metodą ante i retrograde - pokryty celownikiem dystalnym - w części proksymalnej gwoździa: min. 6 otworów w tym 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego - w części dystalnej gwoździa: min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach ( w tym co najmniej 1 dynamiczny) - przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5mm i długości 65 mm - 125 mm - przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5 mm oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø 6,5 mm - przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5 mm - w części dalszej blokowany wkrętami o średnicy Ø 4,5mm - dołączone: kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0 mm - 30 mm (stopniowane co 5 mm), śruba kompresyjna | Ø 9 mm - 12 mm (co 1 mm) długość 200 mm - 500 mm lewy i prawy | op. (1 sztuka) | 10
10.4 | ORTOPEDIA: GWÓŹDŹ ŚRÓDSZPIKOWY BLOKOWANY - KRÓTKI, TYP GAMMA (KOŚĆ UDOWA, CZĘŚĆ BLIŻSZA) - sterylny - do leczenia złamań - średnica w części proksymalnej maksymalnie 16 mm z 6 stopniową antetorsją - pokryty celownikiem - w części proksymalnej blokowany śrubą szyjkową teleskopową Ø 11mm (długość 70 mm - 125 mm) ze śrubą kompresyjną M4 - śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka - możliwość wyboru gwoździa z opcjonalnym blokowaniem w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4 mm (długość 65 mm - 125 mm) oraz z opcjonalnym blokowaniem wkrętem derotacyjnym trzonowym Ø 6,5 mm (długość 65 mm -125 mm) - w części dystalnej gwoździa: 2 otwory statyczne i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5 mm | Ø 10 mm - 12 mm długość 220 mm - 280 mm (opcjonalnie 180 mm - 210 mm) kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135° uniwersalny (lewy i prawy) | op. (1 sztuka) | 10
10.5 | ORTOPEDIA: GWÓŹDŹ ŚRÓDSZPIKOWY BLOKOWANY - DŁUGI, TYP GAMMA (KOŚĆ UDOWA, CZĘŚĆ BLIŻSZA) - sterylny - do leczenia złamań - średnica w części proksymalnej maksymalnie 16 mm z 6 stopniową antetorsją - pokryty celownikiem dystalnym do długości 420 mm - w części proksymalnej blokowany śrubą szyjkową teleskopową Ø 11 mm (długość 70 mm - 125 mm) ze śrubą kompresyjną M4 - śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka - możliwość wyboru gwoździa z opcjonalnym blokowaniem w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4 mm (długość 65 mm - 125 mm) oraz z opcjonalnym blokowaniem wkrętem derotacyjnym trzonowym Ø 6,5 mm (długość 65 mm -125 mm) - w części dystalnej gwoździa: 2 otwory statyczne i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5 mm | Ø 10 mm - 12 mm długość 340 mm - 440 mm kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135° lewy i prawy | op. (1 sztuka) | 10
10.6 | ORTOPEDIA: GWÓŹDŹ BLOKOWANY - PROKSYMALNY (KOŚĆ UDOWA, CZĘŚĆ BLIŻSZA) - sterylny - do leczenia złamań - w części proksymalnej blokowany śrubą szyjkową teleskopową Ø 10 mm (długość 70 mm - 120 mm) oraz opcjonalnie dwoma wkrętami trzonowymi o średnicy 6 mm (długość 40 mm - 140 mm) - w części dystalnej blokowany wkrętem o średnicy 5 mm | Ø 9 mm - 14 mm długość 170 mm - 230 mm kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130° | op. (1 sztuka) | 10
10.7 | ORTOPEDIA: GWÓŹDŹ ŚRÓDSZPIKOWY BLOKOWANY - WIELOPŁASZCZYZNOWY, REKONSTRUKCYJNY (KOŚĆ RAMIENNA) - sterylny - prosty - w części proksymalnej 4 otwory gwintowane na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyznową stabilizację w otworach tych możliwość zastosowania zarówno śrub o średnicy 4,5 mm i 5,0 mm - w części dystalnej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym jeden dynamiczny) natomiast w wersji długiej posiadający 4 otwory ryglujące (w tym jeden dynamiczny) zapewniające dwupłaszczyznową stabilizację - w części dystalnej dla gwoździ o średnicy 6 mm - 7 mm - wkręty blokujące 3,5 mm, a dla gwoździ o średnicy 8 mm - 9 mm otwory pod wkręty blokujące 4,5mm - dołączone: kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0 mm - 30 mm (stopniowane co 5 mm) | Ø 6 mm - 9 mm (wersja lita) 7 mm - 8 mm (wersja kaniulowana) długość 150 mm (wersja krótka) 220 mm (wersja długa) 250 mm (wersja długa) lewy i prawy | op. (1 sztuka) | 10
10.8 | ORTOPEDIA: GWÓŹDŹ ŚRÓDSZPIKOWY BLOKOWANY - ELASTYCZNY (KOŃCZYNY DŁUGIE) - sterylny - tytanowy - do zespoleń kończyn długich - zakończenie gwoździa spłaszczone i zaokrąglone, wygięte w kształcie kija hokejowego umożliwiające bezpieczne wprowadzenie gwoździa do kanału śródszpikowego - oznaczony kolorystycznie - widoczny znacznik laserowy na gwoździu ułatwiający określenie pozycji zagiętej części gwoździa. - możliwość blokowania za pomocą zaślepek: mała zaślepka dla gwoździ o średnicy 1,5 mm - 2,5 mm i duża dla gwoździ o średnicy 3,0 mm - 4,0 mm | Ø 1,5 mm długość 300 mm Ø 2,0 mm - 4,0 mm (co 0,5 mm) długość 440 mm | op. (1 sztuka) | 10
10.9 | ORTOPEDIA: ZAŚLEPKA DO GWOŹDZIA ELASTYCZNEGO - sterylna |  | op. (1 sztuka) | 120
10.10 | ORTOPEDIA: WKRĘT BLOKUJĄCY SAMOGWINTUJĄCY DO GWOŹDZIA ŚRÓDSZPIKOWEGO - sterylny | Ø 4,5 mm długość 26 mm - 100 mm | op. (1 sztuka) | 200
10.11 | ORTOPEDIA: WKRĘT BLOKUJĄCY SAMOGWINTUJĄCY - sterylny | Ø 5,0 mm długość 22 mm - 115 mm | op. (1 sztuka) | 100
10.12 | ORTOPEDIA: WKRĘT BLOKUJĄCY TRZONOWY DO GWOŹDZIA REKONSTRUKCYJNEGO - sterylny | Ø 6,5 mm długość 65 mm - 125 mm | op. (1 sztuka) | 60
10.13 | ORTOPEDIA: WKRĘT BLOKUJĄCY SAMOGWINTUJĄCY DO GWOŹDZIA WIELOPŁASZCZYZNOWEGO - sterylny | Ø 5,0 mm długość 26 mm - 60 mm | op. (1 sztuka) | 100
10.14 | ORTOPEDIA: WKRĘT BLOKUJĄCY SAMOGWINTUJĄCY DO GWOŹDZIA ŚRÓDSZPIKOWEGO - sterylny | Ø 3,5 mm długość 10 mm - 34 mm | op. (1 sztuka) | 200
10.15 | ORTOPEDIA: ZESPOŁY BLOKUJĄCE - sterylne | Ø 6,5 mm długość w zakresie 50 mm - 60 mm 60 mm - 75 mm 70 mm - 85 mm 80 mm - 95 mm 90 mm - 105 mm | op. (1 sztuka) | 40
10.16 | ORTOPEDIA: ŚRUBA SZYJKOWA TELESKOPOWA KOMPLETNA ZE ŚRUBĄ KOMPRESACYJNĄ M4 - sterylna | Ø 11 mm długość 70 mm - 125 mm | op. (1 sztuka) | 50
10.17 | ORTOPEDIA: ŚRUBA SZYJKOWA KOMPLETNA - sterylna | Ø 11 mm długość 70 mm - 125 mm | op. (1 sztuka) | 50
10.18 | ORTOPEDIA: ŚRUBA SZYJKOWA DO GWOŹDZIA PROKSYMALNEGO - sterylna | Ø 10 mm Ø 11 mm długość 70 mm - 120 mm | op. (1 sztuka) | 50
10.19 | ORTOPEDIA: PIN DEROTACYJNY - sterylny | Ø 4 mm długość 65 mm - 125 mm | op. (1 sztuka) | 100
10.20 | ORTOPEDIA: PIN DEROTACYJNY TRZONOWY - sterylny | Ø 6,5 mm długość 65 mm - 125 mm | op. (1 sztuka) | 100
10.21 | ORTOPEDIA: WKRĘT TRZONOWY DO GWOŹDZIA PROKSYMALNEGO - sterylny | Ø 6,0 mm długość 40 mm - 140 mm | op. (1 sztuka) | 60
10.22 | ORTOPEDIA: WKRĘT KOSTNY - INTERFERENCYJNY (KOLANO) - sterylny - tytanowy - kaniulacja śruby dla drutu prowadzącego o średnicy 1,2 mm - 2,0 mm - gniazdo sześciokątne 2,5 mm - 3,5 mm - wersje z główką i bez główki; twarde i miękkie | Ø 6,0 mm - 10 mm długość 20 mm - 50 mm (co 5 mm) | op. (1 sztuka) | 120
10.23 | ORTOPEDIA: PODKŁADKA (GUZIK) - WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE (ACL) - sterylna - tytanowa |  | op. (1 sztuka) | 120
10.24 | ORTOPEDIA: PŁYTKA ENDOBUTTON - sterylna | 4 mm x 12 mm | op. (1 sztuka) | 120
10.25 | ORTOPEDIA: PŁYTKA BLOKOWANA ANATOMICZNA - KOŚĆ RAMIENNA (BLIŻSZA NASADA) - sterylna - tytanowa - blokująco - kompresyjna - na trzonie płytki: otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym (3,5 mm) i korowych (3,5 mm) - w głowie płytki: otwory prowadzące śruby blokowane (3,5 mm) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach - otwory blokowane z gwintem stożkowym |  | op. (1 sztuka) | 20
10.26 | ORTOPEDIA: PŁYTKA BLOKOWANA ANATOMICZNA - KOŚĆ RAMIENNA (BLIŻSZA NASADA OKOŁOSTAWOWA) - sterylna - tytanowa - blokująco - kompresyjna - na trzonie płytki: otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym (3,5 mm) i korowych (3,5 mm) - w głowie płytki: otwory prowadzące śruby blokowane (3,5 mm) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach - otwory blokowane z gwintem stożkowym |  | op. (1 sztuka) | 20
10.27 | ORTOPEDIA: PŁYTKA BLOKOWANA ANATOMICZNA - KOŚĆ RAMIENNA (DALSZA NASADA) - sterylna - tytanowa - blokująco - kompresyjna - kształt zmniejszający kontakt z kością rodzaje: - zakładana z dostępu przyśrodkowego - zakładana z dostępu przyśrodkowego do złamań przynasadowych - zakładana z dostępu grzbietowo-bocznego do złamań pozastawowych - zakładana z dostępu grzbietowo-bocznego: bez i z bocznym podparciem kłykci - na trzonie płytki: otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym (3,5 mm) i korowych (3,5 mm) oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera - w głowie płytki: otwory prowadzące śruby blokowane (2,4 mm; 2,7 mm; 3,5 mm) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach - otwory blokowane z gwintem stożkowym |  | op. (1 sztuka) | 20
10.28 | ORTOPEDIA: PŁYTKA BLOKOWANA ANATOMICZNA - KOŚĆ ŁOKCIOWA (BLIŻSZA NASADA, WYROSTEK ŁOKCIOWY) - sterylna - tytanowa - blokująco - kompresyjna - kształt zmniejszający kontakt z kością - na trzonie płytki: otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym (3,5 mm) i korowych (3,5 mm) - możliwość kształtowania płytki w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki - w głowie płytki: otwory prowadzące śruby blokowane (3,5 mm) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach - otwory blokowane z gwintem stożkowym | prawa i lewa płytka hakowa do dalszej nasady kości strzałkowej/ bliższej nasady kości łokciowej | op. (1 sztuka) | 30
10.29 | ORTOPEDIA: PŁYTKA BLOKOWANA ANATOMICZNA - KOŚĆ PROMIENIOWA (DALSZA NASADA) - sterylna - tytanowa - blokująco - kompresyjna - kształt zmniejszający kontakt z kością - na trzonie płytki: otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych (2,4 mm; 2,7 mm; 3,5 mm) - możliwość kształtowania płytki w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki - w głowie płytki: otwory prowadzące śruby blokowane (2,4 mm) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach - otwory blokowane z gwintem stożkowym | dłoniowe, grzbietowe, dwukolumnowe, w różnych kształtach – T, L, H, Y oraz proste | op. (1 sztuka) | 30
10.30 | ORTOPEDIA: PŁYTKA BLOKOWANA ANATOMICZNA - KOŚĆ PISZCZELOWA (WYSOKA OSTEOTOMIA) - sterylna - tytanowa - blokująco - kompresyjna - o kształcie litery ”T” - zakładana od strony przyśrodkowej - otwory blokowane śrubami (5,0 mm) oraz dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych (5,0 mm) lub korowych (4,5 mm) | 115 mm x 16 mm x 33 mm 112 mm x 14 mm x 30 mm | op. (1 sztuka) | 30
10.31 | ORTOPEDIA: PŁYTKA BLOKOWANA ANATOMICZNA - KOŚĆ PISZCZELOWA (BLIŻSZA NASADA) - sterylna - tytanowa - blokująco - kompresyjna rodzaje: - zakładana od strony przyśrodkowej (kształt litery ”T”) - zakładana od strony bocznej (kształt litery ”L”) - płytka kłykciowa piszczelowa - płytka zakładana z dostępu tylno-przyśrodkowego - na trzonie płytki: otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym (3,5 mm / 5,0 mm) i korowych (3,5 mm / 4,5 mm) - w głowie płytki: otwory prowadzące śruby blokowane (3,5 mm / 5,0 mm) -otwory blokowane z gwintem stożkowym |  | op. (1 sztuka) | 30
10.32 | ORTOPEDIA: PŁYTKA BLOKOWANA ANATOMICZNA - KOŚĆ PISZCZELOWA (DALSZA NASADA) - sterylna - tytanowa - blokująco - kompresyjna rodzaje: - zakładana od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez podparcia - zakładana od strony przyśrodkowej z małym anatomicznym wygięciem - płytka przednio-boczna lewa i prawa - zakładana od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, uniwersalna - na trzonie płytki: otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym (3,5 mm/ 5,0 mm) i korowych (3,5 mm ; 2,7 mm / 4,5 mm) - w głowie płytki: otwory prowadzące śruby blokowane (3,5 mm/ 5,0 mm) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach -otwory blokowane z gwintem stożkowym |  | op. (1 sztuka) | 15
10.33 | ORTOPEDIA: PŁYTKA BLOKOWANA ANATOMICZNA - KOŚĆ STRZAŁKOWA (DALSZA NASADA) - sterylna - tytanowa - blokująco - kompresyjna rodzaje: - prawa, lewa lub uniwersalna - zakładana od strony bocznej - zakładana od strony tylno-bocznej - na trzonie płytki: otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym (3,5 mm) i korowych (3,5 mm) oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki - w głowie płytki: otwory prowadzące śruby blokowane lub korowe (2,4 mm / 2,7 mm) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach -otwory blokowane z gwintem stożkowym |  | op. (1 sztuka) | 30
10.34 | ORTOPEDIA: PŁYTKA BLOKOWANA PROSTA - sterylna - tytanowa - blokowana rodzaje: - prosta, wąska i szeroka, wygięta, rekonstrukcyjna, tubularna, również płytka do złamań przynasadowych - otwory blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek dające możliwość użycia śrób blokowanych (2,4 mm / 2,7 mm / 3,5 mm / 5,0 mm) z gwintem stożkowym (3,5 mm) i korowych (3,5 mm) oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym (2,4 mm / 2,7 mm / 3,5 mm / 5,0 mm) i korowych (3,5 mm / 4,5 mm) - otwory blokowane z gwintem stożkowym |  | op. (1 sztuka) | 30
10.35 | ORTOPEDIA: WKRĘT BLOKOWANY SAMOGWINTUJĄCY - sterylny - kątowo-stabilny - gwint stożkowy na łbie - gniazdo gwiazdkowe | Ø 2,4 mm 10 mm - 40 mm (co 2 mm) Ø 2,7 mm 10 mm - 48 mm (co 2 mm) 50 mm - 60 mm (co 5 mm) Ø 3,5 mm 10 mm - 60 mm (co 2 mm) 35 mm 45 mm 65 mm - 90 mm (co 5 mm) | op. (1 sztuka) | 1000
10.36 | ORTOPEDIA: WKRĘT BLOKOWANY SAMOGWINTUJĄCY - sterylny - kątowo-stabilny - gwint stożkowy na łbie - gniazdo gwiazdkowe | Ø 5,0 mm 14 mm - 60 mm (co 2 mm) 35 mm 45 mm 65 mm - 115 mm (co 5 mm) | op. (1 sztuka) | 500
10.37 | ORTOPEDIA: WKRĘT BLOKOWANY MULTI SAMOGWINTUJĄCY - sterylny - zmienno-kątowy - gniazdo gwiazdkowe | Ø 2,4 mm 10 mm - 40 mm (co 2 mm) Ø 2,7 mm 10 mm - 40 mm (co 2 mm) Ø 3,5 mm 10 mm - 60 mm (co 2 mm) 65 mm - 95 mm (co 5 mm) | op. (1 sztuka) | 500
10.38 | ORTOPEDIA: WKRĘT KOROWY SAMOGWINTUJĄCY - sterylny - do kości drobnych - gniazdo gwiazdkowe | Ø 2,7 mm 6 mm - 40 mm (co 2 mm) | op. (1 sztuka) | 500
10.39 | ORTOPEDIA: WKRĘT KOROWY SAMOGWINTUJĄCY - sterylny - do kości drobnych - gniazdo gwiazdkowe | Ø 3,5 mm 8 mm - 90 mm (co 2 mm) | op. (1 sztuka) | 500
10.40 | ORTOPEDIA: WKRĘT KOROWY SAMOGWINTUJĄCY - sterylny - do kości drobnych - gniazdo gwiazdkowe | Ø 4,5 mm 12 mm - 90 mm (co 2 mm) 95 mm - 115 mm (co 5 mm) | op. (1 sztuka) | 500
10.41 | ORTOPEDIA: STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY (SYSTEM L) - ŁĄCZNIK PRĘT-GROTOWKRĘT Stabilizator zewnętrzny (system L): - konstrukcja złożona z łączników pręt-pręt oraz pręt-grotowkręt, prętów łączących, zestawu instrumentariów do zakładania stabilizatora oraz pojemnika sterylizacyjnego do całego systemu, wykonanego z aluminium, z pokrywą - wszystkie łączniki wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na łącznikach), samozatrzaskowe, wyposażone w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiającym założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie” Łącznik (zacisk) pręt - grotowkręt: - wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający blokowanie elementów wobec siebie posiadając 70 kombinacji kątowych w pełnym zakresie 360° - możlliwośc zastosowania grotowkrętów o średnicy Ø 2,5 mm, Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm oraz prętów węglowych o średnicy 11 mm - wielokrotnego użytku |  | op. (1 sztuka) | 10
10.42 | ORTOPEDIA: STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY (SYSTEM L) - ŁĄCZNIK PRĘT-PRĘT Stabilizator zewnętrzny (system L): - wymagania jak w pozycji ORTOPEDIA: STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY (SYSTEM L) - ŁĄCZNIK PRĘT-GROTOWKRĘT Łącznik (zacisk) pręt - pręt: - wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający blokowanie elementów wobec siebie posiadając 70 kombinacji kątowych w pełnym zakresie 360° - dedykowane dla prętów węglowych o średnicy Ø 11 mm - wielokrotnego użytku |  | op. (1 sztuka) | 10
10.43 | ORTOPEDIA: STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY (SYSTEM L) - ŁĄCZNIK MULTIFUNKCYJNY Stabilizator zewnętrzny (system L): - wymagania jak w pozycji ORTOPEDIA: STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY (SYSTEM L) - ŁĄCZNIK PRĘT-GROTOWKRĘT Łącznik (zacisk) multifunkcyjny: - wielokrotnego użytku |  | op. (1 sztuka) | 10
10.44 | ORTOPEDIA: STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY (SYSTEM L) - BELKA Stabilizator zewnętrzny (system L): - wymagania jak w pozycji ORTOPEDIA: STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY (SYSTEM L) - ŁĄCZNIK PRĘT-GROTOWKRĘT Belka: - współpracuje z łącznikiem multifunkcyjnym - wielokrotnego użytku | belka prosta belka wygięta 30° belka wygięta 90° | op. (1 sztuka) | 10
10.45 | ORTOPEDIA: STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY (SYSTEM L) - PRĘT Stabilizator zewnętrzny (system L): - wymagania jak w pozycji ORTOPEDIA: STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY (SYSTEM L) - ŁĄCZNIK PRĘT-GROTOWKRĘT Pręt: - wykonany z włókna węglowego - bezpieczny dla rezonansu magnetycznego - przezierny dla promieni RTG - wielokrotnego użytku | Ø 11mm 100 mm - 500 mm | op. (1 sztuka) | 10
10.46 | ORTOPEDIA: STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY (SYSTEM L) - GROTOWKRĘT SCHANZA - sterylny - materiał: stal, tytan oraz tytan pokryty Si-DLC (do wyboru) | Ø 2,5 mm Ø 3,0 mm Ø 4,0 mm Ø 5,0 mm Ø 6,0 mm | op. (1 sztuka) | 100
RAZEM
WYKONAWCA ZAPEWNIA NA CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY UŻYCZYĆ ZAMAWIAJĄCEMU DO NIEODPŁATNEGO KORZYSTANIA KOMPLET NARZĘDZI POTRZEBNYCH DO WSZCZEPIANIA ZAMAWIANYCH IMPLANTÓW.
WYKONAWCA ZAPEWNIA MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZENIA WSZYSTKICH WYŻEJ WYMIENIONYCH IMPLANTÓW POKRYTYCH ANTYALERGICZNĄ WARSTWĄ WĘGLOWO – KRZEMOWĄ.
NA CZAS TRWANIA UMOWY UTWORZONY KOMIS U KLIENTA FAKTUROWANIE/UZUPEŁNIENIE NA PODSTAWIE PROTOKOŁU ZUŻYCIA