Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi okresowej kontroli przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych oraz innych elementów urządzeń kominowych.
  Podstawa prawna:
  a)Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409),
  b) Rozporządzenie MSWiA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719),
  c) Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. nr 74, poz. 836 z późniejszymi zmianami),
  d) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 05.07.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.1134).
2. Usługa dotyczy:
  a) Budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im.5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, położonego przy ul. Czwartaków 4, 07-401 Ostrołęka.
  b) Budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im.5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, położonego przy ul. Koszarowej 3, 07-401 Ostrołęka.
3. Zakres kontroli stanu technicznego przewodów kominowych musi obejmować:
  - badanie drożności przewodów,
  - badanie prawidłowości podłączeń,
  - badanie prawidłowości ciągu kominowego,
  - badanie stanu technicznego kominów ponad dachem,
  - badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych, w tym stanu technicznego włazów,
  - badanie szczelności przewodów kominowych,
  - ocenę innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników obiektów.
4. Terminy realizacji usługi:
  a) Do 26 lutego 2021 r. należy przeprowadzić kontrolę przewodów kominowych wentylacyjnych i komina spalinowego w kuchni i stołówce Internatu ZSZ Nr 2
  b) Do 31 sierpnia 2021r. należy przeprowadzić kontrolę przewodów kominowych wentylacyjnych w budynku Szkoły ZSZ Nr 2 oraz w budynku Internatu ZSZ Nr 2
  c) Do 31 sierpnia 2021 r. należy przeprowadzić kontrolę przewodów kominowych wentylacyjnych i komina spalinowego w kuchni oraz w stołówce internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce.
5. Łączna ilość zakończeń przewodów wentylacyjnych (kominów) widocznych na dachu :
  a) Budynek Szkoły: 110
  b) Budynek Internatu: 51
6. Wykonanie czynności określonych w punkcie 3 Wykonawca udokumentuje w protokole z okresowej kontroli przewodów kominowych.
7. Okresowa kontrola przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych oraz innych elementów urządzeń kominowych może być wykonana tylko przez osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia( zgodnie z Art. 62 ust.6 pkt 1 ).
8. Przed przystąpieniem do wyceny usługi (wypełnieniem formularza elektronicznego) zalecamy wizję lokalną.