##### Nr sprawy: WZP.271.52.2022.B

Nazwa i adres Wykonawcy\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PODZIAŁ CENY NA SKŁADNIKI**

**Roboty budowlane polegające na rozbudowie z przebudową budynku sali gimnastycznej Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 o scenę widowiskową wraz z sanitariatami   
i szatniami i zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia sali gimnastycznej na pomieszczenie świetliczne przy ul. Leszczyńskiego 42** (działki 22, 19/1, 19/2 obr. 95 własność Gminy Bydgoszcz) **w Bydgoszczy.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI ZAMÓWIENIA** | **JM.** | **ILOŚĆ** | **WARTOŚĆ POZYCJI W ZŁ** *(BRUTTO)* |
| **A1.** | **ROBOTY BUDOWLANE- ROZBUDOWA O SCENĘ** |  |  |  |
|  | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (m.in. rozbiórka istniejącej sceny zew., wykucie z muru ościeżnic-okna do ponownego montażu, rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, rozebranie murów i słupów z cegły, rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki) | kpl. |  |  |
|  | Roboty ziemne (m.in. wywóz, składowanie i utylizacja urobku ok. 202,00m3) | m3 |  |  |
|  | Roboty fundamentowe z izolacją fundamentów (m.in. podkłady betonowe, ławy fundamentowe, słupy żelbetowe, izolacje przeciwwilgociowe pionowe, cieplne z płyt styropianowych ) | kpl |  |  |
|  | Roboty murarskie i żelbetowe (m.in. słupy, stropy, belki i podciągi, wieńce, nadproża, ściany) | kpl. |  |  |
|  | Wykonanie dachu z obróbkami blacharskimi (m.in. deskowanie, więźba dachowa, wyłazy dachowe, pokrycie dachowe, nasady wentylacyjne, stopnie kominiarskie, rynny i rury spustowe) | kpl. |  |  |
|  | Wykończenie parter i poddasze (m.in. ścianki działowe, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe- styropian gr, 10cm, posadzki cementowe z cokolikami, parkiet, tynki wewn. z gruntowaniem i dwukrotnym malowaniem, okładziny schodów z płytek 30x30cm) | kpl. |  |  |
|  | Stolarka okienna i drzwiowa (m.in. drzwi zewn. harmonijkowe z PCV, montaż okien z PCV) | kpl. |  |  |
|  | Roboty elewacyjne (m.in. ocieplenie ścian płytami styropianowymi, wyprawa elewacyjna -podkład tynkarski – nałożenie z malowaniem) | m2 |  |  |
| 9. | Chodniki i zieleń (podbudowa pod chodnik, nawierzchnia z kostki betonowej – z rozbiórki, ława betonowa pod krawężniki, obrzeża betonowe, wzmocnienie podłoża geokratami, trawniki dywanowe) | m2 |  |  |
| **A2.** | **PRZEBUDOWA POM. SALI ŚWIETLICZNEJ, KLATKI SCHODOWEJ, WIATROŁAPU i TOALET** |  |  |  |
| 10. | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (m.in. wykucie z muru ościeżnic-okna, zeskrobanie i zmycie starej farby, rozebranie murów, rozebranie posadzek, rozebranie wykładziny ściennej, załadunek i wywiezienie gruzu z rozbiórki) | kpl. |  |  |
| 11. | Roboty murarskie – parter (m.in.: ściany, belki i podciągi, otwory na okna, drzwi, ułożenie nadproży) | kpl. |  |  |
| 12. | Wykończenie parter – cz. murowana (m.in.: ścianki działowe, posadzki z płytek z kamieni sztucznych, montaż okiem, obsadzenie podokiennikow drewnianych, ośnieżnic, drzwi, tynkowanie, gruntowanie, dwukrotne malowanie, izolacje, licowanie ścian) | kpl. |  |  |
| 13. | Demontaż i montaż nowych rur spustowych na dachu | m |  |  |
| 14. | Roboty elewacyjne (m.in. deskowanie lukarny deskami zaimpregnowanymi, wykucie wnęk w celu osadzenia elementów drewnianych muru pruskiego, montaż elementów muru pruskiego, uzupełnienie ubytków na elewacji, malowanie tynków zewnętrznych, ocieplenie ścian płytami styropianowymi, wyprawa elewacyjna -podkład tynkarski – nałożenie z malowaniem, gzymsy i parapety) | m2 |  |  |
| **B.** | **ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRO-ENERGETYCZNE** |  |  |  |
| 15. | Rozdzielnice, WLZ | kpl. |  |  |
| 16. | Trasa kablowa, korytko metalowe | m |  |  |
| 17. | Instalacja oświetleniowa | kpl |  |  |
| 18. | Instalacja gniazd wtykowych, zasilania nawietrzaków, kurtyny powietrznej | kpl |  |  |
| 19. | Instalacja SSP | kpl |  |  |
| 20. | Pomiary, dokumentacja powykonawcza | kpl |  |  |
| **C.** | **ROBOTY INSTALACYJNE-SANITARNE** |  |  |  |
| 21. | Instalacja wodociągowa | kpl |  |  |
| 22. | Instalacja kanalizacyjna | kpl |  |  |
| 23. | Instalacja wentylacji | kpl |  |  |
| 24. | Instalacja c.o. z przebudową istniejącej instalacji na elewacji północnej oraz wewnątrz budynku | kpl |  |  |
| 25. | Przykanalik kanalizacji deszczowej | kpl |  |  |
| 26. | Instalacja hydrantowa | kpl |  |  |
| **D.** | **POZOSTAŁE** |  |  |  |
| 27. | Dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem i informacją o finansowaniu z BBO- 1szt | kpl. |  |  |
| 28. | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ( w tym wersja w DGN) | kpl |  |  |
| **OGÓŁEM** *(suma poz.: 1 – 28)* | | | |  |

Podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub elektronicznym podpisem osobistym