KOSZTORYS OFERTOWY-    Załącznik nr 2.1

Część 1- Implanty do zabiegów artroskopowych

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość (A) | Cena jednostkowa za szt/ zestaw brutto (B)* | Wartość brutto* (AxB) | Nazwa handlowa, producent* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kotwica z materiału PEEK, wbijana -z tytanowym grotem, bez konieczności nawiercania, bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia 8 nitek, średnica 4,5 mm, długość 25,8 mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek. | szt. | 5 |  |  |  |
| 2. | Kotwica z materiału PEEK, wbijana, bezwęzłowa, z możliwością niezależnego napięcia nitek, średnica 2,9 mm, długość 15,9 mm, aplikator z rotacyjną głowicą, umożliwiającą kontrolę napięcia nitek. | szt. | 5 |  |  |  |
| 3. | Dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łąkotki, połączone nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18 mm. Prowadnica metalowa zakończona igłą o śr. 1,6 mm. | szt. | 10 |  |  |  |
| 4. | Dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łąkotki, połączone nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18 mm. Prowadnica metalowa wygięta 14st, zakończona igłą o śr. 1,6 mm. | szt. | 10 |  |  |  |
| 5. | Metalowa prowadnica typu falf pipe | szt. | 10 |  |  |  |
| 6. | Obcinacz nici | szt. | 10 |  |  |  |
| 7. | Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4 mm, krótki podajnik. | szt. | 10 |  |  |  |
| 8. | Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm, krótki podajnik, prowadnica, wiertło 1,4mm. | zestaw | 10 |  |  |  |
| 9. | Wielorazowa prowadnica short 1.4mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 10. | Wiertło short 1,4mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 11. | Jednorazowa prowadnica short 1.4mm z wiertłem | szt. | 5 |  |  |  |
| 12. | Miękka uniwersalna kotwica z igłami tnącymi, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2.9mm. Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. Krótki podajnik. | szt. | 10 |  |  |  |
| 13. | Wielorazowa prowadnica short 2,9mm | szt. | 1 |  |  |  |
| 14 | Wiertło short 2.9mm | Szt. | 1 |  |  |  |
| 15 | Wielorazowy punch short 2,9mm | szt | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

* wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 2.2

Część 2 –  Ostrza shavera oraz dreny do pompy artroskopowej kompatybilne ze sprzętem firmy Arthrex

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość szt A | Cena jedn. brutto za sztukę* B | Wartość brutto* (AxB) | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostra do shavera Arthrex 4,0 kompatybilne z napędem shavera z rękojeścią firmy Arhrex. | Szt | 50 |  |  |  |
| 2 | Dreny do pompy artroskopowej kompatybilne z pompą artroskopową firmy Arthrex | Szt | 50 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy