Szczecin, 05.02.2024

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania na sukcesywną wymianę 15 sztuk gazowych kotłów centralnego ogrzewania na kotły dwufunkcyjne kondensacyjne o mocy 24 KW w lokalach mieszkalnych zarządzanych  przez ZBiLK  w Szczecinie.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z  art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zmianami) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz  z udzielonymi odpowiedziami:

- Czy jest możliwość wprowadzenia bezinwazyjnego szachtu o średnicy minimum Fi150?

Odpowiedź: Systemowe przewody spalinowo-powietrzne od kotłów będą montowane w istniejących kominach murowanych.

- Jakiej średnicy jest aktualny szacht kominowy?

Odpowiedź: Kominy murowane mają wymiar  14x14 cm.

- Jaka jest długość poszczególnych szachtów kominowych w lokalizacjach, w których będą montowane kotły?

Odpowiedź: Do wyceny oferty należy przyjąć średnią długość przewodów spalinowo - powietrznych  12m.

- Czy możliwe jest przekazanie adresów instalacji w celu przeprowadzenia wizji lokalnej?

Odpowiedź: Zamawiający w chwili obecnej nie dysponuje konkretnymi adresami. Adresy lokali zostaną każdorazowo wskazane w zleceniu częściowym.

- Czy szachty są wewnętrzne czy zewnętrzne?

Odpowiedź: Kominy murowane usytuowane są wewnątrz lokali

- Czy jest możliwość uzyskania dotychczasowych przeglądów kominiarskich z mieszkań, w których będą montowane kotły?

Odpowiedź: W chwili obecnej nie jest możliwe.

- Czy szacht kominowy jest indywidualny do każdego pieca, czy są one zbiorcze?

Odpowiedź: Kominy są indywidualne do każdego kotła.

- Czy dostępny jest wzór umowy?

Odpowiedź: Wzór umowy został udostępniony na stronie prowadzonego postępowania – załącznik nr 5 do SWZ – projektowane postanowienia umowy

Sprawę prowadzi: Agnieszka Tomaszewska, specjalista ds. zamówień publicznych, tel. +48 91 48 86 353