Znak: ZOZ.V.010/DZP/03/23 Sucha Beskidzka dnia 28.03.2023r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych: ZOZ.V.010/DZP/03/23.

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

1. **Dotyczy PAKIET 52 Poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli noworodkowej przeznaczonej do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył.) Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji. Rozmiar 26G – 0,6 x 19 mm. – przepływ 14 ml/min, rozmiar 24G - Rozmiar 24G – 0,7 x 19 mm.  – przepływ 19 ml/min.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Dotyczy PAKIET 52 poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 bezpiecznej kaniuli pakowanej w opakowanie typu blister (papier - folia). Pozostałe parametry zaoferowanego produktu zgodnie z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Dotyczy PAKIET 52 poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 6, kaniuli dotętniczej pakowanej w opakowanie typu blister (papier - folia). Pozostałe parametry zaoferowanego produktu zgodnie z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Dotyczy PAKIET 52 poz. 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 9 bezpiecznej kaniuli noworodkowej, pakowanej w opakowanie typu blister (papier - folia). Pozostałe parametry zaoferowanego produktu zgodnie z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**