**Nr sprawy D25M/251/N/47-78rj/23**

Gdynia, dnia 08.03.2024 r.

**Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Sukcesywne dostawy jednorazowych wyrobów medycznych dla potrzeb bloku operacyjnego i oddziałów szpitalnych**

Zamawiający - Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

**Pytanie 257 – dotyczy SWZ,** Zadanie nr 40 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opakowanie 100 szt. i pozwoli zmienić ilość opakowań wymaganych na 25 szt,

aby pokryć zapotrzebowanie ilościowe - 2500 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 258 – dotyczy SWZ,** Pakiet 38, poz. 3, 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka i błędnie wpisano w poz. 3 i 4 ilość worków: tj. w poz. 3 powinno być 12 800 szt., a w poz. 4 - 60 000 szt?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyjaśnia, iż zaszła omyłka w tym zakresie. Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez zmianę ilości worków w poz. 3 na 12 800 szt., a w poz. 4 na 60 000 szt.**

**Pytanie 259 – dotyczy SWZ,** Pakiet 8, Poz. 4

Czy Zmawiający dopuści końcówkę o średnicy zewnętrznej około 9,3 mm (28CH)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 260 – dotyczy SWZ,** Pakiet 8, Poz. 5

Czy Zamawiający potwierdza, że perforowana nasadka końcówki chroniąca przed uszkodzeniem narządów powinna być widoczna w promieniach RTG dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas odsysania (jak stosowana dotychczas)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż modyfikuje odpowiedź na pytanie nr 239 udzielonej w dniu 01.03.2024 r. na następującą:

**Pytanie 239 – dotyczy SWZ**, Pakiet 8

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mniejszej końcówki o średnicy 28 CH.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ w zakresie Formularza asortymentowo-cenowego (załącznika nr 2 do SWZ) dla **zadania nr 38 poz. 3 i 4** na następującą:



Ponadto Zamawiający **zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą**, a tym samym zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

Zamawiający modyfikuje zapisy rozdziału XV pkt. 1 i 2 SWZ w zakresie **terminu składania ofert** na następujące:

1. **Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć do dnia 13.03.2024 r. do godz. 10:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (**[**https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie**](https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie)**). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.**
2. **Próbki jako element oferty należy złożyć do dnia 13.03.2024 do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala, ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, budynek nr 6. Próbki muszą być zabezpieczone i zapakowane oraz opisane „Próbka do postępowania na Sukcesywne dostawy jednorazowych wyrobów medycznych dla potrzeb bloku operacyjnego i oddziałów szpitalnych – nie otwierać przed 13.03.2024 godz. 10:30” – dotyczy zadania …….**

Zamawiający modyfikuje zapisy rozdziału XIII pkt. 1 SWZ w zakresie **terminu związania ofertą** na następujące:

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany **przez okres 90 dni to jest do dnia 10.06.2024.**

Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu. Zgodnie z zapisami art. 90 ust. 1 oraz 88 ust. 3 ustawy Pzp, zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 06.03.2024 r., a opublikowana w dniu 08.03.2024 r. Treść ogłoszenia o zmianie w załączeniu.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

Małgorzata Brancewicz-Malec

Z-ca Przewodniczącego

Komisji Przetargowej

Sporządziła: Anna Pośpiech