|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wymaganych parametrów technicznych** | **Ocena punktowa za parametry podlegające ocenie** | **Parametr graniczny/ warunek wymagany** | **Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać\*)** |
| **Warunki serwisu gwarancyjnego dla oferowanych urządzeń** | | | | | |
| 1 | Okres gwarancji - 36 miesięcy | nie podlega ocenie | (miesiące) |  |
| 2 | Autoryzowany serwis na oferowane urządzenia (załączyć stosowną autoryzację), podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu, certyfikaty szkoleniowe dla co najmniej 5 etatowych pracowników serwisu. | Ilość autoryzowanych etatowych pracowników serwisu: 5 - 0 pkt. 6–2 pkt., 7-4 pkt, 8-6 pkt., 9-8 pkt. 10 i więcej-10 pkt. | Tak |  |
| 3 | Posiadanie wymaganych uprawnień do przez etatowych pracowników serwisu (w szczególności szkolenie producenta oferowanego urządzenia oraz uprawnienia elektryczne i ciśnieniowe) | nie podlega ocenie | Tak |  |
| 4 | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę (podać sposób oraz numery telefonów kontaktowych i faksu) | nie podlega ocenie | Tak |  |
| 5 | Magazyn części zamiennych w Polsce | nie podlega ocenie | Tak |  |
| 6 | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa | nie podlega ocenie | godz. / nie dłużej jak 48 godzin w dni robocze |  |
| 7 | Maksymalny czas usuwania awarii | nie podlega ocenie | dni/  nie dłużej jak 5 dni roboczych |  |
| 8 | Minimalna liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji | nie podlega ocenie | 3 dni |  |
| 9 | Wymieniane podzespoły, części do napraw, przeglądów, będą nowe nie regenerowane | nie podlega ocenie | Tak |  |
| 10 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | nie podlega ocenie | co najmniej 6 miesięcy |  |
| 11 | Ograniczenia gwarancji, możliwe przyczyny utraty gwarancji (wymienić) | nie podlega ocenie | Opis |  |
| **Warunki serwisu pogwarancyjnego dla sterylizatorów i myjni** | | | | | |
| 1 | Formy serwisu pogwarancyjnego | nie podlega ocenie | Opis |  |
| 2 | Maksymalny czas usunięcia awarii | nie podlega ocenie | Dni |  |
| 3 | Gwarancja produkcji części (wymienić ilość lat) minimum 10 lat | nie podlega ocenie | Lata |  |
| 4 | Inne oferowane warunki | nie podlega ocenie | Podać |  |

**02/PN/2023 Zał. 2.6 - Warunki przeglądów i serwisu**

.....................................…

Podpis Wykonawcy]