## Arkusz1
Pakiet 1
Lp | Nazwa | j.m. | Ilość | Wielkość opakowania handlowego(zgodnie ze sposobem fakturowania) | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa netto w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | VAT | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego
1 | A Jednorazowy trokar o średnicy 15 mm, długość kaniuli 150 mm, nieprzezierna kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, z automatycznym systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 15 mm, typu bezostrzowego posiadający 3-stopniowy zawór z następującymi ustawieniami: insuflacja, zatrzymanie przepływu gazu oraz desuflacja poprzez zawór bez odłączenia przewodu z CO2 (1 szt) | 1 zestaw = 1 op. | 18 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
B Jednorazowy trokar o średnicy 12 mm, długość kaniuli 150 mm, przezroczysta kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, trokar bezostrzowy, optyczny, z plastikową przezroczystą atraumatyczną końcówką rozdzielającą tkanki, automatyczna uszczelka w zakresie 5-12 mm, posiadający 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację, zatrzymanie przepływu gazu oraz desuflację bez odłączania wężyka z CO2 (1 szt)
C Uniwersalny jednorazowy stapler laparoskopowy do ładunków staplerów jednorazowych laparoskopowych, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, o średnicy trzonu 12 mm, z możliwością rotacji o 360 stopni, do chirurgii bariatrycznej (1 szt)
D Ładunki jednorazowego użytku do uniwersalnego staplera endoskopowego zamykająco-tnące, z nożem w magazynku, mieszczące 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach, o dł. Linii szwów 60 mm, posiadające artykulację 45stopni w dwie strony, przeznaczone do zamykania tkanki średnio-grubej (o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0-3,5-4,0 mm) (3 szt.)
E Ładunki jednorazowego użytku do uniwersalnego staplera endoskopowego zamykająco-tnące, mieszczące 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach, o dł. Linii szwów 60 mm, posiadające artykulację 45stopni w dwie strony, przeznaczone do zamykania tkanki bardzo grubej (1 szt.)
F jednorazowe narzędzie bezprzewodowe do preparowania utradźwiękowego, o długości trzonu 39 cm, średnica trzonu 5 mm, szczęki zagięte. Urządzenie pozwalające na pracę w dwóch trybach Max. i Min. Dostępnych z jednego przycisku. Narzędzie współpracujące z wielorazowym generatorem pracującym w technologii ultradźwiękowej (1 szt.)
[9 empty] | suma | 0 | 0
[9 empty] | opcja 20% | 0 | 0
[9 empty] | ogółem | 0 | 0
Pakiet 2
Lp | Nazwa | j.m. | Ilość | Wielkość opakowania handlowego(zgodnie ze sposobem fakturowania) | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa netto w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | VAT | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego
1 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego - dł ramienia 45 cm, śr 5 mm, o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Końcówka posiada trzy przyciski aktywujące MIN dla minimalnego poziomu mocy, MAX dla maksymalnego poziomu mocy i Zaawansowana Hemostaza po obu stronach uchwytu dla zamykania dużych naczyń do 7 mm włącznie. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika. (1 szt. w zestawie) | zestaw | 20 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze białym, niebieskim, złotym, zielonym(do wyboru) do staplera endoskopowego, dł. 60mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, 2,6mm po zamknięciu 1,0 mm, 3,6 mm - po zamknięciu 1,5 mm, 3,8 mm po zamknięciu 1,8 mm, 4,1 mm po zamknięciu 2,0 mm. Ładunek posiada chwytną powięrzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. 5 sztuk.
Jednorazowa elektryczna rękojeść staplera endoskopowego zasilana baterią (lub manulana - do wyboru) z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści.Rękojęść z obustronną artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie - zamykającą i spustową ( lub odpalającą przy manualnym). Długość ramienia 44 cm. (1 szt. w zestawie)
[9 empty] | suma | 0 | 0
[9 empty] | opcja 20% | 0 | 0
[9 empty] | ogółem | 0 | 0
Pakiet 3
Lp | Nazwa | j.m. | Ilość | Wielkość opakowania handlowego(zgodnie ze sposobem fakturowania) | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa netto w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | VAT | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego
1 | Stapler liniowy rozmiar 60 załadowany z nożem wbudowanym w ładunek, o długości linii zszywek 65 mm i długości linii cięcia 59 mm, jednorazowego użytku; stapler wyposażony w: dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku, przycisk szybkiego zwalniania, wskaźnik końca linii cięcia, ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem, systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch i punkt pozycjonujący tkanki, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki. Możliwość 11-krotnego przeładowania i 12-krotnego wystrzału staplera. 64 zszywki ułożone w dwóch rzędach o wysokości: 2,5 mm, po zamknięciu 1,0 mm; 3,8mm, po zamknięciu 1,5 mm; 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. Stapler pakowany pojedynczo. | szt. | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Ładunek z nożem do staplera liniowego rozmiar 60, o długości linii zszywek 65mm i długości linii cięcia 59mm, jednorazowego użytku. 64 zszywki ułożone w dwóch rzędach o wysokości: 2,5 mm, po zamknięciu 1,0 mm, 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm, 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm.Ładunek wyposażony w osłonę noża po wystrzale, punkt i łańcuch pozycjonujący tkankę. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. | szt. | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Stapler liniowy załadowany z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 80 o długości linii zszywek 85mm i długości linii cięcia 79mm, jednorazowego użytku; stapler wyposażony w:dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku, przycisk szybkiego zwalniania, wskaźnik końca linii cięcia, ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem, systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch i punkt pozycjonujący tkanki, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki. Możliwość 11-krotnego przeładowania i 12-krotnego wystrzału staplera. 84 zszywki ułożone w dwóch rzędach o wysokości: 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm, 4,2 mm, po zamknięciu 1,8 mm, 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. Stapler pakowany pojedynczo. | szt | 20 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Ładunek z nożem do staplera liniowego w rozmiarze 80 o długości linii zszywek 85mm i długości linii cięcia 79mm, jednorazowego użytku. 84 zszywki ułożone w dwóch rzędach o wysokości: 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm, 4,2 mm, po zamknięciu 1,8 mm, 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ładunek wyposażony w osłonę noża po wystrzale, punkt i łańcuch pozycjonujący tkankę. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. | szt | 20 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Stapler jednorazowego użytku do zamykania skóry z 35 zszywkami - z przeźroczystym wskaźnikiem z boku z podziałką 15, 25, 35 zszywek. Możliwość zakładania zszywek pod kątem z uwzględnieniem różnej grubości skóry. Zszywka pokryta teflonem: szerokość 6,9 mm; wysokość 4,2 mm. | szt | 120 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Przyrząd do usuwania zszywek, jednorazowego użytku | szt | 60 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0
[9 empty] | opcja 20% | 0 | 0
[9 empty] | ogółem | 0 | 0
Pakiet 4
Lp | Nazwa | j.m. | Ilość | Wielkość opakowania handlowego(zgodnie ze sposobem fakturowania) | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa netto w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | VAT | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego
1 | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych, o długości trzonu 37cm, średnica trzonu 5mm, aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego, współpracujące z generatorem ForceTriad. | szt | 12 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów na otwarto, o długości trzonu ok. 18cm, aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego, współpracujące z generatorem ForceTriad. | szt | 12 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do precyzyjnych zabiegów na otwarto, o długości około 19cm, szczęki wygięte, aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego, współpracujące z generatorem ForceTriad. | szt | 12 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0
[9 empty] | opcja 20% | 0 | 0
[9 empty] | ogółem | 0 | 0
Pakiet 5
Lp | Nazwa | j.m. | Ilość | Wielkość opakowania handlowego(zgodnie ze sposobem fakturowania) | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa netto w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | VAT | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego
1 | Uniwersalna rękojeść do staplera, do minimum 25 strzałów podczas jednej operacji, długość trzonu 6 cm, średnica trzonu 12 mm współpracująca z ładunkami 30, 45 oraz 60 mm, z możliwością artykulacji do 45 stopni (5 pozycji pośrednich na stronę oraz pozycja neutralna 0°), możliwość otwierania bransz staplera poprzez wypchnięcie dźwigni zamykająco-spustowej, obrotowa 360 stopni, gumowana rękojeść | szt | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Uniwersalna rękojeść do staplera laparoskopowego, do minimum 25 strzałów podczas jednej operacji, długość trzonu 16 cm, średnica trzonu 12 mm współpracująca z ładunkami 30, 45 oraz 60 mm, z możliwością artykulacji do 45 stopni (5 pozycji pośrednich na stronę oraz pozycja neutralna 0°), możliwość otwierania bransz staplera poprzez wypchnięcie dźwigni zamykająco -spustowej, obrotowa 360 stopni, gumowana rękojeść | szt | 12 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Uniwersalna rękojeść do staplera laparoskopowego, do minimum 25 strzałów podczas jednej operacji, długość trzonu 26 cm, średnica trzonu 12 mm współpracująca z ładunkami 30, 45 oraz 60 mm, z możliwością artykulacji do 45 stopni (5 pozycji pośrednich na stronę oraz pozycja neutralna 0°), możliwość otwierania bransz staplera poprzez wypchnięcie dźwigni zamykająco -spustowej, obrotowa 360 stopni, gumowana rękojeść | szt | 12 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku długości 60 mm z możliwością zginania do 45°, ruchome kowadełko, wysokość zszywek tytanowych 3,5 mm do tkanki normalne | szt | 18 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku długości 60 mm z możliwością zginania do 45°, ruchome kowadełko, wysokość zszywek tytanowych 3,5 mm do tkanki normalnej lub 4,8 mm do tkanki grubej (wymaga trokara o średnicy 15 mm). | szt | 18 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku długości 60 mm z możliwością zginania do 45°, sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku, wysokość zszywek tytanowych od wewnątrz 4,0-4,5-5,0 mm do tkanki bardzo grubej, wymaga trokara o średnicy 15 mm | szt | 18 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku długości 45 mm z możliwością zginania do 45°, sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku, wysokość zszywek tytanowych od wewnątrz 2,0 -2,5 -3,0 mm do tkanki naczyniowo -średniej | szt | 18 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku długości 45 mm z możliwością zginania do 45°, sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku, wysokość zszywek tytanowych od wewnątrz 2,0-2,5-3,0 mm do tkanki naczyniowośredniej lub 3,0-3,5-4,0 mm do tkanki średnio-grubej. | szt | 18 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Ładunki sterylne do uniwersalnego staplera laparoskopowego zamykająco-tnące z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek(3 + 3), o długości linii szwów 45mm, posiadające artykulację 45° w dwie strony, przeznaczone do tkanki naczyniowej, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0-2,0-2,0mm, pasujące do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków. | szt | 18 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku długości 60 mm ,z możliwością zginania do 45º, sztywne kowadełko,stopniowana powierzchnia ładunku, 3 wysokości zszywek tytanowych od wewnątrz 3,0,-3,5-4,0 mm- do tkanki średnio-grubej . Szczęki staplera pokryte wchłanianym materiałem wzmacniającym linie szwu. | szt | 18 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | suma | 0 | 0
[9 empty] | opcja 20% | 0 | 0
[9 empty] | ogółem | 0 | 0