Wejherowo, dnia 22.11.2024 r.

ZD-SZPIA.271.1.26.2024

**ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO**

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

**„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo – etap III”**

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, że do Zamawiającego wpłynął wniosek z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie 1:

Proszę o potwierdzenie w jakiej technologii ma być wykonana studnia rewizyjna przepustu drogowego dn1200 PEHD tj. technologii zgrzewania PEHD tak jak rura przepustu.

W dokumentacji przetargowej w załączonej ST D.03.01.0 1 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI studnia jest pominięta.

Odpowiedź:

Studnia na przepuście umieszczona jest w opracowaniu Kanalizacja Deszczowa i na przepuście należy zastosować studnię żelbetową DN2000.

***Uwaga: Odpowiedzi na pytania są integralną częścią SWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia oferty uwzględniającej odpowiedzi na pytania.***