WSzSL.FZ.381./40/23 450 / 2023                                                                                 Legnica  27.06.2023r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO

W TRYBIE PODSTAWOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI

NA DOSTAWY AKCESORIÓW DO RESPIRATORA AIRVO 2 ORAZ DIATERMII VIO 300D

znak  sprawy: WSzSL/FZ-40/23

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022 poz.1710 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie  - Część 2. poz. 2

Prosimy o dopuszczenie elektrod o następujących parametrach: Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, kompatybilne z systemem kontroli przylegania REM, z możliwością aplikacji kierunkowej (równolegle do powierzchni ciała), powierzchnia przewodząca 107cm2. Elektrody o kształcie prostokątnym.
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody

Uwaga!

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego są  wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

w Legnicy

Anna Płotnicka -Mieloch