| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego) | Opis oferowanego sprzętu (Parametry funkcjonalno-techniczne sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę) |
| --- | --- | --- |
|  | Cieplarka z wymuszonym obiegiem powietrza |  |
|  | Pojemność komory: 15 litrów, pojemność użytkowa komory: 15 litrów |  |
|  | Zakres temperatury +5ºC do +100ºC Zamawiający dopuszcza urządzenie o zakresie temperatury od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +100°C. Zamawiający nie wymaga zaopatrzenia urządzenia dodatkowo w układ chłodzenia. |  |
|  | Regulacja temperatury co 0,1ºC |  |
|  | Obudowa z blachy malowanej proszkowo, kolor szary Wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (SxWxG): 510x550x470 [mm] (±10mm) Wymiary wewnętrzne komory (SxWxG): 320x230x200 [mm] (±10mm) |  |
|  | Podwójne drzwi, zewnętrzne – pełne, wewnętrzne – szklane |  |
|  | Wyświetlacz graficzny, kolorowy, 4,3”, dotykowy |  |
|  | Półka druciana ze stali nierdzewnej, jedna |  |
|  | Sygnalizacja otwartych drzwi |  |
|  | Zamknięcie na klucz |  |
|  | Kominek wentylacyjny o średnicy 40mm |  |
|  | Otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika o średnicy 9mm |  |
|  | Zabezpieczenie klasy 2.0 zgodnie z DIN12880 |  |
|  | Waga cieplarki 32kg (± 2 kg) |  |
|  | Menu oraz instrukcja obsługi w języku polskim |  |

W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240 ze zm.)