Załącznik nr 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ASORTYMENT** | **jm** | **Ilość** | **Wartość jednostk. netto** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Cena brutto** | **Producent/nr katalogowy** |
| **Pakiet 5 Akcesoria laparoskopowe kompatybilne z narzędziami produkcji Olympus** | | | | | | | | |
| 1 | Uszczelka typu kapturek, do tuby trokara o średnicy 11mm(oraz redukcji A5838), płaszcza typu Amplatz WA33038A, niebieskia, 10 szt. | op. | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. | Uszczelka, zapasowy zawór klapkowy, do tuby trokara 11mm, 10 szt | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Osłona do Hi+, płaszcz HiQ+, średnica 5mm, długość 330mm, pokrętło do obrotu narzędzia o 360 st., przycisk do uwolnienia uchwytu narzędzia | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4. | Handle, HiQ+ bipolar, Ergo, uchwyt do narzędzi bipolarnych typu HiQ+ | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5. | Uchwyt monopolarny do HiQ+, uchwyt do narzędzia laparoskopowego HiQ+, monopolarny, bez zapinki | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Wkład do nozyczek HiQ+, wkład od nożyczek typu Metzenbaum HiQ+, średnica 5mm, długość 330mm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 7. | Wkład HiQ+ bipolarny, średnica 5mm, długość 330mm do kleszczyków chwytających typu Johann | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 8. | Płaszcz do graspera bipolarnego, długość robocza 330mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | | **0,00** |  | **0,00** |  |

................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo