Oznaczenie sprawy: PN 43/18

Załącznik  Nr  1  do  SIWZ

- Świadczenie kompleksowej  usługi  pralniczej odbywać się będzie zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi dla procesów dezynfekcji i prania w zależności od asortymentu, skażenia bielizny oraz 
z technologią i warunkami obowiązującymi w placówkach służby zdrowia bezwzględnie przestrzegając zarządzeń i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim  powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

- Kompleksowa usługa prania  bielizny i odzieży szpitalnej obejmuje w szczególności:

  - pranie wodne

  - dezynfekcję,

  - płukanie,

  - suszenie,

  - maglowanie,

  - prasowanie,

  - bieżącą reperację (w tym uzupełnianie guzików, troków itp.)

  - segregację,

  - ważenie, pakowanie i transport,

  - oznakowanie wyznaczonego  asortymentu bielizny i odzieży szpitalnej będącej własnością Zamawiającego przy pomocy tagów / chipów  z nazwą Szpitala, z podziałem na oddział (komórkę) lub pracownika.

- Wykonawca oznakuje asortyment Zamawiającego i dzierżawiony  chipami/tagami, działającymi  w technologii RFID HF lub równoważnej,  oraz kodami kreskowymi ( jako alternatywne źródło identyfikacji bielizny w przypadku utraty chipa/taga),umożliwiającymi bezdotykową identyfikację, liczenie, ewidencję bielizny brudnej i czystej. System chipów/tagów  musi być kompatybilny z oprogramowaniem funkcjonującym w pralni Wykonawcy, zapewniać bieżącą ewidencję stanów bielizny brudnej i czystej zarówno u Zamawiającego, jak i u Wykonawcy.

- Tagi/chipy winny być pasywne, nieposiadające własnego źródła zasilania, działające w paśmie HF lub równoważnym,  zgodnie z normą ISO 18000 3/ISO 15693 – lub równoważną, gwarancją wytrzymałości min. 200 cykli prania, suszenia, maglowania, prasowania i sterylizacji, muszą posiadać badania potwierdzające brak wpływów chipów na rezonans magnetyczny, jak i rezonansu magnetycznego na chipy, gwarantującego bezpieczeństwo zastosowania chipów dla ludzi i sprzętu elektronicznego jak rozrusznik serca, defibrylator itp.

Wykonawca w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia  udostępni na czas trwania umowy oraz  zainstaluje bezdotykowe urządzenie mobilne działające w trybie on-line,  do liczenia i ewidencjonowania bielizny brudnej wraz z możliwością wydruku ilości oraz wagi  przekazanego do prania asortymentu. Oprogramowanie wdrażanego systemu umożliwiać powinno prowadzenie ewidencji i rozliczeń wagowych , generowanie raportów obejmujących ilość  przekazywanej bielizny do prania oraz przyjmowaną z pralni do Szpitala, z możliwością wydruku raportów zbiorczych dla całego Szpitala oraz jego poszczególnych komórek.

- Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego przeszkolenie pracowników z zakresu funkcjonowania i obsługi programu zaraz po wdrożeniu

- Reklamacje będą zgłaszane niezwłocznie po ich stwierdzeniu przedstawicielowi Wykonawcy i odnotowywane na dokumencie odbioru bielizny oraz przez program, który musi umożliwić złożenie reklamacji niezgodności ilościowych oraz  jakościowych otrzymanego asortymentu.

- Reklamacje będą zgłaszane pisemnie( e-mail/fax) na dokumencie odbioru bielizny, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15:00.

- Pod pojęciem ,,zrealizowanie reklamacji” zamawiający rozumie czas w którym wykonawca przystąpi do procedury reklamacyjnej polegającej na dostarczeniu reklamowanej partii towaru do siedziby zamawiającego licząc od momentu zgłoszenia jej wykonawcy.

- Bielizna i odzież podlegająca kasacji będzie przekazywana do Wykonawcy celem zdjęcia tagów/chipów, które będą ponownie wykorzystywane do oznaczenia bielizny nowo – zakupionej. Bielizna kasacyjna, po zdjęciu chipów, zostanie zwrócona Zamawiającemu.

10. Cała bielizna zabrudzona, zakwalifikowana jest jako zanieczyszczona i pod tym kątem należy dopasować technologie prania i dezynfekcji, w tym oddzielne pranie;

  - bielizny noworodkowej,

  - bielizny operacyjnej,

  - bielizny położniczej,

  - bielizny po cytostatykach,

  - kocy i kocyków

  - poduszek i kołder,

  - odzieży roboczej pracowników.

11.  Bielizna skażona (używana przez pacjentów z rozpoznanym lub podejrzewanym zakażeniem i chorobami podlegającymi  zgłoszeniu) musi odbywać się w wydzielonej pralnicy i być poddana specjalnemu procesowi dezynfekcji i prania.

12. Brudna bielizna zdawana przez oddział/komórkę organizacyjną zostanie przeliczona asortymentowo w sztukach w magazynie bielizny brudnej w siedzibie Zamawiającego, za pomocą udostępnionego urządzenia do automatycznego ewidencjonowania ilości i rodzaju bielizny (w przypadku bielizny oznakowanej tagami). Zamawiający zastrzega możliwość obecności pracownika Zamawiającego przy w/w czynnościach oraz dostępu do aplikacji internetowej, dostęp on-line, sprawdzenie ilości zdanej bielizny.

13. Bielizna płaska poddawana jest procesowi maglowania, natomiast odzież fasonowa podlega prasowaniu. Bielizna nie zakwalifikowana do dalszego etapu winna zostać przekazana do szwalni lub kasacji.

14. Składanie bielizny odbywa się w sposób wskazany przez Zamawiającego (bielizna operacyjna). Pakowanie asortymentowo.

15. Czysta pościel winna być szczelnie zapakowana w worki foliowe (pościel noworodkowa w worki koloru zielonego), a w czasie transportu w dodatkowy worek, każdy asortyment oddzielnie. Worki foliowe zakupuje Wykonawca usługi na swój koszt.

Bielizna czysta przewożona z pralni musi być sucha, czysta i bez uszkodzeń. Bielizna czysta musi być przewleczona na prawą stronę, mieć taki sam rozmiar, kolor oraz stopień zużycia, jak bielizna oddana Wykonawcy do prania. Ilość bielizny czystej musi być dokładnie taka sama, jak ilość bielizny brudnej przekazanej do prania. To samo odnosi się do bielizny zdanej do  szwalni oraz kasacji z 	zastrzeżeniem zaewidencjonowanych ilości pozostawionych do ponownego prania, napraw krawieckich.

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzeczy uszkodzone w czasie prania, maglowania i prasowania, jak również w czasie transportu wraz z pokryciem kosztów wymiany sprasowanych i zgrzanych nap.

17.  Wykonawca przedstawi pełną technologię i przebieg procesów prania i dezynfekcji w zakresie asortymentu wskazanego w umowie. W procesie płukania powinien mieć zastosowanie środek do zmiękczania i neutralizacji pranych tekstyliów, mający działanie antystatyczne.

18. Jakość wypranej bielizny pod względem czystości mikrobiologicznej poparta musi być badaniami mikrobiologicznymi wykonywanymi przez Pracownię Mikrobiologiczną (na koszt Wykonawcy) raz na 6 m-cy, z partii bielizny wskazanej przez Zamawiającego.

19.  Wykonawca ponosi również odpowiedzialność przed organami kontrolnymi (PSSE) w zakresie pomieszczeń magazynowych na terenie Zamawiającego.

20. Wykonawca winien prowadzić pełną dokumentację procesów pralniczych w formie wydruków komputerowych lub zapisu elektronicznego w celu kontroli parametrów prania i dezynfekcji oraz pH.

21.  Asortyment podlegający usłudze prania, oznakowania tagami, oraz uzupełniania:

    - Bielizna pościelowa  biała (poszwy, poszewki, prześcieradła),

    - Bielizna pościelowa  kolorowa  (poszwy, poszewki, prześcieradła),

    - Bielizna pościelowa flanelowa noworodkowa (powłoczki , prześcieradełka),

    - Bielizna barierowa operacyjna ( fartuchy operacyjne, prześcieradła operacyjne, pokrowce na słoik Mayo, chusty operacyjne),

    - Koszule  ciążowe,

    - Poranniki flanelowe,

    - Pokrowce na materace,

    - Poduszki,

    - Pokrowce na poduszki,

    - Kocyki noworodkowe,

    - Pieluszki tetrowe,

    - Kocyki noworodkowe polarowe,

    - Kołdry,

    - Odzież pracownicza bawełniana  biała, czerwona, granatowa, szara (bluzy, spodnie,)

    - Odzież pracownicza bawełniana  biała (fartuch kitel)

    - Odzież pracownicza z tkanin barierowych (bluzy, spódnice, spodnie, serwety)

    - Odzież noworodkowa (kaftaniki, czapeczki, skarpetki) nie podlega oznakowaniu tagami,

    - Odzież pracowników Działu Żywienia (fartuchy kuchenne, czepki tiulowe),

Usługa uzupełnienia asortymentu bielizny po kasacji dotyczy punktów od 1 do 17.

22. Asortyment podlegający usłudze prania

    - Podkłady, ręczniki, obrusy, serwety, firany, parawany i inne,

    - Rogale noworodkowe i pokrowce na rogale

    - Odzież drelichowa (kitle, ubrania),

    - Koszule męskie bawełniane i flanelowe,

    - Kamizelki,

    - Kurtki,

    - Kombinezony do fototerapii

    - Bielizna bawełniana operacyjna (bluzy, spodnie i spódnice),

23.   Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za wykonanie usługi pralniczej w zakresie  jakości i zgodności  z wymogami wobec organów kontroli.

24.    Usługa musi być wykonana zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i PZH.

25.  Wykonawca musi posiadać niezbędne zezwolenia na wykonywanie usługi prania bielizny szpitalnej, noworodkowej oraz na transport takiej bielizny.

26. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania Zamawiającemu raz na 6 miesięcy badań mikrobiologicznych pranej bielizny (co najmniej 10 odcisków).

27.  Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania czystej bielizny oraz odbierania bielizny brudnej od Zamawiającego „na żądanie” telefoniczne, poza wyznaczonym harmonogramem  (w czasie nie dłuższym niż 2h).

28.  Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do osobnego prania pieluszek i innej bielizny noworodkowej, fartuchów, odzieży ochronnej, bielizny operacyjnej i bielizny skażonej.

29.   Wykonawca zobowiązany jest do zachowania bariery higienicznej (części czystej i brudnej pralni) oraz do wydzielenia osobnego personelu do obsługi stref.

30.   Wykonawca zobowiązany jest do szkolenia pracowników w zakresie higieny rąk , postępowania z bielizną brudną i czystą (przedstawia Zamawiającemu potwierdzenie odbytego szkolenia)

31.   Pracownik pralni biorący udział w rozwożeniu i zbieraniu bielizny zobowiązany jest do wykonania procedury higieny rąk.

32.   Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu – na jego żądanie - wyników badań na nosicielstwo wszystkich pracowników, również nowo przyjmowanych w trakcie trwania umowy.

33.   W razie przeprowadzanego na terenie Szpitala dochodzenia epidemiologicznego Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania na własny koszt wymazów z gardła, z dłoni oraz odcisków z odzieży roboczej pracowników pralni.

34.    Wykonawca zobowiązany jest ponadto do:

• stosowania automatycznego systemu dozowania środków piorąco - dezynfekcyjnych w zależności od rodzaju    pranej bielizny,

• stosowania systemu komputerowej kontroli procesów  prania i kontroli pH ostatniego płukania,

• wydzielenia pralnic do prania bielizny noworodkowej.

• posiadania co najmniej 1 urządzenia do obróbki i wykańczania odzieży operacyjnej, medycznej (fartuchy operacyjne, bluzy, spodnie) zgodnej z normą 13795 – tunel finiszujący.

• posiadania 1 tunelu pralniczego do prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej płaskiej

• posiadania 1 tunelu pralniczego do prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej operacyjnej

• posiadania co najmniej 4 wózków do transportu bielizny (dwóch do transportu zewnętrznego,  osobno do czystej i brudnej bielizny oraz dwóch do transportu wewnętrznego, osobno do czystej i brudnej bielizny) oraz posiadania komory myjąco-dezynfekcyjnej do wózków transportowych

• posiadania co najmniej dwóch samochodów z windą do transportu wózków z bielizną.

35.  Zamawiający wymaga aby pralnia (w której świadczona będzie usługa) Wykonawcy posiadała funkcjonujący system RFID.

36.   Wymogi Zamawiającego w odniesieniu do preparatów przewidzianych do prania  bielizny szpitalnej.

1) Środki piorąco - dezynfekujące:

a)   enzymatyczne bez zawartości fosforanów, chloru,

b)   umożliwiające procesy prania i dezynfekcji w temp. 40 stopni,

c)  przeznaczone do chemiczno – termicznej dezynfekcji bielizny ogólnoszpitalnej nie zanieczyszczonej znacznie krwią i bielizny silnie zakrwawionej,

d)   do tkanin bawełnianych i mieszanek z włókien syntetycznych,

e)   do prania bielizny białej i trwale barwionej,

f)    do stosowania we wszystkich zakresach twardości wody,

g)   skutecznie wybielające i usuwające plamy,

h)   nie uszkadzające włókien,

i)    usuwające przykre zapachy,

j)    do stosowania w urządzeniach wyposażonych w mechaniczne systemy dozujące,

k)   wymagane spektrum działania: bakterie, prątki, grzyby, wirusy.

2) Środki piorące i dezynfekujące bieliznę noworodkową:

a) enzymatyczne, bez zawartości fosforanu, delikatne, przeznaczone do prania bielizny noworodkowej  w połączeniu ze środkiem dezynfekującym ,

b)   przebadane dermatologicznie,

c)   nie powodujące uczuleń i podrażnień skory dziecka,

d)   wymagane spektrum działania: bakterie, prątki, grzyby, wirusy.

37.   Ilości bielizny wprowadzone do użytkowania (uzupełniania) będą wynikały z:

- Zastąpienia bielizny skasowanej bielizną nową,

- Wprowadzenia do użytkowania dodatkowej bielizny w wyniku nieprzewidzianych okoliczności

38.   Na czas obowiązywania umowy Wykonawca przejmuje na stan protokołem zdawczo - odbiorczym całość bielizny Zamawiającego.

INFORMACJA DOTYCZĄCA  TRANSPORTU BIELIZNY

1.   Transport bielizny realizowany jest własnym transportem Wykonawcy.

2.   Transport z zakładu pralniczego do wejścia B3 szpitala odbywać się musi samochodem z windą; bielizna musi być transportowana na wózkach jezdnych koszowych zabezpieczonych pokrowcami barierowymi.

      - Transport bielizny na terenie szpitala realizowany jest przez pracowników pralni.

      - Transport bielizny odbywać się będzie w oznakowanych przypisanych do Wykonawcy wózkach koszowych

a) transport wewnętrzny czysty (na terenie szpitala)  w wózkach koszowych zabezpieczony pokrowcami koloru niebieskiego przystosowana do bielizny czystej

b) transport wewnętrzny brudny (na terenie szpitala) w wózkach koszowych zabezpieczony   pokrowcami koloru czerwonego  przystosowana do bielizny brudnej

KOLORY MAJĄ ZNACZENIE ABY ROZROŻNIĆ TRANSPORTOWANĄ BIELIZNĘ (DOTYCZY TO WIND DO TEGO PRZYSTOSOWANYCH)

Dowóz i przeładunek bielizny czystej powinien się odbyć przy wejściu B3 Szpitala.

Przeładunek bielizny brudnej powinien się odbyć w pomieszczeniu wyznaczonym przez Zamawiającego, skąd bielizna wywożona jest do pralni.

5. Bielizna luzem nie może być transportowana ani na terenie szpitala, ani w drodze do pralni.

Zidentyfikowana na oddziałach brudna bielizna musi być transportowana w opakowaniach o odpowiedniej jakości i dużej wytrzymałości mechanicznej, (mogą to być worki tekstylne lub polietylenowe o grubości folii przynajmniej 0.8mm) informujące o rodzaju bielizny;

a) worki zielone – bielizna noworodkowa,

b) worki białe (bezbarwne) – bielizna ogólnoszpitalna,

c) worki czerwone – bielizna skażona (podwójny worek: wewnętrzny rozpuszczalny w wodzie (dostarczany przez Wykonawcę), zewnętrzny wodoszczelny, łatwo zdejmowalny)

Czysta pościel powinna być zapakowana w worki foliowe wg. asortymentu, na czas transportu zabezpieczona w dodatkowy worek barierowy.

6.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzeczy uszkodzone w czasie transportu.

7. Wszystkie wózki do transportu bielizny podlegają codziennemu myciu i dezynfekcji w komorze myjąco-dezynfekcyjnej na terenie zakładu pralniczego Wykonawcy, czego potwierdzeniem będzie prowadzona dokumentacja dostępna do wglądu  oraz na każde żądanie Zamawiającego.

8.  Bielizna odbierana jest ze szpitala w rozliczeniu sztukowym i wagowym i oddawana w systemie sztukowym, zaś  rozliczenie finansowe następuje w przeliczeniu na kilogramy. Wykonawca zapewni  na czas trwania umowy elektroniczną wagę najazdową zintegrowaną z systemem  RFID do rozliczania pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym.

9.  Transport bielizny odbywa się wg. harmonogramu (załącznik do specyfikacji). W okresie kumulacji dni wolnych oraz w sytuacjach wyjątkowych np. w razie braku czystej bielizny w szpitalu, po wcześniejszym ustaleniu zleceniodawcy ze zleceniobiorcą harmonogram może ulec zmianie.

HARMONOGRAM ODBIORU / DOSTAWY BIELIZNY

- Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w niżej określonych terminach wg podanego harmonogramu:

| zbiórka brudnej bielizny „A" i „B" | dostawa czystej bielizny „A" i „B" |
| --- | --- |
| od poniedziałku do piątku |  |
| 6:00 – 11:00 | 6:00 – 10:00 |
| 13:00 – 15:30 | 12:00 – 15:00 |
| 20:00 – 22:00 |  |
| w soboty |  |
| 14:00 - 15:30 | 14:00 - 16:00 |
| 20:00 - 22:00 |  |
| w niedziele |  |
| 20:00 - 22:00 |  |

Bielizna operacyjna brudna odebrana rano zgodnie z harmonogramem musi być dostarczona do centralnej sterylizacji tego samego dnia do godziny 12:00, w sytuacji awaryjnej bielizna operacyjna odebrana w godz. 13:00 – 15:30 musi być dostarczona do centralnej sterylizacji tego samego dnia do godz. 18:00.

W przypadku braku czystej bielizny na oddziale Wykonawca zobowiązuje się do jej dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego (w czasie nie dłuższym niż 2h od zgłoszenia).

W okresie kumulacji dni wolnych od pracy harmonogram może ulec zmianie po wcześniejszych ustaleniach Zamawiającego z Wykonawcą.

Legenda:

Nazwy jednostek organizacyjnych Szpitala;

„A” – oddział: ciągłej opieki noworodka, intensywnej opieki noworodka, pośredniej opieki noworodka, izolacyjny noworodka, operacyjny, porodowy, intensywnej opieki medycznej, izba przyjęć,

„B” - oddział: położniczo – ginekologiczny I, położniczo – ginekologiczny II, położniczo – ginekologiczny III, endokrynologiczny, niepłodności i endokrynologii rozrodu, diagnostyczno - obserwacyjny, ginekologiczny I, ginekologiczny III, ginekologiczny IV, onkologiczny, położniczy II, położniczy III, położniczy IV.

WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO BIELIZNY UZUPEŁNIANEJ PRZEZ WYKONAWCĘ

Asortyment musi być nowy, po wykurczeniu powinien  posiadać wymiary zgodne z  poniższym opisem:

- Bielizna pościelowa (biała i niebieska):  mieszanka bawełniano – poliestrowa, o zawartości bawełny na poziomie 48 – 52%. Gramatura 120 – 155g/m2, kolor: biały i niebieski.  Wymiary: Poszwa: 210x160  Poszewka na poduszkę: 70 x 80  Prześcieradło: 160 x 250

- Koszula  dla położnic  wykonana z tkaniny bawełnianej białej z niebieskim nadrukiem w dwóch motywach, o gramaturze max 140g/m2. Motywy drukowane rozmieszczone w rzędach w odległości nie większej niż 5mm, odległość w rzędach między kolejnymi elementami druku nie większa niż 10mm. Rękawy typu reglan, zapinane na 4 napy ułatwiające zdjęcie koszuli. Długość rękawa do łokcia. Koszula z tyłu z zakładem wiązana na troki. Długość koszuli do kolan.

- Kaftanik noworodkowy trykotowy, 100% bawełna, zapinany na ramieniu na jedną napę, temperatura prania 65°C, kolor biały, rozmiary 52-68

- Skarpetki noworodkowe min. 66% bawełny, temperatura prania 65°C

- Czapeczka noworodkowa typu „Smerf”, trykotowa, min. 97% bawełny, bez wiązania, podwójny mankiet z pionowym przeszyciem, temperatura prania 65°C, rozmiary 52-68

- Porannik flanelowy kolor pastelowy( we wzory), bawełna 100 % , gramatura 155g/m2 , temp. prania 60º C, szalowy kołnierz, kimono, kieszenie, wiązany z tyłu ( pasek mocowany na stałe).

- Pokrowiec na materac- wykonany z poliestrowej dzianiny trykotowej powleczonej membraną poliuretanową o grubości 0,02mm. Gramatura tkaniny 135g/m2.Wytrzymałość na rozerwanie po osnowie min. 80N, po wątku min. 90N.Odporność na przesiąkanie cieczy min. 500cm.Przepuszczalność pary wodnej min. 800g/m2/24h.Pokrowiec na materac: 200x90x12 cm; zapinany na zamek błyskawiczny w kształcie litery L lub 200x90 z zakładką po dwóch krótszych stronach 40 cm. Kolor biały

- Pokrowiec na poduszkę - wym. 70x80 wykonany z poliestrowej dzianiny trykotowej powleczonej membraną poliuretanową o grubości 0,02mm. Gramatura tkaniny 135g/m2.Wytrzymałość na rozerwanie po osnowie min. 80N, po wątku min. 90N.Odporność na przesiąkanie cieczy min. 500cm.Przepuszczalność pary wodnej min. 800g/m2/24h. zapinany na zamek błyskawiczny kolor biały

- Prześcieradło noworodkowe, rozmiar 80x100 cm ,tkanina: flanela 100 % , temp. prania 65º C, w kolorze: a) pastelowym, niebieskim , motywy dziecięce b) pastelowy żółty z motywami dziecięcymi c) granatowo- żółty we wzory.

- Powłoczka noworodkowa , rozmiar 80x100 cm , tkanina: flanela 100 % , temp. prania 65ºC, w kolorze: a) pastelowym, niebieskim , motywy dziecięce  b) pastelowy żółty z motywami dziecięcymi                                                                                        c) granatowo – żółty we wzory.

- Pieluszka tetrowa, 100% bawełna, rozmiar 80x80 cm, temp. Prania 950C, kolor biały.

- Poduszka– wym. 70x80cm wypełnienie poduszki włókno termozgrzewalne, gramatura 400 g/m2, poszycie mikrofibra 100% w kolorze białym, temperatura prania 90 º C.

- Kocyk noworodkowy – anilana (acryl) z bawełną, o gramaturze 430g/m2 kolory pastelowe w dziecięce wzory o wymiarach 75x100 cm, temp. prania 40ºC.

- Kołdra – wym. 200x160 wypełnienie kołdry włókno termozgrzewalne, gramatura 400 g/m2, poszycie mikrofibra 100% w kolorze białym, temperatura prania 90 º C.

- Serweta barierowa operacyjna nieprzemakalna: serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 120 – 130 g/m2 i nieprzemakalności min. 40 cm H2O; dodatkowa warstwa chłonna wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 280 g/m2 i chłonności min. 150%. Kolor zielony, niebieski Prześcieradło 150x220 plus dodatkowa warstwa chłonna 150x220 serweta 75x90 plus warstwa chłonna 75x90

- Prześcieradło barierowe chłonne, rozmiar 150x250cm wykonane z tkaniny poliestrowej o gramaturze125-140g/m2 i nieprzemakalności min 50 cmH2O, dodatkowa warstwa chłonna wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 280 g/m2 i chłonności 160%

- Serweta chłonna Aquafil, wysokochłonna serweta chirurgiczna, wykonana z niepylącej tkaniny poliestrowej o poziomie chłonności min 150% i gramaturze 280 g/m2, wymiary 150x250, kolor zielony, niebieski.

- Ubrania zabiegowe bluza + spodnie lub spódnica; sukienka (bezpyłowe): Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z chłonącej płyny, niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Tkanina ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie. Tkanina ma zapewniać wysoki termo fizjologiczny komfort użytkowania, gramatura maksimum 130 g/m2, zawartość bawełny minimum 50% +/- 3%.  Ubranie w pełni zgodne z normą PN-EN 13795. Kolor niebieski, czerwony, zielony, szaro-niebieski, granatowy, bordowy. Bluza: z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem na zakładkę, wkładana przez głowę; z przodu odcięty karczek pod którym jest kieszeń z lewej strony. Kieszenie boczne na wysokości bioder, po bokach rozporki wzmocnione ryglami. Spodnie: na gumkę, wiązane z przodu na troki.

- Fartuch barierowy chirurgiczny wielokrotnego użytku standardowego ryzyka - wykonany na bazie dwóch tkanin pole krytyczne z tkaniny o gramaturze max. 120 g/m2, o wysokim poziomie odporności na przesiąkanie cieczy - minimum 90 cm wysokości słupa wody, pole niekrytyczne z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano – poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 60% o gramaturze  max. 125 g/m2 szew łączący poszczególne tkaninowe elementy fartucha kryty, zawijany, dwuigłowy - stębnowany; rękawy wykończone elastycznym ściągaczem; kolor niebieski lub zielony Fartuch ma zachować właściwości barierowe przez minimum 100 cykli użyć fartuch w pełni zgodny z normą PN-EN 13795.

- Fartuch barierowy chirurgiczny wielokrotnego użytku wysokiego ryzyka - wykonany na bazie dwóch tkanin pole krytyczne z niechłonącego cieczy laminatu trójwarstwowego z membraną poliuretanową o maksymalnej gramaturze 135 g/m2,pole niekrytyczne z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano – poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 60% o gramaturze  max. 125 g/m2; tkanina bawełniano-poliestrowa ma zapewniać wysoki termo fizjologiczny komfort użytkowania szew łączący poszczególne tkaninowe elementy fartucha kryty, zawijany, dwuigłowy - stębnowany; rękawy wykończone elastycznym ściągaczem ,kolor zielony, niebieski fartuch ma zachować właściwości barierowe przez minimum 100 cykli użyć fartuch w pełni zgodny z normą PN-EN 13795.

- Odzież pracownicza bawełniana biała jednego dnia (bluzy, spodnie)  - 100% bawełny  oraz z elanobawełny o składzie 65% poliester i 35% bawełna, bluza damska i męska wkładana przez głowę, kolor biały,  krótki rękaw, podkrój szyi wykończony kopertowym dekoltem, trzy kieszenie, temp. prania 95 C, haft na górnej kieszeni GPSK . Spodnie na gumie, z kieszeniami, proste, czerwone damskie i szare męskie.

WYMAGANIA   DOTYCZĄCE   AUTOMATYCZNYCH DYSTRYBURORÓW  ODZIEŻY OPERCYJNEJ  WIELORAZOWEGO  UŻYTKU ORAZ ODZIEŻY DZIENNEJ JEDNEGO DNIA

Wykonawca udostępni na czas realizacji umowy Zamawiającemu urządzenia do odbierania brudnych i wydawania czystych kompletów operacyjnych  (bluzy, spodnie i spódnice) oraz odzieży dziennej jednego dnia (bluza, spodnie), działające  w technologii RFID oraz zainstaluje je w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie nie później niż do czternastu dni od podpisania umowy. Wykonawca wykona konieczne instalacje elektryczne i instalacje sieci komputerowej. Wykonawca zapewni bezpłatną, pełną obsługę serwisową dostarczonego Zamawiającemu dystrybutora w trakcie trwania zamówienia. Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu Szpitala w zakresie obsługi zainstalowanego urządzenia w ilości szkoleń wskazanej przez Zamawiającego.

1. Dystrybutor wydający czystą odzież (operacyjną oraz IOM),  wolnostojący  mieszczący od 600 do 700 sztuk,  działający w oparciu o system RFID, wyposażony w czytnik kart w standardzie dostosowanym do potrzeb Zamawiającego umożliwiający szybkie odczytanie przypisanego ubioru lub wydanie innego (z przypisanego do osoby taga zbliżeniowego lub karty),  po jego wybraniu urządzenie powinno zweryfikować przyznany mu limit pobrań odzieży (ilość ustala Zamawiający). Asortyment należy rozgraniczyć na bluza , spodnie osobno (blok operacyjny kolor zielony, IOM kolor czerwony) rozmiarowo od XS do XXL. Informacja o pobranym asortymencie powinna być zapisywana, a pobrane sztuki odzieży zdejmowane ze stanu dopiero po oddaniu asortymentu do dystrybutora zbierającego brudną odzież. Maksymalny wymiar  głębokości urządzenia to 85 cm.

2. Dystrybutor zbierający brudną odzież (operacyjną oraz IOM): wolnostojący, działający w oparciu o system RFID, odzież brudna wrzucona do dystrybutora zbierającego brudną odzież powinna być przez powyższy dystrybutor zczytana i wrzucana do umieszczonego wewnątrz urządzenia.

Maksymalny wymiar głębokości urządzenia zbierającego to 85 cm.

W razie awarii automatu wydającego i zbierającego odzież operacyjną wykonawca zobowiązany będzie wezwać pracownika pralni aby wydał i odnotował wydającą odzież lub dostarczyć w zastępstwie odzież operacyjną jednorazową w przeciągu dwóch godzin od zgłoszenia awarii automatu przez koordynatora Zamawiającego  telefonicznie na wskazany numer telefonu wykonawcy.

3. Dystrybutor  wydający czystą odzież jednego dnia, wolnostojący, mieszczący od 1000 do 1200 kpl., działający w oparciu o system RFID, wyposażony w czytnik kart w standardzie dostosowanym do potrzeb Zamawiającego, umożliwiający szybkie odczytanie przypisanego ubioru lub wydanie innego. System po wydaniu odzieży zweryfikuje przyznany  limit pobrań odzieży (ilość ustala Zamawiający) dla użytkownika. Informacja o pobranym asortymencie powinna być zapisywana w systemie umożliwiającym wgląd do transakcji użytkowników. System powinien weryfikować stany odzieży w dystrybutorze.  Asortyment należy rozgraniczyć na bluza, spodnie, osobno damskie (bluza biała, spodnie czerwone) oraz męskie (bluza biała, spodnie szare) oraz rozmiarowo na XS,S,M,L,XL,XXXXL. Odzież powinna być dostępna w formie pojedynczych sztuk a nie kompletów. Pobrane sztuki odzieży będą zdejmowane ze stanu dopiero po oddaniu asortymentu do dystrybutora zbierającego brudną odzież.

Maksymalny wymiar głębokości urządzenia zbierającego to 85 cm.

4. Dystrybutor zbierający brudną odzież jednego dnia : wolnostojący, działający w oparciu o system RFID.  Odzież brudna wrzucona do dystrybutora zbierającego odzież, powinna być przez powyższy dystrybutor zaczytana i wrzucana do umieszczonego wewnątrz kosza. System urządzenia zbierającego powinien weryfikować oddawany asortyment, zapobiegając oddaniu przypadkowego lub innego niż pobrany.

Maksymalny wymiar głębokości urządzenia zbierającego to 85 cm,

W razie awarii automatu wydającego lub zbierającego odzież, Wykonawca zobowiązany będzie wezwać pracownika pralni aby wydał bądź zebrał i zapisał odzież w celu weryfikacji limitu użytkownika, w przeciągu 60 minut od chwili zgłoszenia awarii automatu przez koordynatora Zamawiającego -  telefonicznie na wskazany numer telefonu Wykonawcy.

Awaria automatu powinna zostać usunięta w ciągu 24 godzin. Na czas usunięcia awarii Wykonawca zaproponuje rozwiązanie pozwalające na płynne wydawanie odzieży pracownikom.