## Arkusz cenowy-zał. nr 1 do SIWZ
Arkusz Asortymentowo - Cenowy - Pakiet nr 1
L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane | Liczba zestawów | Cena brutto oferty (4x6) | Wartość brutto (kol. 4 x kol. 5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Wykonanie sekwencjonowania 192 bibliotek NGS DNAseq, na platformie Novaseq 6000 (Illumina), które umożliwi wytworzenie klastrów i otrzymanie co najmniej 7 miliarda odczytów sekwencji DNA o długości 100 par zasad w dwóch niezależnych odczytach po 50 par zasad, przy jakości powyżej Q30 dla minimum 85% zasad, dając w rezultacie srednio 18 mln (+10%) par odczytów na pojedynczą bibliotekę NGS sekwencjonowaną w układzie 100 cykli. Typ flowcell S2, oczekiwana ilość danych nie mniejsza niż 380 Gb. Biblioteki wykonane przez Zamawiającego przygotowane w systemie dual-index (SureSelect XT HS) w postaci puli bibliotek, o stężeniu równym lub wiekszym od 1 nM w 120 uL. Wykonawca dokona sprawdzenia jakości dostarczonych bibliotek do sekwencjonowania. Dane surowe poddane będą wstępnej obróbce bioinformatycznej (demultipleksing oraz usuwanie sekwencji adapterowych). Jakość surowych odczytów genomu w formacie FASTQ musi zostać potwierdzona za pomocą raportu z programu fastQC. Wyniki sekwencjonowania tj. pliki *.FASTQ zostaną udostępnione przez Wykonawcę do pobrania z serwera przez bezpieczne połączenie internetowe lub przesłane w bezpiecznym nośniku danych. |  | 1
RAZEM