

Kraków, dn. 24.10.2024 r.

SZP-271/33-3/2024

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Dot. sprawy: SZP/33/2024 - wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Dostawę narzędzi chirurgicznych**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Prosimy o wyjaśnienie, czy podane niżej parametry narzędzi, przy pełnym zachowaniu funkcjonalności,

nie stanowią problemu dla Zamawiającego, a naszej firmie umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP GROSS DŁUGOŚĆ 200 MM Z ZAMKIEM |
| 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP DE BAKEY-BAINBRIDGE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTE DŁUGOŚĆ 150 MM |
| 8 | UCHWYT SKALPELA DO MIKROOSTRZY TYTANOWY OKRĄGŁY DŁUGOŚĆ 135 MM |
| 10 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 180 MM |
| 12 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 215 MM |
| 13 | RETRAKTOR INGE DO LAMINEKTOMII 165MM |
| 25 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP LUER-FRIEDMANN ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 3 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 150 MM |
| 29 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 140 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA |
| 32 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁ. 150MM PROSTE 5X6 ZĄBKÓW |
| 36 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 260MM LUB 300MM |
| 37 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM |
| 38 | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE W BOK KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM |
| 39 | PUDEŁKO ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE NA IGŁY WYMIARY 65X17 MM |
| 47 | DŻWIGNIA KOSTNA VERBRUGGE - MULLER, DŁ.240MM, SZER.42MM |
| 48 | ROZWIERACZ MIOS BIODROWY ODGIĘCIE 30 STOPNI, DŁ.270 MM, ŚR.24 MM, OSTRY |
| 52 | KLIPSOWNICA DO POJEDYNCZYCH KLIPSÓW TYPU MEDIUM LARGE BRANŻA TRZYMAJACA KLIPS LEKKO ODGIĘTA POD KĄTEM 25 STOPNI, DŁ.330MM. UCHA OZNACZONE KOLOREM STALOWYM. |
| 53 | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 10 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 210 MM LUB 220MM |
| 54 | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 15 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 210 MM LUB 220MM |
| 55 | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 20 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 210 MM LUB 220MM |
| 57 | RASPATOR TYP WILLIGER LEKKO ZAGIĘTY OSTRY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 7 MM DŁUGOŚĆCAŁKOWITA 160 MM |
| 58 | ROZWIERACZ MIOS BIODROWY ODGIĘCIE 45 STOPNI, DŁ. 260MM LUB 300MM, ŚR.28 MM, OSTRY, KOŃCE KSZTAŁT V |
| 59 | OSTEOTOM TYP SMITH-PETERSEN PROSTY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 6 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 200 MM |
| 60 | OSTEOTOM TYP SMITH-PETERSEN PROSTY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 9 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 200 MM |
| 61 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN SZEŚCIOZĘBNY OSTRY 9X29 MM DŁUGOŚĆ 215 MM |
| 65 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS SILNIE ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 200 MM |
| 66 | PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 1,5 MM DŁUGOŚĆ 150 MM |
| 71 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS SILNIE ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 200 MM |
| 75 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP COOLEY Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM DE BAKEY ZAKRZYWIONEPOD KĄTEM 25° SZCZĘKA 30MM DŁ. CAŁK.165MM |
| 77 | ZACISK NACZYNIOWY BULLDOG MINI PROSTY DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 15 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 35MM |
| 78 | ZACISK NACZYNIOWY BULLDOG MINI ZAKRZYWIONY DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 15 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 35 MM |
| 80 | RETRAKTOR TYP MOLLINSON 4X4 ZĘBY OSTRY DŁUGOŚĆ 170 MM |

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza narzędzi o podanych w pytaniu parametrach.**

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych

mgr inż. Kinga Polak-Wiatrowska