Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac remontowych w budynku przy ul. Oczapowskiego 5 Wydziału Geoinżynierii.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń Wydziału Geoinżynierii w budynku przy ul. Oczapowskiego 5, polegającego na:

1.	Demontażu ścian z cegły,

2.	Rozebraniu posadzek z płytek, wykonaniu wylewki ok 2-3cm, ułożenie wykładziny LVT,

3.	Malowanie ścian farbami emulsyjnymi,

4.	Wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo -kartonowych,

5.	Demontaż płytek ściennych i ułożenie nowych,

6.	Wymiana 2 szt. drzwi wraz z ościeżnicą,

7.	Wykonanie niezbędnych prac szpachlarskich,

8.	Wykonanie prac elektrycznych związanych z demontażem ściany.

Zapisy ogólne dotyczące wszelkich robót

- Wszystkie meble należy zabezpieczyć folią przed zniszczeniem. Dopuszcza się przenoszenie mebli lub grupowanie w celu zabezpieczenia folią. Przy przenoszeniu mebli, meble należy oznaczyć i powrotnie przenieść w to samo miejsce skąd były wynoszone lub przemieszczane.

- Po zakończeniu robót związanych z remontem pomieszczeń, należy wymyć okna i sprzątnąć do czysta korytarze i  klatki schodowe.

- Na czas remontu należy zapewnić beczkę na zlewanie pozostałości po farbach, klejach, szpachli itp. jak również do płukania narzędzi. Ma to na celu uniknięcia zapchania kanalizacji odpadami budowlanymi i resztkami farb.

- Wszystkie prace remontowe będzie można prowadzić w godzinach od 7.00 do 15.00.

- W trakcie wykonywania robót malarskich dopuszcza się używanie pędzli i wałków malarskich. Wszystkie inne techniki malarskie są zabronione.

- Nie dopuszcza się mieszania gruntu z farbami emulsyjnymi. Każdą czynność należy wykonać oddzielnie.

- W trakcie prowadzenia prac remontowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w budynku i wokół budynku.

- Przed sporządzeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej.

- Wizji lokalnej można dokonać w dni robocze w godz. 9.00 do 11.00 zgłaszając się do: Pawła Wiśniewskiego tel 661-908-098 lub e-mail: pawel.wisniewski@uwm.edu.pl

- Wszystkie ewentualne  inne prace nie objęte w zakresie przedmiotu zamówienia  a zdaniem Wykonawcy niezbędne do zrealizowania całości zadania,  należy uwzględnić w złożonej ofercie.

- Wykonawca zobowiązany jest  do  wyniesienia, wywiezienia i utylizacji odpadów budowlanych na  swój koszt.

- Wszystkie materiały użyte do remontu muszą być materiałami nowymi i posiadać odpowiednie certyfikaty , atesty, aprobaty techniczne, nie mogą być szkodliwe dla zdrowia i muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

- Okres gwarancji na wykonane roboty minimum 24 miesiące.

- Przedstawione przedmiary robót mają charakter pomocniczy.

Termin wykonania wszystkich prac: 70 dni od podpisania umowy

Sporządził: Paweł Wiśniewski