  ***Gmina Przykona***

*ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona*

*tel. 063 279 10 10, fax. 063 279 10 22*

*www.przykona.pl email:*[*przykona@przykona.pl*](mailto:przykona@przykona.pl)

Przykona dnia 20 września 2024 r.

RRG.271.15.2024

(*nr ref. postępowania*)

**Wyjaśnienia treści SWZ nr 3**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym - art 275 pkt 1 Pzp na: zadanie pn. **„**

**„ Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Przykona „**

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i 6ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm. ), Zamawiający tj. Gmina Przykona przekazuje poniżej wyjaśnienia dotyczące treści SWZ udzielone na zapytanie złożone przez Wykonawcę.

**Pytanie 8**

Czyli zgodnie z wyjaśnieniem z dnia 19-09-2024 SWZ nr 2 dopuszczacie parametry oprawy parkowej na poziomie IK09? - " Odpowiedz Zamawiający nie dopuszcza opraw parkowych o parametrze IK09. Należy zastosować oprawy zgodne z opisem przedmiotu zamówienia tj. oprawy parkowe o parametrze IK09, oprawy drogowe o parametrze IK10."

**Odpowiedz**

Zamawiający wyjaśnieniem z dnia 19-09-2024 r SWZ nr 2 omyłkowo udzielił odpowiedzi: Zamawiający nie dopuszcza opraw parkowych o parametrze IK09. Należy zastosować oprawy zgodne z opisem przedmiotu zamówienia tj. oprawy parkowe o parametrze IK09, oprawy drogowe o parametrze IK10.

Prawidłowa odpowiedź powinna brzmieć:

Zamawiający nie dopuszcza opraw parkowych o parametrze IK09. Należy zastosować oprawy zgodne z opisem przedmiotu zamówienia tj. oprawy parkowe o parametrze IK10, oprawy drogowe o parametrze IK09.

Powołując się na art. 286 ust. 3 Pzp Zamawiający informuje, że termin składnia i otwarcia ofert nie ulega zmianie, albowiem powyższe wyjaśnienia nie wymagają od wykonawców dokonania dodatkowych czasochłonnych czynności.

Zastępca Wójta Gminy Przykona

Ewa Dygas