## 1
Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.15.2025 Formularz cenowo techniczny 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy asortymentu kompatybilnego z posiadanym przez zamawiającego sprzętem Leica HistoCore SPECTRA, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do ….... dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………………………………. . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość (24 m-ce) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy; wielkość opakowania handlowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Gotowe do użycia kartridże ze szkiełkami nakrywkowymi przeznaczone do nakrywarki Leica HistoCore SPECTRA CV. Wymiary szkiełek 24 x 50. 300 sztuk w magazynku. Kartridze wyposażone w chip RFID do komunikacji z urządzeniem | szt. (magazynek) | 1080
2. | Alkohol 100% całkowicie skażony, przeznaczony do użycia w barwiarkach. Nie odkształca kuwet odczynnikowych w barwiarce Leica Histocore Spectra. Skład: 90% - etanol 5% - metanol 5% - izopropanol Odczynnik nie sklasyfikowany jako produkt kontrolowany, nie wymaga rejestracji przechowywania. Pakowany w nietłukące się pojemniki polipropylenowe, zabezpieczone srebrno- foliowym kapslem pod nakrętką. Butelki znakowana kolorystycznie – niebieskie oznaczenie na etykiecie butelki, kompatybilne z kolorystycznym oznaczeniem kuwet alkoholowych na wyświetlaczu barawiarki Leica Histocore Spectra. | litry | 608
3. | Alkohol 95% filtrowany i czysty, przeznaczony do użycia w barwiarkach. Nie odkształca kuwet odczynnikowych w barwiarce Leica Histocore Spectra. Skład: 85% - etanol, 5% - metanol, 5% - izopropanol Pakowany w nietłukące się pojemniki polietylenowe, zabezpieczone srebrno- foliowym kapslem pod nakrętką. Butelki znakowana kolorystycznie – niebieskie oznaczenie na etykiecie butelki, kompatybilne z kolorystycznym oznaczeniem kuwet alkoholowych na wyświetlaczu barawiarki Leica Histocore Spectra. | litry | 608
4. | Gotowe do użycia medium do nakrywania przeznaczone do użytku w nakrywarce Leica HistoCore SPECTRA CV. Formuła oparta na ksylenie, zawiera antyoksydant zapobiegający blaknięciu preparatów. Medium szybkoschnące, pozwalające na natychmiastowe oglądanie preparatów po nakryciu. Rozpuszczalne w ksylenie, toluenie oraz większości substytutów ksylenu. Butelki o pojemności maksymalnej 150 ml – wystarczającej na nakrycie co najmniej 1000 szkiełek. | szt. | 192
5. | Zestaw barwników i odczynników zoptymalizowany do użycia z barwiarką Leica HistoCore SPECTRA ST. Odczynniki rejestrowane poprzez technologię RFID, co pozwala na precyzyjną kontrolę zużycia. Zestaw musi się składać z pięciu butelek o pojemności 380ml W skład zestawu wchodzą: - hematoksylina - roztwór różnicujący - eozyna - roztwór zniebieszczający hematoksylinę - bufor stabilizujący hematoksylinę System zwalidowany na barwienie co najmniej 1600 szkiełek. Zapewnia identyczne wyniki barwienia pierwszego i ostatniego szkiełka. Wszystkie odczynniki wymieniane są w jednym czasie, co znacznie zmniejsza koszty pracy związane z utrzymaniem barwiarki. Możliwość wyboru intensywności barwienia co najmniej w zakresie od 1 - 9 (hematoksylina i eozyna) (gdzie 1 to najmniejsza intensywność, 9 - największa intensywność). | zestaw | 120
6. | Filtr z węglem aktywowanym przeznaczony do barwiarek i nakrywarek Leica HistoCore SPECTRA ST oraz CV, ogranicza ilość oparów rozpuszczalników przedostającą się do atmosfery. | szt. | 48
7. | Uszczelka (O-ring) o wymiarach 7 x 2mm przeznaczony do stacji wodnych barwiarki Leica HistoCore SPECTRA ST. | szt. | 24
8. | Szklany pojemnik do czyszczenia igły przeznaczony do przechowywania igieł w czasie przerw w pracy urządzenia Leica HistoCore SPECTRA CV. | szt. | 16
9. | Ssawka do modułu nakrywającego urządzenia Leica HistoCore SPECTRA CV. Wykonana z tworzywa odpornego na warunki pracy w urządzeniu. | szt. | 4
10. | Hematoksylina GILL I, delikatna, przeznaczona do barwień cytologicznych, nie zawiera rtęci. Pakowana w nietłukące się opakowania polimerowe. | litry | 38
11. | Pomarańczowy barwnik przeznaczony do barwień cytologicznych Orange G-6. Pakowany w nietłukące się opakowania polimerowe. | litry | 38
12. | Jasnozielony barwnik do barwień cytologicznych EA-50. Pakowany w nietłukące się opakowania polimerowe. | litry | 38
13. | Wysoko oczyszczony, filtrowany i sprawdzony laboratoryjne ksylen przeznaczony do barwiarek i innych procesów w laboratorium histologicznym i cytologicznym. Doskonałe właściwości rozpuszczające gwarantujące całkowitą deparafinizację i prześwietlenie, Mieszanka węglowodorów aromatycznych – może zostać poddany recyclingowi. Nie odkształca kuwet odczynnikowych w barwiarce Leica Histocore Spectra. Pakowany w nietłukące się pojemniki polipropylenowe, zabezpieczone srebrno- foliowym kapslem pod nakrętką. Butelki znakowana kolorystycznie – różowe oznaczenie na etykiecie butelki, kompatybilne z kolorystycznym oznaczeniem kuwet ksylenowych na wyświetlaczu barawiarki Leica Histocore Spectra . | litry | 650
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0