**Opis techniczny – część 3 meble medyczne**

1. **Projekt stanowi tylko i wyłącznie materiał poglądowy.**
2. Wykonawca może zaproponować zamienniki o nie gorszych parametrach.
3. Wymiary mebli i pozostałego przyjęte w dokumentacji są wymiarami mebli dostępnych na rynku, przekopiowanych z ogólnodostępnych katalogów różnych producentów. Część wyposażenia zaprojektowano indywidualnie zgodnie z potrzebami określonymi przez Zamawiającego. Dopuszczalne odstępstwa od podanych wymiarów +/- 3%.
4. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
5. Ewentualne fotografie znajdujące się w Specyfikacji Technicznej mają na celu wskazanie estetyki wykonania danego produktu, nie mają sugerować wymaganego przez Zamawiającego ostatecznego kształtu produktu. Wymagany przez Zamawiającego kształt produktu jest opisany słownie.
6. Zamawiający wymaga, aby dostarczone meble objęte były minimum 2-letnim okresem gwarancji.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| M-10 |  | **Parawan metalowy pojedynczy**  Posiada następujące cechy:   * Wysokość: 1820 mm * Szerokość: 1000 mm * Konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo * Kolory zasłon bawełnianych i stelaża: biały | 4 |
| M-11 |  | **Kozetka lekarska**  Wymiary:   * Wysokość – 520 mm * Szerokość – 560 mm * Długość – 1880 mm * Kąt nachylenia wezgłowia - +/- 400 * Kozetka wykonana jest z rury stalowej pokrytej farbą proszkową na kolor biały. * Leże tapicerowane gąbką i skajem w kolorze białym, bezszwowo. * Leżanka posiada regulowany kąt nachylenia wezgłowia. * • Wyrób wyposażony jest w uchwyt na rolkę podkładu papierowego. | 6 |
| M-63 |  | **Fotel do pobierania krwi**  Wymiary:  szer. 78 cm (siedzisko 45 cm) wys. 127 cm / gł. 69 cm  Kolorystyka:  Kolor stelaża: biały  Kolor tapicerki: biały | 1 |
| M-64 |  | **Stolik zabiegowy**  Wymiary:  dł. 86 cm / szer. 44 cm /wys. 95 cm  Kolorystyka: biała | 1 |