## ROZDZIELNIK
Lp. | SPRZĘT MEDYCZNY | ilość | 22 bpg | WOMP | 1 psap | 10 bdow | WŻW | 2 WOG | AWL | 2 WSzP
1 | ANALIZATOR HEMOCUE GLUCOSE 201+ | 1 | [7 empty] | 1
2 | APARAT DO ELEKTROCHIR.GN-300 Z WYPOSAŻ. | 2 | [7 empty] | 2
3 | APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA ZEGAROWY | 44 |  | 2 | 8 | 6 |  | 8 | 18 | 2
4 | APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA ELEKTRONICZNY | 22 | 3 |  | 1 | 2 |  | 9 |  | 7
5 | APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA Welch Allyn 0-300 mmHG SN 171003142349 | 1 |  |  |  | 1
6 | APARAT DO NARKOZY POLOWY TYP ARCUS Z WYP | 2 | [7 empty] | 2
7 | APARAT EKG ELEKTROKARDIOGRAF AsCard B5 | 5 |  |  | 2 |  |  | 3
8 | APARAT EKG MIDICARD | 1 | [5 empty] | 1
9 | APARAT EKG Ascard MR. Silver | 1 | [5 empty] | 1
10 | APARAT EKG Elektrokardiograf AsCARD-A4 226/00/6P rok prod.: 2000 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1
11 | APARAT EKG ELEKTROKARDIOGRAF BTL-08 MT PLUS ECG BTL INDUSTRIES | 5 | [7 empty] | 5
12 | APARAT EKG Elektrokardiograf CARDIOVIT | 5 | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 1
13 | Aparat oddechowy do sztucznego oddechu | 6 | [5 empty] | 6
14 | RESPIRATOR WEINMANN MEDUMAT STANDARD A | 7 |  | 1 | 4 |  |  | 2
15 | RESPIRATOR TRANSP.UNI VENT EAGLE 754CE | 1 | [7 empty] | 1
16 | Respirator Para PAC 200 D | 28 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 6 |  | 16
17 | INHALATOR GESS OLIWA TCN-C-011 | 1 | 1
18 | INHALATOR TLENOWY BOX MEDICAL, zestaw do tlenoterapii biernej, 2012 | 8 | 8
19 | Inhalator tlenowy z reduktorem | 20 | [5 empty] | 20
20 | Aparat RTG JEZDNY Z RAM.C TYP CYBERBLOC | 1 | [7 empty] | 1
21 | Aparat RTG STOM. PLANMECA INTRA 2010 | 1 |  |  | 1
22 | Aparat RTG stomatologiczny HELIODENT | 2 | [5 empty] | 1 |  | 1
23 | Aparat USG Dramiński FAST | 8 |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 4
24 | Aparat USG ULTRASONOGRAF MINDRAY DP-50 | 1 | [7 empty] | 1
25 | Aparat USG ULTRASONOGRAF M-TURBO | 1 | [7 empty] | 1
26 | Autocklav Stericlave 24 B | 5 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 1
27 | AUTOKLAW ELEK-PAR.VACUCLAW Z DRUK. MELAG | 2 | [7 empty] | 2
28 | AUTOKLAW ELEKTR-PAROWY-KOMOROWY 20-25L MOCOM LISA MB 22 | 4 | [6 empty] | 1 | 3
29 | AUTOKLAW KASETOWY STATIM 7000 | 3 | [7 empty] | 3
30 | AUTOKLAW MELAG 23V-S ROK PRODUKCJI 2001 | 2 | [5 empty] | 2
31 | Autoklaw Melag euroklav typ 23 VS (zgrzewarka, destylarka, drukarka) | 1 | [5 empty] | 1
32 | AUTOKLAW PAROWY COMINOX STERICLAVE 2003 | 1 | 1
33 | Autoklaw parowy Vacuklav 23 B+ 1123-B 1155 rok prod.: 2011 | 2 | [5 empty] | 1 | 1
34 | Autoklaw W&H line FSB-1 | 4 | [5 empty] | 4
35 | Autoklaw W&H Lina MB17 | 1 | [5 empty] | 2
36 | Chłodziarka AMICA TC 130 | 1 | [5 empty] | 1
37 | Chłodziarka farmacetyczna RLDF 051A | 1 | [5 empty] | 1
38 | Chłodziarka Farmaceutyczna RLDF 0510 LABCOLD | 3 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
39 | Chłodziarka Farmaceutyczna RLDF 0519 | 3 |  |  | 3
40 | Chłodziarka LIEBHER | 4 | [5 empty] | 4
41 | Chłodziarka AMICA 360l. | 1 | [5 empty] | 1
42 | Chłodziarka ELEKTROLUX ERC 04.11.2009 | 1 | [5 empty] | 1
43 | Chłodziarka TURYSTYCZNA NEVE T 25 | 1 |  |  | 1
44 | Chłodziarka SZAFA CHŁODNICZA APTECZNA MAWI SCH A 601 | 1 | [5 empty] | 1
45 | Chłodziarka SZAFA CHŁODNICZA WS-500 SINOX 3675-2007 | 1 | [5 empty] | 1
46 | CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA ARDO MP 145 | 1 | [5 empty] | 1
47 | Chłodziarko-ZAMRAŻARKA TUR. EVERCOOL 2020r. | 1 |  | 1
48 | Defibrylator ZOLL AED PLUS | 20 | 4 |  |  |  | 2 | 5 | 5 | 4
49 | Defibrylator AED PRO | 1 |  |  | 1
50 | Defibrylator E-SERIES | 10 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 7
51 | Defibrylator HEARTSAVE AED-M PRIMEDICA 2013r. | 1 |  | 1
52 | Defibrylator LIFEPAK 15 Sr. 45245655 rok prod.: 2016 | 1 | [6 empty] | 1
53 | Defibrylator M- SERIES | 16 |  |  | 1 |  |  | 5 | 1 | 9
54 | Defibrylator ZOLL AED PLUS II | 1 | [5 empty] | 1
55 | DESKA ORTOPEDYCZNA MILLENNIA | 5 | 2 |  |  |  |  | 3
56 | DESKA ORTOPEDYCZNA NAJO, FERNO, 2008, 2009 | 3 | 3
57 | DESTYLARKA | 2 | [5 empty] | 2
58 | DIATERMIA CHIRURGICZNA ERBE ICC 300 | 1 | [7 empty] | 1
59 | DOZOWNIK TLENOWY Z NAWILŻACZEM | 2 |  | 2
60 | Drukarka z rejestratorem temp. DR - 201 201609075 | 1 | [6 empty] | 1
61 | Fantom BLS/AED z torbą BRAD | 1 |  |  |  | 1
62 | Fantom RKO/AED ze wskaźnikiem PRESTAN | 3 |  |  |  | 2 |  | 1
63 | Fantom MANEKIN AMBU MAN | 8 |  |  | 2 | 1 |  | 3 | 2
64 | Fantom GŁOWA AMBU AIRWAY MAN.TRAINER 186002000 | 1 | [5 empty] | 1
65 | Glukometr Accu-Chek Active | 1 |  |  |  | 1
66 | Glukometr BAYER CONTOUR PLUS | 4 | 3 |  |  |  |  | 1
67 | Glukometr Diagnostic Gold | 1 |  |  |  | 1
68 | Higrometr 302 PIOSOMIC | 1 | [5 empty] | 1
69 | Higrometr 303C Digital | 1 | [5 empty] | 1
70 | INDYWIDUALNY ZESTAW IZOL. BIO BAG EBV 30 EGO ZLIN 2015r. | 3 |  | 3
71 | INDYWIDUALNY ZESTAW TRANSPORTOWY G07 GREENPOL 2015r. | 3 |  | 3
72 | KAPNOMETR EMMA 2007r. | 1 |  | 1
73 | Kardiomonitor Benevisinon N1 Mindray | 17 |  |  | 3 | 2 |  | 9 |  | 3
74 | Kardiomonitor Propaq encore 202-EL | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5
75 | Kardiomonitor ARGUS | 1 | [5 empty] | 1
76 | KARDIOMONITOR ARGUS LCM PLUS | 5 | [7 empty] | 5
77 | KARDIOMONITOR ATLAS | 2 | [7 empty] | 2
78 | Krzesełko s-240 | 1 | [5 empty] | 1
79 | LAMPA BAKTERIOBÓJCZA JEZDNA LB-301.2 | 2 | [7 empty] | 2
80 | LAMPA BAKTERIOBÓJCZA NBV TUV 30 | 1 | [7 empty] | 1
81 | LAMPA BAKTERIOBÓJCZA NBVE 110PL | 1 | [7 empty] | 1
82 | LAMPA BAKTERIOBÓJCZA NBVE 60 NL | 1 | [7 empty] | 1
83 | LAMPA BAKTERIOBÓJCZA SUFITOWA VS-302 | 2 | [7 empty] | 2
84 | LAMPA BEZCIENIOWA NA STATYWIE Nr fabryczny 9060 Prod.: BakMed Łódź | 1 | [5 empty] | 1
85 | Lampa przepływowa bakteriobójcza NBVE60 20103114 rok prod.: 2010 | 2 | [6 empty] | 2
86 | LAMPA SUFITOWA DIODOWA OPERACYJNA aurino L-120 | 1 | [7 empty] | 1
87 | LAMPA ZABIEGOWA JEZDNA FLH-2 | 2 | [7 empty] | 2
88 | LAMPA ZABIEGOWA JEZDNA FLH-2 LED ORDISI | 6 | [7 empty] | 6
89 | LAMPA SZCZELINOWA SLIT LAMP L 0185 | 1 | [7 empty] | 1
90 | Laryngoskop TYP MACINTOSH | 1 |  |  |  | 1
91 | Latarka czołowa MAC TRONIK HL3PW4L | 1 |  |  |  | 1
92 | Latarka czołowa RI FOCUS-DIODA LED 6090 | 3 | [7 empty] | 3
93 | Latarka czołowa Ultracamp E+LITE | 1 |  |  |  | 1
94 | Latarka diagnostyczna HS-401F8 | 2 |  |  |  | 2
95 | Latarka diagnostyczna PEN 112 LED (pomarańczowa ); | 1 |  |  |  | 1
96 | MIERNIK TEMPERATURY TERMIK | 1 | [5 empty] | 1
97 | MIKRODYFUZOR EASYSEPT | 3 | [7 empty] | 3
98 | Myjka wysokociśnieniowa HD 728 CAGE nr fabryczny 165851 data produkcji 2001 | 1 |  | 1
99 | NEGATOSKOP 1042/97 | 1 | [5 empty] | 1
100 | NEGATOSKOP L-131 | 1 | [7 empty] | 1
101 | NEGATOSKOP STOMATOLOGICZNY PANORAM 01 | 4 | [7 empty] | 4
102 | NEGATOSKOP NGP-11 | 1 | [7 empty] | 1
103 | NOSZE DRĄŻKOWE STANG | 20 | 20
104 | NOSZE EFX-1 | 1 | [5 empty] | 1
105 | NOSZE EWAKUACYJNE TALON II 90C LITTER | 1 | 1
106 | NOSZE NA TRANSPORTER 4052, FERNO, 13.11.2014/2009/2008 | 3 | 3
107 | NOSZE PODBIERAKOWE COMBI, EVERISE | 2 | 1 |  |  |  |  | 1
108 | NOSZE podbierakowe S-265 | 1 | [5 empty] | 1
109 | NOSZE PODBIERAKOWE SCOOP 65 EXL, FERNO | 6 | 3 |  |  |  |  | 3
110 | NOSZE wielofunkcyjne Ferno 4141 | 5 |  | 1 |  |  |  | 3 | 1
111 | OGRZEWACZ PLYNÓW INFUZYJNYCH ENERGY | 1 | 1
112 | OGRZEWACZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH IM-MEDICO Paramedica Polska Emergo | 13 |  |  | 9 |  |  | 4
113 | OGRZEWACZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH SACCI, 25.11.2014/2009/2008 | 3 | 3
114 | OGRZEWACZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH SPENCER | 3 |  | 3
115 | OGRZEWACZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH THERMOBAG | 5 |  |  | 5
116 | Ogrzewarka medyczna NORMECA HEAT CASE | 6 |  |  | 4 |  |  | 2
117 | OTOSKOP mini 2000 | 1 | [5 empty] | 1
118 | Otoskop z oftalmoskopem Firma New WAseem, | 1 |  |  |  | 1
119 | Otoskop z oftalmoskopem HEINE MINI 3000 | 2 |  |  | 2
120 | Podbierak SCOOP 65 EXL 31593 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1
121 | Pojazd sanitarny Iveco 40E 13WM, wielonoszowy- przegląd instalacji tlenowej | 2 |  |  |  | 2
122 | Pojazd sanitarny Sprinter 313 CDI , typ 4x4 1990- przegląd instalacji tlenowej | 1 |  |  |  | 1
123 | Pojazd sanitarny Star 266 Sarna- przegląd instalacji tlenowej | 5 |  |  |  | 5
124 | Pompa infuzyjna MEDIMA S-PCA ZE STACJĄ DOK | 15 | [7 empty] | 15
125 | Pompa infuzyjna 02-TŁOKOWA AP22 ASCOR 2006r. | 1 |  | 1
126 | Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa | 2 | [5 empty] | 2
127 | Pompa infuzyjna JEDNOSTRZ.MEDIMA S ZE ST.DOK | 9 | [5 empty] | 2 |  | 7
128 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | 3 | [5 empty] | 3
129 | PRZEPŁYWOMIERZ - REDUKTOR NISKIEGO CIŚNIENIA MEDIFLOW II, GCE MEDLINE, 2014/2009/2008 | 6 | 6
130 | Przepływomierz MEDIFLOW ULTRA II 161133447 | 1 | [6 empty] | 1
131 | Przepływomierz MEDIFLOW DISC 15 061209054A | 1 | [6 empty] | 1
132 | Przepływomierz Meditlow II z but. | 1 | [5 empty] | 1
133 | Przepływomierz tlenowy medina Medi-flow 15 | 6 |  |  |  | 6
134 | PULSOKSYMETR | 46 | 5 | 2 | 14 | 4 |  | 8 | 8 | 5
135 | Reduktor | 68 | 7 | 3 |  | 13 |  | 34 | 11
136 | REJESTRATOR TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI HOBO, ONSET UX 100-003, Nr 10763744 | 1 | 1
137 | REJESTRATOR TEMPERATURY LB516T | 1 | [5 empty] | 1
138 | SAMOCHÓD SANIT.4-NOSZOWY IVECO 40E, (Instalacja gazów medycznych , respirator, ogrzewacz płynów infuzyjnych, Ssak OB 2012 FA z uchwytem karetkowym, nosze 1 kpl. ) | 6 | [7 empty] | 6
139 | SAMOCHÓD SANITARNY 4-NOSZ.SCAM SM T 50 (Instalacja gazów medycznych , respirator, ogrzewacz płynów infuzyjnych, Ssak OB 2012 FA z uchwytem karetkowym, nosze 1 kpl. ) | 6 | [7 empty] | 6
140 | SAMOCHÓD SANITARNY 4-NOSZOWY IVECO 40E15WM: INSTALACJA TLENOWA 1 SZT. | 1 |  | 1
141 | SKRZYNIA IZOTERM.COLDTRAINER T0056/FDH | 1 | [5 empty] | 1
142 | SKRZYNIA IZOTERM.COLDTRAINER T0082/FDH | 1 | [5 empty] | 1
143 | SKRZYNIA IZOTERMICZNA DO KRWI POJEM.80L BOXMET | 2 | [7 empty] | 2
144 | SPIROMETR LUNGTEST HANDY | 1 | [5 empty] | 1
145 | Sprężarka CTC 100/SH typ GX160 nr fabryczny 01-129-7 data produkcji 2001 | 1 |  | 1
146 | Ssak ELEKTRYCZNY ACCUVAC WEINMANN | 3 |  | 1 | [5 empty] | 2
147 | Ssak elektryczny stacjonarny Pojemność 1000 ml., firma Vac-med., 2003 r. | 1 |  |  |  | 1
148 | Ssak INŻEKTOROWY MEDIEJECT MS 33 | 3 |  |  | 3
149 | Ssak OB. 2012 BOSCARD | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 |  | 2 | 1
150 | Ssak OB. 2012 FA z uchwytem karetkowym | 10 | [5 empty] | 4 |  | 6
151 | Ssak OB. 2012 ZE SŁOJEM | 2 | [7 empty] | 2
152 | STABILIZTOR GŁOWY FERNO 445, FERNO - WASHINGTON, 1998, 2014, 2017 | 3 | 3
153 | Sterylizator parowy Varioklav, H+P Labortechnik GmbH , Typ 400E, 1997 | 1 |  | 1
154 | STETOSKOP DUPLEX RIESTER | 1 |  |  | 1
155 | SYSTEM RADIOL.CYFR.DIGORA Z AP.RTG ZĘB.N | 1 | [7 empty] | 1
156 | TARMOMETR ELEKTRONICZNY „TERMIK” Nr fabryczny 750915 Prod.: PPHUTERMOPRODUKT | 1 | [5 empty] | 1
157 | TERMOHIGROMET Prosonic 302 | 2 | [5 empty] | 2
158 | Termohigrometr Digital LB 516 A | 2 |  |  |  | 2
159 | TERMOHIGROMETR DM 303C TME | 4 | [5 empty] | 4
160 | TERMOHIGROMETR RHT-15 | 1 | [5 empty] | 1
161 | Termometr Aquapool -3/-43 C do WODY | 1 | [5 empty] | 1
162 | TERMOMETR BEZDOTYKOWY GESS BK8005 | 1 |  |  | 1
163 | Termometr elektroniczny bezdotykowy SHONA T-2000 | 6 |  |  |  | 3 |  | 3
164 | Termometr elektroniczny bezdotykowy TM – F03B | 2 |  |  |  | 2
165 | Termometr elektroniczny DIGITAL pod pachę | 2 | [5 empty] | 2
166 | Termometr elektroniczny do lodówki 810-210 ETI Fridge/Freezer | 1 | [5 empty] | 1
167 | Termometr elektroniczny DOUSZNY BRAUN 6026 | 1 |  |  | 1
168 | Termometr elektroniczny DOUSZNY THERMOSCAN PRO 4000 Nr fabryczny 0297/NOM 176 Prod.: BRAUN KROUBERG Data prod. 02.1997 | 1 | [5 empty] | 1
169 | Termometr elektroniczny GERATHERM 2010 | 1 |  |  | 1
170 | Termometr elektroniczny HARTMANN DIGITAL Prod.: PAUL HARTMANN AG | 1 | [5 empty] | 1
171 | Termometr elektroniczny HUM, GmbH AEROCHECK HIPO011-FH MICROLIFE IFR100 dwufunkcyjny | 3 | 3
172 | Termometr elektroniczny INTEC MT-519 | 1 |  |  |  | 1
173 | Termometr elektroniczny TERMIK-TERMOPRODUKT | 1 | [5 empty] | 1
174 | Termometr HI-Tech Kardio test KT-30 | 1 | [5 empty] | 1
175 | Termometr PRO 60000 | 2 | [5 empty] | 2
176 | Termometr TM350 TECH-MED. | 1 |  | 1
177 | Termometr uszny | 1 | [5 empty] | 1
178 | Termometr KT-30 HI-Tech | 1 | [5 empty] | 1
179 | TESTER JAKOŚCI WODY PRIMO 5 | 1 | [5 empty] | 1
180 | Transporter 4052 FERNO | 5 |  | 1 |  |  |  | 3 | 1
181 | TRANSPORTER DO NOSZY 4141-P, 4140, FERNO, 13.11.2014/2009/2008 | 3 | 3
182 | Transporter Mondial Baza | 1 | [5 empty] | 1
183 | UNIT stomatologiczny POL.DETOR.MODEL MINI-DENT | 1 | [7 empty] | 1
184 | UNIT stomatologiczny CHIRANA typ EKODENT-Y | 1 | [5 empty] | 1
185 | UNIT stomatologiczny FAMED-ŻYWIEC 1202/00081 | 1 | [5 empty] | 1
186 | UNIT stomatologiczny przenośny | 3 | [5 empty] | 1 |  | 2
187 | Urządzenie Filtrowentylacyjne PROFLON S.C. – standard | 10 |  | 10
188 | VIDEOLARYNGOSKOP AIRTRAQ AVANT | 6 |  |  | 1 |  |  | 5
189 | Wysokociśnieniowy agregat czyszczący Karcher typ HD 500 S Plus | 1 |  | 1
190 | Zasilacz do rejestr. temp. URZ 0706 UPS-717314C00018 | 1 | [6 empty] | 1
191 | Zestaw oświetleniowy dla ZRB (dawniej agregat prądotwórczy z silnikiem spalinowym T. HONDA GX -160) nr fabryczny 26877 data produkcji 2002 | 1 |  | 1
192 | ZESTAW RATUNKOWY RESPIRATOR + MOD.TLEN. MEDUMAT STANDARD A WEINMANN 2006r. | 1 |  | 1
193 | ZGRZEWARKA HAWO | 2 | [5 empty] | 2
194 | ZGRZEWARKA MELAG 11001449 | 1 | [5 empty] | 1