## Arkusz1
FORMULARZ CENOWY - Zapotrzebowanie kompaktowych i absolutnych filtrów powietrza na rok 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Lp | Typ i wymiary filtra | Producent | ilość szt. | cena jedn. netto | wartość netto kolumna (4x5) | stawka podatku VAT% | suma brutto kolumna (6+7)
Filtry kompaktowe:
1 | F9 592x592x292 |  | 1
2 | E11 592x287x296 |  | 12
3 | E11 592x592x296 |  | 12
Filtry absolutne -
4 | H13 202x202x150 |  | 1
5 | H13 205x205x80 |  | 2
6 | H13 205x205x150 |  | 1
7 | H13 203x610x292 |  | 1
8 | H13 300x300x150 |  | 1
9 | H13 305x305x80 |  | 1
10 | H13 305x305x150 |  | 1
11 | H13 305x610x150 |  | 1
12 | H13 305x610x292 |  | 1
13 | H13 405x405x78 |  | 1
14 | H13 405x405x80 |  | 2
15 | H13 440x540x160 |  | 1
16 | H13 440x540x172 |  | 1
17 | H13 457x457x80 |  | 2
18 | H13 560x560x80 |  | 24
19 | H13 610x610x69 |  | 1
20 | H13 610x610x78 |  | 1
21 | H13 610x610x80 |  | 24
22 | H13 610x610x150 |  | 1
23 | H13 610x1220x78 |  | 1
24 | H13 915x610x80 |  | 1
25 | H14 305x305x66 |  | 1
26 | H14 610x610x66 |  | 1
27 | H14 610x610x296 |  | 1
28 | U15 610x610x66 |  | 1
| łącznie: |  | 99
WYMAGANIA DLA FILTRÓW KOMPAKTOWYCH:
1. Klasa filtracji zgodnie z PN-EN 1822-1:2019 oraz PN-EN ISO 29463-2,3,4,5:2018
2. Rama PCV, typ V – 4 garby, z kołnierzem, bez separatorów aluminiowych,
3. Certyfikat PZH.
WYMAGANIA DLA FILTRÓW ABSOLUTNYCH:
1. Klasa filtracji zgodnie z PN-EN 1822-2009,
2. Rama aluminiowa,
3. Technologia plisowania, minipleat – separatory z kleju topliwego,
4. Atesty higieniczne PZH dopuszczające przedmiot zamówienia do użytku w placówkach służby zdrowia (dostarczane wraz z ofertą).
5. Ciągła uszczelka poliuretanowa po stronie wlotu powietrza.
6. . Siatka zabezpieczająca z dwóch stron – lakierowana.
7. Indywidualny certyfikat producenta dla każdego filtra z numerem seryjnym i zbadanymi parametrami filtra,
8. Filtry absolutne o głębokości 296 mm z separatorami aluminiowymi.
Data …................... Podpis uprawnionego Wykonawcy …....................