## Część nr 1
Znak postępowania: DZP/35/2024
Załącznik nr 2.1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 1. Wielorazowy ( 12-godzinny ) zestaw wkładów do wstrzykiwacza kontrastu MEDRAT STELLANT CT D
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Zestaw materiałów zużywalnych wielokrotnego użytku typu "Multi-Patient" do zastosowania z wstrzykiwaczem Medrad Stellant CT D o maksymalnie 12- godzinnym okresie użytkowania. Skład zestawu: - 2 wkłady wielokrotnego napełniania o pojemności 200 ml (12-godzinne) wraz z tłokiem - 2 zestawy transferowe z zastawkami antyzwrotnymi i zintegrowanymi spike'ami - 1 złącze wielorazowego użytku (12 godzinne) - etykieta z datą ważności. 1 opakowanie zbiorcze = 20 sztuk (zestawów). |  | szt. | 460 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowy dren spiralny, tzw. Linia pacjenta, o długości minimum 250 cm (tolerancja +/- 0,5 cm) przy pełnym rozciągnięciu z dwoma zintergrowanymi zastawkami antyzwrotnymi kompatybilny z zestawem "Multi-patient" określonego w poz. 1 dla wstrzykiwacza Medrad Stellant. 1 opakowanie = 50 sztuk. |  | szt. | 11250 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0

## Część nr 2
Znak postępowania: DZP/35/2024
Załącznik nr 2.2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 2. Zestaw wkładów do wstrzykiwacza kontrastu MEDRAT CENTARGO
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | MUD - zestaw zasobników 24 godzinnych do wstrzykiwacza Medrad Centargo skladający się z trzech zespolonych komór przystosowamnych do technologii tłokowej. 1 opakowanie = 4 sztuki. |  | szt. | 760 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | SUD - sterylne złącze niskiego ciśnienia o długości 250 cm z dwoma zaworami antyzwtrotnymi i przyłączem zatrzaskowym. 1 opakowanie = 50 sztuk. |  | szt. | 18900 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0

## Część nr 3
Znak postępowania: DZP/35/2024
Załącznik nr 2.3 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 3. Jednorazowy zestaw wkładów ( typ T ) do wstrzykiwacza kontrastu MEDRAT STELLANT CT
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Jednorazowe sterylne zestawy wkładów przeznaczonych do stosowania z posiadanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem kontrastu Stellant CT. Skład zestawu: - dwa wkłady o pojemności 200 ml - łącznik niskociśnieniowy długości 152 cm ( tolerancja +/- 0,5 cm) z trójnikiem typu T, gdzie długość ramienia po stronie kontrastu nie przekracza 2 cm ( tolerancja +/- 0,5 cm) - dwa ostrza typu spike 1 opakowanie = 1 sztuka. |  | szt | 2160 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0

## Część nr 4
Znak postępowania: DZP/35/2024
Załącznik nr 2.4 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 4. Zestaw do MRI
L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9 x kol. 10 + kol. 9) | Wartość oferty netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość oferty brutto PLN (kol. 12 x kol. 10 + kol. 12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | XP MP Zestaw wkładów wielokrotnego użytku do wstrzykiwacza kontrastu Medrad MRXPerion o gwarancji sterylności do 24 godzin. 1 opakowanie = 10 sztuk. |  | szt. | 480 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | XP SP Sterylny dren jednorazowego użytku kompatybilny z zestawem wkładów wielokrotnego użytku do wstrzykiwacza Medrad MRXperio. 1 opakowanie = 50 sztuk. |  | szt. | 4500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | XP 65/115 VS Jednorazowy sterylny zestaw wkładów do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad® MRXperion. 1 opakowanie = 20 sztuk. |  | szt. | 1800 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Łączna wartość netto/brutto | [10 empty] | 0 | 0