Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

| Lp. | Wymagane minimalne parametry Pulsoksymetru - 5 sztuk | Wpisać Tak/nie | Wpisać dane i parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Producent |  |  |
|  | Nazwa i typ |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe , rok produkcji nie wcześniej niż 2023 r. |  |  |
|  | Pomiar saturacji : |  |  |
|  | Zakres od 0 do 100 % |  |  |
|  | Dokładność + - 2% dla 70-100% |  |  |
|  | Pomiar tętna : |  |  |
|  | Zakres od 30 –250 BPM |  |  |
|  | Dokładność + - 3% |  |  |
|  | Wyświetlacz 3 cyfrowy - wyświetlane dane: Sp02 i częstość pulsu |  |  |
|  | Zasilanie bateryjne - z baterii alkaicznych Czas ciągłego monitorowania na pełnych bateriach min. 10 godz. Parametr punktowany: 10 godz. -0 pkt.. Powyżej 10 godz. do 20 godz. włącznie - 5 pkt. Powyżej 20 godz. – 10 pkt. |  |  |
|  | Wymagany czas pracy na jednym kpl. baterii minimum – 20 godz. |  |  |
|  | Waga gotowego do pracy - max 300 g wraz z bateriami Parametr punktowany: Waga 300 g włącznie – 0 pkt. poniżej 300 g do 250 włącznie – 5 pkt. poniżej 250 g – 10 pkt. |  |  |
|  | Praca z czujnikami w technologii Nellcor |  |  |
|  | Wyposażenie : |  |  |
|  | Baterie w komplecie z aparatem |  |  |
|  | Czujnik wielorazowego użytku dla dorosłych – 1 szt. oraz czujnik wielorazowego użytku dla dzieci |  |  |
|  | Pokrowiec/torebka na pulsoksymetr |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności z Dyrektywą 93/42/EWG |  |  |
|  | Folder z opisem parametrów |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące. |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji : do 3 dni od zgłoszenia awarii telefonicznie, faxem lub pocztą e-mail. |  |  |
|  | Usunięcie awarii w ciągu maksymalnie 7 dni od zgłoszenia. |  |  |

Oświadczam, że zaoferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania określone w nin. formularzu jest fabrycznie nowy, kompletny, a do jego uruchomienia i stosowania zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją użytkowania nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

…………………………………..

podpis Wykonawcy