Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / W ZAPYTANIU CENOWYM NA USŁUGĘ WYKONANIA OKRESOWYCH POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIU ULICZNYM

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Wykonania okresowych pomiarów instalacji elektrycznej w oświetleniu ulicznym

Należy wykonać okresowe badania i pomiary instalacji elektrycznych oświetlenia zewnętrznego o napięciu znamionowym do 1 kV na terenie gminy, składających się miedzy innymi z następujących elementów :
- oględziny,
- badania i pomiary ochrony przeciwporażeniowej,
Usługa obejmuje 970 pkt. oświetleniowych, szczegółowy wykaz znajduje się w złączniku nr 1.1.

Aktualne protokoły pomiarowe są do wglądu w Referacie Inwestycji i Remontów pok. nr 17. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu sumarycznie za całość, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Obowiązki Wykonawcy:
1. Zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed rozpoczęciem prac, sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć po wykonanych naprawach i pomiarach, protokoły badania z wynikami pomiarów i dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie papierowej i elektronicznej (na płycie CD w formacie PDF).
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać pomiary za pomocą urządzeń pomiarowych, które posiadają wymagane certyfikaty i aktualną legalizację, których kserokopie należy dołączyć do protokołów.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac z materiałów własnych, które co do jakości odpowiadają wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie „Prawo Budowlane”.
5. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe na skutek działania lub zaniechania jego pracowników lub osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonaniu napraw i pomiarów.
6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pisemny wykaz punktów oświetleniowych (szafek pomiarowych) w których zostały przeprowadzone pomiary (z datą i godziną kontroli oraz numerem licznika).
7. Zaleca się wykonywanie pomiarów w zespołach dwuosobowych, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Sprawę prowadzi:
Michał Waga
Gospodarka Energetyczna
kom. 731 483 161, tel. 58-692 94 25
Mail: mwaga@pruszczgdanski.pl