## Zad. 1
Zadanie nr 1
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą sterylnego sprzętu jednorazowego użytku na okres do 31.10.2024 – Pakiet A
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Numer katalogowy | Producent, ilość szt. w op.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Cienkościenna igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, punkcji lędźwiowych i biopsji tkanek typu Pencil Point, z bocznym otworem, eliptycznym uchwytem ze wskaźnikiem położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym widocznym z każdej strony uchwytu i dobrze odczuwalnym czuciu przy przejściu igły przez oponę twardą z dołączoną prowadnicą dokładnie dopasowaną do igły PP nie skracającą długości igły PP więcej niż 12 mm. Uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów. Rozmiar: 25G 0,53 x 88mm. | Szt. | 3180 |  | 0 |  | 0
2. | Cienkościenna igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, punkcji lędźwiowych i biopsji tkanek typu Pencil Point z bocznym otworem, eliptycznym uchwytem ze wskaźnikiem położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym widocznym z każdej strony uchwytu i dobrze odczuwalnym czuciu przy przejściu igły przez oponę twardą z dołączoną prowadnicą dokładnie dopasowaną do igły PP nie skracającą długości igły PP więcej niż 12 mm. Uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów. Rozmiar: 25G 0,53 x 103mm. | Szt. | 95 |  | 0 |  | 0
3. | Zestaw z cewnikiem do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych o rozmiarze: 18G z dołączonym systemem mocowania filtra zewnątrzoponowego 0,2µm do ciała pacjenta w formie piankowej podkładki ze stałym żelem. Cewnik o rozmiarze 20G 0,45 x 0,85 z zamkniętym końcem i trzema otworami bocznymi, strzykawka Luer o pojemności 10 ml. | Szt. | 230 |  | 0 |  | 0
4. | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego zastosowania) - ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45 µm; port posiadający końcówkę luer-lock; samozamykający się korek portu (zielony); posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. | Szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
5. | Przyrząd do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych i lipidów, wykonany z PCV (bez DEHP), komora kroplowa wyposażona w odpowietrznik zamykany klapką oraz filtr płynu 15um, dren o długości min 150 cm zakończony rotacyjnym łącznikiem luer-lock. Regulator przepływu z podwójną skalą (10% - skalowanie od 5 do 250 ml/h oraz 40% - skalowanie od 5 do 200ml/h). Opakowanie papier folia z nadrukowaną informację o braku DEHP oraz zakresie przepływomierza. | Szt. | 890 |  | 0 |  | 0
6. | Bezigłowa zastawka dostępu żylnego zbudowana z polikarbonatu i silikonu o prostej drodze przepływu przez membranę, przeznaczona do minimum 200 aktywacji. Membrana dla lepszej aktywacji oznaczona kolorem niebieskim lub czerwonym. Zastawka kompatybilna z połączeniami typu Luer-Lock i Luer-Slip o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,09 ml, wymagany minimalny przepływ - 1 PSI: 360 ml/min., 3 PSI: 600 ml/min., 5 PSI: 750 ml/min. Nie zawiera latexu. Nie zawiera DEHP. Bez PCV. | Szt. | 11320 |  | 0 |  | 0
7. | Igła do blokad nerwowych w rozmiarze 0,8 x 120 mm/G21; (1 op. = 100 szt.) | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
8. | Igła do blokad nerwowych w rozmiarze 0,9 x 70 mm/G20 (1 op. = 100 szt.) | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
9. | Przedłużacz typu Heidelberg o dł. 140cm wykonany z PCV o średnicy drenu 3,0x4,1mm | Szt. | 900 |  | 0 |  | 0
10. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, dwuświatłowy o śr. 7FR i dł. 15 cm oraz 20cm. Elementy zestawu: igła 18G, prowadnik stalowy typ "J", dilatator, skalpel, strzykawka 5 lub 10 ml. | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0
11. | Igła do znieczuleń z atraumatycznym dwustrefowym szlifem wraz z prowadnicą w rozmiarze 26Gx88mm | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
12. | Zestaw do wejść centralnych dla noworodków: cewnik do założenia przez żyłę obwodową (bez prowadnicy) 2F o dł. 15 cm z atraumatyczną końcówką, posiadający znaczniki na długości cewnika, cieniujący w RTG. Mała cienkościenna rozrywalna igła z przeźroczystymi skrzydełkami 20G. Materiał cewnika: silikon lub tworzywo poliuretanowe. | Szt. | 8 |  | 0 |  | 0
13 | Zestaw do wejść centralnych dla noworodków: cewnik do założenia przez żyłę obwodową (bez prowadnicy) 2F o dł. 30 cm z atraumatyczną końcówką, posiadający znaczniki na długości cewnika, cieniujący w RTG. Mała cienkościenna rozrywalna igła z przeźroczystymi skrzydełkami 20G. Materiał cewnika: silikon lub tworzywo poliuretanowe. | Szt. | 16 |  | 0 |  | 0
14 | Zestaw do wejść centralnych dla noworodków wykonany z silikonu: cewnik 1,9 lub 2F o dł. 15 cm posiadający znaczniki na długości cewnika, cieniujący w RTG, posiadający rozrywalną kaniulę. | Szt. | 3 |  | 0 |  | 0
15 | Zestaw do wejść centralnych dla noworodków wykonany z silikonu: cewnik 1,9 lub 2F o dł. 30 cm posiadający znaczniki na długości cewnika, cieniujący w RTG, posiadający rozrywalną kaniulę. | Szt. | 9 |  | 0 |  | 0
16 | Mikrocewnik typu PICC 1 Fr /28G: cewnik z termowrażliwego poliuretanu, cieniujący w RTG, znakowany co 1 cm, wcałości czarny koniec dystalny, nierozłamywalny introduktor-kaniula wprowadzająca 24 G. Cewnik wyposażony w linię przdłużającą z zaciskiem i skrzydełkami. Rozmiary: 1 Fr /28G dł. 10 cm o przepływie 0,7 – 1,4 ml/min. | Szt. | 15 |  | 0 |  | 0
17 | Mikrocewnik typu PICC 1 Fr /28G: cewnik z termowrażliwego poliuretanu, cieniujący w RTG, znakowany co 1 cm, wcałości czarny koniec dystalny, nierozłamywalny introduktor-kaniula wprowadzająca 24 G. Cewnik wyposażony w linię przedłużającą z zaciskiem i skrzydełkami. Rozmiary: 1 Fr /28G dł. 15 cm o przepływie 0,7 – 1,4 ml/min. | Szt. | 30 |  | 0 |  | 0
18 | Mikrocewnik typu PICC 1 Fr /28G: cewnik z termowrażliwego poliuretanu, cieniujący w RTG, znakowany co 1 cm, wcałości czarny koniec dystalny, nierozłamywalny introduktor-kaniula wprowadzająca 24 G. Cewnik wyposażony w linię przedłużającą z zaciskiem i skrzydełkami. Rozmiary: 1 Fr /28G dł. 20 cm o przepływie 0,7 – 1,4 ml/min. | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
19 | Dwukanałowa rurka intubacyjna z drenem do podawania surfaktantu. Rozmiar od nr 2,0 – 4,0 mm, jednorazowego użycia, sterylna. Dla rozmiarów 2,0 - 3,5 skalowanie co 0,5 cm. Dla rozmiaru 4,0 skalowanie >/= 0,5 cm. | Szt. | 150 |  | 0 |  | 0
20 | Mikrocewnik wprowadzany obwodowo poliuretanowy wprowadzany za pomocą rozłamywalnej igły lub bez wprowadzacza, cieniujący w RTG, w rozmiarze 1Fr (28G)/20cm do przewlekłego dostępu żylnego. W zestawie z prowadnikiem, stosowany u wcześniaków o bardzo niskiej masie ciała, mniejszej niż 1000g (żywienie pozajelitowe oraz podawanie leków). Cewnik przeciwbakteryjny impregnowany Rifampicyną i Mikonazolem, co ogranicza zakażenia odcewnikowe | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
21 | Cewnik do podawania surfaktantu metodą LISA o długości 20cm, średnicy zewnętrznej 2mm, wewnętrznej 0,8mm. Cewnik przeźroczysty, odporny na zaginanie. Musi posiadać znaczniki głębokości, końcówkę zagiętą pod kątem 30st., o stopniowanej miękkości minimalizującą ryzyko podrażnień - końcówka jest miękka, natomiast zakończenie końcówki bardzo miękkie. Cewnik kompatybilny z połączeniem Luer / Luer-Lock. | Szt. | 130 |  | 0 |  | 0
22 | Zestaw do wejść centralnych dla noworodków dwuświatłowy: cewnik do założenia przez żyłę obwodową z prowadnicą 2F o dł. 30 cm z atraumatyczną końcówką, posiadający znaczniki na długości cewnika, cieniujący w RTG. Mała cienkościenna rozrywalna igła ze skrzydełkami 20Gx18-21mm. Materiał cewnika: tworzywo poliuretanowe. | Szt. | 15 |  | 0 |  | 0
23 | Całkowicie rozdzieralna wprowadzająca kaniula do 1 i 2Fr cewników centralnych wprowadzanych z obwodu (PICC). Wewnętrzna igła posiada boczny otwór dla wczesnego wykrywania retrospekcji krwi. Widoczna w Rtg. Żebrowane skrzydła zapobiegają ślizganiu się palców podczas wprowadzania lub wysuwania kaniuli i cewnika. Rozmiar 20Gx21mm | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
24 | Zestaw wprowadzający Mikroseldinger zwiększający efektywność procedury wkłucia dla cewników centralnych wprowadzanych z obwodu (PICC) o średnicy 1 i 2 Fr. Zawartość zestawu: kaniula punkcyjna (24 G, 19 mm z końcówką ścietą pod katem 15st.), prowadnik z nitinolu (20 cm z czarnym znacznikiem odpowiadającym dł. igły), rozdzielalna kaniula z rozszerzaczem (2 Fr). | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
25 | Korek luer-lock z wewnętrzną gąbkom nasączoną 70% IPA (izopropyl). Koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni | Szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
26 | Kaniula neonatologiczna/pediatryczna, wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE, widoczna w USG, ze zdejmowalną osłoną skrzydełek bocznych ułatwiającą chwyt podczas zakładania, bez portu bocznego, sztywne opakowanie typu Tyvek, rozmiary: 0,6 x 19 mm (26 G) kod barwny fioletowy. Przepływ spowolniony: 13 ml/min. | Szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
27 | Kaniula neonatologiczna/pediatryczna, wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE, widoczna w USG, ze zdejmowalną osłoną skrzydełek bocznych ułatwiającą chwyt podczas zakładania, bez portu bocznego, sztywne opakowanie typu Tyvek, rozmiary: 0,7 x 19 mm (24 G) kod barwny żółty. Przepływ spowolniony: 13 ml/min. | Szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
28 | Kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego (kominka) w rozmiarze: 24G-19mm. X 0,7mm. - przepływ 22ml/min.; Duże skrzydełka z otworami w kolorze identyfikującym rozmiar. Dwustopniowa identyfikacja wkłucia z filtrem hydrofobowym zapewniającym wizualizację prawidłowego wkłucia. Zastawka uniemożliwiając wypływ krwi po wyjęciu mandrynu (igły) i po każdym użyciu kaniuli, brak konieczności zdejmowania STAZY uciskowej podczas zakładania. Przegroda multidistepu. Metalowy zatrzask w technologii pasywnej zabezpieczający przed zakłuciem (ekspozycją zawodową). | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0
29 | Sterylny, jednorazowy zestaw igły doszpikowej w rozmiarze 15Ga/15mm, zawierający minimum igłę, przewód przedłużający, opaskę na nadgarstek pacjenta do oznaczenia daty i godziny wkłucia, pojemnik na ostre odpady - mandryn, opatrunek stabilizujący z elementem teleskopowym. Igły powinny pasować do systemu dostępu doszpikowego - Arrow EZ IO. Zestaw pozbawiony lateksu. Igła wykonana ze stali nierdzewnej, zakończona standardową końcówką Luer Lock. | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0
30 | Sterylny, jednorazowy zestaw igły doszpikowej w rozmiarze 15Ga/25mm, zawierający minimum igłę, przewód przedłużający, opaskę na nadgarstek pacjenta do oznaczenia daty i godziny wkłucia, pojemnik na ostre odpady - mandryn, opatrunek stabilizujący z elementem teleskopowym. Igły powinny pasować do systemu dostępu doszpikowego - Arrow EZ IO. Zestaw pozbawiony lateksu. Igła wykonana ze stali nierdzewnej, zakończona standardową końcówką Luer Lock. | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z ofertą materiały informacyjne dla oferowanych produktów potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań w tym potwierdzenie parametrów zaoferowanego asortymentu, (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający opis itp.) sporządzone przez producenta w języku poskim. Dokumenty te muszą być odpowiednio oznaczone, której części oraz której pozycji Formularza asortymentowo-cenowego dotyczy dany dokument. 2) Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## Zad. 2
Zadanie nr 2
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą sterylnego sprzętu jednorazowego użytku na okres do 31.10.2024 – Pakiet B
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Numer katalogowy | Producent, ilość szt. w op.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Kaniula dożylna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Kaniula wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click, zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45o do cewnika co ogranicza możliwość odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC. Logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli, skrzydełka z 3 otworami do przyszycia. Wymagane rozmiary i przepływy: 24G/19mm (0,7) 20ml/min. Produkt sterylny. | Szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
2. | Kaniula dożylna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Kaniula wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click, zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45o do cewnika co ogranicza możliwość odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC. Logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli, skrzydełka z 3 otworami do przyszycia. Wymagane rozmiary i przepływy: 22G/25mm (0,9) 36ml/min. Produkt sterylny. | Szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
3. | Kaniula dożylna przeznaczona do malych, delikatnych żyl u noworodkow i wcześniakow, sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedyńczo, wyrażne oznaczenie rozmiaru kaniuli i daty ważnosci na opakowaniu. Wykonana z podwojnie oczyszczonego teflonu, hypoalergiczna, bez portu iniekcyjnego, z ostro zakończona igła , elastyczne skrzydelka ułatwiające mocowanie,pakowana pojedyńczo. Opakowanie zbiorcze 50szt. 24G (zółty) 0,7x19mm- przepływ 13ml/min | Szt. | 4500 |  | 0 |  | 0
4. | Kaniula dożylna przeznaczona do malych, delikatnych żyl u noworodkow i wcześniakow, sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedyńczo, wyrażne oznaczenie rozmiaru kaniuli i daty ważnosci na opakowaniu. Wykonana z podwojnie oczyszczonego teflonu, hypoalergiczna, bez portu iniekcyjnego, z ostro zakończona igła , elastyczne skrzydelka ułatwiające mocowanie,pakowana pojedyńczo. Opakowanie zbiorcze 50szt. 26 G ( fioletowy ) 0,6x19 mm , przepływ 13 ml/min. | Szt. | 4500 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z ofertą materiały informacyjne dla oferowanych produktów potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań w tym potwierdzenie parametrów zaoferowanego asortymentu, (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający opis itp.) sporządzone przez producenta w języku poskim. Dokumenty te muszą być odpowiednio oznaczone, której części oraz której pozycji Formularza asortymentowo-cenowego dotyczy dany dokument. 2) Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## Zad. 3
Zadanie nr 3
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego użytku do żywienia pozajelitowego na okres do 31.10.2024 - Pakiet C
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Numer katalogowy | Producent, ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Płaski pediatryczny filtr o objętości wypełnienia minimum 0,2 ml. Wytrzymałość na ciśnienie do 6 bar (87 PSI). Filtr do podawania lipidów z membraną 1,2 µm (barwne oznaczenie).Przezroczyste łączniki Luer – Lock zgodne z normą DIN. Przezroczysty cały system pozwalający na optyczną kontrolę przepływu. Pozytywnie naładowana membrana zatrzymuje toksyczne makrocząsteczki pochodzące z bakterii Gram-ujemnych. Odporne na alkohol i lipidy. Bez latexu. Wolny od ftalanów (DEHP). Bez PVC. Przedłużki wykonane z poliuretanu. | Szt. | 1100 |  | 0 |  | 0
2 | Płaski pediatryczny filtr o objętości wypełnienia minimum 0,2 ml, do stosowania przez 96h. Odpowietrznik z membraną nylonową 0,2 µm. Przezroczyste łączniki Luer – Lock zgodne z normą DIN. Przezroczysty cały system pozwalający na optyczną kontrolę przepływu. Pozytywnie naładowana membrana zatrzymuje toksyczne makrocząsteczki pochodzące z bakterii Gram-ujemnych. Odporne na alkohol i lipidy. Wytrzymałość na ciśnienie do 6 bar (87 PSI). Bez latexu. Wolny od ftalanów (DEHP). Bez PVC. Przedłużki wykonane z poliuretanu. | Szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
3 | Poliuretanowy dren o długości minimum 3cm zakończony dwoma systemami bezigłowymi, wyposażony w zastawki antyzwrotne oraz zaciski umożliwiające zamknięcie światła drenu, objętość wypełnienia 0,30ml. System bezigłowy posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia minimum 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, lipidami. Opakowanie folia papier. | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
4 | Strzykawka 3 częściowa 10 ml z zawartością 5ml sterylnego roztworu 0,9 % NaCl; z korkiem do zastosowania na zawór bezigłowy Luer-Lock z wewnętrzną gąbką nasączoną 70% IPA (izopropyl) umieszczonym w tłoku strzykawki w osobnym opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni. Zabezpieczenie złącza Luer-Lock strzykawki zatyczką nieodkręcaną łatwą do usunięcia. Skala strzykawki w wielkości wypełnienia NaCl. Przeznaczona tylko do przepłukiwania. | Szt. | 800 |  | 0 |  | 0
5 | Cewnik do karmienia enteralnego (sonda), rozmiar 4-10 Fr do wyboru przez zamawiającego, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z PCV, nie zawierający ftalanów DEHP, bez lateksu, z linią rtg, długość cewnika w zależności od potrzeb Zamawiającego 40cm, 50 cm, 75cm, 125cm. Posiadający oznaczniki długości co centymetr z opisem liczbowym. Końcówka proksymalna cewnika zaokrąglona, z otworami bocznymi naprzemianległymi, odcinek dystalny cewnika zakończony zatyczką kompatybilną ze strzykawką, niekompatybilną z połączeniem luer-loc, lock oraz enfit. Czas utrzymania do 7dni. Opakowanie folia papier. Zamawiający wymaga w poz 5-9 produktów kompatybilnych ze sobą i pochodzących od jednego Wytwórcy. | Szt. | 700 |  | 0 |  | 0
6 | Przedłużka do sond, wykonana z PCV, nie zawierająca ftalanów DEHP, bez lateksu, długość przedłużki 30cm, 100cm, 150 cm w zależności od potrzeb Zamawiającego. Niekompatybilna z systemem luer-lock, lock oraz enfit. Przeznaczona do żywienia kompatybilnego ze strzykawkami i sondami. Zamawiający wymaga w poz 5-9 produktów kompatybilnych ze sobą i pochodzących od jednego Wytwórcy. | Szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
7 | Strzykawka centryczna przeznaczona do bezpiecznego żywienia enteralnego jednorazowego użycia, niekompatybilna z systemem luer-lock, lock oraz enfit. Sterylne z końcówką doustno/dojelitową z możliwością podłączenia do sondy. Cecha wyróżniająca strzykawkę to kolor tłoka lub napis enteral. Pojemność 35 ml. Pakowana pojedynczo. Zamawiający wymaga w poz 5-9 produktów kompatybilnych ze sobą i pochodzących od jednego Wytwórcy. | Szt. | 15000 |  | 0 |  | 0
8 | Strzykawka centryczna przeznaczona do bezpiecznego żywienia enteralnego jednorazowego użycia, niekompatybilna z systemem luer-lock, lock oraz enfit. Sterylne z końcówką doustno/dojelitową z możliwością podłączenia do sondy. Cecha wyróżniająca strzykawkę to kolor tłoka lub napis enteral. Pojemność 10 ml. Pakowana pojedynczo. Zamawiający wymaga w poz 5-9 produktów kompatybilnych ze sobą i pochodzących od jednego Wytwórcy. | Szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
9 | Strzykawka centryczna przeznaczona do bezpiecznego żywienia enteralnego jednorazowego użycia, niekompatybilna z systemem luer-lock, lock oraz enfit. Sterylne z końcówką doustno/dojelitową z możliwością podłączenia do sondy. Cecha wyróżniająca strzykawkę to kolor tłoka lub napis enteral. Pojemność 2,5 ml. Pakowana pojedynczo. Zamawiający wymaga w poz 5-9 produktów kompatybilnych ze sobą i pochodzących od jednego Wytwórcy. | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
10 | Poliuretanowy dren o długości 6cm zakończony trzema systemami bezigłowymi, wyposażony w zastawki antyzwrotne oraz zaciski umożliwiające zamknięcie światła drenu, objętość wypełnienia 0,53ml. System bezigłowy posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia minimum 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, lipidami. Opakowanie folia papier. | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
11 | Poliuretanowy dren o długości 6cm zakończony pięcioma systemami bezigłowymi, wtym 4 wyposażone w zastawki antyzwrotne oraz zaciski umożliwiające zamknięcie światła drenu, objętość wypełnienia 0,28ml. System bezigłowy posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia minimum 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, lipidami. Opakowanie folia papier. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z ofertą materiały informacyjne dla oferowanych produktów potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań w tym potwierdzenie parametrów zaoferowanego asortymentu, (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający opis itp.) sporządzone przez producenta w języku poskim. Dokumenty te muszą być odpowiednio oznaczone, której części oraz której pozycji Formularza asortymentowo-cenowego dotyczy dany dokument. 2) Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## zad.4
Zadanie nr 4
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku na okres do 31.10.2024 - Pakiet D
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | rozm. | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa, nr katalogowy, ilość szt. w op. zbiorczym
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Rurka intubacyjna, miękka bez mankietu, silikonowana lub niesilikonowana z otworem Murphego, rozmiar co 0,5, 1x użycia, jałowa. | 2 | 3: Szt.; 4: 20; 6: 0; 8: 0
|  | 2.5 | 3: Szt.; 4: 20; 6: 0; 8: 0
|  | 3 | 3: Szt.; 4: 10; 6: 0; 8: 0
|  | 3.5 | 3: Szt.; 4: 10; 6: 0; 8: 0
|  | 4 | 3: Szt.; 4: 10; 6: 0; 8: 0
2. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z otworem Murphego, silikonowana lub niesilikonowana, rozmiar co 0,5, 1x użycia, jałowa. | 6 | 3: Szt.; 4: 20; 6: 0; 8: 0
|  | 6.5 | 3: Szt.; 4: 40; 6: 0; 8: 0
|  | 7 | 3: szt.; 4: 360; 6: 0; 8: 0
|  | 7.5 | 3: Szt.; 4: 160; 6: 0; 8: 0
3. | Rurka ustno – gardłowa Guedel, gładko zaokrąglone krawędzie z blokadą przeciw zagryzieniu wykonana z polietylenu, bez zawartości PCV oraz ftalanów, pojedynczo pakowana, 1x użycia, sterylna, rozm. 2,0-3,0 |  | 3: Szt.; 4: 300; 6: 0; 8: 0
4. | Rurka ustno-gardłowa Guedel dla noworodków z polietylenu pozbawionego PVC oraz ftalanów z barwnym kodem wkładek, pakowana pojedynczo, 1x użycia, sterylna. Rozmiar: „0” dł. 60 mm |  | 3: Szt.; 4: 5; 6: 0; 8: 0
5. | Rurka ustno-gardłowa Guedel dla noworodków, z polietylenu pozbawionego PVC oraz ftalanów z barwnym kodem wkładek, pakowana pojedynczo, 1x użycia, sterylna. Rozmiar: „00” dł. 50 mm |  | 3: Szt.; 4: 5; 6: 0; 8: 0
6. | Rurka ustno-gardłowa Guedel dla noworodków, z polietylenu pozbawionego PVC oraz ftalanów z barwnym kodem wkładek, pakowana pojedynczo, 1x użycia, sterylna. Rozmiar: „000” dł. 35 mm +/- 5 mm. |  | 3: Szt.; 4: 10; 6: 0; 8: 0
7. | Cewnik do podawania tlenu dwulufowy dla noworodków wykonany z elastycznego PVC o dł. minimum 200 cm, część donosowa wykonana z delikatnego tworzywa tzw. „wąsy tlenowe”, 1x użycia, sterylny. |  | 3: Szt.; 4: 10; 6: 0; 8: 0
8. | Cewnik do podawania tlenu dla dorosłych, tzw. „wąsy tlenowe” 1x użycia, sterylny, dł. 200-210 cm |  | 3: Szt.; 4: 2000; 6: 0; 8: 0
9. | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z drenem minimum 200 cm, sterylna. |  | 3: Szt.; 4: 550; 6: 0; 8: 0
10. | Maska do podawania tlenu dla noworodków z drenem 200 – 210 cm, 1 x użycia, sterylna. |  | 3: Szt.; 4: 100; 6: 0; 8: 0
11. | Zgłębnik żołądkowy bez kontrastu RTG, CH 14- 24, dł. 100 cm, sterylny. Na konektorze fabrycznie umieszczona nozwa producenta. |  | 3: Szt.; 4: 20; 6: 0; 8: 0
12. | Rura aerozolowa karbowana 22 mm z przewężeniami co 15 – 20 cm, w zwojach 30 m lub 50 m. |  | 3: Szt.; 4: 1; 6: 0; 8: 0
13. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i dwoma małymi naprzeciwległymi lub naprzemianległymi otworami bocznymi. Dł. 40 cm, sterylny, 1x użycia. Pakowany folia – papier. | CH 06 | 3: Szt.; 4: 2000; 6: 0; 8: 0
|  | CH 08 | 3: Szt.; 4: 2000; 6: 0; 8: 0
|  | CH 10 | 3: Szt.; 4: 3500; 6: 0; 8: 0
14. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, 1x użycia, sterylny, pakowany w opakowanie folia – papier. Dł. 50-60 cm. Na konektorze lub poniżej konektora nim fabrycznie umieszczona nazwa producenta. | CH 12 | 3: Szt.; 4: 50; 6: 0; 8: 0
|  | CH 14 | 3: Szt.; 4: 50; 6: 0; 8: 0
|  | CH 16 | 3: Szt.; 4: 50; 6: 0; 8: 0
|  | CH 18 | 3: Szt.; 4: 50; 6: 0; 8: 0
15. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, 1x użycia, sterylny, pakowany w opakowanie folia – papier. Rozmiar: CH 20-22, dł. 50-60 cm. Na konektorze lub poniżej konektora fabrycznie umieszczona nazwa producenta. |  | 3: Szt.; 4: 50; 6: 0; 8: 0
16. | Sonda do karmienia noworodków posiadająca łącznik Luer z zamknięciem, dwa otwory boczne i atraumatyczny koniec, posiadająca możliwość utrzymania sondy powyżej 1 doby. Dł. min 40 cm, 1 x użycia, sterylna. | 5 | 3: Szt.; 4: 100; 6: 0; 8: 0
|  | 6 | 3: Szt.; 4: 2000; 6: 0; 8: 0
|  | 8 | 3: Szt.; 4: 400; 6: 0; 8: 0
|  | 10 | 3: Szt.; 4: 100; 6: 0; 8: 0
17. | Cewnik Foley pokrywany obustronnie elastomerem silikonu, możliwość utrzymania do 14 dni, dwudrożny z prowadnicą, balon 3ml, plastikowa zastawka, pakowany podwójnie w wewnętrzne opakowanie foliowe + zewn. folia - papier, sterylizowany tlenkiem etylenu o czasie utrzymania 7 dni. Rozmiar: CH 06. Na konektorze fabrycznie umieszczona nozwa producenta. |  | 3: Szt.; 4: 30; 6: 0; 8: 0
18. | Cewnik Foley, 100% silikon, dwudrożny z plastikową zastawką. Kontrast RTG wzdłuż całej dlugości drenu. Sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzne opak. foliowe + zewn. folia - papier. | CH14 | 3: Szt.; 4: 50; 6: 0; 8: 0
|  | CH16 | 3: Szt.; 4: 10; 6: 0; 8: 0
19. | Cewnik Foley silikonowany, dwudrożny, steryny pakowany podwójnie w wewnętrzne opak. foliowe + zewn. folia - papier. Na konektorze fabrycznie umieszczona nozwa producenta. | 10 | 3: Szt.; 4: 20; 6: 0; 8: 0
|  | 14 | 3: Szt.; 4: 1000; 6: 0; 8: 0
|  | 16 | 3: Szt.; 4: 1600; 6: 0; 8: 0
|  | 18 | 3: Szt.; 4: 50; 6: 0; 8: 0
|  | 20 | 3: Szt.; 4: 30; 6: 0; 8: 0
20. | Cewnik urologiczny Nelaton żeński z elastycznego PVC, gładko zakończony koniec. Rozmiar: CH 14-16, jałowy. Na konektorze fabrycznie umieszczona nozwa producenta. |  | 3: Szt.; 4: 1; 6: 0; 8: 0
21. | Termowrażliwy dren brzuszny, otrzewnowy wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej z minimum 6 specjalnie wyprofilowanymi atraumatycznymi otworami drenującymi.Perforacja na długości min. 10cm. Przeznaczony do długotrwałego drenażu głównie z okolicy delikatnych narzadów. Długość drenu 50cm. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Pakowany podwójnie- op. zewnętrzne papier -folia, wewnętrzne - folia. Rozm. CH 27-33 |  | 3: Szt.; 4: 25; 6: 0; 8: 0
22. | Pisak chirurgiczny do skóry, sterylny, nietoksyczny, szybkoschnący, nieplamiący, doskonale widoczny niezależnie od koloru skóry, odporny na środki dezynfekujące, skala pomiarowa na korpusie pisaka- minimum 5cm. Dodatkowo załączona dwustronna skala pomiarowa - 15cm lub 6cali. |  | 3: Szt.; 4: 50; 6: 0; 8: 0
23. | Cewniki brzuszne wykonane w 100% z silikonu, 6 dużych otworów drenujących, nitka RTG wzdłuż całego drenu. Rozmiar: 20F, 21F, 24F dł. 50 cm, pakowane podwójnie (folia + folia/papier). |  | 3: Szt.; 4: 1; 6: 0; 8: 0
24. | Dreny z rozszerzeniem co 1 m, wykonane z medycznego PVC, przezroczyste, nie załamujące się, w zwojach 30 m. Rozmiar: 5,0/8,0 |  | 3: Szt.; 4: 12; 6: 0; 8: 0
25. | Maska do inhalacji z nebulizatorem, sterylna, 1 x użycia z regulowana blaszką na nos oraz gumka mocującą. Wyposażona w dren o dł. 210 cm (+/- 5 cm) zakończony uniwersalnym łącznikiem. Rozm. M-XL |  | 4: 60; 6: 0; 8: 0
26. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i dwoma małymi naprzeciwległymi lub naprzemianległymi otworami bocznymi. Rozmiar: CH 04-05, dł. 40 cm, sterylny, 1x użycia. Pakowany folia – papier. |  | 3: Szt.; 4: 50; 6: 0; 8: 0
27. | Maska do tlenoterapii biernej dla dorosłych z metalowym zaciskiem na nos oraz drenem o długości około 2 m. sterylna lub czysta mikrobiologicznie. |  | 3: Szt.; 4: 150; 6: 0; 8: 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  | 5: NETTO:; 6: 0; 7: BRUTTO:; 8: 0
1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z ofertą materiały informacyjne dla oferowanych produktów potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań w tym potwierdzenie parametrów zaoferowanego asortymentu, (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający opis itp.) sporządzone przez producenta w języku poskim. Dokumenty te muszą być odpowiednio oznaczone, której części oraz której pozycji Formularza asortymentowo-cenowego dotyczy dany dokument. 2)Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## zad.5
Zadanie nr 5
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku do tamponady porodowej na okres do 31.10.2024 - Pakiet E
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa, nr katalogowy, ilość szt. w op. zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Cewnik dwubalonowy do preindukcji i indukcji porodu, trzyżyłowy, dwie końcówki do napełnienia ( czerwona/zielona) balony po 80 ml z blokadą odpływu, całkowita długość 42 cm (+/- 2 cm ), sterylny. | Op. | 500 |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw z balonem do tamponady porodowej w skład którego wchodzą: - 1 szt. cewnik do balonu do tamponady porodowej z 3-stopniowym kurkiem odcinającym i zaworem kontrolnym - 1 szt. iglica z zaworem kontrolnym - 2 szt. 50 ml strzykawki z końcówką luer-lock | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z ofertą materiały informacyjne dla oferowanych produktów potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań w tym potwierdzenie parametrów zaoferowanego asortymentu, (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający opis itp.) sporządzone przez producenta w języku poskim. Dokumenty te muszą być odpowiednio oznaczone, której części oraz której pozycji Formularza asortymentowo-cenowego dotyczy dany dokument. 2) Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.