……………………………….                                                         						   ……………………………

/miejscowość, data/							         				               /nazwa i adres Oferenta/

MPS

FORMULARZ OFERTOWY

W związku z otrzymanym zapytaniem ofertowym dot. przeglądu, przeprowadzenia konserwacji, (w zależności od potrzeb) dokonania drobnych napraw oraz przygotowania sprzętu i urządzeń MPS, a także dostarczenia do 2 WOG ważności WDT wydanych przez Wojskowy Dozór Techniczny.

- realizacja zamówienia wg. poniższego zestawienia w tabeli

| Lp. | Zakres prac do wykonania | Typ zbiornika oraz nr fabryczny zbiornika | Rok produkcji | Nr ewidencyjny WDT | Termin ważności WDT | Rodzaj paliwa | Termin realizacji | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] kol. 7 x kol. 8 | Wartość brutto [zł] kol. 7 + kol. 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAGAZYN MPS, UL. GRANICZNA13 WROCŁAW |
| 1. | Przygotowanie i przeprowadzenie rewizji zewnętrznej zbiorników paliwowych podziemnych ZSS-25, a w tym: a) sprawdzenie systemów pomiarowych zbiorników; b) sprawdzenie sond, bramek, czujników, aparatury kontrolno-pomiarowej itp..; c) wykonanie badania i regulacji zaworów wdechowo wydechowych; d) przygotowanie zbiorników do RZ przeprowadzonej przez inspektora WDT oraz uzyskanie decyzji wystawionej przez WDT; e) w przypadku stwierdzenia konieczności: wymiana uszczelek pod włazami zbiorników i armatury przyzbiornikowej, wymiana śrub przy włazach i armaturze przyzbiornikowej; Zakres czynności obejmuje: Uzgodnienie terminu przeprowadzenia rewizji zewnętrznej z Wojskowym Dozorem Technicznym; Z wyżej wymienionych czynności sporządzić dokumentację powykonawczą w postaci decyzji WDT oraz dokumentów potwierdzających wykonanie wyżej wymienionych czynności. | ZSS-25 nr fabryczny 4002 -zbiornik 1 | 2014 | 5-22-11797 | 30.11.2022 | ON | 01.11.2022 - 30.11.2022 |  | 23% |  |  |
| 2. |  | ZSS-25 nr fabryczny 4001 -zbiornik 2 | 2014 | 5-22-11796 | 30.11.2022 | ON | 01.11.2022 - 30.11.2022 |  | 23% |  |  |
| 3. |  | ZSS-25 nr fabryczny 4000 -zbiornik 3 | 2014 | 5-22-11795 | 30.11.2022 | ON | 01.11.2022 - 30.11.2022 |  | 23% |  |  |
| 4. |  | ZSS-25 nr fabryczny 3999 -zbiornik 4 | 2014 | 5-22-11794 | 30.11.2022 | BS | 01.11.2022 - 30.11.2022 |  | 23% |  |  |
| MAGAZYN MPS, UL. OBORNICKA 100-102 WROCŁAW |
| 5. | Przygotowanie i przeprowadzenie rewizji zewnętrznej zbiorników paliwowych podziemnych ZSS-25, ZSS-50, a w tym: a) sprawdzenie systemów pomiarowych zbiorników; b) sprawdzenie sond, bramek, czujników, aparatury kontrolno-pomiarowej itp..; c) wykonanie badania i regulacji zaworów wdechowo wydechowych; d) przygotowanie zbiorników do RZ przeprowadzonej przez inspektora WDT oraz uzyskanie decyzji wystawionej przez WDT; e) w przypadku stwierdzenia konieczności: wymiana uszczelek pod włazami zbiorników i armatury przyzbiornikowej, wymiana śrub przy włazach i armaturze przyzbiornikowej; Zakres czynności obejmuje: Uzgodnienie terminu przeprowadzenia rewizji zewnętrznej z Wojskowym Dozorem Technicznym; Z wyżej wymienionych czynności sporządzić dokumentację powykonawczą w postaci decyzji WDT oraz dokumentów potwierdzających wykonanie wyżej wymienionych czynności. | ZSS-25 nr fabryczny 12103 -zbiornik 1 | 2014 | 5-22-12161 | 30.11.2022 | ON | 01.11.2022 - 30.11.2022 |  | 23% |  |  |
| 6. |  | ZSS-25 nr fabryczny 12104 -zbiornik 2 | 2014 | 5-22-12162 | 30.11.2022 | ON | 01.11.2022 - 30.11.2022 |  | 23% |  |  |
|  | MAGAZYN MPS, UL. HALLERA 36/38 WROCŁAW |
| 7. | Przygotowanie i przeprowadzenie rewizji zewnętrznej kontenerowej stacji paliw KSP-20, a w tym: a) sprawdzenie systemów pomiarowych zbiorników; b) sprawdzenie sond, bramek, czujników, aparatury kontrolno-pomiarowej itp..; c) wykonanie badania i regulacji zaworów wdechowo wydechowych; d) przygotowanie zbiorników do RZ przeprowadzonej przez inspektora WDT oraz uzyskanie decyzji wystawionej przez WDT; e) w przypadku stwierdzenia konieczności: wymiana uszczelek pod włazami zbiorników i armatury przyzbiornikowej, wymiana śrub przy włazach i armaturze przyzbiornikowej; Zakres czynności obejmuje: Uzgodnienie terminu przeprowadzenia rewizji zewnętrznej z Wojskowym Dozorem Technicznym; Z wyżej wymienionych czynności sporządzić dokumentację powykonawczą w postaci decyzji WDT oraz dokumentów potwierdzających wykonanie wyżej wymienionych czynności. | KSP - 20 nr fabryczny 06009 komora A | 2006 | 5-22-08696 | 30.11.2022 | ON | 01.11.2022 - 30.11.2022 |  | 23% |  |  |
| 8. |  | KSP - 20 nr fabryczny 06009 komora B | 2006 | 5-22-08696 | 30.11.2022 | BS | 01.11.2022 - 30.11.2022 |  | 23% |  |  |
| MAGAZYN MPS, UL. TRZMIELOWICKA 28 WROCŁAW |
| 9. | Przygotowanie i przeprowadzenie rewizji zewnętrznej zbiorników paliwowych podziemnych ZSS-25, a w tym: a) sprawdzenie systemów pomiarowych zbiorników; b) sprawdzenie sond, bramek, czujników, aparatury kontrolno-pomiarowej itp..; c) wykonanie badania i regulacji zaworów wdechowo wydechowych; d) przygotowanie zbiorników do RZ przeprowadzonej przez inspektora WDT oraz uzyskanie decyzji wystawionej przez WDT; e) w przypadku stwierdzenia konieczności: wymiana uszczelek pod włazami zbiorników i armatury przyzbiornikowej, wymiana śrub przy włazach i armaturze przyzbiornikowej; Zakres czynności obejmuje: Uzgodnienie terminu przeprowadzenia rewizji zewnętrznej z Wojskowym Dozorem Technicznym; Z wyżej wymienionych czynności sporządzić dokumentację powykonawczą w postaci decyzji WDT oraz dokumentów potwierdzających wykonanie wyżej wymienionych czynności. | ZSS-25 nr fabryczny 2903 -zbiornik 2 | 2003 | 5-22-07888 | 30.11.2022 | ON | 01.11.2022 - 30.11.2022 |  | 23% |  |  |
| 10. |  | ZSS-25 nr fabryczny 3103 -zbiornik 3 | 2003 | 5-22-07643 | 30.11.2022 | ON | 01.11.2022 - 30.11.2022 |  | 23% |  |  |
| 11. |  | ZSS-25 nr fabryczny 3003 -zbiornik 4 | 2003 | 5-22-07887 | 30.11.2022 | ON | 01.11.2022 - 30.11.2022 |  | 23% |  |  |
| 12. |  | ZSS-50 nr fabryczny 3403 -zbiornik 5 | 2003 | 5-22-07856 | 30.11.2022 | BS | 01.11.2022 - 30.11.2022 |  | 23% |  |  |
| 13. |  | ZSS-50 nr fabryczny 3503 -zbiornik 6 | 2003 | 5-22-07857 | 30.11.2022 | ON | 01.11.2022 - 30.11.2022 |  | 23% |  |  |
| 14. |  | ZSS-50 nr fabryczny 3303 -zbiornik 7 | 2003 | 5-22-07855 | 30.11.2022 | ON | 01.11.2022 - 30.11.2022 |  | 23% |  |  |
| 15. |  | ZSS-50 nr fabryczny 3203 -zbiornik 8 | 2003 | 5-22-07854 | 30.11.2022 | ON | 01.11.2022 - 30.11.2022 |  | 23% |  |  |
| MAGAZYN MPS, UL. OBORNICKA 108 WROCŁAW |
| 16. | Przygotowanie i przeprowadzenie rewizji zewnętrznej zbiorników paliwowych podziemnych ZSS-25, a w tym: a) sprawdzenie systemów pomiarowych zbiorników; b) sprawdzenie sond, bramek, czujników, aparatury kontrolno-pomiarowej itp..; c) wykonanie badania i regulacji zaworów wdechowo wydechowych; d) przygotowanie zbiorników do RZ przeprowadzonej przez inspektora WDT oraz uzyskanie decyzji wystawionej przez WDT; e) w przypadku stwierdzenia konieczności: wymiana uszczelek pod włazami zbiorników i armatury przyzbiornikowej, wymiana śrub przy włazach i armaturze przyzbiornikowej; Zakres czynności obejmuje: Uzgodnienie terminu przeprowadzenia rewizji zewnętrznej z Wojskowym Dozorem Technicznym; Z wyżej wymienionych czynności sporządzić dokumentację powykonawczą w postaci decyzji WDT oraz dokumentów potwierdzających wykonanie wyżej wymienionych czynności. | ZSS-50 nr fabryczny 10792 -zbiornik 1 | 2013 | 5-22-11424 | 30.11.2022 | ON | 01.11.2022 - 30.11.2022 |  | 23% |  |  |
| 17. |  | ZSS-50 nr fabryczny 10793 -zbiornik 2 | 2013 | 5-22-11425 | 30.11.2022 | ON | 01.11.2022 - 30.11.2022 |  | 23% |  |  |
| 18. |  | ZSS-50 nr fabryczny 10794 -zbiornik 3 | 2013 | 5-22-11423 | 30.11.2022 | ON | 01.11.2022 - 30.11.2022 |  | 23% |  |  |
| 19. |  | ZSS-25 nr fabryczny 10527 -zbiornik 4 | 2013 | 5-22-11422 | 30.11.2022 | ON | 01.11.2022 - 30.11.2022 |  | 23% |  |  |
| 20. |  | ZSS-25 nr fabryczny 10795 -zbiornik 5 | 2013 | 5-22-11426 | 30.11.2022 | BS | 01.11.2022 - 30.11.2022 |  | 23% |  |  |
| MAGAZYN MPS, UL. CZAJKOWSKIEGO 109 WROCŁAW |
| 21. | Przygotowanie i przeprowadzenie rewizji zewnętrznej kontenerowej stacji paliw KSP-20, a w tym: a) sprawdzenie systemów pomiarowych zbiorników; b) sprawdzenie sond, bramek, czujników, aparatury kontrolno-pomiarowej itp..; c) wykonanie badania i regulacji zaworów wdechowo wydechowych; d) przygotowanie zbiorników do RZ przeprowadzonej przez inspektora WDT oraz uzyskanie decyzji wystawionej przez WDT; e) w przypadku stwierdzenia konieczności: wymiana uszczelek pod włazami zbiorników i armatury przyzbiornikowej, wymiana śrub przy włazach i armaturze przyzbiornikowej; Zakres czynności obejmuje: Uzgodnienie terminu przeprowadzenia rewizji zewnętrznej z Wojskowym Dozorem Technicznym; Z wyżej wymienionych czynności sporządzić dokumentację powykonawczą w postaci decyzji WDT oraz dokumentów potwierdzających wykonanie wyżej wymienionych czynności. | KSP - 20 nr fabryczny 07036 komora A | 2007 | 5-22-08828 | 30.11.2022 | ON | 01.11.2022 - 30.11.2022 |  | 23% |  |  |
| 22. |  | KSP - 20 nr fabryczny 07036 komora B | 2007 | 5-22-08828 | 30.11.2022 | BS | 01.11.2022 - 30.11.2022 |  | 23% |  |  |
| MAGAZYN MPS, UL. SIKORSKIEGO 6 WROCŁAW |
| 23. | Przygotowanie i przeprowadzenie rewizji zewnętrznej zbiorników paliwowych podziemnych ZSS-15, ZSS-50 m3 oraz kontenerowej stacji paliw KSP-20, a w tym: a) sprawdzenie systemów pomiarowych zbiorników; b) sprawdzenie sond, bramek, czujników, aparatury kontrolno-pomiarowej itp..; c) wykonanie badania i regulacji zaworów wdechowo wydechowych; d) przygotowanie zbiorników do RZ przeprowadzonej przez inspektora WDT oraz uzyskanie decyzji wystawionej przez WDT; e) w przypadku stwierdzenia konieczności: wymiana uszczelek pod włazami zbiorników i armatury przyzbiornikowej, wymiana śrub przy włazach i armaturze przyzbiornikowej; Zakres czynności obejmuje: Uzgodnienie terminu przeprowadzenia rewizji zewnętrznej z Wojskowym Dozorem Technicznym; Z wyżej wymienionych czynności sporządzić dokumentację powykonawczą w postaci decyzji WDT oraz dokumentów potwierdzających wykonanie wyżej wymienionych czynności. | KSP - 20 nr fabryczny 06008 komora A | 2006 | 2-22-04814 | 30.11.2022 | ON | 01.11.2022 - 30.11.2022 |  | 23% |  |  |
| 24. |  | KSP - 20 nr fabryczny 06008 komora B | 2006 | 2-22-04814 | 30.11.2022 | BS | 01.11.2022 - 30.11.2022 |  | 23% |  |  |
| 25. |  | ZSS-15 nr fabryczny 10528 -zbiornik 6 | 2013 | 2-22-06314 | 31.12.2022 | BS | 01.11.2022 - 30.11.2022 |  | 23% |  |  |
| 26. |  | ZSS-50 nr fabryczny 10522 -zbiornik 5 | 2013 | 2-22-06315 | 30.11.2022 | ON | 01.11.2022 - 30.11.2022 |  | 23% |  |  |

*Wypełnia Wykonawca

Nasze dane:

………………………………………………………………..…..……wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

(nazwa firmy)

prowadzona przez……….……………………………....….w…………………..……, ………...Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod nr KRS……………….………….… NIP ………………….………….……..REGON ……………………………………..

z siedziba:………………………………………………….., reprezentowaną przez ………………………………..……………………….

Osoba odpowiedzialną za realizację zamówienia będzie ………………………………………, tel. kontaktowy………..………………..

Oświadczam, że zapoznałem się z rozeznaniem cenowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

............................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Oferenta w obrocie prawnym/

Joanna Mich, tel. 261 656 849 – do wiadomości

Referent Służby MPS

T: 2310