Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej                              w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5,  47-200 Kędzierzyn-Koźle

S  P  E  C  Y  F  I  K  A  C  J  A

istotnych warunków zamówienia

(SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa i montaż sprzętu medycznego w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu

– 19 zadań częściowych”

Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp, tj. kwotę 214 000,00 euro.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Postępowanie nr: AZ-P.2020.18

Wykonał:  Rafał Nowakowski  – inspektor ds. zamówień publicznych

Zatwierdził: p.o. Zastępcy Dyrektora ds Medycznych – Jacek Mazur

.........................................................

Pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności.

### Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, Adres: ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, Strona internetowa: www.e-szpital.eu, E-mail: rnowakowski@e-szpital.eu, przetargi@e-szpital.eu Godziny urzędowania: 7:00 - 14:35. NIP 7491790304, REGON 000314661, tel. +48 774 062 566, faks +48 774 062 567, Platforma Zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle Numer ogłoszenia (TED): 2020/S 158-385343 Ilekroć w dalszej części SIWZ jest mowa o: „postępowaniu” – należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego; „specyfikacji” lub „SIWZ” – należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami; „pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.); „Wykonawcy” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia; „Zamawiającym” – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest materiałem do wiadomości i wykorzystania wyłącznie w ramach niniejszego postępowania opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej - platformie zakupowej www.platformazakupowa.pl.

### Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp,                    w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia jest równa lub przekracza  kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp.

  - W zakresie nieuregulowanym niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia stosuje się przepisy pzp oraz Kodeksu cywilnego.

  - Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu Nr RPOP.10.01.01-16-0034/17, na: Wyposażenie Bloku Operacyjnego w celu poprawy wydajności usług medycznych w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu.

  - Zamawiający informuje, że wybór Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może nastąpić w oparciu o art. 24 aa pzp.

  - Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle

### Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem części zamówienia.

  - Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż sprzętu medycznego w SP ZOZ 
w Kędzierzynie-Koźlu– 19 zadań częściowych

Zakup dotyczy:

Zadanie częściowe nr 1 – Wyposażenie sali wzmożonego nadzoru – Meble – wg załącznika 1A do SIWZ,

Zadanie częściowe nr 2   -  Lampa zabiegowa, wózki– wg załącznika 1B do SIWZ,

Zadanie częściowe nr 3  - Pompy infuzyjne– wg załącznika 1C do SIWZ,

Zadanie częściowe nr 4  - Stoły operacyjne – wg załącznika 1D do SIWZ,

Zadanie częściowe nr 5  - Kardiomonitor z centralą monitorującą – wg załącznika 1E do SIWZ,

Zadanie częściowe nr 6 – Aparat do znieczulania z kardiomonitorem – wg załącznika 1F do SIWZ,

Zadanie częściowe nr 7 – Respirator transportowy – wg załącznika 1G do SIWZ,

Zadanie częściowe nr 8 – Łóżko elektryczne – wg załącznika 1H do SIWZ,

Zadanie częściowe nr 9  - Sterylizator niskotemperaturowy – wg załącznika 1I do SIWZ,

Zadanie częściowe nr 10  - Tor wizyjny, zestaw do mikrochirurgii krtani, lampa czołowa led, ezofagoskopia – wg załącznika 1J do SIWZ,

Zadanie częściowe nr 11 – Statim – wg załącznika 1K do SIWZ,

Zadanie częściowe nr 12  - Negatoskop – wg załącznika 1L do SIWZ,

Zadanie częściowe nr 13 – System do ogrzewania pacjentów – wg załącznika 1M do SIWZ,

Zadanie częściowe nr 14  - Defibrylator – wg załącznika 1N do SIWZ,

Zadanie częściowe nr 15 – Macerator – wg załącznika 1O do SIWZ,

Zadanie częściowe nr 16  - Aparat do zwiotczania mięśni – wg załącznika 1P do SIWZ,

Zadanie częściowe nr 17  - Mniejszy sprzęt medyczny – wg załącznika 1R do SIWZ,

Zadanie częściowe nr 18 – Ssaki – wg załącznika 1S do SIWZ,

Zadanie częściowe nr 19  - Monitor poziomu analgezji – wg załącznika 1T do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1A – 1T do SIWZ. Opisane tam parametry stanowią minimalne wymagania jakościowe i techniczne zamawiającego.

3.2. Informacje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia

- Dostarczony sprzęt objęty zamówieniem musi gwarantować bezpieczne jego użytkowanie oraz nie może zagrażać zdrowiu użytkowników.

- Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej                  w Kędzierzynie-Koźlu, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle - Blok Operacyjny.

- Zamawiający dopuszcza sprzęt nie tylko zakupiony przez oficjalny / autoryzowany kanał sprzedaży, lecz przez każdy legalny kanał sprzedaży, jeśli będzie objęty wymaganą gwarancją / rękojmią w Polsce. Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca był związany jakąkolwiek formą prawną z producentem lub jego przedstawicielem.

- Przedmiot zamówienia winien być dostosowany do użytkowania z wykorzystaniem napięcia sieciowego w Polsce – 230V/50Hz.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia w odpowiednich opakowaniach posiadających informację w języku polskim, wraz ze wskazaniem producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania, posiadające oznaczenie CE (o ile jest wymagane) i oznaczenia dotyczące sterylności bądź jałowości  (jeżeli wymagają tego przepisy prawa).

- Poprzez dostawę Zamawiający rozumie dostarczenie, wniesienie i montaż sprzętu wraz ze wszystkimi niezbędnymi do jego należytego funkcjonowania elementami wynikającymi z zastosowanego przez Wykonawcę sposobu montażu, usunięcie opakowań, przeszkolenie personelu. Powyższe czynności wykonawca wykonana siłami własnymi i na swój koszt.

- Wykonawca w ramach dostawy zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu.

- Wykonawca w zadeklarowanym okresie gwarancji nie krótszym niż 24 miesiące zapewni:

      - autoryzowany serwis gwarancyjny,

      - naprawy oraz przeglądy wymagane i zalecane przez producenta przedmiotu zamówienia,

      - naprawy i wymiany wszystkich uszkodzonych części zamiennych i elementów w okresie gwarancji

poza częściami i elementami nie podlegającymi gwarancji lub uszkodzeniami mechanicznymi.

- Wykonawca przedłuży gwarancję w każdym przypadku zatrzymania przedmiotu zamówienia w serwisie ponad 5 dni roboczych o okres zatrzymania przedmiotu zamówienia w serwisie.

- Czas reakcji serwisu i naprawy tj. rozpoczęcie usuwania awarii nastąpi w ciągu maksymalnie 48 godzin w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, od chwili zgłoszenia telefonicznego.

- W przypadku niemożności usunięcia awarii sprzętu w terminie 5 dni roboczych, Wykonawca zapewni sprzęt sprawny technicznie o parametrach nie gorszych niż oferowany, w terminie  do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

  - Kody CPV:

33100000-1 Urządzenia medyczne,

33172100–7 Urządzenia do anestezji,

33162000–3 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych.

33191100–6 Urządzenia sterylizujące,

33195200-5 Centralna jednostka monitorująca,

33167000-8 Lampy chirurgiczne,

33194100-7 Urządzenia i przyrządy do infuzji,

33194110-0 Pompy infuzyjne,

33157400-9  Medyczna aparatura oddechowa,

33195000-3 System monitorowania pacjentów,

33182100-0 Defibrylatory,

33192120-9 Łóżka szpitalne,

33192230-3 Stoły operacyjne,

33192300-5 Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów.

  - Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów,                                     a w szczególności określonych w:

- Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2016r. poz. 211),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r.      nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),

- Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej  wyrobów medycznych.

  - Wymóg zatrudnienia pracowników na umowę pracę: nie dotyczy.

  - Dopuszczalność rozwiązań równoważnych:

- Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia w przypadku podania przez Zamawiającego   w SIWZ i/lub załącznikach do SIWZ nazwy lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiące dokładne odpowiedniki produktów wymienionych                    w formularzu ofertowym w Załączniku nr 1A-1T. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów przez Zamawiającego mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.

- Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SIWZ i/lub załącznikach do SIWZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie gorszym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.

- Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. W przypadku braku dokumentów udowadniających równoważność, Zamawiający przyjmie, że oferta nie spełnia wymagań SIWZ i zostanie odrzucona.

- W przypadku wątpliwości związanych z równoważnością Zamawiający będzie mógł poprosić                  o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek badawczych mogących potwierdzić spełnienie wymagań. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanego sprzętu i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

- Zgodnie z art. 30 ust. 5 pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

- W przypadku zastosowania sprzętu równoważnego Zamawiający:

- wymaga od wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia sprzętów zamiennych                                        w stosunku do dokumentacji. Nie złożenie takiego zestawienia oznacza,                            że wykonawca zastosuje sprzęt i rozwiązania podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;

- nie dopuszcza zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych innych,                  niż określonych w ofercie wykonawcy.

Rozdział IV. Informacja o możliwości składania ofert częściowych, o zamówieniach o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 pzp o składaniu ofert wariantowych oraz informacje dodatkowe.

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z treścią pkt 3.1 SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie zadania częściowe.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust 1. pkt. 6 
i 7 pzp.

  - Zamawiający, nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Rozdział V. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: 50 dni

Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 pzp;

- nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 pzp, tj;

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia  15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono,                     z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r.  poz. 615);

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest                    w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 pzp,                 co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

oraz

- spełniają warunki udziału w postępowaniu:

      - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,                  o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa warunku.

      - sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunku.

      - zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa warunku.

  - PROCEDURA SANACYJNA – SAMOOCZYSZCZENIE.

    - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 (podstawy wykluczenia obligatoryjne)  lub ust. 5 pzp (podstawy wykluczenia fakultatywne, wskazane przez Zamawiającego w ust. 6.1. pkt 2), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,  w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony  w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

    - W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych rubryk w załączniku nr 3 do SIWZ, a następnie, zgodnie z art. 26              ust. 1 ustawy, do przedstawienia dowodów, o których mowa w pkt 1, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w wezwaniu.

    - Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 1.

  - Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                  w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pzp;

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 6.4., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

  - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

  - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 4.

  - Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Rozdział VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  - W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wraz z ofertą należy złożyć:

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej jako JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 3                      do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,                         że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

  - JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów na formularzu JEDZ, który musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ-a składanego w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców. Dokumenty te potwierdzać będą brak podstaw wykluczenia.

  - Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału                w postępowaniu złożył JEDZ dotyczący tych podwykonawców.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.

  - W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania barku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa JEDZ dotyczący tych podmiotów.

  - Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w zakresie wykazania przez Wykonawcę brak podstaw do wykluczenia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 pzp;

- oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

- oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

      - w ust. 7.6. pkt 1 powyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 pzp. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

      - w ust. 7.6. pkt 2 powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania na osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Data wystawienia takiego dokumentu winna odpowiadać odpowiednim terminom, o których mowa wyżej.

  - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                 w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

  - Zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  - Zobowiązanie powinno zawierać w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- informację, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 7.5. pkt 1 pzp.

  - W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 7.6. pkt 1, 2, 3, 4 powyżej. Przepisy ust. 7.5. i 7.7. powyżej stosuje się odpowiednio.

Rozdział VIII. Zasady składania ofert wspólnych (konsorcja, spółki cywilne).

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika                        do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu                    i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą.

  - Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

  - Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnienie warunków udziału                          w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

  - Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają samodzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

  - Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowania, o których mowa                      o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 pzp Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

  - Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.

  - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej powinno zostać przedstawione przez każdego członka Konsorcjum/spółki cywilnej.

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy regulującej współpracę.

  - W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

Rozdział IX. Podwykonawstwo.

  - Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w druku oferty – załącznik nr 1 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Wykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są mu znane.

Rozdział X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,                    a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się                           z Wykonawcami.

  - Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle

  - Zamawiający dopuszcza przesyłanie wniosków w trybie art. 38 ust. 1 pzp poprzez pocztę elektroniczną. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na adres: rnowakowski@e-szpital.eu, przetargi@e-szpital.eu

  - W sytuacjach awaryjnych w szczególności w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle Zamawiający również dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z zastrzeżeniem składania oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie jej za pośrednictwem Platformy Zakupowej). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na adres: rnowakowski@e-szpital.eu, przetargi@e-szpital.eu

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez obydwie strony drogą elektroniczną powinny być przesłane w formie zeskanowanego podpisanego dokumentu, przy czym dokumenty stanowiące oświadczenie woli przesłane przez Wykonawcę muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną z wyjątkiem wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie art. 38                  ust. 1 pzp, gdzie wskazanym jest także załączenie przez Wykonawcę dodatkowo ww dokumentu w formacie umożliwiającym edytowanie tekstu przez Zamawiającego.

  - Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania                           i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia                  26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Ofertę należy przesłać pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Wszelkie oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - Złożenie przez Wykonawcę oferty lub innych dokumentów nieopatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, traktowane będzie jako złożenie tych dokumentów zawierających błędy.

  - We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na numer procedury przetargowej: AZ-P.2020.18.

  - Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: Rafał Nowakowski, e-mail: rnowakowski@e-szpital.eu, przetargi@e-szpital.eu

  - Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

      - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

      - komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

      - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja  10 0.,

      - włączona obsługa JavaScript,

      - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików.pdf.

  - Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do 1GB. Jednorazowo można załączyć maksymalnie 20 plików lub spakowanych folderów. Operację załączania plików można powtarzać.

  - W przypadku większych plików zalecamy podział ich na mniejsze paczki po np. 75 MB. Instrukcja pakowania plików dzieląc je na mniejsze pliki znajduje się na stronie www.platformazakupowa.pl.

  - Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

- dokumenty w formacie.pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

- dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż.pdf, wtedy zaleca się użyć  formatu XAdES.

  - Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

  - Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące                               w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

  - Jeżeli oryginały ww. dokumentów lub oświadczeń lub inne dokumenty lub oświadczenia składane                w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. W tym celu należy wykonać skan postaci papierowej oświadczenia/dokumentu podpisanego własnoręcznie przez Wykonawcę/podwykonawcę/podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a pzp i opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. „… w praktyce będzie to elektroniczne odwzorowanie oryginalnego oświadczenia lub dokumentu sporządzonego pierwotnie w postaci papierowej, czyli skan oświadczenia lub dokumentu papierowego, a następnie potwierdzenie za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego“.

  - W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych                       w art. 22a pzp, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek                          o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

  - W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępni na platformie zakupowej.

  - Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.

Rozdział XI. Wymagania dotyczące wadium

  - Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Zadanie częściowe nr 1  – 3 000,00 zł

Zadanie częściowe nr 2  – 2 000,00 zł

Zadanie częściowe nr 3  –  500,00 zł

Zadanie częściowe nr 4  – 4 000,00 zł

Zadanie częściowe nr 5  – 2 000,00 zł

Zadanie częściowe nr 6  – 9 000,00 zł

Zadanie częściowe nr 7  – 3 000,00 zł

Zadanie częściowe nr 8  – 1 000,00 zł

Zadanie częściowe nr 9  – 6 000,00 zł

Zadanie częściowe nr 10  – 10 000,00 zł

Zadanie częściowe nr 11  – 3 100,00 zł

Zadanie częściowe nr 12  –  800,00 zł

Zadanie częściowe nr 13  –  300,00 zł

Zadanie częściowe nr 14  – 1 500,00 zł

Zadanie częściowe nr 15  –  450,00 zł

Zadanie częściowe nr 16  –  400,00 zł

Zadanie częściowe nr 17  –  100,00 zł

Zadanie częściowe nr 18  – 1 100,00 zł

Zadanie częściowe nr 19  –  700,00 zł

  - Wadium musi być wniesione przed upływem terminu przewidzianego na złożenie ofert, określonego w  rozdziale XIV ust. 14.1. SIWZ.

  - Forma wniesienia  wadium (art. 45 ust 6 Pzp): Zamawiający dopuszcza wniesienie  wadium                      w  następujących formach:

- pieniądzu (tj. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego);

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze  poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 i z 2015r. poz.978 i 1240).

  - Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu (przelewem) zaleca się, aby Wykonawca dołączył               do oferty dowód wpłaty wadium - potwierdzający dokonanie przelewu. Na poleceniu przelewu zaleca się wpisać numer postępowania przetargowego: AZ-P.2020.18  oraz numer zadania częściowego, na które Wykonawca składa ofertę. Wadium  w pieniądzu należy wnosić na konto: BGŻ BNP Paribas, numer konta 40 1600 1055 1842 3925 6000 0010. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany powyżej. Wadium wniesione                    w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wniesienia wadium                  w pieniądzu, w ofercie (formularz ofertowy– załącznik nr 1 do SIWZ) należy podać numer konta, na jakie Zamawiający dokona jego zwrotu.

  - Wadium wnoszone w formie poręczeń / gwarancji:

- z treści gwarancji / poręczenia winno wynikać:

- nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium,

- odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp,

- udzielenie poręczenia/gwarancji do końca terminu związania z ofertą.

UWAGA!!!

  - Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie na Platformie w zakładce „Załączniki” oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu.

  - Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania, ponownego wniesienia określa art. 46 Pzp.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca:

          - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

          - którego oferta została wybrana: 
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Rozdział XII. Termin związania ofertą.

  - Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział XIII. Opis sposobu przygotowania ofert.

  - Wymagania podstawowe

- Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle

- Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne;

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę;

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ;

- Oferta winna być złożona przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy;

- W przypadku złożenia oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym koszty poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

  - Zawartość oferty:

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;

- wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz cenowy, zgodnie z załącznikiem nr 1a-1p do SIWZ (na oferowane zadania częściowe) - dokument ma umożliwić dokonanie oceny ofert opisanej w rozdz. XVI SIWZ;

- wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenia JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówień), o którym mowa w rozdziale VII ust. 7.1. niniejszej SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ;

- zobowiązanie podmiotu trzeciego podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym - jeżeli dotyczy;

- oryginał gwarancji/poręczenia jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- pełnomocnictwo – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym - jeżeli dotyczy;

- dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) – dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym - jeżeli dotyczy;

(W przypadku ich braku / błędów Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia / uzupełnienia / poprawienia w trybie art. 26 ust. 3 Pzp)

  - Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

  - Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

  - Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby  zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

  - Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim chyba, że w SIWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

  - Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

  - Instrukcja złożenia oferty

          - Wykonawca, składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

          - Integralną część platformy stanowi m.in. Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

          - Oferta lub wniosek powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się: txt;.rft;.pdf;.xps;.odt;.ods;.odp;.doc;.xls;.ppt;.docx;.xlsx;.pptx;.csv;

          - Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia                    16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa;

          - Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona                   w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).

          - Do oferty lub wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty, w tym np. JEDZ w postaci elektronicznej, a następnie wraz z innymi plikami, stanowiącymi ofertę podpisać całość w drugim kroku składania oferty poprzez pobranie pliku formacie XML zawierającego sumę kontrolną SHA-256 każdego z załączonego przez Wykonawcę plików;

          - Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis Wykonawca składa w kroku 2 formularza (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania") z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę, które to dokumenty muszą zostać podpisane indywidualnie;

          - Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy                       i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

          - W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie                tj. należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznego dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do wystawienia dokumentu.

          - Po wypełnieniu formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk "Przejdź do podsumowania"

          - Następnie w drugim kroku składania oferty należy:

- sprawdzić wprowadzoną ofertę oraz wszystkie dołączone załączniki,

- następnie pobrać paczkę w XML,

- po wgraniu podpisu pliku XML w formacie XADES4 (XAdES)5,

- po wgraniu pliku z podpisem system dokona wstępnej analizy i wyświetli informację                 o błędzie jeśli plik nie zawiera podpisu oraz jeśli dokonano modyfikacji pobranego pliku XML,

- informację o tym, czy plik XML został podpisany prawidłowo lub nie należy traktować jako weryfikację pomocniczą, gdyż to Zamawiający przeprowadzi proces badania ofert w postępowaniu,

          - Przyczyny błędnej walidacji podpisu mogę być następujące:

              - zmodyfikowano plik XML przed podpisaniem, co jest podstawą do odrzucenia oferty;

              - podpis kwalifikowany utracił ważność;

              - niewłaściwy format podpisu;

              - użycie podpisu niekwalifikowanego;

              - załączenie przez wykonawcę niewłaściwego pliku - niezależnie od wyświetlonego komunikatu należy kliknąć przycisk "Złóż ofertę", aby zakończyć etap składania oferty

          - System zaszyfruje ofertę Wykonawcy, tak by ta była niedostępna dla Zamawiającego                   do terminu otwarcia ofert,

  - UWAGA!!! Złożenie oferty na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017r. poz. 1219 ze zm.).

  - W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy                          o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępnego codziennie od poniedziałku do piątku                     w godzinach od 8:00 do 17:00 pod nr tel. (22) 101-02-02.

  - Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

  - Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,                    o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp, tj.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

  - Nie wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje odtajnienie zastrzeżonych informacji.

  - Za wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa uważa się udowodnienie spełnienia łącznie następujących warunków:

- informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,

- informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności poprzez wskazanie konkretnych okoliczności, czynności, które zostały podjęte przez Wykonawcę jak np. wykazanie się wewnętrznymi regulaminami, pozwalającymi przypuszczać, iż informacja nie może zostać upubliczniona

  - Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy (np. art. 86 ust. 4 pzp) lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  - W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność                             za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

  - Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie do wyjaśnienia zaoferowanej przez niego ceny w trybie art. 90 ust. 1 Pzp, a złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa pod warunkom, że Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Z uwagi na to, że oferta Wykonawcy jest zaszyfrowana nie można jej edytować, ale można ją zmienić. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

  - Złożenie nowej oferty w postępowaniu, w którym Zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzedniej. Jeśli Wykonawca składający ofertę jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty następuje od razu po złożeniu nowej oferty. Jeżeli oferta składana jest przez niezautoryzowanego Wykonawcę (niezalogowany lub nieposiadający konta) to wycofanie oferty musi być przez niego potwierdzone:

- przez kliknięcie w link wysłany w wiadomości email lub

- zalogowanie i kliknięcie w przycisk "Potwierdź ofertę".

  - Wycofanie złożonej oferty powoduje, że Zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu. Uwaga: Wycofać ofertę może tylko zautoryzowany użytkownik. Czynności wycofania oferty nie można cofnąć. Wycofana oferta nie będzie widoczna dla zamawiającego po odszyfrowaniu ofert w postępowaniu.

  - Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

  - Wykonawca może złożyć ofertę po terminie składania ofert poprzez kliknięcie przycisku "Odblokuj formularz", jednak oferta ta zostanie automatycznie zwrócona Wykonawcy, a Zamawiający nie będzie mógł się z nią zapoznać.

  - Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale X ust. 10.18 – 10.21. niniejszej SIWZ.

  - Niespełnienie warunków formalnych oferty w zał. 1A – 1T do SIWZ spowoduje jej odrzucenie zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp tj.:

            - Nie wypełnienie wymaganych pól i / lub któregokolwiek pola w wierszu: 
 „…………… fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, 
Rok produkcji  nie starszy niż 2020r.: ………..r. (uzupełnić)
Nazwa …………………………………………………………….(uzupełnić)
 Model / Typ / Producent ……………………………………… (uzupełnić producenta oraz model i typ jeżeli jest określony)”; dot. zał. 1B – 1T.

            - W przypadku wpisania roku innego niż wymagany  w wierszu „Rok produkcji  nie starszy niż 2020r.: ………..r. (uzupełnić) dot. zał. 1B – 1T.

            - Nie wypełnienie któregokolwiek wiersza w kolumnie „Opisać parametr oferowany”

            - W przypadku wpisania wyłącznie „TAK” w kolumnie „Opisać parametr oferowany”.

Uwaga: W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność                            z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

Rozdział XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle w terminie najpóźniej do dnia 15.09.2020 r. do godz. 09.00.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2020 r. w Samodzielnym Publicznym Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu,  ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, Budynek Dyrekcji, Dział Zaopatrzenia i zamówień publicznych, pok. Nr 19, o godzinie 09.15  za pomocą platformy zakupowej.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – każdego zadania częściowego oddzielnie.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych                  w ofertach.

Rozdział XV. Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy mowa jest o cenie – należy przez to rozumieć cenę                  w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1830).

  - Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

  - Wykonawca w cenie oferty winien również uwzględnić koszt ubezpieczenia dostawy na czas transportu, koszt montażu oraz przeszkolenia personelu zamawiającego.

  - Wykonawca oblicza cenę oferty na podstawie formularza ofertowego – załącznik nr 1A – 1T. Cenę oferty należy podać oddzielnie dla każdego z zadań częściowych.

  - Dla zadania częściowego nr 1, 2, 3, 5, 17, 18 wykonawca podaję cenę jednostkową netto zamawianego sprzętu. Wykonawca oblicza wartość netto danego rodzaju sprzętu jako iloczyn ceny jednostkowej netto oraz ilości sztuk. Ponadto Wykonawca podaję stawkę podatku VAT oraz wartość brutto dla każdego sprzętu wskazanego w osobnym wierszu. Wartość brutto całego zadania częściowego stanowi suma wartości brutto wykazanych w kolumnę 6 formularza cenowego.

  - Dla zadania częściowego nr 6, 7, 8, 11, 14, 16 wykonawca podaję cenę jednostkową netto zamawianego sprzętu. Wykonawca oblicza wartość netto danego rodzaju sprzętu jako iloczyn ceny jednostkowej netto oraz ilości sztuk. Ponadto Wykonawca podaję stawkę podatku VAT oraz wartość brutto.

  - Dla zadania częściowego nr 10, wykonawca podaję wartość netto zamawianego sprzętu. Ponadto Wykonawca podaję stawkę podatku VAT oraz wartość brutto dla każdego sprzętu wskazanego w osobnym wierszu. Wartość brutto całego zadania częściowego stanowi suma wartości brutto wykazanych w kolumnę 4 formularza cenowego.

  - Dla zadania częściowego nr 9, 12, 13, 15, 19 wykonawca podaję wartość netto zamawianego sprzętu. Ponadto Wykonawca podaję stawkę podatku VAT oraz wartość brutto.

  - Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

  - Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ceną ostateczną, wyrażoną w złotych                               i uwzględniającą wymagania, zgodne z SIWZ przedmiotowego postępowania i obejmującą wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

  - Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Stawkę podatku VAT należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku                  od towarów i usług (Dz. U. 2016, poz. 710 ze zm.).

  - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

  - Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

  - Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały                    we wzorze umowy, który stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ.

  - Jeżeli zaoferowana przez Wykonawcę cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności w przypadku, o którym mowa w art. 90 ust. 1a pzp, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, na zasadach określonych w art. 90 pzp.

  - Zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według Zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie udowodnił,                     że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Rozdział XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

  - „Cena ofertowa brutto” – C; waga - 60%;

  - „Wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia” – KU; waga – 20%;

  - „Okres gwarancji” – G; waga – 20%

    - Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

| Kryterium | Waga | Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać | Sposób oceny wg wzoru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Cena ofertowa brutto „C” | 60% | 60 | C= | cena najtańszej oferty | X 60 |
|  |  |  |  | cena badanej oferty |  |
| 2) Wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia „KU” | 20% | 20 | punkty będą przyznawane wg poniższego wzoru: KUobl.= Yobl x 20 Ymax KUobl – wartość punktowa oferty ocenianej; Yobl – wartość kary umownej oferty ocenianej, nie mniejszej niż 200,00 zł Ymax – najwyższa wartość kary umownej spośród złożonych ofert, nie większej niż 1.000,00 zł |
| 4) Okres gwarancji „G” | 20% | 20 | punkty będą przyznawane wg tabeli wskazanej w pkt 2 |
| Razem | 100% | 100 |  |

          - Ad 2)  „Wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia” – „KU”

- Powyższe kryterium dotyczy kary, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy;

- Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie wartości podanej przez Wykonawcę 
w druku oferty (odpowiedni punkt 2.1 – wiersz 3)

- Minimalna wymagana wartość kary umownej w kryterium KU, to 200,00 zł, natomiast maksymalna to 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru;

- Wykonawca otrzyma punkty w tym kryterium za zwiększenie minimalnej wymaganej wartości kary za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru;

- W druku oferty należy podać wartość kary umownej w PLN w zaokrągleniu do pełnych pięciu złotych;

- Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium, to 20 punktów;

- Wykonawca, który zaoferuje karę w wysokości 200,00 zł otrzyma w tym kryterium 1 pkt. Oferta z najwyższą zaoferowaną karą umowną – 1000,00 zł otrzyma maksymalną liczbę punktów – 20 pkt.

- Oferta Wykonawcy, który zaoferuje wartość kary umownej niższą niż 200,00 zł lub wyższą niż 1.000,00 zł, zostanie odrzucona podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp, jako nieodpowiadająca treści SIWZ;

- W przypadku braku wpisania jakiejkolwiek wartości w powyższym kryterium, oferta zostanie odrzucona podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp, jako nieodpowiadająca treści SIWZ;

          - Ad 3) „Okres Gwarancji” – „G”;

| Okres gwarancji zaoferowany przez wykonawcę | Ilość punktów, które może otrzymać w kryterium „Okres gwarancji” |
| --- | --- |
| 24 miesięcy | 1 pkt |
| 36 miesięcy | 10 pkt |
| 48 miesięcy | 20 pkt |

    - Wykonawca w druku oferty ma obowiązek podać okres gwarancji mieszczący się w przedziale                od 24 do 48 miesięcy;

    - W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w druku oferty żadnego okresu gwarancji (pozostawi puste miejsce), oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp, jako nieodpowiadająca treści SIWZ

    - W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące lub dłuższy niż 48 miesięcy, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp, jako nieodpowiadająca treści SIWZ.

    - Okres gwarancji rozpoczynać się będzie z chwilą dostawy, montażu, przeszkolenia personelu Zamawiającego (w jego siedzibie) oraz protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia.

- Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C +  KU + G

gdzie:

L – całkowita liczba punktów;

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”;

KU – punkty uzyskane w kryterium „Wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia”

G - punkty uzyskane w kryterium  „Okres gwarancji”

  - Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością                   do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

  - Punktacja będzie przyznana oddzielnie dla każdego zadania częściowego.

  - Oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

    - Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców. którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 pzp).

      - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Rozdział XVII.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,    o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia,              w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

  - Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać                z dokumentów załączonych do oferty.

  - W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

  - W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

Rozdział XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XIX. Informacje dotyczące umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Zawarcie umowy nastąpi zgodnie ze Wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

Rozdział XX. Instrukcja wypełnienia JEDZ

  - Wykonawca wypełnia JEDZ tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z serwisu eESPD udostępnionego przez Komisję Europejską pod adresem (https://ec.europa.eu/tools/espd) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego w szczególności w jednym z następujących formatów:.pdf,.doc,.docx albo w innym formacie wskazanym w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                       12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).

  - Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone                     w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej                    (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).

  - Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać złożony razem z ofertą w sposób określony w Rozdziale X SIWZ.

  - Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie                     w trybie art. 26 ust. 3 pzp.

UWAGA 1:

W celu wypełnienia JEDZ w wersji elektronicznej należy wykonać kolejno następujące czynności: pobrać plik JEDZ w formacie.xml stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ; wejść na stronę https://ec.europa.eu/tools/espd; wybrać język polski; wskazać, że podmiot korzystający                           z narzędzia jest wykonawcą; zaznaczyć czynność zaimportowania ESPD; załadować pobrany plik, wybrać państwo wykonawcy i przejść dalej, do wypełniania JEDZ.

UWAGA 2:

Wykonawca w części IV JEDZ może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α (alfa) i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

  - Pełna instrukcja:

            - wypełniania dokumentu JEDZ, dostępna jest na stronie https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf,

            - składania dokumentu JEDZ w wersji elektronicznej, dostępna jest na stronie https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/36196/Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf

oraz na stronie https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/36195/Elektroniczny-JEDZ-krotka-instrukcja.pdf

  - Wykonawca, który bierze udział samodzielnie w postępowaniu i nie polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a pzp, przedkłada JEDZ tylko w swoim zakresie.

  - Wykonawca, który bierze udział samodzielnie w postępowaniu, lecz polega na zdolnościach lub sytuacji co najmniej jednego innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a pzp, musi złożyć swój własny JEDZ zawierającym stosowne informacje wskazane w części II, sekcji C JEDZ wraz z odrębnym JEDZ odnoszącym się do każdego z podmiotów, na którego zdolnościach Wykonawca polega i w zakresie, w którym podmiot ten udostępnia swoje zdolności Wykonawcy.

  - W przypadku gdy Wykonawcy składają ofertę wspólną, w rozumieniu art. 23 pzp,                   należy przedstawić odrębny JEDZ zawierający informacje wymagane w częściach II–IV dla każdego z biorących udział Wykonawców.

  - W przypadku wskazania w ofercie oraz JEDZ podwykonawców, którzy swoimi zdolnościami                       lub sytuacją, nie wspierają* Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków, Zamawiający                nie wymaga złożenia odrębnego JEDZ dla tych podwykonawców (Wykonawca wypełnia jedynie JEDZ w części II sekcję D).

*UWAGA: Pod pojęciem „nie wspierania Wykonawcy” należy rozumieć podwykonawcę, który nie udostępnia Wykonawcy swoich zasobów w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału                     w postępowaniu.

  - Wykonawca w cz. II JEDZ:

              - w sekcji A: nie wypełnia rubryki dotyczącej zamówienia zastrzeżonego                            (w niniejszym postępowaniu nie zastrzeżono warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pzp);

              - w sekcji A, pod poz. „Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie”, należy wpisać odpowiednio REGON lub Numer Identyfikacji Podatkowej. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które do celów podatkowych posługują się numerem ewidencyjnym Pesel, należy wpisać ten numer;

              - w sekcji B (Informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy): wykonawca nie podaje daty                i miejsca urodzenia osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.

  - Wykonawca w części III JEDZ wypełnia sekcję A, B, C oraz sekcję D.

  - Wykonawca w części IV JEDZ może ograniczyć się do wypełnienia sekcji (  i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

  - Wykonawca cz. V JEDZ nie wypełnia.

  - Wykonawca w części I JEDZ, w sekcji A w miejscu opisanym „W stosownych przypadkach, wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę” – wskazuje części (lub części) zamówienia w stosunku do której (których) ma zamiar złożyć ofertę.

Rozdział XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy                w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

21.5. Odwołanie wnosi się:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych                     na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;

- odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec treści SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej;

- odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 21.5 pkt 1) i 2) wnosi się w terminie              5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

  - Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes 
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

  - Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

Rozdział XXII. Zmiana zawartej umowy oraz warunki tej zmiany.

Zamawiający przewiduje poza okolicznościami wymienionymi w art. 144 pzp, możliwość wprowadzenia zmian do postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany zawartej umowy zostały opisane w §7 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Rozdział XXIII. Klauzula informacyjna dotycząca RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej                w Kędzierzynie-Koźlu, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, spzoz@e-szpital.eu,                              tel. 77 / 40 62 500,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej                    w Kędzierzynie-Koźlu jest Pani Adriana Nurzyńska, anurzynska@e-szpital.eu, tel. 77 / 40 62 559,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                  z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp,

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu                           o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp,

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Rozdział XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, a jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone w złotych polskich.

Rozdział XXV.  Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93                ust. 4 pzp.

Rozdział XXVI.  Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF)

Adres PEF: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl,

Adres PEF Zamawiającego: NIP 7491790304,

Adres zawierający informacje dot. PEF: https://efaktura.gov.pl/faq/platforma-pef/.

Rozdział XXVII.  Załączniki do SIWZ.

Załącznikami do SIWZ są:

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

- Załącznik nr 1A – formularz cenowy dla zadania częściowego nr 1,

- Załącznik nr 1B – formularz cenowy dla zadania częściowego nr 2,

- Załącznik nr 1C – formularz cenowy dla zadania częściowego nr 3,

- Załącznik nr 1D – formularz cenowy dla zadania częściowego nr 4,

- Załącznik nr 1E – formularz cenowy dla zadania częściowego nr 5,

- Załącznik nr 1F – formularz cenowy dla zadania częściowego nr 6,

- Załącznik nr 1G – formularz cenowy dla zadania częściowego nr 7,

- Załącznik nr 1H – formularz cenowy dla zadania częściowego nr 8,

- Załącznik nr 1I – formularz cenowy dla zadania częściowego nr 9,

- Załącznik nr 1J – formularz cenowy dla zadania częściowego nr 10,

- Załącznik nr 1K – formularz cenowy dla zadania częściowego nr 11,

- Załącznik nr 1L – formularz cenowy dla zadania częściowego nr 12,

- Załącznik nr 1M – formularz cenowy dla zadania częściowego nr 13,

- Załącznik nr 1N – formularz cenowy dla zadania częściowego nr 14,

- Załącznik nr 1O – formularz cenowy dla zadania częściowego nr 15,

- Załącznik nr 1P – formularz cenowy dla zadania częściowego nr 16,

- Załącznik nr 1R – formularz cenowy dla zadania częściowego nr 17,

- Załącznik nr 1S – formularz cenowy dla zadania częściowego nr 18,

- Załącznik nr 1T – formularz cenowy dla zadania częściowego nr 19,

- Załącznik nr 2 – informacja wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej,

- Załącznik nr 3 – JEDZ,

- Załącznik nr 4 – wzór umowy

- Załącznik nr 5 – Rysunek zestawczy mebli dla zadania częściowego nr 1.

Załącznik do SIWZ nr 1

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5

47-200 Kędzierzyn-Koźle

| „FORMULARZ OFERTOWY” Na: „Dostawę i montaż sprzętu medycznego w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 19 zadań częściowych” Postępowanie nr: AZ-P.2020.18 |
| --- |
| Oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia TAK/NIE |  |
| nazwa pełnomocnika – dotyczy wykonawców składających ofertą wspólną Nazwa Wykonawcy /Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: |
| Adres: |  |
| NIP: |  | REGON: |  | KRS: |
| e-mail: |  | nr tel.: |  |

Osoba upoważniona do kontaktów: ………………………………..…….…tel. ……….…………..

Informujemy, że jesteśmy mikro małym / średnim/ dużym (zaznaczyć właściwe) przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422) (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36–41). Zgodnie z definicjami zawartymi w ww. zaleceniu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa charakteryzują się następującymi cechami: Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników, obrót roczny (kwota przyjętych pieniędzy w danym okresie) lub bilans (zestawienie aktywów i pasywów firmy) poniżej 2 mln EUR Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej 43 mln EUR

- Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu wyrażam chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, organizowanym przez Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

- Oferuję wykonanie zamówienia:

  - Zadanie częściowe nr 1   -  Wyposażenie Sali wzmożonego nadzoru

………………….. zł brutto

(słownie brutto: ………………………………………………………………………..……………………………………………….)

Wysokość kary umownej w wysokości …. zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru, o której mowa w ust. 16.2 SIWZ (od 200 zł do 1 000 zł)

Okres gwarancji w wysokości …….. miesięcy, o którym mowa w ust. 16.2. pkt 3 SIWZ (od 24 do 48 m-cy)

  - Zadanie częściowe nr 2   -  Lampa zabiegowa, wózki

………………….. zł brutto

(słownie brutto: ………………………………………………………………………..……………………………………………….)

Wysokość kary umownej w wysokości …. zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru, o której mowa w ust. 16.2 SIWZ (od 200 zł do 1 000 zł)

Okres gwarancji w wysokości …….. miesięcy, o którym mowa w ust. 16.2. pkt 3 SIWZ (od 24 do 48 m-cy)

  - Zadanie częściowe nr 3 – Pompy infuzyjne

………………….. zł brutto

(słownie brutto: ………………………………………………………………………..……………………………………………….)

Wysokość kary umownej w wysokości …. zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru, o której mowa w ust. 16.2 SIWZ (od 200 zł do 1 000 zł)

Okres gwarancji w wysokości …….. miesięcy, o którym mowa w ust. 16.2. pkt 3 SIWZ (od 24 do 48 m-cy)

  - Zadanie częściowe nr 4 – Stoły operacyjne

………………….. zł brutto

(słownie brutto: ………………………………………………………………………..……………………………………………….)

Wysokość kary umownej w wysokości …. zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru, o której mowa w ust. 16.2 SIWZ (od 200 zł do 1 000 zł)

Okres gwarancji w wysokości …….. miesięcy, o którym mowa w ust. 16.2. pkt 3 SIWZ (od 24 do 48 m-cy)

  - Zadanie częściowe nr 5 – Kardiomonitor z centralą monitorującą,

………………….. zł brutto

(słownie brutto: ………………………………………………………………………..……………………………………………….)

Wysokość kary umownej w wysokości …. zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru, o której mowa w ust. 16.2 SIWZ (od 200 zł do 1 000 zł)

Okres gwarancji w wysokości …….. miesięcy, o którym mowa w ust. 16.2. pkt 3 SIWZ (od 24 do 48 m-cy)

  - Zadanie częściowe nr 6 – Aparat do znieczulania z kardiomonitorem,

………………….. zł brutto

(słownie brutto: ………………………………………………………………………..……………………………………………….)

Wysokość kary umownej w wysokości …. zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru, o której mowa w ust. 16.2 SIWZ (od 200 zł do 1 000 zł)

Okres gwarancji w wysokości …….. miesięcy, o którym mowa w ust. 16.2. pkt 3 SIWZ (od 24 do 48 m-cy)

  - Zadanie częściowe nr 7 – Respirator transportowy,

………………….. zł brutto (Razem za wszystkie kolumny)

(słownie brutto: ………………………………………………………………………..……………………………………………….)

Wysokość kary umownej w wysokości …. zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru, o której mowa w ust. 16.2 SIWZ (od 200 zł do 1 000 zł)

Okres gwarancji w wysokości …….. miesięcy, o którym mowa w ust. 16.2. pkt 3 SIWZ (od 24 do 48 m-cy)

  - Zadanie częściowe nr 8 – Łóżko elektryczne,

………………….. zł brutto

(słownie brutto: ………………………………………………………………………..……………………………………………….)

Wysokość kary umownej w wysokości …. zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru, o której mowa w ust. 16.2 SIWZ (od 200 zł do 1 000 zł)

Okres gwarancji w wysokości …….. miesięcy, o którym mowa w ust. 16.2. pkt 3 SIWZ (od 24 do 48 m-cy)

  - Zadanie częściowe nr 9 – Łóżko elektryczne,

………………….. zł brutto

(słownie brutto: ………………………………………………………………………..……………………………………………….)

Wysokość kary umownej w wysokości …. zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru, o której mowa w ust. 16.2 SIWZ (od 200 zł do 1 000 zł)

Okres gwarancji w wysokości …….. miesięcy, o którym mowa w ust. 16.2. pkt 3 SIWZ (od 24 do 48 m-cy)

  - Zadanie częściowe nr 10 – Tor wizyjny, zestaw do mikrochirurgii krtani, lampa czołowa led, ezofagoskopia,

………………….. zł brutto

(słownie brutto: ………………………………………………………………………..……………………………………………….)

Wysokość kary umownej w wysokości …. zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru, o której mowa w ust. 16.2 SIWZ (od 200 zł do 1 000 zł)

Okres gwarancji w wysokości …….. miesięcy, o którym mowa w ust. 16.2. pkt 3 SIWZ (od 24 do 48 m-cy)

  - Zadanie częściowe nr 11 – Statim,

………………….. zł brutto

(słownie brutto: ………………………………………………………………………..……………………………………………….)

Wysokość kary umownej w wysokości …. zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru, o której mowa w ust. 16.2 SIWZ (od 200 zł do 1 000 zł)

Okres gwarancji w wysokości …….. miesięcy, o którym mowa w ust. 16.2. pkt 3 SIWZ (od 24 do 48 m-cy)

  - Zadanie częściowe nr 12 – Negatoskop,

………………….. zł brutto

(słownie brutto: ………………………………………………………………………..……………………………………………….)

Wysokość kary umownej w wysokości …. zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru, o której mowa w ust. 16.2 SIWZ (od 200 zł do 1 000 zł)

Okres gwarancji w wysokości …….. miesięcy, o którym mowa w ust. 16.2. pkt 3 SIWZ (od 24 do 48 m-cy)

  - Zadanie częściowe nr 13 – System do ogrzewania pacjentów,

………………….. zł brutto

(słownie brutto: ………………………………………………………………………..……………………………………………….)

Wysokość kary umownej w wysokości …. zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru, o której mowa w ust. 16.2 SIWZ (od 200 zł do 1 000 zł)

Okres gwarancji w wysokości …….. miesięcy, o którym mowa w ust. 16.2. pkt 3 SIWZ (od 24 do 48 m-cy)

  - Zadanie częściowe nr 14 – Defibrylator,

………………….. zł brutto

(słownie brutto: ………………………………………………………………………..……………………………………………….)

Wysokość kary umownej w wysokości …. zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru, o której mowa w ust. 16.2 SIWZ (od 200 zł do 1 000 zł)

Okres gwarancji w wysokości …….. miesięcy, o którym mowa w ust. 16.2. pkt 3 SIWZ (od 24 do 48 m-cy)

  - Zadanie częściowe nr 15 – Macerator,

………………….. zł brutto

(słownie brutto: ………………………………………………………………………..……………………………………………….)

Wysokość kary umownej w wysokości …. zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru, o której mowa w ust. 16.2 SIWZ (od 200 zł do 1 000 zł)

Okres gwarancji w wysokości …….. miesięcy, o którym mowa w ust. 16.2. pkt 3 SIWZ (od 24 do 48 m-cy)

  - Zadanie częściowe nr 16 – Aparat do zwiotczania mięśni,

………………….. zł brutto

(słownie brutto: ………………………………………………………………………..……………………………………………….)

Wysokość kary umownej w wysokości …. zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru, o której mowa w ust. 16.2 SIWZ (od 200 zł do 1 000 zł)

Okres gwarancji w wysokości …….. miesięcy, o którym mowa w ust. 16.2. pkt 3 SIWZ (od 24 do 48 m-cy)

  - Zadanie częściowe nr 17 – Mniejszy sprzęt medyczny,

………………….. zł brutto

(słownie brutto: ………………………………………………………………………..……………………………………………….)

Wysokość kary umownej w wysokości …. zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru, o której mowa w ust. 16.2 SIWZ (od 200 zł do 1 000 zł)

Okres gwarancji w wysokości …….. miesięcy, o którym mowa w ust. 16.2. pkt 3 SIWZ (od 24 do 48 m-cy)

  - Zadanie częściowe nr 18 – Ssaki,

………………….. zł brutto

(słownie brutto: ………………………………………………………………………..……………………………………………….)

Wysokość kary umownej w wysokości …. zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru, o której mowa w ust. 16.2 SIWZ (od 200 zł do 1 000 zł)

Okres gwarancji w wysokości …….. miesięcy, o którym mowa w ust. 16.2. pkt 3 SIWZ (od 24 do 48 m-cy)

  - Zadanie częściowe nr 19 – Monitor poziomu analgezji.

………………….. zł brutto

(słownie brutto: ………………………………………………………………………..……………………………………………….)

Wysokość kary umownej w wysokości …. zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru, o której mowa w ust. 16.2 SIWZ (od 200 zł do 1 000 zł)

Okres gwarancji w wysokości …….. miesięcy, o którym mowa w ust. 16.2. pkt 3 SIWZ (od 24 do 48 m-cy)

3. Oświadczenia

|  | Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ; W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia (§3 ust. 3 wzoru umowy) Oświadczam, że zapoznałem/łam się z dokumentacją postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/łam konieczne informacje do przygotowania oferty. Oświadczam, że zawarte w SIWZ istotne postanowienia umowy zostały przez mnie zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, to jest 60 dni stosownie do art. 85 ustawy prawo zamówień publicznych. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.). Nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności; Uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na platformie zakupowej pismach zamawiającego; Informuję, że zaświadczenia dot. Krs*/ceidg* są dostępne w formie elektronicznej pod adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych tj.: https://prod.ceidg.gov.pl*/ https://ems.ms.gov.pl/* Oświadczamy, że złożona oferta: nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług; prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku brak wpisu/skreślenia powyżej rozumiany jest, iż oferta nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego. oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: ................................................................................................................. wnieśliśmy wadium w wysokości...................... zł (na zadanie częściowe nr......). Wniesione wadium (dotyczy Wykonawców wnoszących wadium w pieniądzu) prosimy zwrócić na rachunek bankowy:................................................................................ 4. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w rozdziale VI ust. 6.1. pkt 3 SIWZ, polegamy na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: Nie dotyczy |
| --- | --- |
|  | 5. PODWYKONAWCY |
|  | Oświadczamy, iż zamierzamy / nie zamierzamy* powierzyć podwykonawstwo w zakresie (opisać zakres, jeżeli dotyczy): - nazwa (firma) podwykonawcy:...................................................................... - część / zakres zamówienia:.......................................................................... - wartość / procentowa część zamówienia: …………………………………….. (w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie wykonywał osobiście całość zamówienia publicznego) |
| Miejscowość i data: ……………………………. 2020r |  | ………………………………………………………………………………………………………………. Podpis osoby/osób uprawnionej/ych |

Załącznik nr 1A

Postępowanie nr: AZ-P.2020.18

FORMULARZ CENOWY

Zadanie częściowe nr 1 – Wyposażenie Sali wzmożonego nadzoru – Meble.

| Przedmiot zamówienia | Cena jedn. netto | Ilość sztuk | Wartość netto (kol. 2 x kol. 3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol. 4 + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Fotelik lekarski |  | 4 | ………...… zł |  | ………..… zł |
| Lada pielęgniarska |  | 1 | ………...… zł |  | ………...… zł |
| Lodówka na leki |  | 1 | ………...… zł |  | ………...… zł |
| Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa |  | 1 | ………...… zł |  | ………...… zł |
| Półka wisząca |  | 1 | ………...… zł |  | ………...… zł |
| Regał ze stali nierdzewnej |  | 3 | ………...… zł |  | ………...… zł |
| Stelaż na dwa worki |  | 2 | ………...… zł |  | ………...… zł |
| Stojak z 2 misami |  | 1 | ………...… zł |  | ………...… zł |
| Stolik typu Mayo |  | 2 | ………...… zł |  | ………...… zł |
| Stolik zabiegowy |  | 2 | ………...… zł |  | ………...… zł |
| Szafa ubraniowa |  | 10 | ………...… zł |  | ………...… zł |
| Szafa ze stali nierdzewnej |  | 1 | ………...… zł |  | ………...… zł |
| Szafa ze stali nierdzewnej z przeszklonymi drzwiami |  | 3 | ………...… zł |  | ………...… zł |
| Wiadro mobilne |  | 1 | ………...… zł |  | ………...… zł |
| Zabudowa medyczna |  | 1 | ………...… zł |  | ………...… zł |
| Zabudowa ze stali nierdzewnej narożna |  | 1 | ………...… zł |  | ………...… zł |
| Zlew gospodarczy |  | 1 | ………...… zł |  | ………...… zł |
| RAZEM | x | x | ………...… zł | x | ………...… zł |

a) Fotelik lekarski,

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Oferowany parametr** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
| Ogólne |
|  | Konstrukcja taboretu wykonana ze stali nierdzewnej OH18N9 |  |
|  | Siedzisko tapicerowane z regulacją wysokości |  |
|  | Siedzisko o średnicy 350 mm (+/- 20 mm) wykonane ze spienionego poliuretanu |  |
|  | Regulacja wysokości realizowana przy pomocy pompy nożnej uruchamianej dźwignią nożną |  |
|  | Zakres regulacji wysokości min od 440 do 550 mm |  |
|  | Oparcie pleców posiadające regulację wysokości i możliwość jego odjęcia |  |
|  | Oparcie pleców wykonane ze spienionego poliuretanu |  |
|  | Pięcioramienna podstawa o średnicy max 560 mm |  |
|  | Koła o średnicy min 50 mm, z których co najmniej 2 z blokadą |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp

** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

b) Lada pielęgniarska,

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Oferowany parametr** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
| Ogólne |
|  | Lada nadzoru w konstrukcji profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty meblowej. Lada narożna wpisana w prostokąt o wymiarach ok. 295x203 cm. Blat roboczy lady na wysokości 75 cm. Lada z nadstawką na wysokość 115 cm o wymiarach ok. 295x110cm. Pod blatem lady 2x szafka jednodrzwiowa o szerokości 40 cm. Obok lady zabudowa w postaci w konstrukcji identycznej jak lada. W skład zabudowy wchodzi szafka pod blat szerokości 60 cm wyposażona w 3xszuflada, panel maskujący na ścianę od blatu lady na wysokosć 60 cm oraz regał otwarty na górze podzielony na 4 półki (2x przestrzeń 35 cm, 2x przestrzeń 25 cm). |  |
|  | Wszystkie oferowane meble i wyposażenie – nowe, wyprodukowane w roku, w którym będą dostarczane lub w roku poprzedzającym, nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa |  |
|  | Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Atest higieniczny na system mebli dołączyć. Producent musi posiadać certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 13485 oraz ISO 9001 System mebli musi posiadać atest techniczny wydany przez niezależną jednostkę potwierdzający zgodność z normami bezpieczeństwa PN-EN 14727:2006 oraz PN-EN 13150:2004, meble przeznaczone do wyposażenia szpitali i innych placówek służby zdrowia |  |
|  | Konstrukcja - korpus. Meble medyczne o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych (każdy mebel wykonany w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany w stelażu). Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych). Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne, oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiający wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez widocznych śladów uszkodzeń. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek - półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty |  |
|  | Konstrukcja - nóżki. Meble posadowione na nóżkach o wysokości 12 cm ÷ 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami. Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiając dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga – ściana jest wyoblona |  |
|  | Drzwi, szuflady - fronty. Wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników |  |
|  | Krawędzie. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie |  |
|  | Zawiasy, szuflady, prowadnice. Zawiasy do drzwi: stalowe, clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Szuflady - typu skrzynkowego w całości wykonane z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie i malowane farbą proszkową. Szuflady wyposażone w wykonstruowane po przez wycięcie lub przeformowanie gniazda montażowe w bokach szuflad, umożliwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych, umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Elementy podziałowe szuflad w komplecie z szufladami. Nie dopuszcza się gniazd lub rastrów podziałowych jako oddzielnych elementów przyklejanych lub w inny sposób łączonych z szufladą. Szuflady o wysokiej nośności z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno. Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia. Prowadnice szuflad ukryte, obudowane , niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady. Szuflady z pełnym wysuwem o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika określonych na rysunkach |  |
|  | Półki. Półki w szafkach i w szafach z regulacją skokową wysokości ustawienia półki mim co 25 mm. Wsporniki półek wykonane z aluminium o powierzchni podparcia mim. 1 cm2. Wsporniki wyposażone silikonowe nakładki unieruchamiające półkę i osadzone na metalowych rastrach z wytłoczonymi gniazdami. Rastry metalowe wykonane jako ciągłe listwy na całej wysokości mebla montowane do boków poszczególnych szaf lub szafek, malowane w kolorze konstrukcji mebla lub wypełnienia |  |
|  | W kontenerach i szafkach mobilnych zastosować kółka obrotowe gumowane z materiałów nie barwiących podłoża. Dwa koła z blokadą jazdy i obrotu. Wysokość kółek wraz z konstrukcją mocującą wynosi 6 cm ±1 cm |  |
|  | Podane w zestawieniu asortymentowym wymiary mebli są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10% |  |
|  | Dodatkowo w wyposażeniu krzesło biurowe o parametrach jak niżej: |  |
|  | Krzesło obrotowe o następujących wymiarach: - wysokość całkowita: 1000 – 1170 mm, - wysokość siedziska: 480 – 580 mm, - szerokość siedziska: 470 - 500 mm, - szerokość oparcia: 410 - 440 mm, - szerokość całkowita: 680 mm, - głębokość siedziska: 390 – 440 mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm |  |
|  | Podstawa pięcioramienna ze stopu metali lekkich polerowana |  |
|  | Samohamowne miękkie kółka jezdne fi65 mm +/- 15% do powierzchni twardych |  |
|  | Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację siedziska |  |
|  | Mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu |  |
|  | Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane trudnopalną pianką PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska conajmniej 80 kg/m3 |  |
|  | Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 50mm (sanki siedziska) |  |
|  | Plastikowe oparcie krzesła wykonane z polipropylenu z włóknem szklanym, wyściełane trudnopalną pianką PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Oparcie posiada siedmiostopniową, zapadkową regulację wysokości, gęstość pianki oparcia: 75 kg/m3, plastik nośny oparcia, celem zwiększenia komfortu użytkownika poprzez lepsze dopasowanie i elastyczność, posiada na całej swojej wysokości poziome szczeliny biegnące między bocznymi krawędziami oparcia, widoczne w tylnej części oparcia pod jego konstrukcją nośną |  |
|  | Nie dopuszcza się pianek ciętych |  |
|  | Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz z świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2 |  |
|  | Podłokietniki krzesła czarne, z nakładką wykonaną z miękkiego PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości |  |
|  | Krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną o składzie osnowa 100% poliester Hi-Loft, lico 100% vinyl, gramatura 685g/m2, trudnopalność EN 1021:1:2 (papieros, zapałka), o klasie ścieralności >300 000 cykli EN ISO 12947-2. Tkanina dzięki zawartości jonów srebra posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne, nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach |  |
|  | Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973) |  |
|  | Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość), wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju |  |
|  | Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 potwierdzone dołączonymi certyfikatami |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp

** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

c) Lodówka na leki,

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Oferowany parametr** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
| Ogólne |
|  | Wolnostojąca lodówka na leki |  |
|  | Pojemność min. 270 litrów |  |
|  | Wymiary min. 600 x 640 x 1640 mm |  |
|  | Izolacja o grubości min. 50 mm |  |
|  | Wykonana z metalu lakierowanego proszkowo |  |
|  | Wyposażone w pojedyncze drzwi przeszklone oraz min. Dwie półki w środku |  |
|  | Wewnętrzne oświetlenie |  |
|  | Elektroniczny termostat z alarmem |  |
|  | Elektroniczny kontroler z wyświetlaczem graficznym LCD o wielkości min. 3,5” |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp

** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

d) Myjnia chirurgiczna 2 stanowiskowa,

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Oferowany parametr** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
| Ogólne |
|  | Myjnia wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku OH18N9 |  |
|  | Myjnia wisząca posiadająca panel ochronny ścienny zintegrowany z konstrukcją koryta |  |
|  | Myjnia dwustanowiskowa posiadająca dwie baterie |  |
|  | Koryto z formowanym spadkiem umożliwiającym odpływ wody |  |
|  | Wyposażona w minimum dwie klapy rewizyjne pod korytem umożliwiające dojście serwisowe |  |
|  | Wymiary całkowite myjni : długość +/- 15% 1600 mm, głębokość +/- 15% 640 mm, wysokość +/- 15% 900 mm |  |
|  | Wymiary wewnętrzne koryta myjni: długość +/- 15% 1400 mm, szerokość +/- 15% 490 mm, głębokość +/- 15% 250 mm |  |
| Wyposażenie: |
|  | Podajnik ręczników papierowych na min. 500 sztuk - wykonany ze stali nierdzewnej zamykany na kluczyk – wieszany obok myjni na ścianie lub na panelu myjni (do wyboru przez użytkownika) Ilość – 1 sztuka |  |
|  | Bateria łokciowe – 2 sztuki |  |
|  | Dozownik mydła oraz płynu dezynfekcyjnego po 1 sztuce – wykonane ze stali nierdzewnej na wkłady jednorazowe |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp

** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

e) Półka wisząca,

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Oferowany parametr** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
| Ogólne |
|  | Półka w całości wykonana ze stali nierdzewnej |  |
|  | Półka ścienna podwójna – posiadająca półkę górną i dolną |  |
|  | Szerokość min. 800 mm |  |
|  | Wysokość min. 300 mm |  |
|  | Głębokość min. 300 mm |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp

** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

f) Regał ze stali nierdzewnej,

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Oferowany parametr** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
| Ogólne |
|  | Regał w całości wykonany ze stali nierdzewnej |  |
|  | Posadowiony na nóżkach z regulacją wyrównania nierówności w zakresie min. 10 mm |  |
|  | Wysokość 2000 mm |  |
|  | Głębokość min. 450 mm |  |
|  | Szerokość min. 800 mm |  |
|  | Wyposażony w min. 4 półki płaskie |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp

** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

g) Stelaż na dwa worki,

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Oferowany parametr** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
| Ogólne |
|  | Stelaż w całości wykonany ze stali nierdzewnej |  |
|  | Stelaż podwójny na worki o pojemności 120 litrów |  |
|  | Dwie pokrywy podnoszone pedałem nożnym, obręcze wyposażone w klipsy do mocowania worków |  |
|  | Wyposażony w 4 koła jezdne o średnicy min. 50 mm, w tym min. Dwa koła z blokadą |  |
|  | Wymiary +/- 15% 780x420x860 mm |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp

** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

h) Stojak z 2 misami,

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Oferowany parametr** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
| Ogólne |
|  | Stojak w całości wykonany ze stali nierdzewnej |  |
|  | Wyposażone w min. 5 kół o średnicy min. 50 mm w tym min. 2 koła z blokadą |  |
|  | Dwie misy o pojemności min. 6 litrów |  |
|  | Wymiary ok. 550x550 x 890 mm |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp

** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

i) Stolik typu Mayo,

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Oferowany parametr** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
| Ogólne |
|  | Stolik w całości wykonany ze stali nierdzewnej |  |
|  | Obrotowy blat o wymiarach +/- 15% 750x500 mm |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie +/- 15% 920-1360 mm |  |
|  | Podstawa w kształcie litery T z trzema kołami o średnicy min. 50 mm, w tym min. Dwa koła z blokadą |  |
|  | Blat wyposażony w rant |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp

** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

j) Stolik zabiegowy,

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Oferowany parametr** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
| Ogólne |
|  | Stolik w całości wykonany ze stali nierdzewnej |  |
|  | Wyposażony w dwa blaty – blaty proste |  |
|  | Uchwyt do prowadzenia umieszczony przy krótszym boku |  |
|  | Wyposażony w 4 koła jezdne o średnicy min. 125 mm, w tym min. Dwa koła z blokadą oraz krążki odbojowe umieszczone nad kołami |  |
|  | Wysokość min. 890 mm, szerokość całkowita min. 930 mm, głębokość całkowita min. 680 mm |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp

** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

k) Szafa ubraniowa – 10 szt,

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Oferowany parametr** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
| Ogólne |
|  | Szafa ubraniowa w postaci modułów pionowych 2 częściowych |  |
|  | Szafy wyposażone w ławeczkę – siedzisko wykonane z listew bukowych o profilu ok. 60x35 mm. Krawędzie zaokrąglone – malowane lakierem bezbarwnym |  |
|  | Wymiary – szerokość modułu 600 mm, wysokość 2090 mm, głębokość 815 mm (+/- 10 mm) |  |
|  | Konstrukcja szafy metalowa lakierowana proszkowo |  |
|  | Drzwi wyposażone w otwory wentylacyjne oraz ramkę na etykietę |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki drzwi |  |
|  | W środku półka z drążkiem tworzywowym na przesuwane haczyki |  |
|  | Szafki zamykane zamkiem cylindrycznym z 2 kluczami oraz dodatkowo szyld z numerkiem wokół zamka |  |
|  | Drzwi posiadające ukryte zawiasy oraz pionowe wzmocnienia |  |
|  | Szafki z ławką posiadającą regulację wysokości w zakresie min. 10 mm |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp

** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

l) Szafa ze stali nierdzewnej,

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Oferowany parametr** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
| Ogólne |
|  | Szafa w całości wykonana ze stali nierdzewnej |  |
|  | Szafa posiadająca dwoje drzwi pełnych |  |
|  | Wyposażona w min. 5 półek wewnętrznych oraz zamek na kluczyk |  |
|  | Szafa posadowiona na nóżkach z regulacją wysokości |  |
|  | Wysokość min. 1990 mm, głębokość min. 580 mm, szerokość min. 1000 mm |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp

** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

m) Szafa ze stali nierdzewnej z przeszklonymi drzwiami,

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Oferowany parametr** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
| Ogólne |
|  | Szafa w całości wykonana ze stali nierdzewnej |  |
|  | Szafa posiadająca dwoje drzwi przeszklonych |  |
|  | Wyposażona w min. 5 półek wewnętrznych oraz zamek na kluczyk |  |
|  | Szafa posadowiona na nóżkach z regulacją wysokości |  |
|  | Wysokość min. 1990 mm, głębokość min. 580 mm, szerokość min. 1000 mm |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp

** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

n) Wiadro mobilne,

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Oferowany parametr** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
| Ogólne |
|  | Wiadro w całości wykonane ze stali nierdzewnej |  |
|  | Wyposażone w uchwyt do prowadzenia oraz koła o średnicy min. 50 mm |  |
|  | Wiadro wyjmowane o pojemności min. 10 litrów |  |
|  | Długość rączki prowadzącej min. 750 mm |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp

** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

o) Zabudowa medyczna,

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Oferowany parametr** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
| Ogólne |
|  | Zabudowa medyczna w konstrukcji profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty meblowej dolna i górna, łączna długość +/- 15% 506 cm. W skład zabudowy dolnej wchodzą 5x szafka z trzema szufladami 60 cm, szafka pod zlew 80 cm, szafka zwykła 60 cm, szafka pod umywalkę 60 cm. W skład zabudowy górnej wchodzą 5x szafka wisząca jednodrzwiowa 60 cm, 2x szafka wisząca oszklona 60 cm, szafka wisząca dwudrzwiowa 80 cm. Blat laminowany typu postforming |  |
|  | Wszystkie oferowane meble i wyposażenie – nowe, wyprodukowane w roku, w którym będą dostarczane lub w roku poprzedzającym, nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa |  |
|  | Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Atest higieniczny na system mebli dołączyć. Producent musi posiadać certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 13485 oraz ISO 9001 System mebli musi posiadać atest techniczny wydany przez niezależną jednostkę potwierdzający zgodność z normami bezpieczeństwa PN-EN 14727:2006 oraz PN-EN 13150:2004, meble przeznaczone do wyposażenia szpitali i innych placówek służby zdrowia |  |
|  | Konstrukcja - korpus. Meble medyczne o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych (każdy mebel wykonany w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany w stelażu). Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych). Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne, oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiający wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez widocznych śladów uszkodzeń. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek - półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty |  |
|  | Konstrukcja - nóżki. Meble posadowione na nóżkach o wysokości 12 cm ÷ 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami. Nóżki cofnięte w stosunku do płaszczyzny pleców o odległość 25 mm, umożliwiając dosunięcie mebli plecami do ścian w przypadku gdy krawędź podłoga – ściana jest wyoblona |  |
|  | Drzwi, szuflady - fronty. Wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników |  |
|  | Krawędzie. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie |  |
|  | Zawiasy, szuflady, prowadnice. Zawiasy do drzwi: stalowe, clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Szuflady - typu skrzynkowego w całości wykonane z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie i malowane farbą proszkową. Szuflady wyposażone w wykonstruowane po przez wycięcie lub przeformowanie gniazda montażowe w bokach szuflad, umożliwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych, umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Elementy podziałowe szuflad w komplecie z szufladami. Nie dopuszcza się gniazd lub rastrów podziałowych jako oddzielnych elementów przyklejanych lub w inny sposób łączonych z szufladą. Szuflady o wysokiej nośności z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno. Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia. Prowadnice szuflad ukryte, obudowane , niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady. Szuflady z pełnym wysuwem o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika określonych na rysunkach |  |
|  | Półki. Półki w szafkach i w szafach z regulacją skokową wysokości ustawienia półki mim co 25 mm. Wsporniki półek wykonane z aluminium o powierzchni podparcia mim. 1 cm2. Wsporniki wyposażone silikonowe nakładki unieruchamiające półkę i osadzone na metalowych rastrach z wytłoczonymi gniazdami. Rastry metalowe wykonane jako ciągłe listwy na całej wysokości mebla montowane do boków poszczególnych szaf lub szafek, malowane w kolorze konstrukcji mebla lub wypełnienia |  |
|  | W kontenerach i szafkach mobilnych zastosować kółka obrotowe gumowane z materiałów nie barwiących podłoża. Dwa koła z blokadą jazdy i obrotu. Wysokość kółek wraz z konstrukcją mocującą wynosi 6 cm ±1 cm |  |
|  | Podane w zestawieniu asortymentowym wymiary mebli są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10% |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp

** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

p) Zabudowa ze stali nierdzewnej,

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Oferowany parametr** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
| Ogólne |
|  | Zabudowa narożna ze stali nierdzewnej o wymiarach ok. 208x210 cm. W skład zabudowy wchodzą 1x szafka pod umywalkę 90 cm, szafka pod zlew dwudrzwiowa 90 cm, maskownica o szerokości 8 cm, 2x szafka jednodrzwiowa 50 cm, szafka jednodrzwiowa 40 cm. Całość przykryta wspólnym blatem L o wymiarach 208x210 cm wyposażony w umywalkę 1-komorową oraz zlew 1-komorowy. |  |
|  | Korpus Szafka w całości wykonana ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 (AISI 304 ). Korpus wykonany z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym ( boki i front) zapewniający odpowiednią trwałość i stabilność. Powierzchnie gładkie nie zawierające ostrych krawędzi. Komora wewnętrzna bez „ brudnych kieszeni” i zakamarków. Sufit bez zakamarków i zagłębień. Plecy szafy o powierzchni większej od 0,8 m2 z wykonstruowanym widocznym, usztywniającym, trapezowym przetłoczeniem . Szafa z podziałem poziomym standardowo na wysokości zlicowanej z górnym elementem konstrukcyjnym szafek stojących niskich. Przegroda pozioma i dno szafy wykonane w technologii jak wyżej z widocznym niewielkim przetłoczeniem około 3 mm tworzącym zagłębioną nieckę lub płaskie na życzenie Zamawiającego |  |
|  | Nóżki Szafki posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 150 mm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość szafy podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Nóżki tylne cofnięte od linii korpusu o min 20 mm, umożliwiając szczelne dostawienie szafy do ściany w przypadku zaoblenia podłogi przy styku ze ścianą |  |
|  | Ściany wewnętrzne szafki Ściany wewnętrzne korpusu szafki z systemową perforacją umożliwiającą łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów wyposażenia takich jak półki, ramy koszy i kuwet i innych w rozstawie max co 25 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek. Wykonane rastry i zastosowane elementy wyposażenia musza pozwalać na dowolne i wymienne zastosowanie półek , koszy czy kuwet. |  |
|  | Szuflady Szuflady typu skrzynkowego w całości wykonane ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9. Szuflady wyposażone w wykonstruowane po przez wycięcie lub przeformowanie gniazda montażowe w bokach szuflad do zastosowania specjalistycznych ruchomych wkładów do segregacji, wykonanych ze stali nierdzewnej. Wewnętrze szuflady przystosowane na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Elementy podziałowe szuflad w komplecie z szufladami. Nie dopuszcza się gniazd lub rastrów podziałowych jako oddzielnych elementów przyklejanych lub w inny sposób łączonych z szufladą. Szuflady o wysokiej nośności z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno. Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcją samo domykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady). |  |
|  | Drzwi , fronty szuflad, uchwyty Wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu). Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U. Pod uchwytem owalne wgłębienie ułatwiające chwytanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone. Wszystkie drzwi uchylne oszklone wykonane ze szkła bezpiecznego o gr. min 6 mm. osadzonego w ramie okiennej. Zawiasy, uchwyty i zamek patentowy 3- punktowy, osadzone w ramie okiennej. Fronty wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki ( silikonowe ) wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych i reagentów chemicznych. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo. Wszystkie drzwi szafy wyposażone w zamki wielopunktowe typu „baskwil”. Wybór kierunku otwierania drzwi i ich rodzaj tj; pełne czy oszklone do wyboru przez Zamawiającego na etapie uzgodnień przed wykonawczych i wykonania aranżacji poszczególnych zabudów. Szuflady zamykane na zamki jednopunktowe lub centralne w zależności od potrzeb. |  |
|  | Półki Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia. Regulacja za pomocą systemowej perforacji w bokach szaf max co 25mm, na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. Wsporniki wyposażone w silikonowe wibroizolatory. Półki wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub ze szkła bezpiecznego. Rodzaj zastosowanych półek określa specyfikacja techniczno-użytkowa lub określi Użytkownik. Na życzenie Zamawiającego półki mogą być wykonane w technologii formowania z widocznym niewielkim przetłoczeniem około 3 mm tworzącym zagłębioną nieckę, płaskie, perforowane lub z usztywniającym prze garbieniem. |  |
|  | Zawiasy Zawiasy do drzwi nierdzewne, dużej nośności i wysokiej jakości z wygodną regulacją szerokości szczeliny elementów frontowych w 3 płaszczyznach. Zawiasy z wbudowanym mechanizmem samo dociągu (samo domykania) oraz spowalniaczem (tłumieniem odgłosu końcowego domykania) z początkiem amortyzowania przy zamknięciu już przy kącie otwarcia 40⁰. Zawias wykonany w technice szybkiego montażu drzwi, umożliwiający wypięcie oraz szybkie wpięcie frontów w celu domycia brudnych zakamarków bez konieczności powtórnej jego regulacji. Kąt otwarcia w zależności od Usytuowania mebli oraz przewidzianej funkcji lub ewentualnej kolizji otwartych drzwi mim. 85⁰ lub 160⁰ do uzgodnienia z Użytkownikiem. |  |
|  | Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu. |  |
|  | W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia: |  |
|  | Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia |  |
|  | Deklarację Wykonawcy potwierdzającą, że jeżeli oferowane produkty nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami), to procesy nadzorowania ich wytworzenia, montażu i nadzoru w trakcie eksploatacji są zgodne wymaganiami określonymi w dyrektywie Unii Europejskiej 93/42 EWG, Wymagany Certyfikat ISO 9001 i certyfikat ISO 13485 obejmujący certyfikacją produkcję , instalację i czynności serwisowe dla wyposażenia medycznego. Dla wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami certyfikat CE wymagany dla wyznaczonych wyrobów opisanych w szczegółowych wymogach eksploatacyjno – użytkowych wyrobu |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp

** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

r) Zlew gospodarczy,

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Oferowany parametr** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
| Ogólne |
|  | Zlew gospodarczy wykonany ze stali nierdzewnej |  |
|  | Zlew przystosowany do montażu ściennego |  |
|  | Zlew wyposażony w tylny rant zabezpieczający ścianę |  |
|  | Wymiary zewnętrzne min. 500x400x250 mm |  |
|  | Wymiary wewnętrzne min. 430x280x150 mm |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp

** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wizji lokalnej pomieszczania i pobrania ostatecznych wymiarów przedmiotu zamówienia.

Rysunek zestawczy mebli stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

- Oferowany przedmiot zamówienia  musi  być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm  i  przepisów, a w szczególności określonych w:

- Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2016r. poz. 211),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),

- Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej  wyrobów medycznych.

- Aparat będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do operacji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest kompletny, gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

.............. dnia...........     			           ........................................................................
                                                                                      (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych

do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1B

Postępowanie nr: AZ-P.2020.18

FORMULARZ CENOWY

Zadanie częściowe nr 2 – Lampa zabiegowa, wózki.

  - Lampa zabiegowa mobilna,

## Wózek anestezjologiczny z zestawem do intubacji z rurkami i dwoma laryngoskopami,

  - Wózek pod aparaturę z komputerem medycznym,

  - Wózek reanimacyjny,

  - Wózek wielofunkcyjny,

| a) Lampa nowa, nie rekondycjonowana, nie powystawowa, Rok produkcji nie starszy niż 2020r.: …………………………..r. (uzupełnić) Nazwa …………………………………………………………………….…….(uzupełnić) Model / Typ / Producent ………………………………………………… (uzupełnić) b) Wózek fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, Rok produkcji nie starszy niż 2020r.: …………………………..r. (uzupełnić) Nazwa …………………………………………………………………….…….(uzupełnić) Model / Typ / Producent ………………………………………………… (uzupełnić) c) Wózek fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, Rok produkcji nie starszy niż 2020r.: …………………………..r. (uzupełnić) Nazwa …………………………………………………………………….…….(uzupełnić) Model / Typ / Producent ………………………………………………… (uzupełnić) d) Wózek fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, Rok produkcji nie starszy niż 2020r.: …………………………..r. (uzupełnić) Nazwa …………………………………………………………………….…….(uzupełnić) Model / Typ / Producent ………………………………………………… (uzupełnić) e) Wózek fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, Rok produkcji nie starszy niż 2020r.: …………………………..r. (uzupełnić) Nazwa …………………………………………………………………….…….(uzupełnić) Model / Typ / Producent ………………………………………………… (uzupełnić) |
| --- |
| Przedmiot zamówienia | Cena jedn. netto | Ilość sztuk | Wartość netto (kol. 2 x kol. 3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol. 3 + VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lampa zabiegowa mobilna |  | 1 | ………...… zł |  | ………..… zł |
| Wózek anestezjologiczny z zestawem do intubacji z rurkami i dwoma laryngoskopami |  | 2 | ………...… zł |  | ………...… zł |
| Wózek pod aparaturę z komputerem medycznym |  | 1 | ………...… zł |  | ………...… zł |
| Wózek reanimacyjny |  | 1 | ………...… zł |  | ………...… zł |
| Wózek wielofunkcyjny |  | 2 | ………...… zł |  | ………...… zł |
| RAZEM | x | x | ………...… zł | x | ………...… zł |

a) Lampa zabiegowa mobilna

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Parametry oferowane** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
|  | Jednokopułowa lampa zabiegowa mobilna z min. 5 kołami o średnicy min. 50 mm |  |
|  | Kopuła lampy umieszczona na wysięgniku giętkim |  |
|  | Źródło światła – białe diody LED co najmniej 3 x 1W |  |
|  | Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy |  |
|  | Natężenie oświetlenia w odległości 0,5m: min. 28 tyś klux |  |
|  | Temperatura barwowa: 4.700 K |  |
|  | Waga do 8 kg |  |
|  | Żywotność źródła światła min. 20.000 godz. |  |
|  | Wyłącznik umieszczony na głowicy lampy |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

b) Wózek anestezjologiczny z zestawem do intubacji z rurkami i dwoma laryngoskopami

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Parametry oferowane** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
|  | Wózek reanimacyjny |  |
|  | Wykonany z tworzywa sztucznego, profili aluminiowych i metalowych |  |
|  | Główna konstrukcja nośna składająca się z 4 profili aluminiowych w narożach wózka. Profile zaokrąglone. Wymiar profilu min. 50x50mm |  |
|  | Boczne słupki konstrukcyjne z rowkiem w którym można mocować wyposażenie dodatkowe na całej długości. |  |
|  | Górny i dolny blat wózka wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia |  |
|  | Podstawa tworzywowa spełniająca również rolę odbojów chroniących wózek przed uszkodzeniem, wyposażona w 4 koła jezdne o średnicy min 125 mm z których przynajmniej jedno jest blokowane. Koła w osłonach tworzywowych posiadające miękkie opony, niebrudzące podłoża. |  |
|  | Tylne i boczne panele z tworzywa z możliwością wyboru koloru z min. 7 kolorów |  |
|  | Korpus wózka posiadający systemowe prowadnice tworzywowe z funkcją wysuwania i wyjmowania szuflad czy tac. Prowadnice umożliwiające wysuwanie szuflad, ich wyciąganie bez użycia narzędzi i posiadające blokadę wysuwu końcowego. |  |
|  | Prowadnice systemowe suwne, stanowiące całość z panelem, odlane z jednego kawałka tworzywa. Nie dopuszcza się prowadnic dokręcanych każdej z osobna do boku wózka. |  |
|  | Możliwość swobodnej wymiany przez Użytkownika kolejności szuflad czy tac, także możliwość rozbudowy w przyszłości wózka o inne moduły w celu jego rozbudowy , doposażenia czy zmiany przeznaczenia wózka. |  |
|  | Konstrukcja wózka umożliwiająca mycie wózka z wykorzystaniem wysokociśnieniowych urządzeń myjących. Podstawa wózka z otworem ułatwiającymi suszenie i odpływ wody |  |
|  | Górny blat wózka z podniesioną krawędzią z min. 3 stron, wysokość min. 1cm, zabezpieczającą przedmioty przed zsunięciem, frontowa krawędź również minimalnie podniesiona wysokość max 0,5cm |  |
|  | Górny blat formowany z jednego kawałka tworzywa |  |
|  | Wózek posiada min. 9 prowadnic |  |
|  | Wyposażenie systemowe może zajmować 1 lub więcej prowadnic |  |
|  | Wysokość całkowita nie większa niż 1020mm |  |
|  | Szerokość całkowita z uchwytem nie większa niż 840mm |  |
|  | Głębokość całkowita nie większa niż 550mm |  |
|  | Na jednym z boków wózka zamocowany metalowy uchwyt do przetaczania wózka |  |
|  | Metalowa szyna na inne akcesoria pod uchwytem x 1 szt, na drugim boku x 1szt |  |
|  | Szuflady wózka o następujących wymiarach: 1 x 600x400x60mm +/- 5mm 3 x 600x400x140mm +/- 5mm 1 x 600x400x220mm +/- 5mm |  |
|  | Szuflady całkowicie szczelne, formowane z jednego kawałka tworzywa, łatwe do dezynfekcji, front z profilowanym uchwytem. Nie dopuszcza się szuflad składnych z kilu elementów skręcanych lub klejonych. Na czole dodatkowa ramka opisowa |  |
|  | Szuflady z możliwością swobodnej zmiany ich kolejności |  |
|  | Zamek centralny wszystkich szuflad, zamek bez kluczyka. Pokrętło zamka przystosowane do zakładania plomby która jest zrywana w momencie otwierania wózka. |  |
|  | Zestaw przegródek do szuflad: 1x do małej, przegrody tworzywowe z możliwością zmiany ich konfiguracji |  |
|  | Dodatkowe akcesoria: - składana boczna półka - nadstawka z min. 5 pojemnikami tworzywowymi odchylanymi - półka tworzywowa na nadstawce na drobne akcesoria - szyny boczne na wyposażenie po obu stronach wózka - wieszak kroplówki - uchwyt na pojemnik na igły - uchwyt na worek na odpady - laryngoskopy - prowadnice, szypce, rurki intubacyjne, worek samorzprężny |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

c) Wózek pod aparaturę z komputerem medycznym

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Parametry oferowane** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
|  | Wózek kolumnowy na aparaturę medyczną z 3 półkami |  |
|  | Konstrukcja wózka oparta na 1 kolumnie wykonanej z aluminium umiejscowionej z tyłu podstawy. |  |
|  | Kolumna zakończona od góry nakładką tworzywową, a z boku zaślepką zakrywającą dostęp do wnętrza. |  |
|  | W kolumnie zamontowane gwintowane listwy montażowe z możliwością zawieszenia wyposażenia dodatkowego co 30mm +/-10mm. Wewnątrz kolumny możliwość prowadzenia okablowania z łatwym dostępem. |  |
|  | W kolumnie od góry możliwość montowania w przyszłości wieszaka kroplówki lub uchwytu na monitor bez dokonywania przeróbek. Z tyłu kolumny zamontowany uchwyt do przetaczania. |  |
|  | Elementy metalowe wózka pokryte lakierem proszkowym |  |
|  | Podstawa 4 ramienna asymetryczna (przednie ramiona dłuższe niż tylne) z 4 kołami podwójnymi, tworzywowymi z bieżnikiem niebrudzącym podłoża o średnicy min. 100 mm antystatyczne, w tym dwa koła z tyłu z blokadą. |  |
|  | Konstrukcja modułowa umożliwiająca późniejsze rozbudowywanie wózka o dodatkowe wyposażenie w zależności od potrzeb bez konieczności dokonywania przeróbek. Stabilna, solidna konstrukcja. |  |
|  | PARAMETRY: Wysokość wózka 1180 mm +/- 20mm Głębokość 630 mm +/- 20 mm Szerokość 600 mm +/- 20 mm Wysokość kolumny montażowej min 650 mm Maksymalne obciążenie wózka min 80kg Maksymalne obciążenie półki min 20kg Maksymalne obciążenie wnętrza szuflady min 3 kg |  |
|  | WYPOSAŻENIE: - 3 x półka - listwa zasilająca 230 V |  |
|  | Dodatkowo w wyposażeniu komputer medyczny All-in-one - komputer posiadający deklarację zgodności CE – dołączyć do oferty - szczelna obudowa min. IP54 - komputer bezwentylatorowy - ekran dotykowy o przekątnej min. 24” - rozdzielczość ekranu Full HD 1920 x 1080 w proporcjach 16:9 - procesor min. 5 generacji klasy min. I5 - mocowanie w standardzie VESA - pamięć RAM min. 8 GB- wbudowany dysk twardy min. 500 GB |  |
|  | Łatwy dostęp do wnętrza kolumny. Otwierana jej część na całej wysokości. Kolumna umożliwia wprowadzenie i wyprowadzenie przewodów z wnętrza kolumny. Miejsce wyjścia/wejścia przewodów zabezpieczone uszczelką gumową. Otwarcie zabezpieczone prostym zamknięciem |  |
|  | Możliwość wyboru koloru uchwytów półek i szuflad oraz uchwytu do pchania |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

d) Wózek reanimacyjny

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Parametry oferowane** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonany z tworzywa sztucznego, profili aluminiowych i metalowych |  |
|  | Główna konstrukcja nośna składająca się z 4 profili aluminiowych w narożach wózka. Profile zaokrąglone. Wymiar profilu min. 50x50mm |  |
|  | Boczne słupki konstrukcyjne z rowkiem w którym można mocować wyposażenie dodatkowe na całej długości. |  |
|  | Górny i dolny blat wózka wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia |  |
|  | Podstawa tworzywowa spełniająca również rolę odbojów chroniących wózek przed uszkodzeniem, wyposażona w 4 koła jezdne o średnicy min 125 mm z których przynajmniej jedno jest blokowane. Koła w osłonach tworzywowych posiadające miękkie opony, niebrudzące podłoża. |  |
|  | Tylne i boczne panele z tworzywa z możliwością wyboru koloru z min. 7 kolorów |  |
|  | Korpus wózka posiadający systemowe prowadnice tworzywowe z funkcją wysuwania i wyjmowania szuflad czy tac. Prowadnice umożliwiające wysuwanie szuflad, ich wyciąganie bez użycia narzędzi i posiadające blokadę wysuwu końcowego. |  |
|  | Prowadnice systemowe suwne, stanowiące całość z panelem, odlane z jednego kawałka tworzywa. Nie dopuszcza się prowadnic dokręcanych każdej z osobna do boku wózka. |  |
|  | Możliwość swobodnej wymiany przez Użytkownika kolejności szuflad czy tac, także możliwość rozbudowy w przyszłości wózka o inne moduły w celu jego rozbudowy , doposażenia czy zmiany przeznaczenia wózka. |  |
|  | Konstrukcja wózka umożliwiająca mycie wózka z wykorzystaniem wysokociśnieniowych urządzeń myjących. Podstawa wózka z otworem ułatwiającymi suszenie i odpływ wody |  |
|  | Górny blat wózka z podniesioną krawędzią z min. 3 stron, wysokość min. 1cm, zabezpieczającą przedmioty przed zsunięciem, frontowa krawędź również minimalnie podniesiona wysokość max 0,5cm |  |
|  | Górny blat formowany z jednego kawałka tworzywa |  |
|  | Wózek posiada min. 9 prowadnic |  |
|  | Wyposażenie systemowe może zajmować 1 lub więcej prowadnic |  |
|  | Wysokość całkowita nie większa niż 1020mm |  |
|  | Szerokość całkowita z uchwytem nie większa niż 840mm |  |
|  | Głębokość całkowita nie większa niż 550mm |  |
|  | Na jednym z boków wózka zamocowany metalowy uchwyt do przetaczania wózka |  |
|  | Metalowa szyna na inne akcesoria pod uchwytem x 1 szt, na drugim boku x 1szt |  |
|  | Szuflady wózka o następujących wymiarach: 1 x 600x400x60mm +/- 5mm 3 x 600x400x140mm +/- 5mm 1 x 600x400x220mm +/- 5mm |  |
|  | Szuflady całkowicie szczelne, formowane z jednego kawałka tworzywa, łatwe do dezynfekcji, front z profilowanym uchwytem. Nie dopuszcza się szuflad składnych z kilu elementów skręcanych lub klejonych. Na czole dodatkowa ramka opisowa |  |
|  | Szuflady z możliwością swobodnej zmiany ich kolejności |  |
|  | Zamek centralny wszystkich szuflad, zamek bez kluczyka. Pokrętło zamka przystosowane do zakładania plomby która jest zrywana w momencie otwierania wózka. |  |
|  | Zestaw przegródek do szuflad: 1x do małej, przegrody tworzywowe z możliwością zmiany ich konfiguracji |  |
|  | Na tylnej ściance wózka zamocowana tworzywowa deska reanimacyjna. Deska wyjmowana w łatwy i szybki sposób z uchwytów. |  |
|  | Dodatkowe akcesoria: - półka boczna składana - wieszak kroplówki - szyny na wyposażenie dodatkowe mocowane z dwóch stron wózka - deska reanimacyjna - uchwyt na butlę z tlenem - obrotowa tacka na defibrylator - zestaw do konikopunkcji/konikotomii |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

e) Wózek wielofunkcyjny

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Parametry oferowane** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
|  | Wózek przeznaczony do przechowywania podstawowych materiałów zabiegowych |  |
|  | Wykonany z tworzywa sztucznego, profili aluminiowych i metalowych |  |
|  | Główna konstrukcja nośna składająca się z 4 profili aluminiowych w narożach wózka. Profile zaokrąglone. Wymiar profilu min. 50x50mm |  |
|  | Boczne słupki konstrukcyjne z rowkiem w którym można mocować wyposażenie dodatkowe na całej długości. |  |
|  | Górny i dolny blat wózka wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia |  |
|  | Podstawa tworzywowa spełniająca również rolę odbojów chroniących wózek przed uszkodzeniem, wyposażona w 4 koła jezdne o średnicy min 125 mm z których przynajmniej jedno jest blokowane. Koła w osłonach tworzywowych posiadające miękkie opony, niebrudzące podłoża. |  |
|  | Tylne i boczne panele z tworzywa z możliwością wyboru koloru z min. 7 kolorów |  |
|  | Korpus wózka posiadający systemowe prowadnice tworzywowe z funkcją wysuwania i wyjmowania szuflad czy tac. Prowadnice umożliwiające wysuwanie szuflad, ich wyciąganie bez użycia narzędzi i posiadające blokadę wysuwu końcowego. |  |
|  | Prowadnice systemowe suwne, stanowiące całość z panelem, formowane z jednego kawałka tworzywa. Nie dopuszcza się prowadnic dokręcanych każdej z osobna do boku wózka. |  |
|  | Możliwość swobodnej wymiany przez Użytkownika kolejności szuflad czy tac, także możliwość rozbudowy w przyszłości wózka o inne moduły w celu jego rozbudowy , doposażenia czy zmiany przeznaczenia wózka. |  |
|  | Konstrukcja wózka umożliwiająca mycie wózka z wykorzystaniem wysokociśnieniowych urządzeń myjących. Podstawa wózka z otworem ułatwiającymi suszenie i odpływ wody |  |
|  | Górny blat wózka z podniesioną krawędzią z min. 3 stron, wysokość min. 1cm, zabezpieczającą przedmioty przed zsunięciem, frontowa krawędź również minimalnie podniesiona wysokość max 0,5cm |  |
|  | Górny blat formowany z jednego kawałka tworzywa |  |
|  | Wózek posiada min. 9 prowadnic |  |
|  | Wyposażenie systemowe może zajmować 1 lub więcej prowadnic |  |
|  | Wysokość całkowita nie większa niż 1020mm |  |
|  | Szerokość całkowita z uchwytem nie większa niż 840mm |  |
|  | Głębokość całkowita nie większa niż 550mm |  |
|  | Na jednym z boków wózka zamocowany metalowy uchwyt do przetaczania wózka |  |
|  | Metalowa szyna na inne akcesoria pod uchwytem x 2 szt, na drugim boku x 1szt |  |
|  | Szuflady wózka o następujących wymiarach: 1 x 600x400x60mm +/- 5mm 3 x 600x400x140mm +/- 5mm 1 x 600x400x220mm +/- 5mm |  |
|  | Szuflady całkowicie szczelne, formowane z jednego kawałka tworzywa, łatwe do dezynfekcji, front z profilowanym uchwytem. Nie dopuszcza się szuflad składnych z kilu elementów skręcanych lub klejonych. Na czole dodatkowa ramka opisowa |  |
|  | Szuflady z możliwością swobodnej zmiany ich kolejności |  |
|  | Możliwość zastąpienia wszystkich szuflad koszami wyjętymi z zabudowy meblowej. System ISO |  |
|  | Zamek centralny wszystkich szuflad |  |
|  | Zestaw przegródek do szuflad: 1x do małej, 1 x do średniej, przegrody tworzywowe z możliwością zmiany ich konfiguracji |  |
|  | Na blacie dodatkowy metalowy uchwyt na min. 3 butelki |  |
|  | Dodatkowe akcesoria: - nadstawka z min. 5 pojemnikami tworzywowymi odchylanymi - poła tworzywowa na nadstawce na podręczne akcesoria - szyny boczne po obu stronach wózka na wyposażenie - wieszak kroplówki - uchwyt na pojemnik na igły - uchwyt na worek na odpady |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

- Oferowany przedmiot zamówienia  musi  być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm  i  przepisów, a w szczególności określonych w:

- Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2016r. poz. 211),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),

- Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej  wyrobów medycznych.

- Aparat będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do operacji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest kompletny, gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

.............. dnia...........     		           ........................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1C

Postępowanie nr: AZ-P.2020.18

FORMULARZ CENOWY

Zadanie częściowe nr 3 – pompy infuzyjne

- Pompa infuzyjna strzykawkowa,

- Pompa infuzyjna objętościowa.

| a) Pompa fabrycznie nowa, nie rekondycjonowana, nie powystawowa, Rok produkcji nie starszy niż 2020r.: …………………………..r. (uzupełnić) Nazwa …………………………………………………………………….…….(uzupełnić) Model / Typ / Producent ………………………………………………… (uzupełnić) b) Pompa fabrycznie nowa, nie rekondycjonowana, nie powystawowa, Rok produkcji nie starszy niż 2020r.: …………………………..r. (uzupełnić) Nazwa …………………………………………………………………….…….(uzupełnić) Model / Typ / Producent ………………………………………………… (uzupełnić) |
| --- |
| Przedmiot zamówienia | Cena jedn. netto | Ilość sztuk | Wartość netto (kol. 2 x kol. 3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol. 3 + VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa |  | 4 | ………...… zł |  | ………...… zł |
| Pompa infuzyjna objętościowa |  | 1 | ………...… zł |  | ………...… zł |
| RAZEM | x | x | ………...… zł | x | ………...… zł |

a) Pompa infuzyjna strzykawkowa

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Parametry oferowane** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
|  | Stosowanie strzykawek 2, 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta |  |
|  | Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy. |  |
|  | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. |  |
|  | Klawiatura numeryczna umożliwiająca szybkie i bezpieczne programowanie pompy. |  |
|  | Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą - maks 12 cm |  |
|  | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-2000 ml/h |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, μEq, mEq, Eq, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, cal, kcal, J, kJ jednostki molowe z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz. dobę. |  |
|  | Wymagane tryby dozowania: Infuzja ciągła, Infuzja bolusowa (z przerwą), Infuzja profilowa (min 12 faz infuzji), Infuzja narastanie / ciągła / opadanie. |  |
|  | Dokładność infuzji 2% |  |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: objętość / dawka czas lub szybkość podaży |  |
|  | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. |  |
|  | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: nazwy leku, min. 5 koncentracji leku, szybkości dozowania (dawkowanie), całkowitej objętości (dawki) infuzji, parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, limitów dla wymienionych parametrów infuzji: miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu. Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Pojemność biblioteki co najmniej 1000 procedur dozowania leków. |  |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. |  |
|  | Czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, koncentracja leku, nazwa oddziału wybranego w bibliotece, prędkość infuzji, podana dawka, stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej, |  |
|  | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji – co najmniej 12 poziomów. |  |
|  | Progi ciśnienia regulowane w zakresie 75-900 mmHg. |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. |  |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, Świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm. |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. |  |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym. |  |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania co najmniej 1000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. |  |
|  | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. |  |
|  | Czas pracy z akumulatora co najmniej 30 h przy infuzji 5ml/h |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

b) Pompa infuzyjna perystaltyczna

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Parametry oferowane** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
|  | Możliwość stosowania drenów do podaży: - leków standardowych, płynów infuzyjnych i żywienia pozajelitowego, - leków światłoczułych, - krwi i preparatów krwiopochodnych, - cytostatyków (zestawy nie zawierające DEHP oraz latexu) |  |
|  | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji |  |
|  | Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą - maks 12 cm |  |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i jeden na drenie |  |
|  | Możliwość odłączania detektora kropli |  |
|  | Możliwość wykrywania powietrza w drenie |  |
|  | Zakres szybkości dozowania 0.1 – 1200 ml/h |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, g, μEq, mEq, Eq, mlU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, cal, kcal, J, kJ, jednostki molowe na kg, lb, m2 wagi ciała lub nie, na min, godz. dobę. |  |
|  | Wymagane tryby dozowania: Infuzja ciągła, Infuzja bolusowa (z przerwą), Infuzja profilowa (min 12 faz infuzji), Infuzja narastanie / ciągła / opadanie. |  |
|  | Dokładność infuzji 5% |  |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a oraz dawki indukcyjnej: objętość / dawka czas lub szybkość podaży |  |
|  | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. |  |
|  | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: nazwy leku, min. 5 koncentracji leku, szybkości dozowania (dawkowanie), całkowitej objętości (dawki) infuzji, parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, limitów dla wymienionych parametrów infuzji: miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu. Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Pojemność biblioteki co najmniej 1000 procedur dozowania leków. |  |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. |  |
|  | Czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, koncentracja leku, nazwa oddziału wybranego w bibliotece, prędkość infuzji, podana dawka, stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej, |  |
|  | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji co najmniej 12 poziomów. |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. |  |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. alarm nieprawidłowego mocowania. pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm. |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów, pionowych kolumn lub stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym. |  |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania co najmniej 1000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia |  |
|  | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, obudowa klasy IP22 |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. |  |
|  | Czas pracy z akumulatora co najmniej 15 h przy infuzji 25 ml/h |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

- Oferowany przedmiot zamówienia  musi  być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm  i  przepisów, a w szczególności określonych w:

- Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2016r. poz. 211),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),

- Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej  wyrobów medycznych.

- Aparat będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do operacji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest kompletny, gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

.............. dnia...........     		           ........................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1D

Postępowanie nr: AZ-P.2020.18

FORMULARZ CENOWY

Zadanie częściowe nr 4 – Stoły operacyjne

- Stół operacyjny okulistyczny,

- Stół operacyjny laryngologiczny

| a) Stół fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, Rok produkcji nie starszy niż 2020r.: …………………………..r. (uzupełnić) Nazwa …………………………………………………………………….…….(uzupełnić) Model / Typ / Producent ………………………………………………… (uzupełnić) b) Stół fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, Rok produkcji nie starszy niż 2020r.: …………………………..r. (uzupełnić) Nazwa …………………………………………………………………….…….(uzupełnić) Model / Typ / Producent ………………………………………………… (uzupełnić) |
| --- |
| Przedmiot zamówienia | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol.2 + VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Stół operacyjny okulistyczny | ………...… zł | ….… % | …………..… zł |
| Stół operacyjny laryngologiczny | ………...… zł | ….… % | …………..… zł |
| Razem | x | x | …………..… zł |

a) Stół operacyjny okulistyczny

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Parametry oferowane** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
|  | Stół przeznaczony do operacji ogólnochirurgicznych, współpracujący z wyposażeniem dodatkowym stosowanym w zabiegach specjalistycznych, w tym okulistycznych. Napęd główny stołu elektrohydrauliczny. |  |
|  | Blat stołu składający się z: - podgłówka płytowego - segment oparcia pleców - segmentu lędźwiowego - dwuczęściowego segmentu nóg |  |
|  | Blat stołu wyposażony w uniwersalne listwy umożliwiające zamocowanie dodatkowych akcesoriów. Możliwość zakładania uchwytów mocujących akcesoria z dwóch stron: od przodu i od boku relingu. |  |
|  | Funkcje wspomagane przez układ elektrohydrauliczny, sterowane za pomocą pilota przewodowego: - regulacja wysokości - przechyły wzdłużne: Trendelenburg/anty-Trendelenburg - przechyły boczne - regulacja oparcia pleców - pozycja ‘’flex’’ uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku - pozycja ‘’reflex’’ uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku |  |
|  | Pilot przewodowy z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym uruchomieniem funkcji, ulegający dezaktywacji po upływie 30 sekund. Pilot wyposażony we wskaźniki diodowe informujące o stanie naładowania baterii oraz w diodę automatycznie włączaną sygnalizującą ładowanie baterii. |  |
|  | Pilot wyposażony w przycisk zmiany orientacji blatu ze wskaźnikiem diodowym oraz funkcję poziomowania blatu za pomocą jednego przycisku |  |
|  | Przycisk funkcji Trendelenburg wyróżniony kolorem innym niż kolor pozostałych przycisków (na pilocie i na panelu bocznym stołu). |  |
|  | Sygnał dźwiękowy informujący o rozładowaniu baterii |  |
|  | Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny wyposażony w funkcje jak na pilocie. Panel z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym uruchomieniem funkcji. |  |
|  | Długość blatu min. 2050 mm |  |
|  | Całkowita szerokość blatu min. 550 mm |  |
|  | Pozycja minimalna stołu (bez materaca) ≤680 mm |  |
|  | Pozycja maksymalna stołu (bez materaca) nie niższa niż 1100 mm |  |
|  | Regulacja przechyłów wzdłużnych: Trendelenburg/anty-Trendelenburg min. 400 (±5˚) |  |
|  | Regulacja przechyłów bocznych min. 300 (±5˚) |  |
|  | Manualna regulacja przesuwu wzdłużnego wspomagana za pomocą układu mechanicznego min. 300 mm, z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym przemieszczeniem blatu poprzez konieczność jednoczesnego przytrzymania dwóch dźwigni |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia segmentu oparcia min. od -350 do 750 (±5˚) |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia segmentu podnóżka min. od -900 do 200 (±5˚) |  |
|  | Regulacja odwodzenia podnóżków maks. 1800 (±5˚) blokowana za pomocą dźwigni dociskowej. |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia podgłówka min. od -450 do 450 (±5˚) |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia segmentu podgłówka oraz segmentów podnóżków z wykorzystaniem sprężyn gazowych ułatwiających bezstopniową regulację. Nie dopuszcza się regulacji segmentów na zębatkach. |  |
|  | Segmenty montowane ze sobą za pomocą systemu opartym na zasadzie sworznia i gniazda oraz docisku śrubą. Rozwiązanie minimalizujące powstawanie i gromadzenie się trudno usuwalnych zanieczyszczeń na elementach połączeń segmentów. |  |
|  | Możliwość zamiany segmentów podnóżków z segmentem podgłówka |  |
|  | Wycięcie ginekologiczne w segmencie siedziska o głębokości min. 35 mm |  |
|  | Min. 3 koła jezdne o wymiarach min. 100 mm zabudowane w podstawie nie wystające poza jej obrys. Podstawa w kształcie litery T wyposażona w minimum jedno koło obrotowe, zapewniająca dobre własności jezdne |  |
|  | Podstawa jezdna o wymiarach max. 980 mm x 575 mm oraz wcięciu o głębokości min. 70 mm od stron bocznych, ułatwiającym wygodny dostęp dla chirurga |  |
|  | Blokada przejazdu stołu poprzez 4 wysuwane stopki gwarantujące pewne blokowanie stołu na czas operacji |  |
|  | W przypadku aktywowania hamulca uniesienie stołu o maksymalnie 10 mm ze względu na konieczność zapewnienia stabilizacji pola operacyjnego. |  |
|  | Elementy konstrukcyjne oraz zewnętrzne osłony stołu wykonane ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się osłony przegubu z tworzyw sztucznych. Nie dopuszcza się obudowy podstawy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiałów niż stal nierdzewna. |  |
|  | Miękkie materace, szczelne (zgrzewane ultradźwiękowo), z pamięcią kształtu, o właściwościach przeciwodleżynowych, odejmowane z blatu stołu. Instalacja z użyciem tworzywowego połączenia kształtowego, nie dopuszcza się sposobu montażu opartego o rzep. Grubość materaca 60 mm |  |
|  | Odległość pomiędzy materacami poszczególnych segmentów blatu nie większa niż 60mm (w przypadku materaca siedziska z wycięciem, odległość liczona od prostych powierzchni płaskich sąsiadujących segmentów) |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu min. 275 kg |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu min. 320 kg |  |
|  | Masa stołu nie większa niż 260 kg |  |
|  | Blat przezierny dla promieni RTG umożliwiający wykonywanie zdjęć RTG pacjenta oraz monitorowanie pacjenta przy pomocy ramienia C |  |
|  | Możliwość uzyskania w stole znacznego wychylenia blatu od kolumny stołu wynoszącego 1500 mm |  |
|  | Ładowarka wbudowana w podstawę stołu |  |
|  | Napięcie zasilania 24 V |  |
|  | Podstawa stołu wyposażona w złącze wyrównania potencjału |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - Podgłówek specjalistyczny z anatomicznym kształtem i regulacją szerokości (rozstawienia) przechył wzdłużny, regulacja wysokości i odległości od stołu operacyjnego - podpora dla rąk operatora z materacem w kształcie podkowy z regulacją wysokości, przechyłu wzdłużnego i regulacją odległości od stołu operacyjnego z dwoma uchwytami wielopozycyjnymi - podpórka pod rękę prosta z pasami i z uchwytem mocującym jednopozycyjnym - Pas ręki – nadgarstka |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

b) Stół operacyjny laryngologiczny

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Parametry oferowane** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
|  | Stół przeznaczony do operacji ogólnochirurgicznych, współpracujący z wyposażeniem dodatkowym stosowanym w zabiegach specjalistycznych, w tym zabiegach laryngologicznych. Napęd główny stołu elektrohydrauliczny. |  |
|  | Blat stołu modułowy składający się z: - podgłówka płytowego - dwuczęściowego segmentu oparcia pleców z możliwością demontażu jego górnej części - segmentu lędźwiowego - dwuczęściowego segmentu nóg |  |
|  | Blat stołu wyposażony w uniwersalne listwy umożliwiające zamocowanie dodatkowych akcesoriów. Możliwość zakładania uchwytów mocujących akcesoria z dwóch stron: od przodu i od boku relingu. |  |
|  | Funkcje wspomagane przez układ elektrohydrauliczny, sterowane za pomocą pilota przewodowego: - regulacja wysokości - przechyły wzdłużne: Trendelenburg/anty-Trendelenburg - przechyły boczne - przesuw wzdłużny - regulacja oparcia pleców - pozycja ‘’flex’’ uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku - pozycja ‘’reflex’’ uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku - blokada przejazdu - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku |  |
|  | Pilot przewodowy z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym uruchomieniem funkcji, ulegający dezaktywacji po upływie 30 sekund. Pilot wyposażony we wskaźniki diodowe informujące o stanie naładowania baterii oraz w diodę automatycznie włączaną sygnalizującą ładowanie baterii. |  |
|  | Pilot wyposażony w przycisk zmiany orientacji blatu ze wskaźnikiem diodowym oraz funkcję poziomowania blatu za pomocą jednego przycisku |  |
|  | Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny wyposażony w funkcje jak na pilocie. Panel z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym uruchomieniem funkcji. |  |
|  | Przycisk funkcji Trendelenburg wyróżniony kolorem innym niż kolor pozostałych przycisków (na pilocie i na panelu bocznym stołu). |  |
|  | Sygnał dźwiękowy informujący o rozładowaniu baterii |  |
|  | Stół przystosowany do pracy z pilotem nożnym |  |
|  | Długość blatu min. 2100 mm |  |
|  | Całkowita szerokość blatu min. 550 mm |  |
|  | Pozycja minimalna stołu (bez materaca) ≤ 680 mm |  |
|  | Pozycja maksymalna stołu (bez materaca) nie niższa niż 1100 mm |  |
|  | Regulacja przechyłów wzdłużnych: Trendelenburg/anty-Trendelenburg min. 400 (±5˚) |  |
|  | Regulacja przechyłów bocznych min. 300 (±5˚) |  |
|  | Przesuw wzdłużny stołu min. 400 mm wspomagany przez układ elektrohydrauliczny, sterowany za pomocą pilota |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia segmentu oparcia min. od -300 do 750 (±3˚) |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia segmentu podnóżka min. od -900 do 200 (±5˚) |  |
|  | Regulacja odwodzenia podnóżków maks. 1800 (±5˚) blokowana za pomocą dźwigni dociskowej. |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia podgłówka min. od -450 do 450 (±5˚) |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia segmentu podgłówka oraz segmentów podnóżków z wykorzystaniem sprężyn gazowych ułatwiających bezstopniową regulację. Nie dopuszcza się regulacji segmentów na zębatkach. |  |
|  | Segmenty montowane ze sobą za pomocą szybkozłączy opartych na układzie cylindryczny sworzeń/gniazdo. Nie dopuszcza się połączeń zabezpieczanych pokrętłami gwintowanymi. |  |
|  | Możliwość zamiany segmentów podnóżków z segmentem podgłówka |  |
|  | Wycięcie ginekologiczne w segmencie siedziska o głębokości min. 35 mm |  |
|  | Min. 3 koła jezdne o wymiarach min. 100 mm zabudowane w podstawie nie wystające poza jej obrys. Podstawa w kształcie litery T wyposażona w minimum jedno koło obrotowe, zapewniająca dobre własności jezdne |  |
|  | Podstawa jezdna o wymiarach max. 980 mm x 575 mm oraz wcięciu o głębokości min. 70 mm od stron bocznych, ułatwiającym wygodny dostęp dla chirurga |  |
|  | Blokada przejazdu stołu poprzez 4 wysuwane stopki, aktywowane z pilota, gwarantujące pewne blokowanie stołu na czas operacji |  |
|  | W przypadku aktywowania hamulca uniesienie stołu o maksymalnie 10 mm ze względu na konieczność zapewnienia stabilizacji pola operacyjnego. |  |
|  | Elementy konstrukcyjne oraz zewnętrzne osłony stołu wykonane ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się osłony przegubu z tworzyw sztucznych. Nie dopuszcza się obudowy podstawy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiałów niż stal nierdzewna. |  |
|  | Miękkie materace, szczelne (zgrzewane ultradźwiękowo), z pamięcią kształtu, o właściwościach przeciwodleżynowych, odejmowane z blatu stołu. Instalacja z użyciem tworzywowego połączenia kształtowego, nie dopuszcza się sposobu montażu opartego o rzep. Grubość materaca 60 mm |  |
|  | Odległość pomiędzy materacami poszczególnych segmentów blatu nie większa niż 60mm (w przypadku materaca siedziska z wycięciem, odległość liczona od prostych powierzchni płaskich sąsiadujących segmentów) |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu min. 275 kg |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu min. 320 kg |  |
|  | Masa stołu nie większa niż 260 kg |  |
|  | Blat przezierny dla promieni RTG umożliwiający wykonywanie zdjęć RTG pacjenta oraz monitorowanie pacjenta przy pomocy ramienia C |  |
|  | Możliwość umieszczenia tacy na kasetę RTG w tunelu znajdującym się w blacie stołu. Blat wyposażony w prowadnice na kasetę RTG co najmniej w segmencie podgłówka, oparcia pleców i siedziska pozwalający na umieszczenie tacy zarówno od strony podnóżków jak i od strony zagłówka |  |
|  | Możliwość uzyskania w stole znacznego wychylenia blatu od kolumny stołu wynoszącego 1500 mm |  |
|  | Ładowarka wbudowana w podstawę stołu |  |
|  | Napięcie zasilania 24 V |  |
|  | Podstawa stołu wyposażona w złącze wyrównania potencjału |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - Podgłówek specjalistyczny z anatomicznym kształtem i regulacją szerokości (rozstawienia) przechył wzdłużny, regulacja wysokości i odległości od stołu operacyjnego - podpora dla rąk operatora z materacem w kształcie podkowy z regulacją wysokości, przechyłu wzdłużnego i regulacją odległości od stołu operacyjnego z dwoma uchwytami wielopozycyjnymi - Podpórka pod rękę prosta z pasami i z uchwytem mocującym jednopozycyjnym - Pas ręki – nadgarstka |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

- Oferowany przedmiot zamówienia  musi  być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm  i  przepisów, a w szczególności określonych w:

- Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2016r. poz. 211),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),

- Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej  wyrobów medycznych.

- Aparat będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do operacji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest kompletny, gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

.............. dnia...........     			                      ........................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1E

Postępowanie nr: AZ-P.2020.18

FORMULARZ  CENOWY

Zadanie częściowe nr 5 – Kardiomonitor z centralą monitorującą

- Centrala monitorująca

- Kardiomonitor

| Centrala fabrycznie nowa, nie rekondycjonowana, nie powystawowa Rok produkcji nie starszy niż 2020r.: …………………………..r. (uzupełnić) Nazwa …………………………………………………………………….…….(uzupełnić) Model / Typ / Producent ………………………………………………… (uzupełnić) Kardiomonitor fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, Rok produkcji nie starszy niż 2020r.: …………………………..r. (uzupełnić) Nazwa …………………………………………………………………….…….(uzupełnić) Model / Typ / Producent ………………………………………………… (uzupełnić) |
| --- |
| Przedmiot zamówienia | Cena jedn. netto | Ilość sztuk | Wartość netto (kol. 2 x kol. 3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol. 3 + VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Centrala monitorująca |  | 1 | ………...… zł |  | ………..… zł |
| Kardiomonitory |  | 5 | ………...… zł |  | ………...… zł |
| RAZEM | X | x | ………...… zł | x | ………...… zł |

a) Centrala monitorująca

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Parametry oferowane** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
|  | Jedna centrala monitorująca na co najmniej 5 kardiomonitorów. Centrala monitorująca wyposażona w dotykowy ekran LCD o przekątnej przynajmniej 21”, ze zintegrowanymi elementami składowymi w jednej obudowie (jednostka CPU w obudowie ekranu monitora centrali). Na wyposażeniu centrali drugi ekran pozwalający na podgląd połowy monitorowanych stanowisk lub jednego wybranego stanowiska (w zależności od potrzeb użytkownika). |  |
|  | Obsługa centrali za pomocą klawiatury i myszy komputerowej |  |
|  | Obsługa za pomocą ekranu dotykowego |  |
|  | Centrala pozwalająca na rozbudowę o obsługę kolejnych stanowisk (co najmniej do 32) bez dodatkowych kosztów wynikających z konieczności zakupu licencji |  |
| Prezentacja graficzna |
|  | Wyświetlanie okien z przebiegami dynamicznymi i parametrami jednocześnie dla co najmniej 32 pacjentów w oknie podglądu zbiorczego |  |
|  | Kolejność wyświetlanych monitorów na podglądzie zbiorczym centrali porządkowana rosnąco za pomocą jednego dedykowanego przycisku |  |
|  | Wyświetlanie szczegółowego podglądu wybranego monitora, z funkcją wyboru wyświetlanych na ekranie centrali krzywych dynamicznych spośród wszystkich monitorowanych przez monitor parametrów życiowych |  |
|  | Automatyczne dostosowywanie skali osi x i osi y do zmierzonych parametrów w oknie trendów graficznych dla każdego parametru |  |
|  | Możliwość wyświetlania wartości parametrów przy użyciu dużych czcionek dla wszystkich lub wybranych monitorów w oknie zbiorczego podglądu |  |
| Alarmy |
|  | Centrala wyposażona w 3-stopniowy system alarmów sygnalizowanych wizualnie i dźwiękowo z identyfikacją łóżka, na którym wystąpił alarm |  |
| Współpraca z monitorami |
|  | Centrala z funkcją zdalnej konfiguracji granic alarmowych w monitorze |  |
|  | Centrala z funkcją zdalnej konfiguracji ustawień pomiaru NIBP – możliwość regulacji przynajmniej odstępu pomiędzy pomiarami ciśnienia w trybie automatycznym i uruchomienia pomiaru |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta oraz granic alarmowych ręcznie z poziomu centrali |  |
|  | Centrala pokazująca status wszystkich monitorów - w tym tryb wstrzymania (monitor będący w trybie wstrzymania nie znika z podglądu zbiorczego) oraz prywatny |  |
|  | Funkcja włączenia trybu wstrzymania oraz trybu prywatnego monitora również z poziomu centrali |  |
|  | Pełna współpraca ze wszystkimi monitorami (również triage) |  |
| Pamięć centrali |
|  | Centrala wyposażona w pamięć trendów graficznych i tabelarycznych wszystkich parametrów wszystkich monitorowanych pacjentów z ostatnich min. 10 dni |  |
|  | Centrala wyposażona w pamięć pełnych zapisów wybranych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 96 godzin |  |
|  | Centrala wyposażona w pamięć min. 20 000 zdarzeń alarmowych na każdego pacjenta |  |
|  | Centrala wyposażona w funkcje obliczania dawek leków i tabelę rozcieńczeń |  |
|  | Nieulotna pamięć historycznych danych monitorowania dostępna do momentu ręcznego usunięcia bazy danych. |  |
|  | Powierzchnia dyskowa pozwalająca na zarchiwizowanie danych minimum 10 000 pacjentów. |  |
|  | Funkcja obliczeń natlenienia, obliczeń nerkowych i wentylacji |  |
| Raporty |
|  | Drukowanie raportów na drukarce laserowej formatu A4 i w postaci plików w formacie pdf: - krzywych dynamicznych Full Disclosure - zapamiętanych zdarzeń alarmowych (z odcinkami krzywych dynamicznych) - tabeli alarmów - trendów graficznych - trendów tabelarycznych - przeglądu NIBP - obliczeń dawkowania leków i tabeli rozcieńczeń - informacji o pacjencie |  |
|  | Centrala wyposażona w funkcję przygotowania statystyki monitorowania pacjenta pozwalającą na przedstawienie danych w formie graficznej i tabelarycznej. |  |
|  | Statystyki monitorowania obejmują min. prezentację wystąpienia poszczególnych arytmii (ilość), przekroczenia progów alarmowych (ilość wystąpień poniżej dolnego i powyżej górnego zaprogramowanego progu), wartość minimalną i maksymalną każdego parametru (z czasem zaistnienia) oraz średnią z całego okresu monitorowania pacjenta. |  |
|  | Centrala przygotowana do dwukierunkowej integracji z systemem HIS bez dodatkowych kosztów (po stronie urządzenia). |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

b) Kardiomonitor

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Parametry oferowane** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
|  | Monitor zbudowany w oparciu o moduły pomiarowe przenoszone między monitorami, odłączane i podłączane w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. Kardiomonitor zasilany z sieci 230 VAC oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 9h |  |
|  | Rama modułów pomiarowych w obudowie kardiomonitora (brak dodatkowych elementów stanowiska pomiarowego) |  |
|  | W obudowie monitora min. 2 miejsca na opcjonalne moduły dodatkowe (CO2, rzut serca) z możliwością podłączenia dodatkowej ramy mieszczącej dodatkowe moduły pomiarowe |  |
|  | Obsługa modułów pomiarowych (włączanie i wyłączanie pomiarów poszczególnych parametrów) w wygodnym interfejsie graficznym (z obrazkowym przedstawieniem każdego modułu, akcesorium pomiarowego z informację o jego umiejscowieniu w monitorze/ramie modułów - tzw. "WYSIWYG") |  |
|  | Monitor wyposażony w ekran kolorowy z możliwością konfiguracji ekranu oraz prezentacji przynajmniej trzynastu krzywych jednocześnie (bez funkcji 12 EKG). Przekątna ekranu min. 15” (rozdzielczość min. 1024 x 768) ze sterowaniem dotykowym, zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta, interaktywne sterowanie pomiarami (takie jak ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania). |  |
|  | Pod ekranem umieszczone dodatkowe przyciski funkcyjne pozwalające na m.in. wyciszenie alarmu, uruchomienie ekranu trendów, uruchomienie pomiaru NIBP, zamrożenie krzywych na ekranie, wydruk na drukarce termicznej. |  |
|  | Oprogramowanie kardiomonitora pozwala na ustawienie (w zależności od aktualnych potrzeb) różnych konfiguracji ekranu, różniących się rozmieszczeniem i wielkością elementów. |  |
|  | Możliwość zaprogramowania minimum następujących konfiguracji: ekran dużych liczb (podzielony na cztery elementy), ekran podstawowych parametrów życiowych (ekran podzielony na 4 części z których 3 dedykowane są parametrom NIBP, HR, SpO2 oraz 1 prezentująca jednocześnie dwie krzywe SpO2 i EKG), ekran trendów obok krzywych, ekran OxyCRG, ekran 12 odprowadzeń EKG oraz ekran wyświetlający dane z urządzeń zewnętrznych i ekran podglądu innego kardiomonitora w sieci. |  |
|  | Urządzenie musi posiadać możliwość uruchomienia trybu nocnego (wygaszony ekran, włączone podświetlenie klawiszy, obniżona głośność alarmu, brak sygnału pulsu). |  |
|  | Oprogramowanie kardiomonitora wyposażone w kalkulatory medyczne: (m.in. obliczenia wentylacji, hemodynamiczne, utlenowania, lekowe, nerkowe). |  |
|  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o oprogramowanie analizujące 12 odprowadzeń EKG, pozwalające na automatyczną analizę z diagnostycznym podsumowaniem. |  |
|  | Złącze USB pozwalające na podłączenie klawiatury, myszy, lub pamięci USB w celu przenoszenia danych. |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne z ostatnich min. 10 dni monitorowania |  |
|  | Zasilanie awaryjne zapewniające monitorowanie min.: EKG, SpO2, Oddech, NIBP, Temp, przez co najmniej 9 godzin w przypadku zaniku zasilania w sieci elektrycznej, z automatycznym przełączeniem się na zasilanie awaryjne. |  |
|  | System cichego, konwekcyjnego chłodzenia bez użycia wewnętrznych wentylatorów. |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu, z możliwością zawieszenia czasowego. |  |
|  | Rejestracja zdarzeń alarmowych |  |
|  | Wizualne wskaźniki alarmowe dla alarmów fizjologicznych oraz technicznych rozróżniane kolorystycznie oraz rozdzielone fizycznie (w osobnych obudowach) dla łatwiejszej identyfikacji. |  |
|  | Monitor dostosowany do pracy w systemie centralnego monitorowania, wyposażony w kartę sieciową LAN oraz wewnętrzny, dedykowany moduł WiFi (opcja) - do połączenia ze stacją centralnego monitorowania. |  |
|  | Monitor wyposażony w moduł transportowy z własnym, dotykowym ekranem, pozwalający na ciągłe, nieprzerwane (pełna ciągłość danych z monitorowania na stanowisku stacjonarnym oraz w transporcie) monitorowanie co najmniej EKG (x5), SpO2, NIBP, Temp (x2), IBP (x2) podczas transportu pacjenta. |  |
|  | Przygotowanie pacjenta do transportu nie wymaga podłączania i/lub odłączania przewodów łączących monitor z pacjentem. |  |
|  | Możliwość zastosowania opcjonalnego modułu CO2 (wyposażonego w slot kart SIM i obsługujący min. komunikację w sieci 3G) realizującego pomiar w transporcie, który zapewnia ciągłość pomiarów (nieprzerwaną pracę) podczas pracy na stanowisku monitorowania, w transporcie i w momencie odłączania/podłączania modułu transportowego. |  |
|  | Masa modułu transportowego poniżej 1,5 kg (z akumulatorem), zasilanie bateryjne na minimum 5 godzin pracy, złącze USB do przenoszenia danych. |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej min. 5” (z dedykowanymi przyciskami do m.in. wyciszenia alarmu oraz startu pomiaru NIBP, umieszonymi poza ekranem) |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony w uchwyt do przenoszenia (bez konieczności odłączania go w przypadku podłączania modułu do ekranu głównego kardiomonitora). |  |
|  | Moduł transportowy z własnym ekranem, przystosowany do transportu wewnątrzszpitalnego oraz poza-szpitalnego, odporny na zachlapania (min. IPX4), pozwalający na komunikację bezprzewodową ze stacją centralną. |  |
|  | Moduł transportowy odporny na upadki z wysokości 1,2m |  |
|  | Możliwość zastosowania opcjonalnego kabla do połączenia monitora transportowego (znajdującego się poza stacją dokującą) z monitorem głównym i sterowania nim z poziomu ekranu monitora |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony w złącze USB pozwalający na podłączenie klawiatury, myszy lub pamięci USB w celu przeniesienia danych monitorowania pacjenta do komputera PC |  |
|  | Możliwość podglądu wskazań mierzonych parametrów na monitorze transportowym również po podłączeniu do monitora głównego |  |
|  | Moduł transportowy z zaimplementowaną funkcją oceny stanu pacjenta łączącą parametry odczytane przez czujniki pomiarowe (MEWS) |  |
|  | Moduł transportowy z wbudowanym modułem WiFi do ewentualnego późniejszego podłączenia go z centralą pielęgniarską, podczas pracy jako urządzenie wolnostojące. |  |
|  | Moduł transportowy umożliwiający ładowanie akumulatora poza kardiomonitorem głównym. |  |
|  | W zestawie zasilacz zewnętrzny do ładowania modułu transportowego, pracujący na zasilaniu 230V. |  |
|  | Możliwość podłączenia ekranu powielającego do kardiomonitora. Dostępne złącza analogowe i cyfrowe umożliwiające podłączenie dwóch ekranów różnych typów. |  |
|  | Funkcja wyświetlania na ekranie głównym (bez otwierania żadnych dodatkowych okien) kardiomonitora punktacji wg Skali Wczesnego Ostrzegania MEWS (kondycji zdrowotnej pacjenta) |  |
|  | Możliwość rozbudowy o podłączenie zewnętrznych urządzeń medycznych w tym aparatów do znieczulania i respiratorów |  |
|  | Możliwość podłączenia monitora, bez żadnych dodatkowych kosztów przy wykorzystaniu złącza Ethernet - RJ-45 do centrali pielęgniarskiej, obsługującej eksport badań EKG do systemu holterowskiego w celu ich analizy. |  |
| Pomiar EKG |
|  | Monitorowania przy pomocy minimum 3 elektrod. Możliwość monitorowania 3,7,12 odprowadzeń EKG - wyświetlanie do 12 odprowadzeń jednocześnie przy zastosowaniu odpowiedniego kabla pomiarowego. |  |
|  | Detekcja sygnału stymulatora serca |  |
|  | Pomiar położenia odcinka ST w zakresie od – 2,0 do +2,0 mV dla wszystkich monitorowanych (3,7,12) kanałów jednocześnie |  |
|  | Prezentacja wartości zmian położenia odcinka ST na ekranie głównym monitora, bez konieczności wchodzenia do menu lub otwierania dodatkowych okien |  |
|  | Monitorowanie częstości oddechu metodą impedancyjną (wartości cyfrowe i krzywa), z możliwością dokonania przez użytkownika ręcznej zmiany elektrod odniesienia jeżeli rozmieszczenie elektrod tego wymaga. |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji 7 odprowadzeń EKG przy zastosowaniu kabla 5-elektrodowego |  |
|  | Pomiar HR w zakresie min. 15-300 bpm |  |
|  | Analiza arytmii – min. 33 kategorie |  |
|  | Zakres pomiaru Resp. min. 0-120 odd./min. |  |
|  | Możliwość regulacji czasu bezdechu |  |
| Pomiar saturacji i tętna |
|  | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem w zakresie min. 0-100% i rozdzielczością 1%. |  |
|  | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję, wstrząsy i artefakty ruchowe. |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna. |  |
|  | Pomiar tętna w zakresie min. 25-300bpm z dokładnością min. ±2bpm |  |
| Pomiar temperatury |
|  | Monitorowanie temperatury w minimum dwóch torach pomiarowych w zakresie min. od 5 do 50 [°C] |  |
|  | Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). |  |
|  | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych niezależnie dla T1, T2 oraz różnicy temperatur |  |
| Pomiar ciśnienia met. nieinwazyjną |
|  | Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną, tryb pracy ręczny, automatyczny z programowaniem odstępów między pomiarami min. od 1 minuty do 8 godzin oraz ciągły (min. 5 minut) |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia min. 10-270 mmHg |  |
|  | Zakres pomiaru tętna min. 40-240bpm z dokładnością min. ±3 bpm lub 3,5% |  |
|  | Alarm desaturacji |  |
|  | Możliwość pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną na tej samej kończynie co pomiar SpO2 bez wywoływania alarmu SpO2 |  |
| Pomiar ciśnienia met. Inwazyjną |
|  | Możliwość monitorowania IBP w 2 kanałach tętnicze i OCŻ |  |
|  | Pomiar w zakresie min. -50 - +300 [mmHg] |  |
| Moduł pomiaru kapnografii |
|  | Monitorowanie EtCO2, FiCO2, AwRR w technologii strumienia bocznego |  |
|  | Pomiar EtCO2 w zakresie min. 0 – 150 mmHg |  |
|  | Dokładność pomiaru EtCO2 ±2 mmHg w zakresie od 0 mmHg do 40 mmHg |  |
|  | Pomiar AwRR w zakresie min. od 2 odd./min do 150 odd./min |  |
|  | Możliwość regulacji czasu próbkowania (min. dwie prędkości) |  |
|  | Czas odpowiedzi na zmiany CO2 poniżej 4s |  |
|  | Możliwość wstrzymania pomiaru (wyłączenia układu pomiarowego) bez konieczności odłączania modułu od urządzenia |  |
|  | Rozpoczęcie pomiaru po min. 20 sekundach. Pełna dokładność w czasie maks. 2 minut |  |
|  | Regulowany czas zwłoki alarmu bezdechu w zakresie min. 10-40s. |  |
|  | Moduł pomiaru rzutu serca metodą termodylucji (C.O.) – 1 moduł na 4 kardiomonitory Mierzone parametry min. CO, TB, TI Zakres pomiaru CO min. 0,1 – 20l/min Zakres pomiaru temperatury krwi min. 23°C - 40°C W zestawie: - Kabel do pomiaru rzutu serca - Sonda pomiaru temperatury (iniektatu do cewnika BD) - Obudowa sondy temperatury - Strzykawka kontrolna do iniektatu wyposażona w okrągłe uchwyty na palce (przy cylindrze i tłoku) pozwalające na lepszą kontrolę przepływu |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru rzutu serca metodą kardio-impedancji (ICG) Mierzone parametry min. SV, HR, CO. Zakres pomiaru CO min. 0,1-30 l/min Zakres pomiaru HR min. 50-250 bpm z dokładnością min. ±2bpm W zestawie: - Kabel do pomiaru rzutu serca - Elektrody ICG 2 opakowania (po 4 pary elektrod) |  |
|  | Na wyposażeniu każdego monitora: - kabel EKG do monitorowania 5 odprowadzeń (1szt.) - wielorazowy czujnik na palec, wykonany z silikonu (1szt.) - przewód ciśnieniowy oraz mankiety ciśnieniowe (2 szt. w różnych rozmiarach) - czujnik pomiaru temp. powierzchniowej (1szt) - kabel interfejsowy do pomiaru IBP (1 szt.) - zasilacz zew. do ładowania modułu transportowego poza kardiomonitorem (1 szt.) - mocowanie monitora do aparatu do znieczulania |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o moduł pomiaru stężenia gazów anestetycznych realizujący pomiar w strumieniu bocznym. Mierzone parametry i gazy min. HAL, ENV, ISO, SEV, DES, N20, CO2, O2 (opcja), MAC, AwRR. Technologia odprowadzania wilgoci poprzez zastosowanie pułapki wodnej ze złączem Luer-Lock Możliwość pomiaru stężenia O2 metodą paramagnetyczną (opcja). W zestawie pułapka wodna |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

- Oferowany przedmiot zamówienia  musi  być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm  i  przepisów, a w szczególności określonych w:

- Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2016r. poz. 211),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),

- Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej  wyrobów medycznych.

- Aparat będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do operacji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest kompletny, gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

.............. dnia...........     		           ........................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1F

Postępowanie nr: AZ-P.2020.18

FORMULARZ  CENOWY

Zadanie częściowe nr 6 – Aparat do znieczulania z kardiomonitorem

| Aparat do znieczulania z kardiomonitorem fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy Rok produkcji nie starszy niż 2020r.: …………………………..r. (uzupełnić) Nazwa …………………………………………………………………….…….(uzupełnić) Model / Typ / Producent ………………………………………………… (uzupełnić) |
| --- |
| Przedmiot zamówienia | Cena jedn. netto | Ilość sztuk | Wartość netto (kol. 2 x kol. 3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol. 3 + VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Aparat do znieczulania z kardiomonitorem |  | 2 | ………...… zł |  | ………..… zł |

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Parametry oferowane** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat na podstawie jezdnej, hamulec centralny, uchwyty na dwie 10 litrowe butle rezerwowe, reduktory do butli O2 i N2O nakręcane z przyłączami do aparatu |  |
|  | Zasilanie gazami z sieci centralnej: O2, N2O, Powietrze |  |
|  | System oddechowy podgrzewany, zasilanie wewnętrzne bez zewnętrznych przewodów zasilających, możliwe wyłączenie podgrzewania przez użytkownika |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na co najmniej 100 minut |  |
|  | Duży blat roboczy, pozwalający na wygodne prowadzenie dokumentacji. Wbudowane regulowane oświetlenie blatu typu LED |  |
|  | Szuflada na akcesoria z trwałym zamknięciem (typu: zamek na klucz, blokada mechaniczna) |  |
|  | Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie respiratora |  |
|  | System bezpieczeństwa zapewniający co najmniej 25% udział O2 w mieszaninie z N2O |  |
|  | Elektroniczny mieszalnik zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów, |  |
|  | Elektroniczny mieszalnik zapewniający utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenie tlenu w mieszanianie podawanej do pacjenta |  |
|  | Prezentacja przepływomierzy w formie graficznej na ekranie aparatu, tzw wirtualne przepływomierze |  |
|  | Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulania w technice Low Flow i Minimal Flow |  |
|  | Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących) |  |
|  | Wentylacja pacjentów ze wszystkich grup wiekowych nie wymaga użycia odmiennych elementów systemu oddechowego i czujników z wyłączeniem rur oddechowych i worka do wentylacji ręcznej |  |
|  | Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum |  |
|  | Wbudowany niezależny przepływomierz O2 do podaży tlenu przez maskę lub kaniulę donosową |  |
|  | Miejsce aktywne do zamocowania jednego parownika |  |
|  | Aparat przygotowany do pracy z jednorazowymi zbiornikami pochłaniacza, w dostawie co najmniej 6 zbiorników jednorazowych, objętość pochłaniacza jednorazowego minimum 1200 ml |  |
| Respirator, tryby wentylacji |
|  | Ekonomiczny respirator z napędem elektrycznym |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętościowo |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo |  |
|  | Wentylacja synchronizowana w trybie kontrolowanym objętościowo i w trybie kontrolowanym ciśnieniowym |  |
|  | CPAP/PSV |  |
|  | Funkcja Pauzy (zatrzymanie wentylacji np. na czas odsysania śluzu), regulacja czasu trwania pauzy przez użytkownika, prezentacja czasu pozostałego do zakończenia pauzy |  |
|  | Automatyczne przełączenie na gaz zastępczy: -po zaniku O2 na 100 % powietrze -po zaniku N2O na 100 % O2 -po zaniku Powietrza na 100% O2 we wszystkich przypadkach bieżący przepływ Świeżych Gazów pozostaje stały (nie zmienia się) |  |
|  | Awaryjna podaż O2 i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego i rozładowanym akumulatorze |  |
| Regulacje |
|  | Zakres regulacji częstości oddechowej co najmniej od 5 do 100 odd/min |  |
|  | Zakres regulacji plateau co najmniej od 0% do 50% |  |
|  | Zakres regulacji I:E co najmniej od 4:1 do 1:4 |  |
|  | Zakres regulacji objętości oddechowej co najmniej od 10 do 1500 ml |  |
|  | Zakres regulacji wyzwalacza przepływowego co najmniej od 0,3 l/min do 15 l/min |  |
|  | Ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie co najmniej od 10 do 80 hPa (cmH2O) |  |
|  | Wspomaganie ciśnieniowe w trybie PSV regulowane w zakresie od 3 cmH2O do co najmniej 60 cmH2O |  |
|  | Regulacja czasu narastania ciśnienia w fazie wdechowej (nie dotyczy czasu wdechu), pozwalająca na kształtowanie nachylenia fali oddechowej, podać zakres |  |
|  | Regulacja PEEP w zakresie co najmniej od 2 do 20 hPa (cmH2O); wymagana funkcja WYŁ (OFF) |  |
|  | Zmiana częstości oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika |  |
|  | Zmiana nastawy PEEP powoduje automatyczną zmianę Pwdech, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika |  |
| Prezentacje |
|  | Prezentacja krzywych w czasie rzeczywistym: p(t), CO2(t), kapnografia |  |
|  | Funkcja timera (odliczanie do zera sekund od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora |  |
|  | Funkcja stopera (odiczanie od zera sekund) pomocna przy kontroli czasu znieczulenia, , kontroli czasu, prezentacja na ekranie respiratora |  |
| Funkcjonalność |
|  | Kolorowy ekran, o regulowanej jasności i przekątnej minimum 15”, sterowanie: ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne, ekran wbudowany z przodu aparatu |  |
|  | Co najmniej trzy konfiguracje ekranu, możliwe do szybkiego wyboru przez użytkownika; dowolna konfiguracja każdego z ekranów przez użytkownika |  |
|  | Pola parametrów na ekranie konfigurowane także w czasie pracy, możliwe szybkie dopasowanie rozmieszczenia lub zmiany wyświetlanych parametrów w czasie operacji w zależności od aktualnych wymagań użytkownika |  |
|  | Konfiguracja urządzenia może być eksportowana i importowana do/z innych aparatów tej serii |  |
|  | Wbudowany moduł gazowy, monitorowanie gazowe (pomiar w strumieniu bocznym, powrót próbki do układu) w aparacie – pomiary i prezentacja wdechowego i wydechowego stężenia gazów anestetycznych, O2 (pomiar paramagnetyczny), N2O, CO2, anestetyki (SEV, DES, ISO), automatyczna identyfikacja anestetyku, MAC skorelowany do wieku pacjenta |  |
|  | Powrót próbki gazowej do układu |  |
|  | Możliwy demontaż modułu gazowego i przeniesienie go do innego urządzenia tej serii |  |
|  | W pełni automatyczna kalibracja modułu gazowego, niewymagająca udziału serwisu, personelu i akcesoriów (np. tzw. gazu testowego) |  |
|  | Eksport tzw. zrzutu ekranu do pamięci zewnętrznej USB |  |
|  | Automatyczne wstępne skalkulowanie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej masy ciała i/lub wzrostu pacjenta |  |
| Alarmy |
|  | Możliwość automatycznego dostosowania granic alarmowych w odniesieniu do aktualnie mierzonych wartości |  |
|  | Alarm ciśnienia w drogach oddechowych |  |
|  | Alarm objętości minutowej |  |
|  | Alarm bezdechu (aponea) |  |
|  | Alarm stężenia anestetyku |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy |  |
|  | Alarm wykrycia drugiego anestetyku |  |
| Inne |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, wersja drukowana, książkowa – nie dopuszcza się kserokopii |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim. |  |
|  | Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, regulacja siły ssania, dwa zbiorniki na wydzielinę o łącznej objętości minimum 1200 ml. |  |
|  | Dreny do podłączenia O2, N2O i Powietrza o dł. min. 5m każdy; wtyki typu AGA |  |
|  | Dodatkowe gniazda elektryczne, co najmniej 4 szt., zabezpieczone bezpiecznikami |  |
|  | Całkowicie automatyczny test bez interakcji z użytkownikiem w trakcie trwania procedury |  |
|  | Lista kontrolna, czynności do wykonania przed rozpoczęciem testu, prezentowana na ekranie respiratora w formie grafik i tekstu objaśniających poszczególne czynności |  |
|  | System ewakuacji gazów, zintegrowany, z niezbędnymi akcesoriami umożliwiającymi podłączenie do odciągu szpitalnego |  |
| Akcesoria dodatkowe |
|  | Zbiornik wielorazowy na wapno, możliwa sterylizacja parowa w temperaturze 134 st C |  |
|  | W dostawie jednorazowe układy oddechowe, współosiowe, z pułapkami 10 szt. (worek oddechowy 2 L, długość rur co najmniej 170 cm) |  |
|  | W dostawie jednorazowe wkłady na wydzielinę z żelem – 25 szt. |  |
|  | W dostawie pułapki wodne do modułu gazowego 12 szt. |  |
|  | W dostawie linie próbkujące 10 szt. |  |
| Monitor do aparatu, wymagania ogólne |
|  | Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem LCD o przekątnej minimum 15 cali, z wbudowanym zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodków, dzieci i dorosłych |  |
|  | Wygodne sterowanie monitorem za pomocą stałych przycisków i menu ekranowego w języku polskim. Stałe przyciski zapewniają dostęp do najczęściej używanych funkcji. Obsługa menu ekranowego: wybór przez dotyk elementu na ekranie, zmiana wartości i wybór pozycji z listy – za pomocą pokrętła, potwierdzanie wyboru i zamknięcie okna dialogowego przez naciśnięcie pokrętła. Możliwość zmiany i wartości, wybrania pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i zamknięcia okna za pomocą tylko ekranu dotykowego |  |
|  | Możliwość wykorzystania monitora do transportu: - nie cięższy niż 7,5 kg - wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia - wposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający przynajmniej na 5 godzin pracy - monitor jest gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej, umożliwiającej centralne monitorowanie podczas transportu |  |
|  | Chłodzenie bez wentylatora |  |
|  | Możliwość dopasowania sposobu wyświetlania parametrów do własnych wymagań. Ilość różnych przebiegów (krzywych) dynamicznych możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie monitora – minimum 8. Dostępny ekran dużych liczb i ekran z krótkimi trendami obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. |  |
|  | Możliwość skonfigurowania, zapamiętania w monitorze i późniejszego przywołania przynajmniej 3 własnych zestawów parametrów pracy monitora |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów przynajmniej z 6 dni, z możliwością przeglądania przynajmniej ostatniej godziny z rozdzielczością lepszą niż 5 sekund |  |
|  | Funkcja zapamiętywania krzywych dynamicznych z min. 96 godzin |  |
|  | Oprogramowanie realizujące funkcje: - kalkulatora lekowego - kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i utlenowania - obliczenia nerkowe |  |
|  | Monitor umożliwia wyświetlanie danych z innego monitora pacjenta podłączonego do tej samej sieci, również w przypadku braku lub wyłączenia centrali |  |
|  | Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący przynajmniej 3 krzywe dynamiczne |  |
|  | Monitor zamocowany na oferowanym aparacie do znieczulania i połączony z nim, wyświetla przebiegi dynamiczne, łącznie z pętlami oddechowymi, oraz wartości liczbowe danych z aparatu. |  |
| Możliwości monitorowania parametrów |
| Pomiar EKG |
|  | EKG z analizą arytmii, możliwość pomiaru z 3 elektrod i z 5 elektrod, po podłączeniu odpowiedniego przewodu |  |
|  | Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 uderzeń/minutę |  |
|  | Pomiar odchylenia ST |  |
|  | Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem przynajmniej 16 różnych arytmii |  |
| Pomiar saturacji i tętna (SpO2) |
|  | Pomiar SpO2 algorytmem Nellcor lub równoważnym pod względem wszystkich opublikowanych parametrów dotyczących jakości pomiaru, z możliwością stosowania wszystkich czujników z oferty firmy Nellcor |  |
| Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi |
|  | Pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do 8 godzin |  |
|  | Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie |  |
| Inwazyjny pomiar ciśnienia |
|  | Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość jednoczesnego pomiaru trzech ciśnień |  |
| Pomiar temperatury |
|  | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur |  |
| Pomiary gazowe |
|  | Możliwość rozbudowy w przyszłości o pomiar stężenia gazów anestetycznych, N2O, CO2, O2 czujnikiem paramagnetycznym - za pomocą modułu SCIO. Wyniki pomiarów wyświetlane na ekranie monitora |  |
| Pomiar zwiotczenia |
|  | Pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru. Dopuszczalny pomiar za pomocą dodatkowego monitora. Dostępne metody stymulacji, przynajmniej: - Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4 - TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów - Tetanus 50 Hz - Single Twitch |  |
| Wymagane akcesoria pomiarowe |
|  | Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod |  |
|  | Czujnik SpO2 dla dorosłych i przewód przedłużający |  |
|  | Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia i mankiet pomiarowy dla dorosłych |  |
|  | Czujnik temperatury skóry |  |
|  | Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną przynajmniej w 1 torze |  |
|  | Akcesoria do pomiaru NMT dla dorosłych |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

- Oferowany przedmiot zamówienia  musi  być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm  i  przepisów, a w szczególności określonych w:

- Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2016r. poz. 211),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),

- Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej  wyrobów medycznych.

- Aparat będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do operacji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest kompletny, gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

.............. dnia...........     		           ........................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1G

Postępowanie nr: AZ-P.2020.18

FORMULARZ  CENOWY

Zadanie częściowe nr 7 – Respirator transportowy

| Aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy Rok produkcji nie starszy niż 2020r.: …………………………..r. (uzupełnić) Nazwa …………………………………………………………………….…….(uzupełnić) Model / Typ / Producent ………………………………………………… (uzupełnić) |
| --- |
| Przedmiot zamówienia | Cena jedn. netto | Ilość sztuk | Wartość netto (kol. 2 x kol. 3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol. 3 + VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Respirator transportowy | ……. zł | 2 | ………...… zł | … % | ………..… zł |

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Parametry oferowane** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
|  | Respirator do długotrwałej wentylacji pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia powietrzem z otoczenia oraz z dodatkiem tlenu, a także do transportu wewnątrzszpitalnego |  |
|  | Respirator dla pacjentów o objętości oddechowej od 100 ml kg |  |
|  | Respirator do inwazyjnej i nieinwazyjnej wentylacji kontrolowanej i wspomaganej |  |
|  | Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230V, 50 Hz wraz z zasilaniem awaryjnym na min. 40 min. pracy |  |
|  | Możliwość zasilania tlenem z instalacji gazowej w zakresie min. 2,7 do 6,0 bar |  |
|  | Wyposażony we własne, niezależne od sieci centralnej źródło powietrza medycznego (kompresor, turbina, tłok) |  |
|  | Przepływ O2 regulowany w zakresie min.0-120 l/min |  |
|  | Cicha praca respiratora (podczas standardowej wentylacji) |  |
|  | Waga respiratora z wbudowaną turbiną lub kompresorem maks. 6,0 kg. |  |
|  | Respirator zamontowany na podstawie jezdnej wraz z uchwytem na butlę O2 |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV. |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV z możliwością ustawienia gwarantowanej objętości oddechu (VG). |  |
|  | SIMV –VCV Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona z oddechami wymuszonymi objętościowo kontrolowanymi. |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP / CPAP. |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo – kontrolowana PCV. |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP, BiLevel. |  |
|  | Wentylacja objętościowo kontrolowana VCV. |  |
|  | Wentylacja przy bezdechu uruchamiana automatycznie. |  |
|  | Częstość oddechów w zakresie min. 6 - 50 1/min. |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu przy wentylacji objętościowo kontrolowanej w zakresie min 100 - 2000 ml. |  |
|  | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie min. 10 - 40 mbar. |  |
|  | Regulacja stężenia O2 w zakresie 21-100% |  |
|  | Ciśnienie PEEP / CPAP w zakresie min. 4 - 20 mbar. |  |
|  | Czas wdechu w zakresie min. 0,3 -8 sek. |  |
|  | Wspomaganie ciśnieniowe regulowane w zakresie min. 0-35 mbar |  |
|  | Czas wzrostu ciśnienia regulowany w zakresie min. 0,1 do 2 sek. |  |
|  | Minimum dwa poziomy czułości triggera oddechowego. |  |
|  | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji. |  |
|  | Rzeczywista całkowita częstość oddychania. |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu. |  |
|  | Całkowita wentylacja minutowa. |  |
|  | Wentylacja minutowa przecieku, objętość przecieku lub udział procentowy przecieku. |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe. |  |
|  | Średnie ciśnienie cyklu oddechowego. |  |
|  | Ciśnienie PEEP. |  |
|  | Prezentacja na kolorowym ekranie cyfrowych wartości parametrów monitorowanych przez respirator. |  |
|  | Prezentacja na kolorowym ekranie respiratora krzywych oddechowych: |  |
|  | 1) ciśnienie w funkcji czasu |  |
|  | 2) przepływ w funkcji czasu |  |
|  | Zbyt wysokiej i zbyt niskiej objętości minutowej. |  |
|  | Zbyt wysokiej częstości oddechów – tachypnoe. |  |
|  | Bezdechu z regulowanym czasem bezdechu. |  |
|  | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu. |  |
|  | Rozłączenia układu oddechowego z regulowanym dopuszczalnym czasem rozłączenia. |  |
|  | Regulowana głośność alarmów w zakresie 65 – 80 dBa |  |
|  | Zabezpieczenie ustawionych parametrów przed przypadkową zmianą przez pacjenta. |  |
|  | Możliwość współpracy z drenami jedno- i wielorazowymi; w zestawie: 10 szt. drenów dla pacjentów zaintubowanych + 10 szt. drenów jednorazowych dla pacjentów niezaintubowanych |  |
|  | Uchwyt do zamontowania respiratora na szynie typu modura lub rurze |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

- Oferowany przedmiot zamówienia  musi  być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm  i  przepisów, a w szczególności określonych w:

- Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2016r. poz. 211),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),

- Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej  wyrobów medycznych.

- Aparat będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do operacji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest kompletny, gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

.............. dnia...........     		           ........................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1H

Postępowanie nr: AZ-P.2020.18

FORMULARZ  CENOWY

Zadanie częściowe nr 8 – Łóżko elektryczne

| Łóżko fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe Rok produkcji nie starszy niż 2020r.: …………………………..r. (uzupełnić) Nazwa …………………………………………………………………….…….(uzupełnić) Model / Typ / Producent ………………………………………………… (uzupełnić) |
| --- |
| Przedmiot zamówienia | Cena jedn. netto | Ilość sztuk | Wartość netto (kol. 2 x kol. 3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol. 3 + VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Łóżko elektryczne | ……. zł | 5 | ………...… zł | … % | ………..… zł |

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Parametry oferowane** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka pantografowa podpierająca leże w minimum 8 punktach gwarantująca stabilność leża Szyny nierdzewne mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia. |  |
|  | Długość całkowita: 2200 cm +/- 30 mm Szerokość całkowita 970 mm, +/- 30 mm |  |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniej niż 15 cm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. W części wezgłowia krążki dwuosiowe |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome. |  |
|  | Leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z polipropylenu. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. Segment wezgłowia wypełniony płytą HPL wraz z tunelem na kasetę RTG. Łóżko wyposażone w tworzywową kieszeń zabezpieczającą pilota w czasie transportu. |  |
|  | Autoregresja segmentu oparcia pleców min 9 cm |  |
|  | W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki |  |
|  | Sterowanie funkcjami łózka: Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta , umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: Regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda. Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek, panel z wyświetlaczem LCD pokazującą uruchomioną funkcję. Funkcja CPR, przycisk serwisowy. Możliwość położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 150,300, 450 za pomocą 3 przycisków dla każdego z kątów. Informacja o kącie przechyłów wzdłużnych wyświetlana na wyświetlaczu Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożlwiający dowolne zaprogramowanie dowolnej pozycji Dodatkowy pilot przewodowy z wyświetlaczem LCD pokazujący uruchomioną funkcję. Możliwość tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji ( 120 lub 180 sec). w pilocie oraz w panelu sterującym od strony zewnętrznej barierek Panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. |  |
|  | Elektryczne regulacje: Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 320 mm do 910 mm +/- 30 mm - segment oparcia pleców od 0 do 75 stopni (+/- 50) - segment uda od 0 do 45 stopni (+/- 50) - pozycja Trendlelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20) - pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20) Zakres regulacji wysokości leża góra/dół większy niż 500mm Sygnalizacja dźwiękowa informująca o najniższej pozycji leża |  |
|  | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. |  |
|  | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Możliwość zabezpieczenia szczytów przed przypadkowym wyjęciem w czasie transportu poprzez 2 suwaki. |  |
|  | Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52. Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 40 cm. Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Barierki wyposażone w tworzywowy uchwyt podtrzymujący pilot z możliwością ustawienia kąta Możliwością powieszenia drenażu lub worków urologicznych na barierkach, uchwyty stanowią część barierek bocznych Barierki zabezpieczające pacjenta na całej długości. |  |
|  | Wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny. |  |
|  | Przedłużenie leża minimum 28 cm. Dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka. Nie dopuszcza się mechanizmów umieszczonych pod ramą leża |  |
|  | Co najmniej 4 uchwyty stabilizujące materac |  |
|  | Koła o średnicy 150mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. Sygnalizacja dźwiękowa informująca o zwolnionej blokadzie kół. |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze minimum 260 kg. |  |
|  | Układ elektryczny spełniający wymagania IPX6 |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżek: Uchwyt na worek urologiczny Wieszak kroplówki wyprofilowany Uchwyt ręki Materac |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień wkładek. |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

- Oferowany przedmiot zamówienia  musi  być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm  i  przepisów, a w szczególności określonych w:

- Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2016r. poz. 211),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),

- Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej  wyrobów medycznych.

- Aparat będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do operacji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest kompletny, gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

.............. dnia...........     		           ........................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1I

Postępowanie nr: AZ-P.2020.18

FORMULARZ  CENOWY

Zadanie częściowe nr 9 – Sterylizator niskotemperaturowy

| Sterylizator fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy Rok produkcji nie starszy niż 2020r.: …………………………..r. (uzupełnić) Nazwa …………………………………………………………………….…….(uzupełnić) Model / Typ / Producent ………………………………………………… (uzupełnić) |
| --- |
| Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol. 2 + VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sterylizator niskotemperaturowy | ………...… zł | … % | ………..… zł |

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Parametry oferowane** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, niepowystawowy i niedemonstracyjny, niskotemperaturowy sterylizator na pary nadtlenku wodoru, w wersji przelotowej, dwudrzwiowy. |  |
|  | Urządzenie spełniające wymagania wynikające z obowiązującej normy PN-EN 14937 wraz z deklaracją zgodności CE oraz dyrektywą o wyrobach medycznych (wyrób medyczny klasy IIb). |  |
|  | Sterylizator o wymiarach (S/W/G) - 840 x 1830 x 1040 mm +/- 5% |  |
|  | Prostopadłościenna, bez przewężeń, komora sterylizatora wykonana , bez przewężeń, z aluminium o wymiarach minimum: (S/W/G) - 430 x 380 x 820 mm – pojemność robocza ≥ 135 litrów. |  |
|  | Komora oraz wewnętrzna strona drzwi wykonane z aluminium. |  |
|  | Sterylizator posiadający niezależny program kontroli szczelności komory dostępny z poziomu użytkownika. |  |
|  | Dwie wysuwane półki wykonane z aluminium lub ze stali nierdzewnej wewnątrz komory o wymiarach minimum 420 x 760 mm (szer. x dł.). |  |
|  | System umożliwiający otwarcie komory sterylizatora podczas załadunku wsadu bez użycia rąk |  |
|  | Czynnik sterylizujący o stężeniu 60% +/- 1% nadtlenku wodoru, w pojemnikach z nadrukowanym kodem Data Matrix (lub w technologii równoważnej) z zapisanym terminem przydatności do użycia |  |
|  | Jeden zasobnik umożliwiający przeprowadzenie minimum 15 cykli sterylizacyjnych z pełnym załadunkiem komory, oraz minimum 30 cykli przyspieszonych z niepełnym załadunkiem komory. |  |
|  | Neutralizacja czynnika i pozostałości czynnika sterylizującego po procesie sterylizacji za pomocą konwertera katalitycznego niewymagającego obsługi, wymiany elementów zużywalnych, ani przeglądów. |  |
|  | Blokada otwarcia zasobnika z czynnikiem sterylizującym od uruchomienia pierwszego cyklu do momentu całkowitego opróżnienia pojemnika. W przypadku niezużycia czynnika sterylizującego w wyznaczonym terminie, automatyczne opróżnienie i neutralizacja nadtlenku wodoru przez urządzenie. W innych przypadkach możliwość otwarcia zasobnika tylko przy użyciu kodu serwisowego lub specjalnego klucza. |  |
|  | Sterowanie, kontrola sterylizatora za pomocą kolorowego ekranu dotykowego. |  |
|  | Ekran dotykowy od strony załadowczej i wyładowczej o przekątnej co najmniej 10” z menu w języku polskim. |  |
|  | Wyświetlacz zmieniający kolory w zależności od aktualnego statusu sterylizatora lub przebiegu procesu. |  |
|  | Dźwiękowa i opisowa sygnalizacja błędów. |  |
|  | Wbudowana drukarka, umożliwiająca dokumentację procesu z możliwością wyboru formatu wydruku (podstawowy / rozszerzony). Na wydruku rozszerzonym szczegółowe informacje dot. czasu, temperatury i ciśnienia w poszczególnych etapach procesu. |  |
|  | Możliwość eksportu danych o parametrach przebiegu cyklu. W pamięci urządzenia zachowany przebieg co najmniej 250 ostatnich cykli. |  |
|  | Co najmniej dwa sposoby transportu danych - USB, Ethernet |  |
|  | Co najmniej 4 programy sterylizacyjne, w tym specjalny cykl przeznaczony do sterylizacji endoskopów elastycznych z czasem procesu maksymalnie 35 min. , program przyspieszony dla wsadu bez kanałów roboczych z czasem procesu do 28 min. oraz program typu FLASH (przy załadunku niepełnej komory) o czasie poniżej 18 minut. Najdłuższy program dla narzędzi stalowych z kanałami o czasie max. 52 min. |  |
|  | Każdy program rozpoczynany od kondycjonowania – etapu, w trakcie którego sprawdzana jest wilgotność wsadu, i w razie konieczności dochodzi do dosuszenia wsadu. W przypadku zbyt dużej ilości wilgoci, etap jest powtarzany 3-krotnie. Nie dopuszcza się sterylizatorów, w których sprawdzanie wilgotności wsadu wykonywane jest w osobnym dedykowanym programie. |  |
|  | Na każdym programie możliwość sterylizacji wsadów opakowanych. |  |
|  | Na każdym programie, z wyjątkiem programu typu FLASH, możliwość załadunku pełnej komory na dwóch półkach. |  |
|  | Możliwość jednoczesnej sterylizacji co najmniej 2 endoskopów elastycznych dwukanałowych, w tym bronchoskopów. |  |
|  | Możliwość sterylizacji endoskopów sztywnych, jedno-, dwu-, i trzykanałowych. |  |
|  | Możliwość sterylizacji wsadu mieszanego, tj. w jednym procesie sprzętu bez kanałów oraz z kanałami roboczymi. |  |
|  | Możliwość sterylizacji w trakcie cyklu dla narzędzi z kanałami co najmniej 20 kanałów roboczych. |  |
|  | Możliwość sprawdzenia kompatybilności sprzętowej, co do metody sterylizacji ze wskazaniem odpowiedniego programu sterylizującego na stronie www producenta sterylizatora. |  |
|  | Możliwość wygenerowania, z oficjalnej strony internetowej producenta sterylizatora, dokumentu potwierdzającego możliwość sterylizacji wybranego sprzętu. |  |
|  | Każdy program do sprzętu z kanałami, oraz każdy program endoskopowy rozpoczynany od fazy eliminacji wilgoci we wsadzie poprzez obniżenie ciśnienia wewnątrz komory do poziomu nie większego niż 0,4 Torr'a. |  |
|  | W przypadku przerwania cyklu w trakcie etapu kondycjonowania, czynnik sterylizujący zachowywany w specjalnym rezerwuarze do wykorzystania w następnym procesie. |  |
|  | Skuteczność inaktywacji prionów w co najmniej 3 dostępnych programach, potwierdzona przez niezależną jednostkę notyfikowaną. |  |
|  | Każdy cykl sterylizacji, z wyjątkiem cyklu typu FLASH, posiada co najmniej trzykrotne dozowanie czynnika sterylizującego w fazie sterylizacji w celu zwiększenia skuteczności procesu. |  |
|  | Dla cyklu typu FLASH co najmniej dwukrotne dozowanie czynnika sterylizującego w fazie sterylizacji. |  |
|  | Możliwość sterylizacji kanałów o średnicy 1 mm oraz długości 4 m. |  |
|  | Możliwość wysterylizowania w jednym z programów załadunku o masie większej niż 20 kg. |  |
|  | Możliwość wysterylizowania w programie dedykowanym do endoskopów elastycznych załadunku o masie większej niż 10 kg. |  |
|  | Możliwość wysterylizowania w programie do narzędzi z kanałami załadunku o masie większej niż 8 kg |  |
|  | Możliwość kontroli biologicznej wskaźnikami rekomendowanymi przez producenta z czasem odczytu nie dłuższym niż 20 min. |  |
|  | Inkubator do wskaźników biologicznych szybkiego odczytu, z czasem odczytu wyniku fluorescencji nie dłuższym niż 20 min. Co najmniej 8 miejsc do umieszczania fiolek ze wskaźnikiem. Wyświetlacz LCD. Kolorystyczna informacja LED o wyniku kontroli. |  |
|  | Zasilanie sterylizatora prądem 3-fazowym 400V, 50Hz, 10A, bez wymagania dodatkowych mediów, wentylacji i odpływów. |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

- Oferowany przedmiot zamówienia  musi  być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm  i  przepisów, a w szczególności określonych w:

- Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2016r. poz. 211),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),

- Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej  wyrobów medycznych.

- Aparat będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do operacji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest kompletny, gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

.............. dnia...........     		           ........................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1J

Postępowanie nr: AZ-P.2020.18

FORMULARZ  CENOWY

Zadanie częściowe nr 10 – Tor wizyjny, zestaw do mikrochirurgii krtani, lampa czołowa led, ezofagoskopia

- Tor wizyjny

- Zestaw do mikrochirurgii krtani

- Lampa czołowa led

- Ezofagoskopia

| a) Tor fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, Rok produkcji nie starszy niż 2020r.: …………………………..r. (uzupełnić) Nazwa …………………………………………………………………….…….(uzupełnić) Model / Typ / Producent ………………………………………………… (uzupełnić) b) Zestaw fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, Rok produkcji nie starszy niż 2020r.: …………………………..r. (uzupełnić) Nazwa …………………………………………………………………….…….(uzupełnić) Model / Typ / Producent ………………………………………………… (uzupełnić) c) Lampa fabrycznie nowa, nie rekondycjonowana, nie powystawowa, Rok produkcji nie starszy niż 2020r.: …………………………..r. (uzupełnić) Nazwa …………………………………………………………………….…….(uzupełnić) Model / Typ / Producent ………………………………………………… (uzupełnić) d) Sprzęt fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, Rok produkcji nie starszy niż 2020r.: …………………………..r. (uzupełnić) Nazwa …………………………………………………………………….…….(uzupełnić) Model / Typ / Producent ………………………………………………… (uzupełnić) |
| --- |
| Przedmiot zamówienia | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol.2 + VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tor wizyjny | ………...… zł | ….… % | …………..… zł |
| Zestaw do mikrochirurgii krtani | ………...… zł | ….… % | …………..… zł |
| Lampa czołowa led | ………...… zł | ….… % | …………..… zł |
| Ezofagoskopia | ………...… zł | ….… % | …………..… zł |
| Razem | x | x | …………..… zł |

a) Tor wizyjny

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Parametry oferowane** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
| Monitor medyczny FULL HD - 1 komplet |
|  | Monitor medyczny o rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli |  |
|  | Przekątna ekranu min. 27 cali |  |
|  | Proporcje boków 16:9 |  |
| Sterownik kamery FULL HD - 1 komplet |
|  | Sterownik kamery wyposażony w wyjścia cyfrowe: - 2 x DVI-D (Full HD 1920 x 1080p) - 1 x 3G-SDI (Full HD 1920 x 1080p) |  |
|  | Gniazda DVI-D wyposażone w po 2 gwintowane otwory umożliwiające przykręcenie śrubami wtyczki przewodu video od obudowy sterownika kamery |  |
|  | Gniazdo 3G-SDI z łącznikiem BNC |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 4 gniazda USB do podłączenia: - klawiatury - pamięci PenDrive - dedykowanej drukarki - myszki |  |
|  | Min. 2 gniazda USB umieszczone na przednim panelu sterownika kamery umożliwiające szybki dostęp |  |
|  | Obsługa funkcji sterownika kamery poprzez: - zewnętrzną klawiaturę podłączoną do sterownika - przyciski głowicy kamery |  |
|  | Menu kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w formie tekstowo - graficznych ikon wyświetlanych z boku, wzdłuż prawej lub lewej krawędzi ekranu |  |
|  | Możliwość konfigurowania przez użytkownika funkcji dostępnych w menu |  |
|  | Funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery oraz w zewnętrznej pamięci PenDrive profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami kamery w tym: - z indywidualną konfiguracją menu kamery, - z indywidualnym przypisaniem funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników |  |
|  | Możliwość nazwania profilu użytkownika indywidualną nazwą z wykorzystaniem cyfr i liter |  |
|  | Funkcja wprowadzania i zapamiętywania danych pacjenta, min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID. Możliwość zapamiętania danych dla min. 45 pacjentów w pamięci wewnętrznej sterownika kamery |  |
|  | Funkcja zapisu zdjęć i filmów w rozdzielczości 1920x1080 pikseli w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika |  |
|  | Zapis zdjęć w formacie: jpeg |  |
|  | Zapis filmów w formacie: mpeg4 |  |
|  | Min. dwa tryby regulacji poziomu natężenia światła w oferowanym źródle światła: - automatyczny - automatyczna regulacja natężenia światła przez sterownik kamery w celu uzyskania optymalnie doświetlonego obrazu na ekranie monitora - ręczny - ustawianie natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery |  |
|  | Funkcja wyświetlania aktualnie ustawionego natężenia światła w oferowanym źródle światła na ekranie monitora operacyjnego. Funkcja realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej |  |
|  | Tryb cyfrowego obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego na ekranie monitora operacyjnego o w celu ułatwienia różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie poprzez przyciski głowicy kamery. Tryb obrazowania niewymagający zastosowania filtru w źródle światła. |  |
|  | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z zablokowanym kolorem czarowanym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie poprzez przyciski głowicy kamery |  |
|  | Funkcja wyświetlania wirtualnego pointera ekranowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie |  |
|  | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie |  |
|  | Funkcja wyboru pozostawienia / kasowania wprowadzonych danych pacjenta w pamięci wewnętrznej po ponownym uruchomieniu sterownika kamery |  |
|  | Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z dedykowanym insuflatorem i regulację zadanego ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery. Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej |  |
|  | Konstrukcji sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwości podłączenia videolaryngoskopu sztywnego 3D |  |
|  | Konstrukcji sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwości podłączenia giętkiego wideoendoskopu z kamerą wbudowaną w końcówkę endoskopu tj. wideokolonoskop, wideogastroskop, wideobronchoskop |  |
|  | W zestawie: - przewód video DVI-D / DVI-D - długość min. 300 cm - zmywalna klawiatura USB, stopień ochrony IP68 - pamięć Pen Drive o pojemności min. 32 GB |  |
| Głowica kamery - 1 szt. |
|  | Głowica kamery pracująca w rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli, progressive scan, 16:9, wyposażona w 3 przetwornik obrazowe CMOS lub CCD |  |
|  | Wyposażona w zintegrowany obiektyw ze zmienną ogniskową zapewniającą zoom optyczny min. 2 x, typu Parfocal |  |
|  | Wyposażona w min. 3 przyciski sterujące w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie) |  |
|  | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery, realizacja poprzez krótkie i długie wciśniecie przycisku |  |
|  | Waga głowicy wraz z obiektywem nie większa niż 280g |  |
|  | Możliwość sterylizacji głowicy kamery w EtO, STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1 |  |
| Źródło światła LED - 1 zestaw |
|  | Wyświetlacz graficzny lub cyfrowy informujący o aktualnie ustawionej wartości natężenia światła |  |
|  | Oddzielny przycisk dla funkcji standby (automatyczne ustawienie natężenia światła na ok. 5%) |  |
|  | Żywotność diody LED min. 30 000 godzin |  |
|  | Regulacja natężenia światła poprzez przyciski na głowicy kamery oraz przyciski na panelu czołowym urządzenia |  |
| Wózek aparaturowy - 1 komplet |
|  | Podstawa wyposażona w 4 antystatyczne koła z blokadą na 4 kołach |  |
|  | Wbudowana listwa zasilająca z min. 6 gniazdkami z zabezpieczeniem przepięciowym oraz z min. 6 złączami uziemiającymi |  |
|  | Min. 3 półki oraz 1 szuflada zamykana na kluczyk |  |
|  | Wysięgnik centralny do zamocowania monitora |  |
|  | Wysięgnik na kroplówkę, z regulacją wysokości, z 2 haczykami |  |
| Światłowód |
|  | średnica 3,5 mm, długość 230 cm – 2 szt. |  |
| Konsola sterująca napędami - 1 zestaw |
|  | Wielofunkcyjna konsola sterująca napędami otorynolaryngologicznymi, takimi jak: - shaver do zatok przynosowych, - wiertarka uszna, - wiertarka wewnątrznosowa, - mikropiła oscylacyjna, - dermatom |  |
|  | Konsola wyposażona w 2 wyjścia do jednoczesnego podłączenia dwóch napędów np. shavera do zatok przynosowych oraz wiertarki wewnątrznosowej |  |
|  | Konsola wyposażona w zintegrowaną perystaltyczną pompę płuczącą/chłodzącą z możliwością regulacji przepływu (min. 9 ustawień wydajności pompy) |  |
|  | Obsługa konsoli poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 6,4" z menu w języku polskim oraz poprzez przełącznik nożny |  |
|  | Odrębne programy pracy dla poszczególnych napędów z automatycznym przypisaniem zakresu prędkości |  |
|  | Funkcja wyświetlania na ekranie monitora nazwy oraz zakresu prędkości dla używanego napędu |  |
|  | Funkcja wyświetlania na ekranie monitora w postaci graficznej i liczbowej wartości ustawionej prędkości maksymalnej dla używanego napędu |  |
|  | Funkcja wyświetlania na ekranie monitora w postaci graficznej lub liczbowej wartości aktualnej prędkości dla używanego napędu |  |
|  | Funkcja wyświetlania na ekranie monitora w postaci graficznej i liczbowej ustawionego poziomu wydajności pompy |  |
|  | Konsola wyposażona w uchwyt do zamocowania wysięgnika do zawieszenia pojemnika z płynem irygacyjnym |  |
|  | Przełącznik nożny wyposażony w 3 pedały / przyciski: - pedał z funkcją proporcjonalności do sterowania prędkością napędu, - pedał do uruchamiania tylko pompy z możliwością regulacji przepływy pompy - przyciski do przełączania się pomiędzy napędami oraz zmiany kierunku obrotów wiertarki |  |
|  | Dren płuczący do pompy konsoli sterującej napędami – 10 szt. |  |
| Uchwyt shaver – 1 zestaw |
|  | Uchwyt shavera do zatok przynosowych kompatybilny z konsolą sterującą |  |
|  | Uchwyt wyposażony w zdejmowaną rękojeść umożliwiająca trzymanie uchwytu prostopadle do osi przyłączonego ostrza lub frezu |  |
|  | Uchwyt współpracujący z ostrzami do cięcia miękkich tkanek oraz frezami do ścierania kości |  |
|  | Maksymalna prędkość oscylacji dla ostrzy minimum 10 000 rpm |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotowa dla frezów minimum 35 000 rpm |  |
|  | Uchwyt wyposażony w liniowy (niezakrzywiony) kanał ssący |  |
|  | Uchwyt wyposażony w kanał płuczący ułatwiający odsysanie wyciętych tkanek |  |
|  | Blokowanie ostrzy i frezów w uchwycie przy pomocy szybkozłącza |  |
|  | Mocowania prostych ostrzy shavera pozwalające na swobodne obracanie o 360° w celu ustawienia okna tnącego w odpowiedniej pozycji |  |
|  | Uchwyt shavera nadający się do czyszczenia maszynowego oraz sterylizacji parowej (134ºC) |  |
|  | Dostępność ostrzy prostych oraz zakrzywionych o różnym kształcie okna tnącego |  |
|  | Dostępność ostrzy o zakrzywieniu 35°, 40°, 65° |  |
|  | Dostępność ostrzy jednorazowych (sterylnych) oraz wielorazowych |  |
|  | Rękojeść, do zastosowania z uchwytem shavera – 1 szt. |  |
|  | Kosz druciany do sterylizacji i przechowywania shavera do zatok wraz z akcesoriami – 1 szt. |  |
|  | Spray uniwersalny, 1 pojemnik o poj. 500 ml – 1 at. |  |
|  | Dyfuzor, do zastosowania ze sprayem uniwersalnym – 1 szt. |  |
| Ostrza do uchwytu shaver’a |
|  | Ostrze shavera proste, obie krawędzie z ząbkami, średnica 4 mm, długość 12 cm, sterylizowalne – 2 szt. |  |
|  | Ostrze shavera 65° przednie, jedna krawędź z ząbkami, średnica 4 mm, długość 12 cm, sterylizowalne – 1 szt. |  |
|  | Ostrze shavera 65° tylne, jedna krawędź z ząbkami, średnica 4 mm, długość 12 cm, sterylizowalne – 1 szt. |  |
| Mikrosilnik – 1 zestaw |
|  | Mikrosilnik laryngologiczny, do zastosowania z oferowaną konsolą sterującą napędami i przewodem łączącym – 1 szt. |  |
|  | Przewód łączący oferowany mikrosilnik z oferowaną konsolą sterującą – 1 szt. |  |
|  | Uchwyt wiertarki typu INTRA, zagięty, długość 15 cm, przekładnia 1:1 (40 000 obr/min.) – 1 szt. |  |
|  | Kosz druciany do sterylizacji i przechowywania wiertarki wraz z akcesoriami – 1 szt. |  |
| Wiertła do uchwytu wiertarki |
|  | Wiertło standardowe, długość 9,5 cm, rozmiar 031, średnica 3,1 mm. Kompatybilne z oferowanym uchwytem wiertarki, wielorazowe – 2 szt. |  |
|  | Wiertło standardowe, długość 9,5 cm, rozmiar 023, średnica 2,3 mm. Kompatybilne z oferowanym uchwytem wiertarki, wielorazowe – 2 szt. |  |
|  | Wiertło standardowe, długość 9,5 cm, rozmiar 050, średnica 5 mm. Kompatybilne z oferowanym uchwytem wiertarki, wielorazowe – 1 szt. |  |
|  | Wiertło diamentowe gruboziarniste, długość 9,5 cm, rozmiar 031, średnica 3,1 mm. Kompatybilne z oferowanym uchwytem wiertarki, wielorazowe – 2 szt. |  |
|  | Wiertło diamentowe gruboziarniste, długość 9,5 cm, rozmiar 023, średnica 2,3 mm. Kompatybilne z oferowanym uchwytem wiertarki, wielorazowe – 2 szt. |  |
|  | Wiertło diamentowe gruboziarniste, długość 9,5 cm, rozmiar 050, średnica 5 mm. Kompatybilne z oferowanym uchwytem wiertarki, wielorazowe – 1 szt. |  |
| Wielodziedzinowa pompa rolkowa - 1 zestaw |
|  | Rolkowa pompa przeznaczona do zastosowania w laryngologii z możliwością rozbudowy o zastosowanie w dziedzinach : chirurgii, ginekologii, ortopedii, proktologii, urologii, chirurgii kręgosłupa |  |
|  | Pompa rolkowa współpracująca z drenami przeznaczonymi do przemywania czoła optyki |  |
|  | Obsługa pompy poprzez dedykowany kontroler nożny znajdujący się w zestawie |  |
|  | Wybór zastosowania pompy z menu z listą procedur wyświetlanego na ekranie dotykowym |  |
|  | Pompa wyposażona w czujniki kontroli ciśnienia płukania |  |
|  | Regulacja przepływu płukania w zakresie min. 50 – 130 ml/min |  |
|  | Wyświetlanie przepływu płukania w formie graficznej i cyfrowej na ekranie dotykowym |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dane dren |  |
|  | Animacja wyświetlana na ekranie dotykowym instruująca sposób zakładania drenu |  |
|  | Dren płuczący do przemywania czoła optyki, przeznaczony do zastosowania z dedykowanymi wielorazowymi płaszczami, sterylny, jednorazowy, pakowany po 10 sztuk – 1 opakowania |  |
| Płaszcze ssąco-płuczące do pompy przemywającej czoło optyki |
|  | Płaszcz ssąco-płuczący do optyki 30°, owal 4,8x6 mm, długość robocza 14 cm, autoklawowalny – 1 szt. |  |
|  | Płaszcz ssąco-płuczący do optyki 0°, owal 4,8x6 mm, długość robocza 14 cm, autoklawowalny – 2 szt. |  |
|  | Płaszcz ssąco-płuczący do optyki 45°, owal 4,8x6 mm, długość robocza 14 cm, autoklawowalny – 1 szt. |  |
|  | Płaszcz ssąco-płuczący do optyki 30°, owal 3,5x4,7 mm, długość robocza 14 cm, autoklawowalny – 1 szt. |  |
| Instrumentarium do FESS |
|  | Optyka autoklawowalna o kącie patrzenia 0°, średnica 4 mm, długość 18cm. System soczewek wałeczkowych typu HOPKINS, potwierdzony odpowiednim certyfikatem producenta. Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach, parametry potwierdzone certyfikatami producenta. Słowna informacja na korpusie optyki potwierdzającą autoklawowalność. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. Oznaczenie kolorem odpowiednim dla kąta patrzenia optyki. – 2 szt. |  |
|  | Optyka autoklawowalna o kącie patrzenia 30°, średnica 4 mm, długość 18cm. System soczewek wałeczkowych typu HOPKINS, potwierdzony odpowiednim certyfikatem producenta. Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach, parametry potwierdzone certyfikatami producenta. Słowna informacja na korpusie optyki potwierdzającą autoklawowalność. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. Oznaczenie kolorem odpowiednim dla kąta patrzenia optyki – 1 szt. |  |
|  | Optyka autoklawowalna o kącie patrzenia 45°, średnica 4 mm, długość 18cm. System soczewek wałeczkowych typu HOPKINS, potwierdzony odpowiednim certyfikatem producenta. Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach, parametry potwierdzone certyfikatami producenta. Słowna informacja na korpusie optyki potwierdzającą autoklawowalność. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. Oznaczenie kolorem odpowiednim dla kąta patrzenia optyki – 1 szt. |  |
|  | Optyka autoklawowalna o kącie patrzenia 30°, średnica 2,7 mm, długość 18cm. System soczewek wałeczkowych typu HOPKINS, potwierdzony odpowiednim certyfikatem producenta. Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach, parametry potwierdzone certyfikatami producenta. Słowna informacja na korpusie optyki potwierdzającą autoklawowalność. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. Oznaczenie kolorem odpowiednim dla kąta patrzenia optyki – 1 szt. |  |
|  | Kosz druciany na 2 optyki sztywne o długość do 20 cm i średnicy do 10 mm – 5 szt. |  |
|  | Wziernik nosowy typu HARTMANN, dla dorosłych, długość 13 cm – 1 szt. |  |
|  | Pinceta koagulacyjna bipolarna, izolowana, zagięta, ssąca, tępa, długość 19 cm. – 1 szt. |  |
|  | Przewód w. cz., bipolarny, do diatermii długość 300 cm – 2 szt. |  |
|  | Kleszcze koagulacyjne bipolarne, ssące typu STAMMBERGER do zatok; bransze do góry 45°, długość robocza 12,5 cm. – 1 szt. |  |
|  | Przewód w. cz. z dwoma wtyczkami do instrumentu, do zastosowania z przewodem w. cz. do pincet bipolarnych. – 1 szt. |  |
|  | Igła do przegrody, kątowa, z LUER-Lock. – 1 szt. |  |
|  | Nóż sierpowaty, końcówka ostra, długość 19 cm. – 1 szt. |  |
|  | Elewator dwustronny typu FREER; półostry / tępy; długość 20 cm. – 1 szt. |  |
|  | Łyżeczka zatokowa, prostokątna, mała, długość 19 cm. – 1 szt. |  |
|  | Łyżeczka typu KUHN-BOLGER, do zatok czołowych, owalna, mała, zakrzywiona 55°, długość 19 cm. – 1 szt. |  |
|  | Łyżeczka typu KUHN-BOLGER, do zatok czołowych, owalna, zakrzywiona 90°, długość 19 cm. – 1 szt. |  |
|  | Łyżeczka zatokowa, mała, tnąca do przodu, długość 19 cm. – 1 szt. |  |
|  | Sonda dwustronna, kulki o średnica 1,2 i 2 mm, do odnajdywania ujścia zatoki szczękowej, długość 19 cm. – 1 szt. |  |
|  | Elewator dwustronny typu COTTLE, z podziałką; półostry / tępy; długość 20 cm. – 1 szt. |  |
|  | Rurka ssąca, odkształcalna, z LUER-Lock, z uchwytem, średnica zewnętrzna 2,5 mm, długość robocza 13 cm. – 1 szt. |  |
|  | Rurka ssąca typu FRAZIER, z mandrynem i otworem odcinającym, z podziałką, 9 Fr., długość robocza 10 cm. – 1 szt. |  |
|  | Kaniula zatokowa typu v.EICKEN, z LUER-Lock i otworem, długo zakrzywiona, średnica zewnętrzna 3 mm, długość 12,5 cm. – 1 szt. |  |
|  | Kaniula zatokowa typu v.EICKEN, z LUER-Lock, odkształcalna, długo zakrzywiona, średnica zewnętrzna 3 mm, długość 12,5 cm – 1 szt. |  |
|  | Kaniula zatokowa typu v.EICKEN, z LUER-Lock i otworem, krótko zakrzywiona, średnica zewnętrzna 3 mm, długość 12,5 cm. – 1 szt. |  |
|  | Kaniula zatokowa typu v.EICKEN, z LUER-Lock i otworem, krótko zakrzywiona, średnica zewnętrzna 4 mm, długość 12,5 cm. – 1 szt. |  |
|  | Kleszcze zatokowe typu HEUWIESER, zakrzywione do dołu 90°, rozwarcie branszy do 120°, długość robocza 10 cm. – 1 szt. |  |
|  | Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY-WILDE, bransze 90° do góry, rozmiar 1, długość robocza 13 cm. – 1 szt. |  |
|  | Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY-WILDE, bransze 45° do góry, rozmiar 1, długość robocza 13 cm. – 1 szt. |  |
|  | Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY, bransze proste, rozmiar 1, długość robocza 13 cm. – 1 szt. |  |
|  | Nożyczki nosowe, proste, długość robocza 13 cm. – 1 szt. |  |
|  | Kleszcze nosowe typu STAMMBERGER, bransze miseczkowe 3 mm, pionowe, zakrzywione 65°, długość 12 cm. – 1 szt. |  |
|  | Kleszcze nosowe typu STAMMBERGER, bransze miseczkowe 3 mm, poziome, zakrzywione 65°, długość 12 cm. – 1 szt. |  |
|  | Kleszcze biposyjne i chwytające; bransze miseczkowe, owalne 3 x 5 mm; średnica płaszcza 1,5 mm, długość robocza 14 cm. – 1 szt. |  |
|  | Kleszcze zatokowe typu STAMMBERGER, tnące w lewo do dołu, długość robocza 10 cm. – 1 szt. |  |
|  | Kleszcze zatokowe typu STAMMBERGER, tnące w prawo do dołu, długość robocza 10 cm. – 1 szt. |  |
|  | Kleszcze zatokowe typu STAMMBERGER RHINOFORCE II, lewe, tnące do tyłu, długość robocza 10 cm. – 1 szt. |  |
|  | Kleszcze zatokowe typu STAMMBERGER, prawe, tnące do tyłu, długość robocza 10 cm. – 1 szt. |  |
|  | Kleszcze nosowe typu STRUYCKEN, tnące, długość robocza 13 cm. – 1 szt. |  |
|  | Odgryzacz kostny KERRISON, rozbieralny, tnący do góry 90°, rozmiar 2 mm, długość robocza 17 cm – 1 szt. |  |
|  | Kleszcze biposyjne i chwytające; bransze giętkie, średnica 4 mm, otwierane pionowo; długość robocza 18 cm. – 1 szt. |  |
|  | Kleszcze zatokowe grzybkowe typu STAMMBERGER, tnące okrągło, proste, średnica 4,5 mm, długość 18 cm. – 1 szt. |  |
|  | Kleszcze zatokowe grzybkowe typu STAMMBERGER, tnące okrągło, zakrzywione 65°, średnica 3,5 mm, długość 17 cm. – 1 szt. |  |
|  | Kleszcze zatokowe STAMMBERGER RHINOFORCE II, pediatryczne, prawe, tnące do tyłu, długość robocza 10 cm – 1 szt. |  |
|  | Kleszcze zatokowe STAMMBERGER RHINOFORCE II, pediatryczne, lewe, tnące do tyłu, długość robocza 10 cm – 1 szt. |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów – 1 szt. |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

b) Zestaw do mikrochirurgii krtani

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Parametry oferowane** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
| Zestaw do mikrochirurgii krtani |
|  | Optyka autoklawowalna o kącie patrzenia 15°, średnica 4 mm, długość 17 cm, okular skośny 45˚. System soczewek wałeczkowych typu HOPKINS, potwierdzony odpowiednim certyfikatem producenta. Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach, parametry potwierdzone certyfikatami producenta. Słowna informacja na korpusie optyki potwierdzającą autoklawowalność. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu.– 1 szt. |  |
|  | Kosz druciany na 2 optyki sztywne o długość do 20 cm i średnicy do 10 mm – 1 szt. |  |
|  | Wideolaryngoskop typu KANTOR-BERCI, model IV, dla dorosłych, długość 18 cm, z adapterem do optyki, rozmiar wewnętrzny: proksymalnie – 20x24 mm, dystalnie -12x13,3 mm – 1 szt. |  |
|  | Wideolaryngoskop typu KANTOR-BERCI, model IV, dla młodzieży i dorosłych, długość 17 cm, z adapterem do optyki, rozmiar wewnętrzny: proksymalnie – 20x21 mm, dystalnie -10,5x13,3 mm – 1 szt. |  |
|  | Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego, długość 14 cm, do zastosowania z laryngoskopami – 1 szt. |  |
|  | Klips oświetlający, krótki, do oświetlania proksymalnego – 1 szt. |  |
|  | Rurka ssąca, śr. 3 mm, długość 12,5 cm, do zastosowania z oferowanymi laryngoskopami – 1 szt. |  |
|  | Podpórka piersiowa i uchwyt laryngoskopu typu GÖTTINGEN, do zastosowania z laryngoskopami – 1 szt. |  |
|  | Stolik do podpórki uchwytu laryngoskopu, model typu GÖTTINGEN, mocowany do szyny, autoklawowalny - zestaw – 1 szt. |  |
|  | Imadło typu KLEINSASSER, bransze proste, ząbkowane, rozmiar 1,8x3,5 cm, długość robocza 23 cm, uchwyt z zapinką – 1 szt. |  |
|  | Kleszcze biopsyjne typu KLEINSASSER, bransze owalne, jedna ruchoma, rozmiar 3 x 4 mm, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  |
|  | Nożyczki typu KLEINSASSER, wzmocnione, dystalnie zakrzywione do góry 10°, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  |
|  | Kleszcze typu KLEINSASSER typu grasper, bransze proste; uchwyt bez zapinki, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  |
|  | Nożyczki typu KLEINSASSER, wzmocnione, dystalnie zakrzywione do góry 45°, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  |
|  | Nożyczki typu KLEINSASSER, wzmocnione, dystalnie zakrzywione w prawo, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  |
|  | Nożyczki typu KLEINSASSER, wzmocnione, dystalnie zakrzywione w lewo, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  |
|  | Kleszcze tnące typu KLEINSASSER, zakrzy. 10° do góry; bransze miseczkowe, okrągłe śr. 2 mm; długość robocza 23cm – 1 szt. |  |
|  | Kleszcze tnące typu KLEINSASSER, zakrzy. 45° do góry; bransze miseczkowe, okrągłe śr. 2 mm; długość robocza 23cm – 1 szt. |  |
|  | Kleszcze tnące typu KLEINSASSER, zakrzy. 10° w prawo; bransze miseczkowe, okrągłe śr. 2 mm; długość robocza 23cm – 1 szt. |  |
|  | Kleszcze tnące typu KLEINSASSER, zakrzywione 10° w lewo; bransze miseczkowe, okrągłe średnica 2 mm; długość robocza 23 cm – 1 szt. |  |
|  | Uchwyt, do zastosowania z instrumentami do mikrochirurgii krtani – 1 szt. |  |
|  | Haczyk do mikrochirurgii krtani, tępo zakończony, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  |
|  | Haczyk do mikrochirurgii krtani, ostro zakończony, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  |
|  | Spychacz węzłów do mikrochirurgii krtani, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  |
|  | Igła do mikrochirurgii krtani, zakrzywiona w lewo, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  |
|  | Igła do mikrochirurgii krtani, zakrzywiona w prawo, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  |
|  | Nóż do mikrochirurgii krtani, sierpowaty, ostro zakończony, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  |
|  | Nóż do mikrochirurgii krtani, zakrzywiony, okrągły, w kształcie kija golfowego, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  |
|  | Nóż do mikrochirurgii krtani, prosty, owalny, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  |
|  | Elewator do mikrochirurgii krtani, z kanałem ssącym, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  |
|  | Rurka ssąca KLEINSASSER, zakończona kulką, zakrzywiona do góry, średnica zewnętrzna 3 mm, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  |
|  | Igła iniekcyjna typu KLEINSASSER, prosta, z LUER-Lock, długość robocza 23 cm – 1 szt. |  |
|  | Rurka ssąco-koagulacyjna typu KLEINSASSER, średnica zewnętrzna 3 mm, długość robocza 26 cm – 1 szt. |  |
|  | Ochraniacz na zęby, plastikowy, autoklawowalny – 1 szt. |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów– 1 szt. |  |
| Lampa czołowa LED - 1 zestaw |
|  | Lampa czołowa LED emitująca światło o żółtej barwie |  |
|  | Zasilanie poprzez 2 wyjmowane akumulatory rozmieszczone symetrycznie w kontenerach po bokach opaski czołowej lampy |  |
|  | Waga wraz z 2 akumulatorami nie większa niż 350 g |  |
|  | Żywotność diody LED ok. 50000 godzin |  |
|  | Natężenie światła regulowane w min. 3 poziomach |  |
|  | Sygnalizacja niskiego poziomu naładowania akumulatora na 10 min. przed całkowitym rozładowaniem poprzez mignięcia lampy w odstępach czasu |  |
|  | Lampa wyposażona we wskaźnik poziom naładowania akumulatora |  |
|  | Regulowane pole oświetlenia poprzez zmianę krzywizny soczewki bez zastosowania przesłon mechanicznych |  |
|  | Maks. natężenie oświetlenia min. 29000 lux mierzone w odległości roboczej 40 cm |  |
|  | Maks. czas pracy z wykorzystaniem dwóch akumulatorów min. 17 godzin |  |
|  | Opaska czołowa z regulacją pionową i poziomą w zależności od kształtu oraz wielkości głowy |  |
|  | Wymienna poduszka bezpośrednio stykająca się z czołem użytkownika |  |
|  | Możliwość ładowania akumulatorów bez wyjmowania z kontenerów opaski poprzez zasilacz z wtyczką micro USB oraz poprzez dedykowaną stację dokującą umożliwiającą jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów |  |
|  | W zestawie: - zasilacza z wtyczką micro USB |  |
| Ezofagoskopia – 1 zestaw |
|  | Optyka typu HOPKINS 0°, śr. 5,5 mm, długość 53 cm, autoklawowalna – 1 szt. |  |
|  | Prowadnica optyki do zastosowania z ezofagoskopem – 1 szt. |  |
|  | Ezofagoskop owalny typu ROBERTS-JESBERG, rozmiar 12 x 16, długość 50 cm – 1 szt. |  |
|  | Rurka ssąca, średnica 4 mm, długość robocza 55 cm – 1 szt. |  |
|  | Kleszcze typu aligator, do twardych ciał obcych, obie bransze ruchome, średnica 2,5 mm, długość 55 cm – 1 szt. |  |
|  | Kleszcze do orzeszków i miękkich ciał obcych, obie bransze ruchome, średnica 2,5 mm, długość 55 cm – 1 sztuki |  |
|  | Uchwyt do ezofagoskopów – 1 sztuka |  |
|  | Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego, długość 50 cm, do zastosowania z ezofagoskopem sztywnym – 1 szt. |  |
|  | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm – 1 szt. |  |
|  | Kosz druciany na instrumenty i akcesoria do ezofagoskopii i bronchoskopii – 1 szt. |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

c) Lampa czołowa led

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Parametry oferowane** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
| Lampa czołowa LED - 1 zestaw |
|  | Lampa czołowa LED emitująca światło o żółtej barwie |  |
|  | Zasilanie poprzez 2 wyjmowane akumulatory rozmieszczone symetrycznie w kontenerach po bokach opaski czołowej lampy |  |
|  | Waga wraz z 2 akumulatorami nie większa niż 350 g |  |
|  | Żywotność diody LED ok. 50000 godzin |  |
|  | Natężenie światła regulowane w min. 3 poziomach |  |
|  | Sygnalizacja niskiego poziomu naładowania akumulatora na 10 min. przed całkowitym rozładowaniem poprzez mignięcia lampy w odstępach czasu |  |
|  | Lampa wyposażona we wskaźnik poziom naładowania akumulatora |  |
|  | Regulowane pole oświetlenia poprzez zmianę krzywizny soczewki bez zastosowania przesłon mechanicznych |  |
|  | Maks. natężenie oświetlenia min. 29000 lux mierzone w odległości roboczej 40 cm |  |
|  | Maks. czas pracy z wykorzystaniem dwóch akumulatorów min. 17 godzin |  |
|  | Opaska czołowa z regulacją pionową i poziomą w zależności od kształtu oraz wielkości głowy |  |
|  | Wymienna poduszka bezpośrednio stykająca się z czołem użytkownika |  |
|  | Możliwość ładowania akumulatorów bez wyjmowania z kontenerów opaski poprzez zasilacz z wtyczką micro USB oraz poprzez dedykowaną stację dokującą umożliwiającą jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów |  |
|  | W zestawie: - zasilacza z wtyczką micro USB |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

c) Ezofagoskopia

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Parametry oferowane** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
| Ezofagoskopia – 1 zestaw |
|  | Optyka typu HOPKINS 0°, śr. 5,5 mm, długość 53 cm, autoklawowalna – 1 szt. |  |
|  | Prowadnica optyki do zastosowania z ezofagoskopem – 1 szt. |  |
|  | Ezofagoskop owalny typu ROBERTS-JESBERG, rozmiar 12 x 16, długość 50 cm – 1 szt. |  |
|  | Rurka ssąca, średnica 4 mm, długość robocza 55 cm – 1 szt. |  |
|  | Kleszcze typu aligator, do twardych ciał obcych, obie bransze ruchome, średnica 2,5 mm, długość 55 cm – 1 szt. |  |
|  | Kleszcze do orzeszków i miękkich ciał obcych, obie bransze ruchome, średnica 2,5 mm, długość 55 cm – 1 sztuki |  |
|  | Uchwyt do ezofagoskopów – 1 sztuka |  |
|  | Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego, długość 50 cm, do zastosowania z ezofagoskopem sztywnym – 1 szt. |  |
|  | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm – 1 szt. |  |
|  | Kosz druciany na instrumenty i akcesoria do ezofagoskopii i bronchoskopii – 1 szt. |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

- Oferowany przedmiot zamówienia  musi  być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm  i  przepisów, a w szczególności określonych w:

- Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2016r. poz. 211),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),

- Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej  wyrobów medycznych.

- Aparat będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do operacji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest kompletny, gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

.............. dnia...........     		           ........................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1K

Postępowanie nr: AZ-P.2020.18

FORMULARZ  CENOWY

Zadanie częściowe nr 11 – Statim

| Statim fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy Rok produkcji nie starszy niż 2020r.: …………………………..r. (uzupełnić) Nazwa …………………………………………………………………….…….(uzupełnić) Model / Typ / Producent ………………………………………………… (uzupełnić) |
| --- |
| Przedmiot zamówienia | Cena jedn. netto | Ilość sztuk | Wartość netto (kol. 2 x kol. 3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol. 3 + VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Statim | ……. zł | 5 | ………...… zł | … % | ………..… zł |

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Parametry oferowane** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
|  | Pojemność nominalna/robocza komory (l) 5,1 |  |
|  | Wbudowana wytwornica pary |  |
|  | Ilość drzwi - 1 |  |
|  | Ilość programów roboczych bezpośrednio dostępnych z panelu sterującego - 7 |  |
|  | Ilość programów definiowalnych przez użytkownika - 7 |  |
|  | Głośność pracy max 60 dB |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

- Oferowany przedmiot zamówienia  musi  być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm  i  przepisów, a w szczególności określonych w:

- Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2016r. poz. 211),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),

- Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej  wyrobów medycznych.

- Aparat będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do operacji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest kompletny, gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

.............. dnia...........     		           ........................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1L

Postępowanie nr: AZ-P.2020.18

FORMULARZ  CENOWY

Zadanie częściowe nr 12 – Negatoskop

| Negatoskop fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy Rok produkcji nie starszy niż 2020r.: …………………………..r. (uzupełnić) Nazwa …………………………………………………………………….…….(uzupełnić) Model / Typ / Producent ………………………………………………… (uzupełnić) |
| --- |
| Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol. 2 + VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Negatoskop | ………...… zł | … % | ………..… zł |

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Parametry oferowane** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
|  | Stacja wykonana w wersji do powieszenia |  |
|  | Klawiatura składana, silikonowa z touchpad’em, dodatkowo półka pod myszkę, przewody zabudowane niewidoczne, całość w kompaktowej obudowie, łatwej w zmywaniu |  |
|  | Stacja DVD+/-RW |  |
|  | Monitor chroniony szybą z antyrefleksem, 8 krotna redukcja niepożądanych refleksów świetlnych |  |
|  | Gniazdo sieciowe LAN 10/100/1000GB zabezpieczone przed zalaniem |  |
|  | Obudowa gwarantująca łatwość dezynfekcji |  |
|  | procesor min. 3,2 GHz min. 6500 pkt w teście passmark, system operacyjny W7 pro lub nowszy |  |
|  | pamięć RAM min. 8 GB |  |
|  | profesjonalna karta graficzna zapewniająca wysoką dokładność odwzorowania obrazu |  |
|  | dysk twardy o pojemności min. 1 TB |  |
|  | min. cztery złącza USB dostępne od frontu urządzenia |  |
|  | Kolorowy medyczny monitor referencyjny z funkcją kalibracji zgodnie z DICOM Part 14, sprzętowa kalibracja do DICOM w tablicy LUT monitora, matryca SPV-A, podświetlanie W-LED, |  |
|  | Przekątna monitora 40” |  |
|  | Rozdzielczości monitora 1920x1080 Pixel – 2 MPix |  |
|  | Kąt widzenia monitora H,V – 178º / 178º |  |
|  | Jasność monitora min. 700 cd/m² |  |
|  | Kontrast monitora min. 4000:1 |  |
|  | Układy stabilizujące jasność monitora zaraz po jego włączeniu, lub wyjściu ze stanu czuwania |  |
|  | Gniazda sygnału wejściowego Display Port, HDMI, DVI-D na zewnątrz obudowy. Kontrola monitora przez złącze LAN lub RS 232 |  |
|  | Możliwość rozbudowy w przyszłości części komputerowej np. pamięć RAM, HDD, procesor itp. |  |
|  | Negatoskop analogowy LED ekran 36x43cm, natężenie światła min. 6000cd/m², równomierność oświetlenia ≥90%, regulacja natężenia światła w zakresie 10-100% |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

- Oferowany przedmiot zamówienia  musi  być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm  i  przepisów, a w szczególności określonych w:

- Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2016r. poz. 211),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),

- Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej  wyrobów medycznych.

- Aparat będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do operacji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest kompletny, gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

.............. dnia...........     		           ........................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1M

Postępowanie nr: AZ-P.2020.18

FORMULARZ  CENOWY

Zadanie częściowe nr 13 – System do ogrzewania pacjentów

| Sprzęt fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy Rok produkcji nie starszy niż 2020r.: …………………………..r. (uzupełnić) Nazwa …………………………………………………………………….…….(uzupełnić) Model / Typ / Producent ………………………………………………… (uzupełnić) |
| --- |
| Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol. 2 + VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| System do ogrzewania pacjentów | ………...… zł | … % | ………..… zł |

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Parametry oferowane** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
|  | System działający w technologii suchego grzania kontaktowego bez udziału wody lub powietrza oparty na technologii elementów grzewczych z włókien węglowych. |  |
|  | System przeznaczony do zastosowania u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i dorosłych. |  |
|  | System niewymagający materiałów jednorazowego użytku. |  |
|  | System złożony z sterownika/kontrolera oraz elementów grzewczych. |  |
|  | System przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę |  |
|  | System odporny na zakłócenia emitowane podczas pracy aparatu do elektrochirurgii. Sterownik/kontroler |  |
|  | Zasilanie sterownika/kontrolera jednofazowe 230V/50HZ |  |
|  | Zasilanie bateryjne z możliwością pracy min. 1:30h niezależnie od sieci |  |
|  | Sterownik/kontroler z możliwością podłączenia i niezależnego sterowania dwoma elementami grzewczymi jednocześnie |  |
|  | Dwa niezależne gniazda do przyłączenia elementów grzewczych |  |
|  | Możliwość pracy na jednym kanale grzewczym lub na dwóch kanałach grzewczych w zależności od potrzeb użytkownika |  |
|  | Możliwość pracy u dwóch pacjentów jednocześnie. Każdy kanał z osobną regulacją i kontrolą temperatury |  |
|  | Wyświetlacz cyfrowy pokazujący temperaturę zadaną(zaprogramowaną) i rzeczywistą(zmierzoną) dla każdego z kanałów niezależnie |  |
|  | Każdy kanał wyposażony w niezależny odczyt temperatury zadanej(zaprogramowaną) i rzeczywistej(zmierzonej) |  |
|  | Wyświetlanie temperatury zadanej(zaprogramowaną) i rzeczywistej(zmierzonej) jednocześnie dla obydwu kanałów |  |
|  | Wyświetlacz informujący o alarmach/ wskaźnik alarmu Wyświetla odpowiedni kod alarmu w sytuacji alarmowej. |  |
|  | Sygnalizacja trybu pracy urządzenia (na wyświetlaczu lub w postaci wskaźnika) |  |
|  | Regulacja temperatury w zakresie nie mniejszym niż 32-39ºC |  |
|  | Krok regulacji temperatury nie większy niż 0,5ºC w całym zakresie regulacji dla każdego z kanałów |  |
|  | Niezależna regulacja temperatury dla każdego z kanałów. |  |
|  | „Autotest” - automatyczne sprawdzanie poprawności działania kontrolki i alarmów przy każdym włączeniu urządzenia, pokazujące poprawność działania po każdym teście. |  |
|  | Zabezpieczenia w postaci akustycznych i wizualnych alarmów (każdy z alarmów ma określony symbol i wyświetlany jest dla danego kanału, w którym wystąpił błąd): • przekroczenie temperatury zadanej, • niedogrzania koca, • uszkodzenia/awarii |  |
|  | Zabezpieczenie pacjenta i personelu poprzez wyłączenie funkcji grzania w przypadku wykrycia awarii. |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa 41˚±1˚ C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane. |  |
|  | Alarm wysokiej temperatury (przegrzania) i niskiej temperatury, jeżeli temperatura powierzchni styku odbiega od nastawy regulatora temperatury. Alarmy uszkodzenia, braku zasilania, nieprawidłowej pracy |  |
|  | Mocowanie sterownika/kontrolera na stojaku do kroplówek lub na medycznej szynie proeilowej za pomocą własnych, zintegrowanych ze sterownikiem uchwytów. |  |
|  | Złącze do wyrównywania potencjałów |  |
|  | Czyszczenie i dezynfekcja kontrolera/sterownika ogólnodostępnymi środkami dezynfekcyjnymi |  |
|  | Maksymalny pobór mocy: 160W (+/-20W) |  |
| Elementy grzewcze |
|  | Elementy grzewcze w postaci: mat grzewczych (do okrycia pacjenta, lub pod ciało pacjenta), materacy grzewczych, materacy grzewczych o wymiarach na życzenie użytkownika |  |
|  | Elastyczne elementy grzewcze wielorazowego użytku bez limitu użyć. |  |
|  | Uniwersalne elementy grzewcze mogące być używane jako koce do ogrzewania pacjenta od góry lub jako materacyk do ogrzewania pacjenta od dołu. |  |
|  | Dostępne maty grzewcze o wymiarach: 1050 x 500 mm +/- 50 mm 1500 x 500 mm +/- 50 mm |  |
|  | Elementy grzewcze, przezierne dla promieni RTG |  |
|  | Elementy grzewcze zasilane napięciem bezpiecznym ≤ 24V |  |
|  | Element z warstwą grzewczą wykonaną z elastycznych polimerów węglowych gwarantująca równomiernie ogrzewanie na powierzchni poddanej naciskowi ciała pacjenta |  |
|  | Elementy grzewcze wykonane w technologii włókien węglowych |  |
|  | Temperatura elementu grzewczego monitorowana przez min. 8 czujników rozmieszczonych na jego powierzchni. |  |
|  | Długość przewodu łączącego jednostkę kontrolną z elementem – min. 4m |  |
|  | Złącza przewodów materaca i jednostki kontrolnej wodoszczelne. |  |
|  | Powłoka zewnętrzna elementu grzewczego niezawierająca lateksu. |  |
|  | Powłoka zewnętrzna elementu grzewczego szczelnie zamknięta |  |
|  | Dostępne pokrowce na elementy grzejne z możliwością prania. Możliwość pracy elementów grzejnych zarówno z jak i bez pokrowców. |  |
|  | Element grzewczy pokryty tkaniną odporną na krew i płyny |  |
|  | Element grzewczy posiadający zgrzewane pokrycie zabezpieczające przed przedostaniem się do wewnątrz płynów. |  |
|  | Element grzewczy przystosowany do stosowania w warunkach o zwiększonej wilgotności. |  |
|  | Powierzchnia elementu grzewczego zmywalna, odporna na dezynfekcję |  |
|  | Czyszczenie i dezynfekcja elementu grzewczego ogólnodostępnymi środkami dezynfekcyjnymi stosowanymi na bloku operacyjnym |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

- Oferowany przedmiot zamówienia  musi  być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm  i  przepisów, a w szczególności określonych w:

- Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2016r. poz. 211),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),

- Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej  wyrobów medycznych.

- Aparat będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do operacji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest kompletny, gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

.............. dnia...........     		           ........................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1N

Postępowanie nr: AZ-P.2020.18

FORMULARZ  CENOWY

Zadanie częściowe nr 14 – Defibrylator

| Defibrylator fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy Rok produkcji nie starszy niż 2020r.: …………………………..r. (uzupełnić) Nazwa …………………………………………………………………….…….(uzupełnić) Model / Typ / Producent ………………………………………………… (uzupełnić) |
| --- |
| Przedmiot zamówienia | Cena jedn. netto | Ilość sztuk | Wartość netto (kol. 2 x kol. 3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol. 3 + VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Defibrylator | ……. zł | 2 | ………...… zł | … % | ………..… zł |

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Parametry oferowane** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
|  | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym, łyżkami dla dorosłych i dzieci, kompletem akumulatorów i kabli. |  |
|  | Ekran min. 8,4” TFT, kolorowy, z podświetleniem LED, min. 170x127 mm, z możliwością ustawienia kontrastów w 8 poziomach. |  |
|  | Kardiowersja, stymulacja,, monitorowanie EKG z 5 (pięcio) żyłowego kabla EKG |  |
|  | Tryb ekranu z wysokim kontrastem zapewniający dobrą widoczność w świetle słonecznym. |  |
|  | Możliwość wyświetlania min. 4 krzywych |  |
|  | Możliwość zmiany kolorów wyświetlanych wartości. |  |
|  | Ciężar max. 10 kg razem z łyżkami dla dzieci i dorosłych, kompletem akumulatorów i kabli |  |
|  | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP55 |  |
|  | Automatyczne testy podczas włączenia i pracy defibrylatora. Możliwość wykonania testu ręcznie. Niedopuszczalne automatyczne testy bez udziału użytkownika, zaprogramowane o wyznaczonej porze. |  |
|  | Wszelkie błędy sygnalizowane przez wskaźniki statusu znajdujące się z przodu urządzenia. |  |
|  | Tryb demonstracyjny — stosowany w celu demonstrowania sposobu działania urządzenia; wyświetlane symulowane kształty fal. |  |
|  | Wartości progowe alarmów zależne od skonfigurowanego typu pacjenta (dorosły lub pediatryczny), ikona informująca na ekranie. |  |
|  | Tryb AED z funkcją doradczą w formie komunikatów głosowych i grafik |  |
|  | Budowa modułowa typu Plug&Play, umożliwiająca rozbudowę defibrylatora o dodatkowe moduły (SpO2/ SpMet/ SpCO/ PVI/ SpHb/ SpOC, NIBP, IBP, TEMP, EtCO2) w siedzibie Zamawiającego. |  |
|  | Trendy: funkcja pokazująca mierzone parametry na osi czasu i w formie tabeli |  |
| Zasilanie |
|  | Zasilanie z instalacji prądu stałego 10-24 V DC, zasilacz zintegrowany |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe - czas pracy: - min. 2:40h ciągłego monitorowania EKG - min. 1:20h monitorowania EKG, SpO2, CO2 i pomiary NIBP co 15 minut - min. 150 defibrylacji z maksymalną energią -min. 2:30 h monitorowania wraz ze stymulacją nieinwazyjną (100 mA i 100 ppm) - -min.60minut drukowania z prędkością25mm/s (rejestrator 106 mm) |  |
|  | Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny moduł |  |
|  | Możliwość szybkiej wymiany akumulatora przez użytkownika |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności maksymalnie 3 godziny |  |
| Defibrylacja |
|  | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa z kompensacją impedancji pacjenta |  |
|  | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna |  |
|  | Kardiowersja |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Energia defibrylacji w zakresie min. 1-360J |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej max. 8 sekund, gotowość sygnalizowana sygnałem akustycznym i optycznym |  |
|  | Czas ładowania do 200 J max. 5 sekund |  |
|  | Automatyczna kompensacja impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek i elektrod jednorazowych |  |
|  | Min. 23 dostępnych poziomów energii przy defibrylacji zewnętrznej |  |
|  | Ładowanie, wyzwolenie energii i wydruk za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu |  |
|  | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – zintegrowane łyżki dla dzieci / pediatryczne |  |
|  | Wskaźnik na łyżce defibrylacji prawidłowego kontaktu z ciałem pacjenta |  |
|  | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii. Dodatkowo Możliwość rozładowania energii za pomocą przycisków do defibrylacji znajdujących się na łyżkach, nie dociskając łyżek do klatki piersiowej pacjenta. |  |
|  | Możliwość zmiany energii po załadowaniu energii defibrylacji, bez rozbrajania ładunku. |  |
| Defibrylacja AED |
|  | Wybór energii od 150 do 360 J dla dorosłych |  |
|  | Wybór energii od 40 do 90 J dla dzieci |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania min w przedziale od: 150 do 360 J dla pacjentów dorosłych oraz od 40 do 90 J dla pacjentów pediatrycznych. |  |
|  | Asystent CPR zgodny z wytycznymi 2010 ERC/AHA w postaci animacji wyświetlanych na ekranie defibrylatora oraz komendy głosowe w j. polskim. |  |
|  | Metronom |  |
|  | Wskaźnik informujący o poprawności wykonywania częstotliwości ucisków klatki piersiowej. |  |
| Rejestracja |
|  | Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości min. 50 mm |  |
|  | Szybkość wydruku: 10 mm/sek; 25 mm/sek; 50 mm/ sek. |  |
|  | Wewnętrzna pamięć z możliwością archiwizacji odcinków krzywych EKG oraz przebiegu pracy: minimum 330 minut ciągłego EKG |  |
|  | Slot z kartą pamięci typu Compact Flash - minimum 512 MB = 128 godzin nieprzerwanego sygnału EKG wraz z dźwiękiem |  |
| Stymulacja |
|  | Tryby pracy: stały i "na żądanie" |  |
|  | Prąd stymulacji w zakresie min. 0-200 mA |  |
|  | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30-180 imp./min. |  |
| EKG |
|  | Monitorowanie 3 lub 5 odprowadzeń EKG |  |
|  | Prezentacja częstości akcji serca z wartościami progowymi alarmów. |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 bpm dla pacjentów dorosłych oraz między 30-350 bpm dla pacjentów pediatrycznych. |  |
|  | Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie min. 0,25 do 4,0 cm/mV (min. 5 ustawień) |  |
|  | Alarm informujący o odłączeniu lub poluzowaniu kabla EKG po stronie pacjenta sygnalizowany dźwiękiem i ikoną na ekranie. |  |
|  | Alarm rytmów VT/VF, dźwiękowe i sygnalizowane ikoną na ekranie |  |
|  | Możliwość zastosowania filtru w celu wyeliminowania zakłóceń EKG pochodzących z aktywności mięśni. |  |
|  | Możliwość przypisania do monitorowania typu pacjenta, wieku, płci, rasy. |  |
|  | Informacja o pacjencie: dorosły, małoletni - prezentowana na ekranie defibrylatora w postaci ikony. |  |
|  | Prezentacja częstości akcji serca z wartościami progowymi alarmów. |  |
| Wyposażenie |
|  | Kabel EKG 5-odprow., 1 szt. |  |
|  | Akumulator - 1 sztuka |  |
|  | Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny moduł |  |
|  | Łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i pediatryczne |  |
|  | Elektrody wielofunkcyjne samoprzylepne dla dorosłych - 1 szt. |  |
|  | Torba na akcesoria |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

- Oferowany przedmiot zamówienia  musi  być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm  i  przepisów, a w szczególności określonych w:

- Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2016r. poz. 211),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),

- Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej  wyrobów medycznych.

- Aparat będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do operacji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest kompletny, gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

.............. dnia...........     		           ........................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1O

Postępowanie nr: AZ-P.2020.18

FORMULARZ  CENOWY

Zadanie częściowe nr 15 – Macerator

| Macerator fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy Rok produkcji nie starszy niż 2020r.: …………………………..r. (uzupełnić) Nazwa …………………………………………………………………….…….(uzupełnić) Model / Typ / Producent ………………………………………………… (uzupełnić) |
| --- |
| Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol. 2 + VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Macerator | ………...… zł | … % | ………..… zł |

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Parametry oferowane** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa : konstrukcja ze stali nierdzewnej z frontem i górną pokrywą wykonaną z wysokiej jakości tworzywa |  |
|  | Górna pokrywa wykonana z wysokiej jakości tworzywa, z uchwytem umożliwiającym otwieranie łokciem oraz uszczelniającym komorę |  |
|  | Antybakteryjna powłoka zapobiegająca namnażaniu się bakterii na obudowie urządzenia |  |
|  | Bęben wykonany w całości ze stali nierdzewnej |  |
|  | Liczne zabezpieczenia: czujnik zamknięcia pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu- zadziałanie któregokolwiek z tych czujników uniemożliwia włączenie urządzenia |  |
|  | Komora maceratora wyposażona w niewielkie otwory o średnicy max. 10mm uniemożliwiające przedostanie się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej powodując zapchanie |  |
|  | Odpływ kanalizacyjny – rura co najmniej 50mm |  |
|  | Zużycie wody na jeden cykl : max.25 litrów |  |
|  | Wydajność co najmniej: 3 naczynia jednorazowe dowolnego asortymentu na 1 cykl |  |
|  | Napięcie zasilania: 230V |  |
|  | Możliwość stosowania naczyń różnych producentów |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

- Oferowany przedmiot zamówienia  musi  być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm  i  przepisów, a w szczególności określonych w:

- Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2016r. poz. 211),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),

- Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej  wyrobów medycznych.

- Aparat będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do operacji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest kompletny, gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

.............. dnia...........     		           ........................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1P

Postępowanie nr: AZ-P.2020.18

FORMULARZ  CENOWY

Zadanie częściowe nr 16 – Aparat do zwiotczania mięśni

| Aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy Rok produkcji nie starszy niż 2020r.: …………………………..r. (uzupełnić) Nazwa …………………………………………………………………….…….(uzupełnić) Model / Typ / Producent ………………………………………………… (uzupełnić) |
| --- |
| Przedmiot zamówienia | Cena jedn. netto | Ilość sztuk | Wartość netto (kol. 2 x kol. 3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol. 3 + VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Aparat do zwiotczania mięśni | ……. zł | 2 | ………...… zł | … % | ………..… zł |

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Parametry oferowane** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat do lokalizacji i stymulacji nerwów |  |
|  | Zasilanie bateryjne |  |
|  | Max. pobór energii 18mAh |  |
|  | Temperatura pracy 10-40oC |  |
|  | Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia materiału i dezynfekcję materiału. |  |
|  | Urządzenie bez mechanicznych elementów regulacyjnych. |  |
|  | Wyświetlacz min 3” obrazujący parametry prądowe , kształt impulsu stymulacji , komunikaty i alarmy. |  |
|  | Co najmniej następujące tryby pracy: tryb lokalizacji nerwów, tryb mapowania/lokalizacji nerwów przy pomocy sondy, tryb monitorowania środków blokujących przewodnictwo nerwowe. |  |
|  | Urządzenie musi oferować automatyczne wykrywanie prawidłowości podłączenia pacjenta. |  |
|  | W trybie lokalizacji nerwów bliskość sygnalizowana dźwiękowo i wyświetlana na wyświetlaczu |  |
|  | Regulacja liniowa i nieliniowa natężenia prądu stymulacji |  |
|  | Zakres liniowej regulacji natężenia prądu lokalizacji nerwów w zakresie minimum 0- 5mA |  |
|  | Minimum 19 definiowalnych ustawień natężenia i szerokości impulsu w regulacji nieliniowej |  |
|  | Przynajmniej 5 ustawień szerokości impulsu : min. 0,05; 0,1; 0.3; 0,5 i 1ms |  |
|  | Regulowana częstotliwość drgań: min. 1; 2 i 5Hz |  |
|  | Automatyczny dobór parametrów prądowych odpowiednich do mapowania nerwów w zakresie minimum 0-20mA |  |
|  | Regulacja prądu mapowania co 1mA |  |
|  | Możliwość monitorowania zwiotczenia mięśniowego przy użyciu trójosiowego akcelerometru |  |
|  | Zakres liniowej regulacji natężenia prądu w trybie monitorowania zwiotczenia mięśniowego w zakresie minimum od 0 do 80mA |  |
|  | Tryby monitorowania zwiotczenia z użyciem akcelerometru :TOF(seria poczwórna),DB(impuls podwójny, PTC (stymulacja poskurczowa) |  |
|  | Stymulacja pojedyncza i powtarzana |  |
|  | Timer refrakcji blokujący możliwość zbyt częstej stymulacji |  |
|  | Tryby stymulacji bez akcelerometru: TWI (pojedyncze skurcze min. 1,2,5Hz),TET(długi skurcz min. 50,100Hz) |  |
|  | Klips umożliwiający zamocowanie urządzenia na dowolnej szynie(aparatu do znieczuleń lub innego urządzenia) |  |
|  | Trzy stopnie regulacji głośności z możliwością całkowitego wyłączenia głośnika |  |
|  | Możliwość włączenia/wyłączenia podświetlenia lub dwa poziomy regulacji czasu trwania podświetlenia ekranu |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

- Oferowany przedmiot zamówienia  musi  być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm  i  przepisów, a w szczególności określonych w:

- Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2016r. poz. 211),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),

- Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej  wyrobów medycznych.

- Aparat będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do operacji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest kompletny, gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

.............. dnia...........     		           ........................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1R

Postępowanie nr: AZ-P.2020.18

FORMULARZ  CENOWY

Zadanie częściowe nr 17 – Mniejszy sprzęt medyczny.

- Mankiet do szybkich przetoczeń,

- Podgrzewacz płynów infuzyjnych przepływowy,

| a) Mankiet fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, Rok produkcji nie starszy niż 2020r.: …………………………..r. (uzupełnić) Nazwa …………………………………………………………………….…….(uzupełnić) Model / Typ / Producent ………………………………………………… (uzupełnić) b) Podgrzewacz fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, Rok produkcji nie starszy niż 2020r.: …………………………..r. (uzupełnić) Nazwa …………………………………………………………………….…….(uzupełnić) Model / Typ / Producent ………………………………………………… (uzupełnić) |
| --- |
| Przedmiot zamówienia | Cena jedn. netto | Ilość sztuk | Wartość netto (kol. 2 x kol. 3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol. 3 + VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mankiet do szybkich przetoczeń |  | 2 | ………...… zł |  | ………..… zł |
| Podgrzewacz płynów infuzyjnych przepływowy |  | 1 | ………...… zł |  | ………...… zł |
| RAZEM | X | x | ………...… zł | x | ………...… zł |

a) Mankiet do szybkich przetoczeń

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Parametry oferowane** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
|  | Mankiet do szybkiego podawania płynów infuzyjnych. Do zastosowania w warunkach szpitalnych i ratowniczych |  |
|  | Wykonany z wytrzymałych materiałów. |  |
|  | Przezroczysta przednia ścianka mankietu zapewnia pełną widoczność butelki / worka z płynem. |  |
|  | Wbudowany manometr z czytelną skalą przytwierdzony do mankietu w jego dolnej części. Podziałka na manometrze oznaczona kolorami i z zaznaczoną czerwoną strefą ciśnienia granicznego. Do wypełnienia mankietu klasyczna gruszka z zaworem obrotowym - precyzyjna kontrola i regulacja szybkości przepływu. Zakres ciśnienia 0-600 mm Hg. |  |
|  | Mankiet do stosowania z butelkami lub workami w pojemnościach od 500 do 1000 ml. |  |
|  | Wbudowany gumowy worek ciśnieniowy łatwy do wymiany w przypadku uszkodzenia. |  |
|  | Mankiet wyposażony w zaczep do podwieszenia na stojaku lub innym punkcie zapewniającym toczenie grawitacyjne. |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

b) Podgrzewacz płynów infuzyjnych przepływowy

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Parametry oferowane** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
|  | Zasilanie elektryczne 230 VAC. Standardowe podłączenie za pomocą wtyczki prądu jednofazowego. |  |
|  | Urządzenie z przeznaczeniem do pracy ciągłej. |  |
|  | System zapewniający „suche grzanie” – bez udziału wody |  |
|  | Możliwość mocowania zarówno za pomocą uchwytu do stojaków kroplówek o różnych średnicach jak i ramienia łóżka oraz możliwość zawieszenia za pomocą paska |  |
|  | Regulacja temperatury w zakresie 0-39 °C |  |
|  | Czytelny wyświetlacz umożliwiający kontrolę temperatury |  |
|  | Czas podgrzewania max. 2 minuty |  |
|  | Wyposażony alarm dźwiękowy i świetlny dla zbyt wysokiej temperatury powyżej. |  |
|  | Praca dla przepływu od 1 do 20 ml/minutę |  |
|  | Uniwersalne przyłącza dla średnicy od 4,1 do 5 mm |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

- Oferowany przedmiot zamówienia  musi  być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm  i  przepisów, a w szczególności określonych w:

- Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2016r. poz. 211),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),

- Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej  wyrobów medycznych.

- Aparat będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do operacji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest kompletny, gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

.............. dnia...........     		           ........................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1S

Postępowanie nr: AZ-P.2020.18

FORMULARZ  CENOWY

Zadanie częściowe nr 18 – Ssaki.

- Ssak elektryczny,

- Ssak próżniowy.

| a) Ssak fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, Rok produkcji nie starszy niż 2020r.: …………………………..r. (uzupełnić) Nazwa …………………………………………………………………….…….(uzupełnić) Model / Typ / Producent ………………………………………………… (uzupełnić) b) Ssak fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, Rok produkcji nie starszy niż 2020r.: …………………………..r. (uzupełnić) Nazwa …………………………………………………………………….…….(uzupełnić) Model / Typ / Producent ………………………………………………… (uzupełnić) |
| --- |
| Przedmiot zamówienia | Cena jedn. netto | Ilość sztuk | Wartość netto (kol. 2 x kol. 3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol. 3 + VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ssak elektryczny |  | 4 | ………...… zł |  | ………...… zł |
| Ssak próżniowy |  | 5 | ………...… zł |  | ………...… zł |
| RAZEM | X | x | ………...… zł | x | ………...… zł |

a) Ssak elektryczny

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Parametry oferowane** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
|  | Zasilanie 230 V 50 Hz |  |
|  | Podciśnienie max. nie mniejsze niż 95 kPa |  |
|  | Zmienna wydajność ssaka: 40, 50 i 60 l/min przełączana za pomocą przycisków dotykowych na pulpicie ssaka (podana wartość mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny) |  |
|  | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg |  |
|  | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego. |  |
|  | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę. |  |
|  | Pompa niskoobrotowa (poniżej 110 obr./min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji. |  |
|  | Trwała obudowa z tworzywa ,odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED |  |
|  | Cicha praca do 40 dB |  |
|  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – zbiornik zabezpieczający 0,25 litra (+/-10%). |  |
|  | Ssak na wózku jezdnym kolumnowym wykonanym ze stopów niekorodujących, o wysokości min. 60 cm, na czterech kołach z blokadami oraz z szyną na zbiorniki i inne akcesoria |  |
|  | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem – wbudowany w wózek |  |
|  | Zbiornik 2,5l z poliwęglanu wielorazowy, skalowany co 100ml do wkładów jednorazowych z uchwytem naszynowym |  |
|  | Wkłady jednorazowe 2,5l - 40 szt. |  |
|  | Filtry antybakteryjne - 5 szt. |  |
|  | Waga urządzenia z wózkiem do 20 kg |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

b) Ssak próżniowy

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Parametry oferowane** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
|  | Regulator ssania RS z zaworem szybkiego otwierania |  |
|  | Możliwość regulację siły odsysania wydzielin od pacjenta w zakresie od 0 do -0,1 MPa, lub 0 ÷ -760 mm Hg |  |
|  | Możliwość przykręcenia pojemnika 100 ml. z pułapką wodną z filtrem antybakteryjnym od spodu korpusu gwintem ½”. |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

- Oferowany przedmiot zamówienia  musi  być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm  i  przepisów, a w szczególności określonych w:

- Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2016r. poz. 211),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),

- Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej  wyrobów medycznych.

- Aparat będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do operacji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest kompletny, gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

.............. dnia...........     		           ........................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1T

Postępowanie nr: AZ-P.2020.18

FORMULARZ  CENOWY

Zadanie częściowe nr 19 – Monitor poziomu analgezji.

| Monitor fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, Rok produkcji nie starszy niż 2020r.: …………………………..r. (uzupełnić) Nazwa …………………………………………………………………….…….(uzupełnić) Model / Typ / Producent ………………………………………………… (uzupełnić) |
| --- |
| Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol. 2 + VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Monitor poziomu analgezji | ………...… zł | ….% | ………...… zł |

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości urządzenia* | Parametry oferowane** (wpisać wymagany parametr) |
| --- | --- | --- |
|  | Monitor głębokości analgezji. Ocena poziomu analgezji odbywa się na podstawie stymulacji elektrycznej układu współczulnego i pomiaru odruchu źrenicznego |  |
|  | Urządzenie wyposażone w muszlę oczną do rejestracji odruchu, która uniezależnia pomiar od czynników zewnętrznych |  |
|  | Monitor posiada wbudowany stymulator nerwów z odprowadzeniami do podłączenia elektrod |  |
|  | Monitor wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran do prezentacji wyników |  |
|  | Obrazowanie/ prezentacja wyników: Wykres prezentujący krzywą bazową i krzywą odchylenia Średnica źrenicy Odruch źreniczny wyrażony w % w stosunku do linii bazowej Głębokość analgezji z automatyczną interpretacją |  |
|  | Waga: max 0,5kg |  |
|  | Zasilanie: Bateryjne i 230V AC |  |
|  | Stymulacja w trybie automatycznym i ręcznym |  |
|  | Tryby pracy: |  |
|  | PPI - Pomiar współczynnika odczuwania bólu na podstawie automatycznej stymulacji elektrycznej (od 10 – 60mA) i odpowiedzi poprzez odruch źreniczny |  |
|  | TETANUS - Pomiar współczynnika odczuwania bólu na podstawie stymulacji elektrycznej wybranym przez Użytkownika prądem i odpowiedzi poprzez odruch źreniczny |  |
|  | PRD - Pomiar współczynnika odczuwania bólu na podstawie stymulacji receptorów nerwów czuciowych czynnikami medycznymi (chemiczne, fizyczne) i odpowiedzi poprzez odruch źreniczny. |  |
|  | PLR - Pomiar odruchu źrenicznego na podstawie stymulacji światłem. |  |
|  | Możliwość wykonywania pomiarów pupilometrycznych tj.: Wyjściowa średnica, maksymalny skurcz Wykres zmian średnicy Reaktywność latencji Reaktywność źrenicy (w %) Prędkość skurczu |  |
| Pozostałe |
|  | Możliwość zapisu do 1000 pomiarów w pamięci a następnie ich eksportu do złącza USB dowolnego komputera |  |
|  | W komplecie etui, muszla oczna oraz ładowarka |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

* Niespełnienie któregokolwiek z punktów skutkuje odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ** Wykonawca winien opisać oferowany parametr; nie dopuszcza się wpisania zwrotu „Tak” - Zamawiający uzna to za niewypełnienie wiersza

- Oferowany przedmiot zamówienia  musi  być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm  i  przepisów, a w szczególności określonych w:

- Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2016r. poz. 211),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),

- Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej  wyrobów medycznych.

- Aparat będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do operacji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest kompletny, gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

.............. dnia...........     		           ........................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

|  | Załącznik nr 2 do SIWZ |
| --- | --- |
| INFORMACJA WYKONAWCY o przynależności do grupy kapitałowej (art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 798 z późn. zm.) UWAGA!: (w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółek cywilnych) z uwagi na art. 24 bezwzględnie przedmiotowe oświadczenie, oprócz oświadczenia w imieniu ofert wspólnych (konsorcjum lub spółek cywilnych), składa także każdy z wykonawców (wspólników spółki cywilnej) w swoim imieniu) |
| Dostawa i montaż sprzętu medycznego w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 19 zadań częściowych - AZ-P.2020.18 |
| 1. NIE NALEŻYMY do tej samej grupy kapitałowej, co inni Wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty lub oferty częściowe; |  |
| 2. NALEŻYMY do grupy kapitałowej, co inni Wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty lub oferty częściowe i przedstawiamy/nie przedstawiamy* następujące dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. |  |
| 3. NIE NALEŻYMY DO ŻADNEJ grupy kapitałowej, |  |
| Wykonawca informuje o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej stawiając np. znak „X” w odpowiednim miejscu w odznaczonej kolumnie. |
| Nieprzedłożenie dowodów i niewykazanie przez Wykonawców, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia spowoduje wykluczenie Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w postępowaniu. |
| * nie potrzebne skreślić |
| Miejscowość, dnia |  | podpis osoby uprawnionej |

Wyjaśnienie terminu „Grupa kapitałowa”

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ilekroć w ustawie jest mowa o:

• grupie kapitałowej – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kont rolowani  w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

• przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. a także:

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną mniemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej. które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę fizyczną, która posiada kont rolę, w rozumieniu pkt 4 (w art. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów), nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji i, o której mowa w art. 13 (ww. ustawy).

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 (w art. 4 ww. ustawy) – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

• przejęciu kont roli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego). także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego). także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego).

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej. także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego).

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę).

załącznik nr 3 do SIWZ

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy   Unii Europejskiej:   Dz.U. UE S numer [], data [], strona [], Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2020/S 158-385343

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawa i montaż sprzętu medycznego w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 19 zadań częściowych |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający: | Sygn. Postępowania: AZ-P.2020.18 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy
A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | Zadanie częściowe nr … |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:
1. udział w organizacji przestępczej;
2. korupcja;
3. nadużycie finansowe;
4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną
5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu
6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) […] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] [……] c2) […] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie - [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja ( lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca 
oświadcza, że:

A: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu,                                że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji ( w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

(: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

C: Zdolność techniczna i zawodowa

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu uzyskał dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby Dostawy i montauż sprzętu medycznego w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 19 zadań częściowych, 2020/S 158-385343

Data, miejscowość oraz podpis(-y):

…………………………………………………….

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wzór umowy

UMOWA  NR …../...../ AZ-P.2020.18

zawarta  dnia ………r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 47-200,ul. 24 Kwietnia 5, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu, pod numerem KRS 0000004757, posiadającym NIP 749-179-03-04, Regon 000314661,

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: ………………………………………………

a ……………….......................................................... KRS…………….…..NIP……………..Regon…………………
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: ………..…………………………………………………………..

W wyniku zakończonego postępowania nr AZ-P.2020.18 toczącego się w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż sprzętu medycznego w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 19 zadań częściowych”

i dokonanego przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w w/w postępowaniu, Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

            - Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu wraz z dowozem, rozładunkiem, montażem                 i przeszkoleniem personelu Zamawiającego ………………… (nazwa sprzętu) na Blok Operacyjny Zamawiającego.

            - Szczegółowy zakres oraz obowiązki Wykonawcy dotyczące realizacji przedmiotu niniejszej umowy określa załącznik nr 1A – 1T do SIWZ.

            - Wykonawca oświadcza, że:

        - posiada uprawnienia, doświadczenie, wiedzę oraz potencjał techniczny i osobowy do należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

        - przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, stanowi jego własność, jest wolny od wad fizycznych                       i prawnych, nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczenia,

        - przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiada Deklaracje Zgodności oraz spełnia wymagania odpowiednich norm  i  przepisów, a w szczególności określonych w: 
- Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175), 
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416),
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2016r. poz. 211),
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r.                   nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),
- Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej  wyrobów medycznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji powyższego poprzez żądanie dokumentów  potwierdzających ten fakt po zawarciu niniejszej umowy.

            - Wykonawca gwarantuje wysoką jakość produktu, zgodną z jego podstawowymi parametrami technicznymi.

            - Z chwilą zainstalowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi oraz dokumentacji technicznej w języku polskim (karty gwarancyjnej, paszportu technicznego i innych, jeżeli są wymagane). Wykonanie przedmiotu umowy strony potwierdzają    w protokole zdawczo-odbiorczym.

            - Wykonawca nie ma prawa zakładać kodów serwisowych/administracyjnych uniemożliwiających serwisowanie urządzenia po okresie gwarancji serwisowi innemu niż autoryzowany.

            - Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać zmiany Podwykonawcy/ów wskazanych do wykonania niniejszej umowy. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania.

            - Wykonawca wyraża zgodę na to, że w każdym przypadku nie wywiązywania się przez niego z postanowień niniejszej umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, Zamawiający zachowuje nieodwołalne prawo do zastępczego zlecenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy na koszt Wykonawcy, po upłynięciu wyznaczonego na piśmie przez Zamawiającego co najmniej siedmiodniowego terminu na usunięcie nieprawidłowości.

            - Wykonawca odpowiedzialny jest za wystąpienie incydentu medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 175).

§ 2
Warunki realizacji przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia w odpowiednich opakowaniach posiadających informację w języku polskim, wraz ze wskazaniem producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności, posiadające oznaczenie CE (o ile jest wymagane) i oznaczenia dotyczące sterylności bądź jałowości  (jeżeli wymagają tego przepisy prawa).

- Termin dostawy, montażu i przeszkolenia personelu Zamawiającego: od dnia…………….. do dnia …………,

- Dostawa i montaż mostów zasilających: od dnia…. do dnia….. (Zadanie częściowe nr. 1)

- Wykonawca dostarczy asortyment objęty przedmiotem umowy na własny koszt i odpowiedzialność do Pracowni. Jeżeli dostawa będzie wypadała w dniu wolnym od pracy, w sobotę lub poza godzinami pracy pracowni, jej realizacja nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

- W sprawach dotyczących realizacji umowy na osobę do kontaktu ze strony Zamawiającego wyznacza się: P.......................; tel:.....................,  e-mail:...........................; ze strony Wykonawcy wyznacza się: P............................. tel………........, e-mail..........................

- Bez względu na to, w jaki sposób realizowane są dostawy towaru (transportem własnym czy za pośrednictwem firmy kurierskiej) Wykonawca odpowiada za dostawę towaru na własny koszt - wraz z wniesieniem.

- W przypadku, gdy w okresie użytkowania przedmiotu umowy na skutek wystąpienia zmian produkcyjnych i technologicznych, które uniemożliwiają Zamawiającemu korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem (np. brak możliwości naprawy sprzętu z powodu braku  części zamiennych do sprzętu, wad sprzętu), Wykonawca zobowiązuje się zapewnić rozwiązanie zamienne umożliwiające dalsze korzystanie ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w załączniku nr 1A/1B…./1T do SIWZ.

§ 3
Wynagrodzenie i wzajemne rozliczenia stron

- Strony ustalają za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy całkowite wynagrodzenie w kwocie:

wartość netto:……….…. zł, słownie:.........................….zł,

wartość brutto (wraz z VAT):…………..zł, słownie: …………………..…zł.

- Całkowite wynagrodzenie  obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym również:

- koszty dostawy, ubezpieczenia na czas transportu, wniesienia, montażu oraz usunięcia opakowań,

- podatek VAT,

- w okresie gwarancji: autoryzowany serwis gwarancyjny, naprawy oraz przeglądy wymagane                      i zalecane przez producenta przedmiotu umowy,

- naprawy i wymiany wszystkich uszkodzonych części zamiennych i elementów w okresie gwarancji - poza częściami i elementami nie podlegającymi gwarancji lub uszkodzeniami mechanicznymi,

- przedłużenie gwarancji w każdym przypadku zatrzymania przedmiotu umowy w serwisie ponad 5 dni roboczych, o okres zatrzymania przedmiotu umowy w serwisie,

- przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego,

- pozostałe czynniki cenotwórcze.

- Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury sporządzonej po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego (po dostawie, montażu, uruchomieniu i przeszkoleniu personelu Zamawiającego), pod warunkiem bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Faktura winna opiewać na całkowitą kwotę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1.\

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 60 dni od daty jej prawidłowego doręczenia, przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie papierowa wersja faktury VAT.

- Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT.

- Wykonawca wystawi fakturę VAT na: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. 24 Kwietnia 5,  47-200 Kędzierzyn-Koźle.

- Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Reklamacje, gwarancja i rękojmia

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu objętego umową z dochowaniem należytej staranności.

- Wykonawca udziela rękojmi oraz gwarancji, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych, na okres ….. miesięcy. Okres gwarancji rozpoczynać się będzie z chwilą dostawy, montażu, przeszkolenia personelu Zamawiającego (w jego siedzibie) oraz protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zapewnia:

- autoryzowany serwis gwarancyjny, naprawy oraz przeglądy wymagane i zalecane przez producenta przedmiotu umowy,

- w okresie gwarancji - naprawy i wymiany wszystkich uszkodzonych części zamiennych i elementów - poza częściami i elementami nie podlegającymi gwarancji lub uszkodzeniami mechanicznymi.

- przedłużenie gwarancji w każdym przypadku zatrzymania przedmiotu umowy w serwisie ponad 5 dni roboczych, o okres zatrzymania przedmiotu umowy w serwisie,

- zabezpieczenie serwisu w okresie pogwarancyjnym.

- O stwierdzonych wadach związanych z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający powiadomi telefonicznie, faksem lub e-mailem  Wykonawcę niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty ich stwierdzenia.

- Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu i naprawy, tj. rozpoczęcia usuwania awarii, w ciągu maksymalnie 48 godzin w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, od chwili zgłoszenia telefonicznego, które Zamawiający niezwłocznie potwierdzi e-mailem/fax-em. Za reakcję serwisową uważa się także diagnostykę zdalną lub wywiad telefoniczny przedstawiciela serwisu Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego  oraz usunięcia zaistniałej wady lub nieprawidłowości w terminie do 5 dni roboczych od daty jej otrzymania.

- W przypadku niemożności usunięcia awarii aparatu w terminie 5 dni roboczych, Wykonawca zapewni aparat sprawny technicznie o parametrach nie gorszych niż oferowany, w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.

- Powyższe zapisy nie naruszają uprawnień Zamawiającego przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady.

- Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Okres ten podlega przedłużeniu o czas obejmujący konieczne naprawy.

- Wykonawca odpowiada za szkody osobowe i rzeczowe powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w tym również szkody powstałe w wyniku wad dostarczonego produktu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie.

§ 5

Kary umowne

- Zamawiającemu przysługuje prawo do  naliczenia  kar umownych w następujących przypadkach:

  - za opóźnienie w dostawie towaru w terminie określonym w umowie, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości  …… zł wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3                  ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za opóźnienie w wymianie towaru niezgodnego z umową, bądź za opóźnienie w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu   w wysokości 5 % wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                   w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust 1 umowy,

  - za naruszenie jakiegokolwiek ustalonego w niniejszej umowie i jej załącznikach obowiązku lub terminu Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. a i b, w tym obowiązku lub  terminu wynikającego z rękojmi  i gwarancji w wysokości 5 % kwoty wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

- Wszelkie prawa wynikające z niniejszej umowy, w tym również wierzytelności, nie mogą być przenoszone przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w tym                          w szczególności Wykonawca:

  - nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy,

  - nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 518 kodeksu cywilnego,

  - nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 519 i n. kodeksu cywilnego

  - nie może dokonać czynności prawnej, której przedmiotem jest wierzytelność wynikająca lub związana z niniejszą umową, w tym w szczególności nie może zawrzeć umowy Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej, Umowy Zarządu Wierzytelnością, Umowy Poręczenia, Umowy Inkasa.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy  nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

§ 6

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- jeśli Wykonawca nie przystąpi do wykonania przedmiotu umowy w terminie przewidzianym na jej realizację,

- jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową,                  a Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania,  wyznaczając Wykonawcy w tym celu 7-dniowy  termin, po którego  bezskutecznym upływie, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy,

- w przypadku, gdy istotne dane zawarte w ofercie mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się nieprawdziwe,

- gdy Wykonawca utraci uprawnienia wymagane do należytego wykonania umowy.

  - Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

  - Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego poprzedzone zostanie wezwaniem Wykonawcy do realizacji  przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami.

  - Realizacja prawa odstąpienia od umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej, w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy wraz z podaniem uzasadnienia.

§ 7

Zmiany umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w sytuacji:

- gdy dochowanie terminu umownego jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć.

Przez siłę wyższą strony rozumieją okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy, niezależne od woli stron, na których powstanie żadna ze stron nie miała wpływu i których powstaniu nie mogła zapobiec. Za siłę wyższą uważa się w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, mobilizację, embargo, zamknięcie granic.

Wykonawca dotknięty działaniem siły wyższej jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego;

- zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, cła na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku oraz Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów              i usług, podatek akcyzowy, cło;

- gdy sprzęt zaoferowany w ofercie został wycofany z produkcji lub dystrybucji, Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany sprzętu na wersję o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż w ofercie, w takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu ceny ofertowej, terminu wykonania i innych warunków udzielenia zamówienia zawartych w SIWZ. Wykonawca zapewni Zamawiającego pisemnie, iż sprzęt opisany w § 1 niniejszej umowy został wycofany                  z produkcji lub producent sprzętu zaprzestał jego produkcji. Wykonawca zobowiązany jest przekazać podpisany przez producenta lub dystrybutora dokument z oświadczeniem o wycofaniu              z produkcji lub dystrybucji zaoferowanego sprzętu z jednoczesną propozycją zmian.

- Zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy obie strony umowy (Zamawiający                   i Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne                 i niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.

- Zmiana umowy w zakresie dotyczącym zmiany formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy w trakcie trwania umowy wymaga zawarcia aneksu. Dla ww. czynności wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 8

Przetwarzanie danych osobowych

Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku                       z realizacją niniejszej umowy w sposób zgodny z przepisami ustawą z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych oraz z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 9

Postanowienia końcowe

  - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz obowiązujących przepisów szczególnych.

  - Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd powszechny.

  - Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących  egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA				ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:

1.Oferta Wykonawcy

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

# Footnotes

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy