| L.p. | Zestawienie parametrów granicznych- minimalny zakres wymagań (dotyczy również ofert równoważnych) | Nazwa Producenta/Numer katalogowy | Parametry oferowane | Jednostka miary | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | H |
| 1. | Pipeta automatyczna ze zrzutnikiem końcówek Eppendorf/ Research Plus Zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej Pipeta nastawna w zakresie: 0,1-2,5 µl 0,5-10 µl 2-20 µl z przyciskiem dozowania jasnoszarym do końcówek 20 μl z przyciskiem dozowania żółtym do końcówek 200 μl 10-100 µl 20-200 µl 30-300 µl 100-1000 µl 0,5-5 ml 1-10 ml Pipeta autoklawowalna w całości, oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek; Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym; Czteropozycyjne okienko cyfrowe nastawionej objętości; Oddzielne, dodatkowe okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie pipety na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych; Barwny kod na przycisku pipety i poniżej okienka nastawionej objętości ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki ; |  |  | sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |
| 2a. | Pipeta automatyczna ośmiokanałowa ze zrzutnikiem końcówek Eppendorf/ Research Plus Zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej Pipeta nastawna w zakresie 0,5-10 µl 10-100 µl 30-300 µl Pipeta autoklawowalna w całości, oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek. Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym. Czteropozycyjne okienko cyfrowe nastawionej objętości Oddzielne, dodatkowe okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie pipety na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych Barwny kod na przycisku pipety i poniżej okienka nastawionej objętości ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki Możliwość samodzielnej redukcji ilości kanałów |  |  | sztuka sztuka sztuka | 1 1 1 |  |
| 2b. | Pipeta automatyczna dwunastokanałowa ze zrzutnikiem końcówek Eppendorf/ Research Plus Zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej Pipeta nastawna w zakresie 0,5-10 µl 10-100 µl 30-300 µl Pipeta autoklawowalna w całości, oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek. Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym. Czteropozycyjne okienko cyfrowe nastawionej objętości Oddzielne, dodatkowe okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie pipety na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych Barwny kod na przycisku pipety i poniżej okienka nastawionej objętości ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki Możliwość samodzielnej redukcji ilości kanałów |  |  | sztuka sztuka sztuka | 1 1 1 |  |
| 3. | Pipeta automatyczna jednokanałowa z wyświetlaczem elektronicznym i zrzutnikiem końcówek Eppendorf/ Xplorer (Eppendorf AG) Zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej Pipety nastawne wyposażone w przyciski sterujące automatyczną pracą tłoka i pozwalające na nastawienie parametrów pracy; Wyposażone w wiele trybów pracy łącznie z możliwością wielokrotnego wydozowania zadanej objętości z jednej końcówki; Pamięć i szybki wybór minimum pięciu objętości pracy, możliwość regulacji szybkości dozowania. Dolna część pipet autoklawowalna; Możliwość pracy prawo i leworęcznej bez zasłaniania wyświetlacza; Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym trwale naniesionym na pipetę; Możliwość rekalibracji; Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki ; Ładowarka lub statyw wyposażony w ładowarkę; Zakres nastawności: 0,5-10 µl 5-100 µl 20-300 µl 100-1000 µl |  |  | sztuka sztuka sztuka sztuka | 1 1 1 1 |  |
| 4a. | Pipeta automatyczna ośmiokanałowa z wyświetlaczem elektronicznym i zrzutnikiem końcówek Eppendorf/ Xplorer (Eppendorf AG) Zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej Pipety nastawne wyposażone w przyciski sterujące automatyczną pracą tłoka i pozwalające na nastawienie parametrów pracy; Wyposażone w wiele trybów pracy łącznie z możliwością wielokrotnego wydozowania zadanej objętości z jednej końcówki; Pamięć i szybki wybór minimum pięciu objętości pracy, możliwość regulacji szybkości dozowania. Dolna część pipet autoklawowalna; Możliwość pracy prawo i leworęcznej bez zasłaniania wyświetlacza; Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym trwale naniesionym na pipetę; Możliwość rekalibracji; Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki ; Dostępne z ładowarką lub statywem wyposażonym w ładowarkę; Zakres nastawności: 0,5-10 µl 5-100 µl 20-300 µl 50-1200 µl |  |  | sztuka sztuka sztuka sztuka | 1 1 1 1 |  |
| 4b. | Pipeta automatyczna dwunastokanałowa z wyświetlaczem elektronicznym i zrzutnikiem końcówek Eppendorf/ Xplorer (Eppendorf AG) Zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej Pipety nastawne wyposażone w przyciski sterujące automatyczną pracą tłoka i pozwalające na nastawienie parametrów pracy; Wyposażone w wiele trybów pracy łącznie z możliwością wielokrotnego wydozowania zadanej objętości z jednej końcówki; Pamięć i szybki wybór minimum pięciu objętości pracy, możliwość regulacji szybkości dozowania. Dolna część pipet autoklawowalna; Możliwość pracy prawo i leworęcznej bez zasłaniania wyświetlacza; Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym trwale naniesionym na pipetę; Możliwość rekalibracji; Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki ; Dostępne z ładowarką lub statywem wyposażonym w ładowarkę; Zakres nastawności: 0,5-10 µl 5-100 µl 20-300 µl |  |  | sztuka sztuka sztuka | 1 1 1 |  |
| 5. | Pipeta automatyczna ze zrzutnikiem końcówek Eppendorf/ Reference Zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej Pipeta nastawna w zakresie: 0,1-2,5 µl 0,5-10 µl 2-20 µl z przyciskiem dozowania jasnoszarym do końcówek 20 μl z przyciskiem dozowania żółtym do końcówek 200 μl 10-100 µl 50-200 µl 100-1000 µl 0,5-2,5 ml Pipeta autoklawowalna w całości z pojedynczym przyciskiem służącym do: pipetowania, nastawiania objętości i zrzucania końcówek ; Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym; Czteropozycyjne okienko cyfrowe nastawionej objętości; Blokada nastawionej objętości w postaci przycisku; Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobór odpowiednich końcówek; |  |  | sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka | 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |
| 6a. | Pipeta automatyczna wielokanałowa Eppendorf/ Xplorer Zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej Pipety automatyczne ośmiokanałowe z kolorowym wyświetlaczem i zrzutnikiem końcówek; Pipety nastawne wyposażone w przyciski sterujące automatyczną pracą tłoka i pokrętło pozwalające na nastawienie trybu pracy; Pamięć i szybki wybór minimum pięciu objętości pracy, możliwość regulacji szybkości dozowania. Dolna część pipet autoklawowalna; Możliwość pracy prawo i leworęcznej bez zasłaniania wyświetlacza; Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym trwale naniesionym na pipetę; Możliwość rekalibracji; Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki ; Ładowarka na wyposażeniu zestawu; Zakres nastawności: 0,5-10 µl 5-100 µl 15-300 µl 50-1200 µl |  |  | sztuka sztuka sztuka sztuka | 1 1 1 1 |  |
| 6b. | Pipeta automatyczna wielokanałowa Eppendorf/ Xplorer Zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej Pipety automatyczne dwunastokanałowe z kolorowym wyświetlaczem i zrzutnikiem końcówek; Pipety nastawne wyposażone w przyciski sterujące automatyczną pracą tłoka i pokrętło pozwalające na nastawienie trybu pracy; Pamięć i szybki wybór minimum pięciu objętości pracy, możliwość regulacji szybkości dozowania. Dolna część pipet autoklawowalna; Możliwość pracy prawo i leworęcznej bez zasłaniania wyświetlacza; Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym trwale naniesionym na pipetę; Możliwość rekalibracji; Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki ; Ładowarka na wyposażeniu zestawu; Zakres nastawności: 0,5-10 µl 5-100 µl 15-300 µl |  |  | sztuka sztuka sztuka | 1 1 1 |  |
| 7. | Pipeta automatyczna jednokanałowa: Eppendorf/ Xplorer Zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej Pipety automatyczne jednokanałowe z kolorowym wyświetlaczem i zrzutnikiem końcówek; Pipety nastawne wyposażone w przyciski sterujące automatyczną pracą tłoka i pokrętło pozwalające na nastawienie trybu pracy; Pamięć i szybki wybór minimum pięciu objętości pracy, możliwość regulacji szybkości dozowania. Dolna część pipet autoklawowalna; Możliwość pracy prawo i leworęcznej bez zasłaniania wyświetlacza; Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym trwale naniesionym na pipetę; Możliwość rekalibracji; Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki; Ładowarka na wyposażeniu zestawu ; Zakres nastawności: 0,5-10 µl 5-100 µl 15-300 µl 50-1000 µl 0,25-5 ml 0,5-10 ml |  |  | sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka sztuka | 1 1 1 1 1 1 |  |
| 8 | Dozownik Multipette M4 1µl - 10 ml / Eppendorf Zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej Dozownik mechaniczny działający na zasadzie wyporu bezpośredniego o zakresie objętości od 1ul do 10ml, jedno napełnienie końcówki umożliwia dozowanie nawet do 100 razy bez ponownego pobierania. Automatyczne rozpoznawanie końcówek Combitips Czytelny wyświetlacz wskazujący dozowaną objętość. Licznik kroków wyświetlający liczbę wykonywanych kroków dozowania. Wbudowana funkcja Sleep Wbudowany licznik kroków- procedurę dozowania przerwaną z powodu trudności można wznowić bez ryzyka popełnienia błędu. Przeznaczony do bezpiecznej pracy z materiałami toksycznymi, radioaktywnymi lub infekcyjnymi. Wbudowany chip RFID Łatwy w obsłudze obrotowy selektor |  |  | sztuka | 1 |  |
| 8a | Multipette® E3, jednokanałowa, z kablem ładującym i pakietem mieszanym Combitips advanced (po 1 końcówce Combitip każdego rozmiaru), Poj.1ul-50 ml |  |  | sztuka | 1 |  |
| 8b | Pakiet Multipette® E3 ze statywem ładującym, jednokanałowa, z kablem ładującym i pakietem mieszanym Combitips advanced® (po 1 końcówce Combitip każdego rozmiaru), ), Poj.1ul-50 ml |  |  | sztuka | 1 |  |
| 8c | Multipette® E3x, jednokanałowa, z kablem ładującym i pakietem mieszanym Combitips advanced® (po 1 końcówce Combitip każdego rozmiaru), ), Poj.1ul-50 ml |  |  | sztuka | 1 |  |
| 8d | Pakiet Multipette® E3x ze statywem ładującym, jednokanałowa, z kablem ładującym i pakietem mieszanym Combitips advanced® (po 1 końcówce Combitip każdego rozmiaru), ), Poj.1ul-50 ml |  |  | sztuka | 1 |  |
|  | Końcówki do dozownika Multipette |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Końcówka Combitips advanced, niejałowa 0,1 Ml. 1op. (4 torebki po 25szt.) |  |  | opakowanie | 1 |  |
| 8.2 | Końcówka Combitips advanced, PCR clean 0,1 mL 1op. (4 torebki po 25szt.) |  |  | opakowanie | 1 |  |
| 8.3 | Końcówka Combitips advanced, BIOSFERA, jałowe, ind. Pakowane. 0,1 mL 1op. (4 torebki po 25szt.) |  |  | opakowanie | 1 |  |
| 8.4 | Końcówka Combitips advanced, niejałowa 0,2 mL 1op. (4 torebki po 25szt.) |  |  | opakowanie | 1 |  |
| 8.5 | Końcówka Combitips advanced, PCR clean 0,2 mL 1op. (4 torebki po 25szt.) |  |  | opakowanie | 1 |  |
| 8.6 | Końcówka Combitips advanced, BIOSFERA, jałowe, ind. Pakowane. 0,2 mL 1op. (4 torebki po 25szt.) |  |  | opakowanie | 1 |  |
| 8.7 | Końcówka Combitips advanced, niejałowa 0,5 mL 1op. (4 torebki po 25szt.) |  |  | opakowanie | 1 |  |
| 8.8 | Końcówka Combitips advanced, PCR clean 0,5 mL 1op. (4 torebki po 25szt.) |  |  | opakowanie | 1 |  |
| 8.9 | Końcówka Combitips advanced, BIOSFERA, jałowe, ind. Pakowane. 0,5 mL 1op. (4 torebki po 25szt.) |  |  | opakowanie | 1 |  |
| 8.10 | Końcówka Combitips advanced, niejałowa1,0 mL 1op. (4 torebki po 25szt.) |  |  | opakowanie | 1 |  |
| 8.11 | Końcówka Combitips advanced, PCR clean 1,0 mL 1op. (4 torebki po 25szt.) |  |  | opakowanie | 1 |  |
| 8.12 | Końcówka Combitips advanced, BIOSFERA, jałowe, ind. Pakowane. 1,0 mL 1op. (4 torebki po 25szt.) |  |  | opakowanie | 1 |  |
| 8.13 | Końcówka Combitips advanced, niejałowa 2,5 mL 1op. (4 torebki po 25szt.) |  |  | opakowanie | 1 |  |
| 8.14 | Końcówka Combitips advanced, PCR clean 2,5 mL 1op. (4 torebki po 25szt.) |  |  | opakowanie | 1 |  |
| 8.15 | Końcówka Combitips advanced, BIOSFERA, jałowe, ind. Pakowane. 2,5 mL 1op. (4 torebki po 25szt.) |  |  | opakowanie | 1 |  |
| 8.16 | Końcówka Combitips advanced, niejałowa 5,0 mL 1op. (4 torebki po 25szt.) |  |  | opakowanie | 1 |  |
| 8.17 | Końcówka Combitips advanced, PCR clean 5,0 mL 1op. (4 torebki po 25szt.) |  |  | opakowanie | 1 |  |
| 8.18 | Końcówka Combitips advanced, BIOSFERA, jałowe, ind. Pakowane. 5,0 mL 1op. (4 torebki po 25szt.) |  |  | opakowanie | 1 |  |
| 8.19 | Końcówka Combitips advanced, niejałowa10 mL 1op. (4 torebki po 25szt.) |  |  | opakowanie | 1 |  |
| 8.20 | Końcówka Combitips advanced, PCR clean 10 mL 1op. (4 torebki po 25szt.) |  |  | opakowanie | 1 |  |
| 8.21 | Końcówka Combitips advanced, BIOSFERA, jałowe, ind. Pakowane. 10 mL 1op. (4 torebki po 25szt.) |  |  | opakowanie | 1 |  |
| 8.22 | Końcówka Combitips advanced, niejałowa 25 mL (4 torebki po 25szt.) |  |  | opakowanie | 1 |  |
| 8.23 | Końcówka Combitips advanced, PCR clean 25 mL (4 torebki po 25szt.) |  |  | opakowanie | 1 |  |
| 8.24 | Końcówka Combitips advanced, BIOSFERA, jałowe, ind. Pakowane. 25 mL (4 torebki po 25szt.) |  |  | opakowanie | 1 |  |
| 8.25 | Końcówka Combitips advanced, niejałowa 50 mL (4 torebki po 25szt.) |  |  | opakowanie | 1 |  |
| 8.26 | Końcówka Combitips advanced, PCR clean 50 mL (4 torebki po 25szt.) |  |  | opakowanie | 1 |  |
| 8.27 | Końcówka Combitips advanced, BIOSFERA, jałowe, ind. Pakowane. 50 mL (4 torebki po 25szt.) |  |  | opakowanie | 1 |  |
| 8.28 | Adapter adwanced 25ml, czerwony z mozliwością autoklawowania 25ml, 1 sztuka |  |  | sztuka | 1 |  |
| 8.29 | Adapter adwanced 25ml, czerwony. BIOPUR, jałowe, ind. Pak. 25ml (1op =7szt.) |  |  | opakowanie | 1 |  |
| 8.30 | Adapter adwanced 50ml, jasnoszary z mozliwością autoklawowania, 1 sztuka |  |  | sztuka | 1 |  |
| 8.31 | Adapter adwanced 50ml, jasnoszary. BIOPUR, jałowe, ind. Pakowane. 1op. (7szt.) |  |  | opakowanie | 1 |  |
| 8.32 | Combitips advanced statyw pudełko na 8 końcówek o poj. 01-10ml. 1 sztuka |  |  | sztuka | 1 |  |
| 9 | Pipetor Easypet 3/Eppendorf Zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej , Pipetor zawiera zasilacz, uchwyt na ścianę, statyw, 2 filtry membranowe 0,45 μm, zakres objętości 0,1 – 100 ml. Pipetor z ładowarką, uchwytem na ścianę, statywem oraz z 2 filtrami membranowymi 0,45 µm. Elektroniczny pipetor do pipet szklanych i z tworzyw sztucznych o zakresie pojemności: 0,1-100ml Akumulator litowo-polimerowy Diodowy wskaźnik informujący o stanie naładowania akumulatora Waga 160 g Czas ładowania akumulatora około 3 godziny, możliwość używania pipetora w trakcie ładowania Wytrzymałość baterii ok. 2000 dozowań pipetą 25 ml Płynna regulacja prędkości za pomocą przycisków pobierania i wypuszczania cieczy W zestawie uchwyt do montażu urządzenia na płaskiej powierzchni pionowej (np. szyba laminaru) oraz 2 wymienne filtry membranowe 0,45 µm |  |  | sztuka | 1 |  |
| 10 | Końcówki w pełni kompatybilne z Easypet 3 / Eppendorf, Zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej Pipety serologiczne, Pipety wyprodukowane bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, środków poślizgowych, oleamidów, bisfenolu A oraz lateksu – poświadczone certyfikatem. Sterylne, bez wykrywalnych ilości pirogenów, RNaz, DNaz oraz DNA (poświadczone certyfikatem) Końcówki serologiczne, jałowe. Oznakowanie kolorystyczne: żółte., poj. 1ml (op. 4x200szt.) Końcówki serologiczne, jałowe. Oznakowanie kolorystyczne: zielone. Poj. 2ml (op. 4x150szt.) Końcówki serologiczne, jałowe. Oznakowanie kolorystyczne: niebieski. Poj. 5ml (op. 4x100szt.) Końcówki serologiczne, jałowe. Oznakowanie kolorystyczne: pomarańczowe. Poj. 10ml (op. 4x100szt.) Końcówki serologiczne, jałowe. Oznakowanie kolorystyczne: czerwone. Poj. 25ml (op. 4x 50szt.) Końcówki serologiczne, jałowe. Oznakowanie kolorystyczne: fioletowe. Poj. 50ml (op. 4x40szt.) |  |  | Opakowania Opakowanie Opakowanie Opakowanie Opakowanie Opakowanie | 1 1 1 1 1 1 |  |
|  | STATYWY |  |  |  |  |  |
| 11a | Statyw karuzelowy na 6 szt. pipet Research plus/Reference 2 |  |  | sztuka | 1 |  |
| 11b | Ładowarka karuzelowa na 6 szt. Eppendorf Xplorer lub Xplorer plus z opcją zainstalowania uchwytu ładującego Multipette E3/E3x |  |  | sztuka | 1 |  |
| 11c | Statyw ładujący na 1 szt. Eppendorf Xplorer lub Xplorer plus |  |  | sztuka | 1 |  |
| 11d | Statyw ładujący na 1 szt. Multipette E3/E3x |  |  | sztuka | 1 |  |
| 11e | Uchwyt ładujący 1 szt. Multipette E3/E3x do ładowarki karuzelowej Lp. 2 |  |  | sztuka | 1 |  |
| 11f | Statyw karuzelowy na 6 szt. dozowników Multipette M4 |  |  | sztuka | 1 |  |
| 11g | Uchwyt ścienny na 1 szt. dozownika Multipette M4 |  |  | sztuka | 1 |  |
| 12 | Końcówki do pipet automatycznych jedno i wielokanałowych. |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 1-10 ml o długości całkowitej 243 mm i wysokości kołnierza 16,6 mm (pakowane 2 x 100 sztuk) |  |  | opakowanie | 1 |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 1-10 ml o długości całkowitej 165 mm i wysokości kołnierza 12,8 mm (pakowane 2 x 100 sztuk) |  |  | opakowanie | 1 |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 100-5000 µl o długości całkowitej 120.3 mm i wysokości kołnierza 15,9 mm (pakowane 5 x 100 sztuk) |  |  | opakowanie | 1 |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 500-2500 µl o długości całkowitej 115 mm i wysokości kołnierza 12,8 mm (pakowane 5 x 100 sztuk) |  |  | opakowanie | 1 |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 50-1250 µl o długości całkowitej 75,5 mm i wysokości kołnierza 17,65 mm (pakowane 2 x 500 sztuk) |  |  | opakowanie | 1 |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 50-1000 µl o długości całkowitej 70.72 mm i wysokości kołnierza 17 mm (pakowane 2 x 500 sztuk) bezbarwne niebieskie |  |  | opakowanie opakowanie | 1 1 |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 20-300 µl o długości całkowitej 55 mm i wysokości kołnierza 13,24 mm (pakowane 2 x 500 sztuk) bezbarwne żółte |  |  | opakowanie opakowanie | 1 1 |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 2-200 µl o długości całkowitej 52,7 mm i wysokości kołnierza 16,3 mm (pakowane 2 x 500 sztuk) bezbarwne żółte |  |  | opakowanie opakowanie | 1 1 |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 0,5-20 µl o długości całkowitej 45,7 mm i wysokości kołnierza 3,5 mm (pakowane 2 x 500 sztuk) |  |  | opakowanie | 1 |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 0,1-20 µl o długości całkowitej 40,5 mm i wysokości kołnierza 3,5 mm (pakowane 2 x 500 sztuk) |  |  | opakowanie | 1 |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 0,1-10 µl o długości całkowitej 34 mm i wysokości kołnierza 3,5 mm (pakowane 2 x 500 sztuk) |  |  | opakowanie | 1 |  |
| 9. |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 1-10 ml o długości całkowitej 165 mm i wysokości kołnierza 12,8 mm (sterylne z filtrem podwójnym, 100 sztuk w opakowaniu) |  |  | opakowanie | 1 |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 100-5000 µl o długości całkowitej 120.3 mm i wysokości kołnierza 15,9 mm (sterylne z filtrem podwójnym, pakowane 5 x 24 sztuk w pudełkach plastikowych) |  |  | opakowanie | 1 |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 50-1250 µl o długości całkowitej 75,5 mm i wysokości kołnierza 17,65 mm (sterylne z filtrem podwójnym, pakowane 5 x 96 sztuk w pudełkach plastikowych) |  |  | opakowanie | 1 |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 50-1000 µl o długości całkowitej 70.72 mm i wysokości kołnierza 17 mm (sterylne z filtrem podwójnym, pakowane 10 x 96 sztuk w pudełkach plastikowych) |  |  | opakowanie | 1 |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 20-300 µl o długości całkowitej 55 mm i wysokości kołnierza 13,24 mm (sterylne z filtrem podwójnym, pakowane 10 x 96 sztuk w pudełkach plastikowych) |  |  | opakowanie | 1 |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 2-200 µl o długości całkowitej 52,7 mm i wysokości kołnierza 16,3 mm (sterylne z filtrem podwójnym, pakowane 10 x 96 sztuk w pudełkach plastikowych) |  |  | opakowanie | 1 |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 2-20 µl o długości całkowitej 52,7 mm i wysokości kołnierza 17 mm (sterylne z filtrem podwójnym, pakowane 10 x 96 sztuk w pudełkach plastikowych) |  |  | opakowanie | 1 |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 0,5-20 µl o długości całkowitej 45,7 mm i wysokości kołnierza 3,5 mm (sterylne z filtrem podwójnym, pakowane 10 x 96 sztuk w pudełkach plastikowych) |  |  | opakowanie | 1 |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 0,1-20 µl o długości całkowitej 40,5 mm i wysokości kołnierza 3,5 mm (sterylne z filtrem podwójnym, pakowane 10 x 96 sztuk w pudełkach plastikowych) |  |  | opakowanie | 1 |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 0,1-10 µl o długości całkowitej 34 mm i wysokości kołnierza 3,5 mm (sterylne z filtrem podwójnym, pakowane 10 x 96 sztuk w pudełkach plastikowych) |  |  | opakowanie | 1 |  |
| 10. |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 500-2500 µl o długości całkowitej 115 mm i wysokości kołnierza 12,8 mm (pakowane 10 x 96 sztuk w stelażach ) |  |  | opakowanie | 1 |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 50-1250 µl o długości całkowitej 75,5 mm i wysokości kołnierza 17,65 mm (pakowane 10 x 96 sztuk w stelażach ) |  |  | opakowanie | 1 |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 50-1000 µl o długości całkowitej 70.72 mm i wysokości kołnierza 17 mm (pakowane 10 x 96 sztuk w stelażach ) |  |  | opakowanie | 1 |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 20-300 µl o długości całkowitej 55 mm i wysokości kołnierza 13,24 mm (pakowane 10 x 96 sztuk w stelażach ) |  |  | opakowanie | 1 |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 2-200 µl o długości całkowitej 52,7 mm i wysokości kołnierza 16,3 mm (pakowane 10 x 96 sztuk w stelażach ) |  |  | opakowanie | 1 |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 0,5-20 µl o długości całkowitej 45,7 mm i wysokości kołnierza 3,5 mm (pakowane 10 x 96 sztuk w stelażach ) |  |  | opakowanie | 1 |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 0,1-20 µl o długości całkowitej 40,5 mm i wysokości kołnierza 3,5 mm (pakowane 10 x 96 sztuk w stelażach ) |  |  | opakowanie | 1 |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych 0,1-10 µl o długości całkowitej 34 mm i wysokości kołnierza 3,5 mm (pakowane 10 x 96 sztuk w stelażach ) |  |  | opakowanie | 1 |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

UWAGA:

  - Zamawiający wymaga, aby zaoferowane końcówki do pipet pochodziły od tego samego producenta, co zaoferowane pipety.

  - Zamawiający wymaga minimum 12 miesięcznego okresu gwarancyjnego dla zaoferowanych pipet i dozatorów.

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………