Załącznik nr 2.1 -  Kosztorys ofertowy

Część 1  –  Igły iniekcyjne

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ opakowań/ szt (A) | Cena jedn. brutto* OP/SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE | Producent/ Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły iniekcyjne j.u rozmiary: 0,45 x 16mm;0,5 x 22-25mm; 0,6 x 25-30mm; 0,7 x 30-40mm; 0,8 x 40mm; 0,9 x 40mm; 1,1 x 40mm; 1,2 x 40mm. 1 op = 100szt | op | 10 000 |  |  |  |  |
| 2 | Igła typu motylek z drenem 25G – 0,5mm; Drenu o długości 30cm, sterylny. | szt | 4 000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.2 -  Kosztorys ofertowy

Część 2  –  Elektrody

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt/KPL (A) | Cena jedn. brutto* SZT/KPL (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda Ekg dla dorosłych, jednorazowego użytku o wymiarach 32 x 41 | szt. | 80 000 |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody jednorazowe, neutralne, piankowe, dzielone o wymiarach 200 x 112mm, 123cm2 powierzchni aktywnej do aparatów EMED do elektrokoagulacji „bierna”. | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 3 | Elektrody do defibrylatora Corpulus 8 | kpl. | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Elektrody do defibrylatora Corpulus 3 | kpl. | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Elektrody do defibrylatora Zoll M | kpl. | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Elektrody do defibrylatora Powerheart AED, oryginalna (ze względu na technologię Rescue Ready stosowana w urządzeniu) | kpl. | 7 |  |  |  |  |
| 7 | Elektrody do defibrylatora Philips Effica dfm 100 dla dorosłych. | kpl. | 13 |  |  |  |  |
| 8 | Elektrody EKG, do monitorowania pacjentów przy pomocy rejestratora Holter, wymiary 36 x 40mm, pole powierzchni adhezyjnej 857mm2, powierzchnia czujnika 79mm2, grubość bez złącza 1mm, powierzchnia żelu/pomiarowa 201mm2. | szt. | 5 000 |  |  |  |  |
| 9 | Elektroda kompatybilna z defibrylatorem Mediana D-500M | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Elektroda kompatybilna z defibrylatorem Life-Point Pro Aed | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Elektroda kompatybilna z defibrylatorem kardiowerter D500M-LSH | kpl. | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Elektroda kompatybilna z defibrylatorem kardiowerter D500M-SH | kpl. | 6 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.3 -  Kosztorys ofertowy

Część 3  –  Osłona na USG, bagietki

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bagietka (pałeczka)do wymazów drewniana sterylna z wacikiem, dł.20 cm do wymazów cytologicznych | szt. | 3 400 |  |  |  |  |
| 2 | Osłonka na USG (prezerwatywa bez zbiorniczka) pudrowana, antyalergiczna. | szt. | 23 000 |  |  |  |  |
| 3 | Osłonka bezlateksowa USG (prezerwatywa bez zbiorniczka) pudrowana, antyalergiczna. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.4 -  Kosztorys ofertowy

Część 4  –  Utrwalacz do badań cytologicznych.

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Utrwalacz do badań cytologicznych typu Cytofix. Preparat w aerozolu do utrwalania pobranych na szkiełka mikroskopowe rozmazów biologicznych. Aerozol a 150 ml lub 200ml. | szt. | 80 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.5 -  Kosztorys ofertowy

Część 5  –  Wzierniki ginekologiczne, szczoteczki

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wzierniki ginekologiczne jednorazowego użytku, sterylne rozmiar S, XXS, M, L, XS. | szt. | 9 500 |  |  |  |  |
| 2 | Szczoteczki cytologiczne typu Cervex-Brush, sterylne umożliwiające jednoczesne pobieranie komórek gruczołowych z kanału szyjki macicy oraz komorę nabłonka płaskiego i strefy transformacji. | szt. | 7 000 |  |  |  |  |
| 3 | Szczoteczki cytologiczne typu EndoCervex-Brush, Gima Brush – elastyczna szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych z kanału szyjki macicy, zaopatrzone w specjalną końcówkę zmniejszającą ryzyko uszkodzenia tkanki oraz obrączkę zabezpieczającą przed wniknięciem przyrządu do endometrium, końcówka z miękkiego włosia typu S.A.M. | szt. | 1 200 |  |  |  |  |
| 4 | Endosampler-sterylny, jednorazowy do aspiracyjnego pobierania próbek endometrium, zamknięty system ssący wyposażony w półsztywny kateter z podziałka o lekko wygiętym kształcie, zakończony otworem do pobierania próbek tkanki wraz z e strzykawką 10ml, wyposażona w zaciski zabezpieczające cofanie się tłoka, wykorzystywany do pobierania fragmentów tkanki z kanału szyjki macicy do badań hist-pat, bez konieczności znieczulenia. | szt. | 700 |  |  |  |  |
| 5 | Kaniula do biopsji aspiracyjnej do badań przesiewowych raka błony śluzowej macicy i hiperplazji. Endobiops standard fi 9mm, dł.23cm. | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 6 | Kaniula do biopsji aspiracyjnej do badań przesiewowych raka błony śluzowej macicy i hiperplazji. Endobiops mini fi 6mm dł. 23cm. | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 7 | Kaniula do biopsji aspiracyjnej do badań przesiewowych raka błony śluzowej macicy i hiperplazji. Endobiops curved fi 6mm dł. 27. | szt. | 30 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.6 -  Kosztorys ofertowy

Część 6  –  Papier do EKG

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szT/SKŁADANKA (A) | Cena jedn. brutto* SZT/SKŁADANKA (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papier do EKG Ascard A4, B56 rozmiar 112mm x 25mm | szt. | 400 |  |  |  |  |
| 2 | Papier do EKG pc lifepack 11-12/15 rozmiar108mm x 25mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Papier do USG Sony-Printer USP – 110 HD, rozmiar 110mm x 20mm | szt. | 240 |  |  |  |  |
| 4 | Papier do EKG format A4, przeznaczony do aparatu EKG Eli 350, składanka 350, rozmiar 215mm x 280 x 250 stron | szt. | 70 |  |  |  |  |
| 5 | Papier rejestracyjny do defibrylatora Zoll M series, rozmiar 90 x 90 x 200 | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 6 | Papier rejestracyjny do defibrylatora Corpulus 3, rozmiar 106mm x 22m | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 7 | Papier rejestracyjny do aparatu EKG Scchiller szerokość 70mm x 100mm x 200 kartek | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 8 | Papier rejestracyjny termoczuły do defibrylatora Philips Effica DFM 100, szerokość 50 x 20 gładki | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 9 | Papier EKG do aparatu typu Ascard Gold 210 x 25/BTL-08 210 x 25 | szt. | 230 |  |  |  |  |
| 10 | Papier EKG do defibrylatora Mediana D500, wymiary pola zapisu 70mm grubość 13mm, rozmiar 7,9cm x 7,9cm z nadrukiem, kwadratowa kostka | składanka | 100 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.7 -  Kosztorys ofertowy

Część 7  –  Igły do biopsji gruboigłowej

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła do biopsji gruboigłowej, jednorazowa pasująca do pistoletu Pro-Mag Ultra 14G x 12cm. | szt. | 2 300 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.8 -  Kosztorys ofertowy

Część 8  –  Zestaw drenu płuczącego do zabiegów laparoskopowych

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw drenu płuczącego (wielorazowy) kompatybilny z pompa Karl Storz do zabiegów laparoskopowych | szt. | 5 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy