ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu 56/TT/24 na zadanie pn.:

Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby ogrzania budynku przy ul. Junaków 3 C        w Elblągu.

Postępowanie prowadzone w trybie ZAPYTANIA OFERTOWEGO na podstawie ZARZĄDZENIA 
NR 33/2022 Dyrektora ZBK z dnia 19.12.2022 r. (z późn. zm.) w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwota 130.000 złotych.

Opis zakresu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego na potrzeby ogrzania budynku zlokalizowanego przy ulicy Junaków 3 C w Elblągu.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczany olej opałowy lekki spełniał warunki jakości zgodne              z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2016, poz.2008). Ponadto dostarczany przez Wykonawcę lekki olej opałowy musi być zgodny z normą PN-C-96024:2011 i poniższymi parametrami:

| LP. | WŁAŚCIWOŚCI | Jednostki | Zakres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Minimum | Maksimum |
| 1 | Gęstość w temperaturze 15oC | kg/m3 | - | 860 |
| 2 | Wartość opałowa | MJ/kg | 42,6 | - |
| 3 | Temperatura zapłonu | oC | 56 | - |
| 4 | Lepkość kinematyczna w temp 20oC | mm2/s | - | 6,00 |
|  | Skład frakcyjny: |  |  |  |
| 5 | do 250oC destyluje | %(V/V) | - | 65 |
|  | do 350oC destyluje |  | 85 | - |

- Szczegółowy zakres realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2            do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

- Cena oferty stanowi cenę jednostkową netto za 1 litr oleju opałowego, która będzie przeliczana jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości zatankowanego oleju w danym okresie. Cena jednostkowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym m.in.: koszty dostawy oleju opałowego, zakup oleju, transport, podatki, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty związane z dostawą do Zamawiającego.

- Sposób dostawy: Dostawca zobowiązany będzie do realizacji sukcesywnych dostaw lekkiego oleju opałowego w zamówionej ilości, na koszt i ryzyko własne, do obiektu przy ulicy Junaków 3 C
w Elblągu w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia od Zamawiającego.

- Miernikiem dostarczonego oleju opałowego będą wskazania zalegalizowanego licznika paliwa, zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej, w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego

- Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

- Termin realizacji umowy: od daty podpisania umowy do 30.04.2025 r.

- Numer Identyfikacyjny Pieca (PLC) oraz kod transakcyjny zostaną przekazane Wykonawcy                 na etapie realizacji umowy przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego wskazanych           we wzorze umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest na czas dostarczenia usługi do posiadania ubezpieczenia                   od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną minimum 50 000 zł.

- Sposób złożenia oferty;

- Zaleca się, aby wykonawca zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył bezpłatne konto. W przeciwnym wypadku wykonawca będzie miał ograniczone funkcjonalności, np. brak widoku wiadomości prywatnych od zamawiającego w systemie              lub wycofania oferty lub wniosku bez kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta.

- Wykonawca składa wypełnioną i podpisaną ofertę (ZAŁĄCZNIK NR 1), jako skan w formacie pdf., za pośrednictwem „Formularza składania oferty lub wniosku” dostępnego                         na platformazakupowa.pl.

- jako skan w formacie pdf., uprzednio wypełnioną ręcznie lub komputerowo, podpis          na ofercie musi być oryginalny i opatrzony pieczątką firmową, oferta podpisana przez inną osobę musi zawierać umocowane pełnomocnictwo podpisane za zgodność z oryginałem       z datą bieżącą przez mocodawcę potwierdzające jego aktualność.

- w postaci elektronicznej, w formacie pdf., wypełniona komputerowo i podpisana profilem zaufanym lub innym dostępnym Wykonawcy podpisem elektronicznym, oferta podpisana przez inną osobę musi zawierać umocowane pełnomocnictwo podpisane elektronicznie           z datą bieżącą przez mocodawcę potwierdzające jego aktualność.

- Sposób złożenia oferty, opisany został w „Instrukcji dla Wykonawców platforma zakupowa.pl”, dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

- Ofertę składa się w języku polskim, w formacie danych doc., docx., pdf., xls., xlsx.

- Termin składania ofert upływa dnia 23 października 2024 r. o godz. 09:30.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na platformie zakupowej prowadzonego postępowania informacje o nazwach, siedzibach Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach ofert.

- Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcą: Paweł Domżał - Dział Technicznego Nadzoru, Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu, ul. Ratuszowa 4, tel. 55 221 20 66.

- Inne istotne postanowienia do zamówienia:

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  - Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę składającego oświadczenie woli w postaci oferty.

  - Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny oferty najkorzystniejszej złożonej 
w postepowaniu.

  - Złożenie ofert nie musi skutkować zawarciem umowy.

  - Zarząd Budynków Komunalnych zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania          bez podania przyczyny.

Załącznik:

- Druk Oferta

- Wzór umowy