Zakres ekspertyzy obejmuje pomieszczenia Punktu Obsługi Interesantów (POI) Komendy Stołecznej Policji. Pomieszczenia zlokalizowane są w Pałacu Mostowskich od strony ul. Nowolipie.

W skład POI wchodzą niżej wymienione pomieszczenia:

1. Przedsionek pow. ok. 1,80 m2
2. Kontrola pow. ok. 20,90 m2
3. Recepcja/Hol pow. ok. 40,00 m2

Razem pow. ok. 62,70 m2

**Wykończenie pomieszczeń**

Posadzki wykonano z płyt granitowych o grubości 2 cm ułożonych z fugą szerokości 1,5 mm, z cokolikiem z tego samego materiału o wysokości 10 cm. Ściany nad cokolikiem obłożono białymi, błyszczącymi płytami ceramicznymi (120x60 cm) do wysokości 120 cm nad cokolikiem. Naroża wypukłe płyt ceramicznych zabezpieczono za pomocą kątowników aluminiowych. Powyżej okładziny ceramicznej wykonano gładź gipsową zlicowaną z powierzchnią płyt. Gładź gipsową wykonano również na sklepieniu łukowym w pomieszczeniu Kontrola. Wszystkie gładzie pomalowano farbą silikonową. W pomieszczeniu Recepcja/Hol wykonano sufit podwieszony Amstronga z rusztem półukrytym wypełnionym płytami włóknowymi o wymiarach 120x60 cm.

**Zakres ekspertyzy**

Przedmiotowej ocenie podlegać będzie jakość wykonania posadzki z płyt granitowych, okładziny ścian z płyt ceramicznych i gładzi gipsowych na ścianach i sklepieniach wraz z malowaniem oraz sufitu podwieszonego.

**Cel ekspertyzy**

Celem ekspertyzy jest wskazanie wielkość utraty wartości powyższych elementów ze względu na niską jakość wykonania robót budowlanych.