ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Drezdenko

ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko

Drezdenko 17.12.2024r.

- Znak sprawy: RP.271.1.20.2024

Wyjaśnienie nr 1 treści SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

- Remont fontanny zlokalizowanej na Placu Wileńskim w Drezdenku

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zamawiający udziela wyjaśnienia treści SWZ.

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W związku z koniecznością wykonania izolacji poziomej oraz pionowej niecki fontanny wnioskuję o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 180 dni od podpisania umowy. Prawidłowe wykonanie izolacji niecki wymaga określonych warunków pogodowych: temperatura powyżej 8 st. C - brak opadów. Wykonanie izolacji warunkuje jednocześnie wykonanie pozostałych prac związanych z zabudową urządzeń, wykonaniem konstrukcji wsporczej buzonowej oraz odtworzeniem nawierzchni z płyt granitowych.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia na 160 dni. Zamawiający jednocześnie wydłuża termin składania ofert.

Szczegóły w  modyfikacji nr 1 treści SWZ.

Adam Kołwzan

Burmistrz Drezdenka