Adres: al. T. Kościuszki 47; 90-514 Łódź telefon: (42) 628 70 00 (42) 628 71 03

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Nr sprawy DZP.26.1.268.2020

Na wykonanie remontu 40 pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 6 części

Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony w procedurze krajowej

o wartości poniżej „PROGU UNIJNEGO”

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy

Specyfikację zatwierdził:

Główny Specjalista

Wydziału Zamówień Publicznych

Krzysztof Grabarczyk

Łódź dnia 24.08.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Rozdział 1	Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział 2	Oferta wraz z Formularzami stanowiącymi treść oferty:

Załącznik nr 1	Formularz Ofertowy.

Rozdział 3	Wzory oświadczeń

Załącznik nr 2, 3	Oświadczenia składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 4	Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – składane zgodnie z pkt 9.2.

Załącznik nr 5	             Wykaz wykonanych robót głównych – składane zgodnie z pkt 9.3.

Załącznik nr 6	            OŚWIADCZENIE, na temat wykształcenia i kwalifikacji

zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy –

składane zgodnie z pkt. 7.2.pkt 3.

Rozdział 4 	Załącznik nr 7                Istotne dla stron postanowienia umowy - projekt umowy

Załącznik nr 8 	STWiOR

Załącznik nr 9 	          Przedmiary robót (4 szt.)

Załącznik nr 10              Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do remontu w podziale na części

Rozdział 1

Instrukcja dla Wykonawców

1.	ZAMAWIAJĄCY

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

Adres: al. T.  Kościuszki 47; 90-514 Łódź; tel. 42/ 628-71-04

e-mail: zlm@zlm.lodz.pl

strona internetowa: www.zlm.lodz.pl

Adres platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

2. 	OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem: DZP.26.1.268.2020.

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. 	TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej „SIWZ” lub „Specyfikacją”.

UWAGA:

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, oświadczeń, dokumentów oraz wszelkiej innej korespondencji odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej, zwanej dalej Platformą.

Wejście na Platformę poprzez: https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz (zakładka dotycząca danego postępowania, do wyszukania po numerze referencyjnym).

Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Z uwagi na wartość zamówienia, dopuszczalną (lecz nie zalecaną) formą składania oferty (poza elektroniczną) oraz oświadczenia z art. 25a ustawy Pzp pozostaje forma pisemna (papierowa).

Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów zawarte są w rozdz. 12 SIWZ.

4. 	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków ujętych w budżecie Zarządu Lokali

Miejskich. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

5. 	PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu 40 pomieszczeń tymczasowych znajdujących się                       w zasobach Gminy Łódź zarządzanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi. Podstawowy zakres                           i standard robót określają „przedmiary robót” na wyremontowanie pomieszczenia tymczasowego                              o powierzchni użytkowej (podłogi) do 15m2 , do 20 m2 , do 25 m2, do 38 m2 oraz zapisy umowy                       i STWiOR. Zakres remontu pomieszczenia tymczasowego może ulec zmianie o roboty zaniechane 
i dodatkowe. W takim przypadku roboty zaniechane i dodatkowe podlegają rozliczeniu zgodnie z zapisami zawartej umowy.

Podane w przedmiarach robót/kosztorysach nakładczych ilości obmiarowe są wartościami orientacyjnymi mającymi na celu zobrazowanie wielkości zamówienia. Zmiana ilości obmiaru robót na etapie realizacji umowy nie będzie stanowiła podstawy do zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy (zarówno jego zwiększenia jak i zmniejszenia).

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej celem zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Klucze do lokali udostępnia Miejski Administrator Nieruchomości w RON-ach (dane kontaktowe na stronie internetowej Zamawiającego: http://zlm.lodz.pl/administrator/).

5.1. Zamówienie obejmuje wykonanie remontu pomieszczeń tymczasowych o powierzchni i ilościach:

5.1.1.  część 1:

| powierzchnia lokalu (m2) | ilość lokali (szt.) |
| --- | --- |
| do 15 | 1 |
| 15,01 - 20 | 2 |
| 20,01 - 25 | 1 |
| 25,01 - 38 | 3 |

5.1.2.  część 2:

| powierzchnia lokalu (m2) | ilość lokali (szt.) |
| --- | --- |
| do 15 | 1 |
| 15,01 - 20 | 2 |
| 20,01 - 25 | 1 |
| 25,01 - 38 | 3 |

5.1.3.  część 3:

| powierzchnia lokalu (m2) | ilość lokali (szt.) |
| --- | --- |
| do 15 | 1 |
| 15,01 - 20 | 2 |
| 20,01 - 25 | 1 |
| 25,01 - 38 | 3 |

5.1.4.  część 4:

| powierzchnia lokalu (m2) | ilość lokali (szt.) |
| --- | --- |
| do 15 | 1 |
| 15,01 - 20 | 1 |
| 20,01 - 25 | 2 |
| 25,01 - 38 | 3 |

5.1.5.  część 5:

| powierzchnia lokalu (m2) | ilość lokali (szt.) |
| --- | --- |
| do 15 | 1 |
| 15,01 - 20 | 1 |
| 20,01 - 25 | 3 |
| 25,01 - 38 | 3 |

5.1.6.  część 6:

| powierzchnia lokalu (m2) | ilość lokali (szt.) |
| --- | --- |
| do 15 | 1 |
| 15,01 - 20 | 1 |
| 20,01 - 25 | 1 |
| 25,01 - 38 | 1 |

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót zgodnie z:

- przedmiarami robót / kosztorysami nakładczymi stanowiącymi załączniki do SIWZ,

- Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót,

- wymaganiami technicznymi ujętymi w normach państwowych i innych Rozporządzeniach, w zakresie wykonania robót oraz ich odbioru końcowego.

Zamawiający w przedmiocie zamówienia będzie wymagał od Wykonawcy:

a)	prowadzenia robót budowlanych pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej oraz przynależnych do właściwej izby samorządu zawodowego i przy udziale inspektorów nadzoru inwestorskiego wyznaczonych przez Zamawiającego;

b)	stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

c)	okresu gwarancyjnego na wykonane roboty budowlane - min. 36 miesięcy, na stolarkę okienną 60 miesięcy; min. 24 miesiące gwarancji na urządzenia zainstalowane w lokalu;

d)	odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401, ze zm.);

e)	odpowiedzialności za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją;

f)	odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów w zakresie p/poż;

g)	odpowiedzialności za całość szkód powstałych na skutek prowadzonych robót;

h)	przestrzegania praw osób trzecich, gdyż wszelkie spory z tego wynikające mogą być rozstrzygane na drodze sądowej w sądach powszechnych.

CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

45000000-7 – Roboty budowlane

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 – Roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne

45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien

45432111-5 – Kładzenie wykładzin elastycznych

45432114-6 – Roboty w zakresie podłóg drewnianych

45410000-4 – Tynkowanie

45262520-2 – Roboty murowe

45421152-4 – Ścianki działowe

45442100-8 – Roboty malarskie

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019  r. poz. 1186 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

5.2. 	Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

5.3.	Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych wykonujących: roboty murowe, tynkarskie, malarskie, podłogowe, elektryczne. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji w której Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).

5.4. 	Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy Pzp:

1)	Zatrudnienie w/w osób przy realizacji zamówienia powinno trwać w całym okresie wykonywania umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę  przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zastąpienia jej inną osobą spełniającą zapisy SIWZ i zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.

2)	Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy             o przedstawienie dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie osób (kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów zawierające co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub kopię zgłoszenia tych osób do ZUS), o których mowa w pkt. 5.3  Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszonymi zgodnie z przepisami Pzp, podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zatrudnienie osób Zamawiającemu na zasadach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

3)	Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt. 5.4.2), w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z zapisami umowy będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących roboty na podstawie umowy                   o pracę i skutkować naliczeniem kar umownych określonych w projekcie umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

5.5.	W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

5.6.	PODWYKONAWSTWO:

a)	Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

b)	Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia.

c)	Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia wymienionych                             w Formularzu Ofertowym, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

d)	Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w projekcie umowy.

6. 	TERMIN REALIZACJI ROBÓT

70 dni od zawarcia umowy dla każdej części.

7. 	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

7.2.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)	kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku.

2) 	sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego na kwotę minimum:

50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł),

niezależnie od ilości części, na które Wykonawca składa ofertę.

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

3)	zdolności technicznej i zawodowej:

a)	zdolności technicznej Wykonawcy (doświadczenie):

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, potwierdzeniem będzie wykaz robót budowlanych  wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał roboty budowlane polegające na wykonaniu robót wykończeniowych wewnątrz budynków o łącznej wartości brutto minimum:

część 1: 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł),

część 2: 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł),

część 3: 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł),

część 4: 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł),

część 5: 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł),

część 6: 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy zł),

w okresie nie dłuższym niż 12 następujących po sobie miesięcy (np. od 15.09.2015 r. do 14.09.2016 r.; od 01.02.2017 r. do 31.08.2017 r.). Jeżeli wykonawca składa ofertę na 2 lub więcej części, winien wykazać się doświadczeniem o łącznej wartości odpowiadającej wartości części, na które składa ofertę i które wykonał w okresie 12 miesięcy.

(oświadczenie dotyczące wykazu robót stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).

b)	kadry kierowniczej wykonawcy do realizacji zamówienia:

Wykonawca złoży oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy – w kadrze należy wykazać co najmniej, osoby posiadające niżej wymienione kwalifikacje bez względu na ilość części, na które wykonawca składa ofertę:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego dla osoby pełniącej bezpośrednio obowiązki kierownika robót,

- aktualne świadectwo kwalifikacyjne GRUPA 1 „E” i „D” dla osób wykonujących  zamówienie,

- aktualne świadectwo kwalifikacyjne GRUPA 3 „E” i „D” dla osób wykonujących zamówienie.

(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ)

Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w/w dokumenty lub kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem.

W przypadku zmiany osoby wykazanej w załączniku nr 6 do SIWZ (w trakcie trwania umowy) posiadającej wymagane uprawnienia, Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu fakt zastąpienia jej inną osobą legitymującą się minimum tożsamymi uprawnieniami pod rygorem rozwiązania umowy.

UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego       do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2019 r.                         poz. 831), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

UWAGA:

Zamawiający dopuszcza pełnienie kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych powyżej przez tę samą osobę.

7.3.	Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

8. 	PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

8.1.	Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.

8.2.	Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp wykluczy Wykonawcę:

a)	który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych (art. 24 ust. 5 pkt. 2);

b)	który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania(art. 24 ust. 5 pkt. 4) ;

8.3.	Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

8.4.	Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp lub pkt. 8.2. może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

8.5.	Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie                     pkt. 8.4.

9. 	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9.1.	Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a)	nie podlega wykluczeniu;

b)	spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9.2.	Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,                       o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie                             o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ)

9.3.	Zamawiający przed wyborem wykonawcy, z którym podpisze umowę, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności,                           o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

9.4.	Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

9.5.	Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9.6.	Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

9.6.1.1	W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz                    z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, zgodnie z pkt. 7.2.3) lit. a);

- referencje lub inne dokumenty określające czy roboty budowlane wykonane przez wykonawcę zostały wykonane należycie; zgodnie z pkt. 7.2.3) lit. a)

- oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy zgodnie z pkt. 7.2.3) lit. b);

- dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt 7.2. 2).

9.6.1.2	Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

9.6.1.3	Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

10. 	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

10.1.	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

10.2.	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

10.3.	Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w pkt 8.2.

10.4.	W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

10.5.	Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

10.6.	Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a)	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b)	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w pkt 10.1.

10.7.	W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą

10.8.	Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 9.6.2.

10.9.	Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia i dokumenty dotyczące tych podmiotów.

10.10.	Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wypełnić odpowiednią część formularza Oferta, oraz wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.

11. 	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

11.1.	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11.2.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz o których mowa w pkt 8.2., natomiast spełnianie warunków udziału                                   w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.2.

11.3.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie                     o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 9.2. składa każdy z Wykonawców.

11.4.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. 9.6., przy czym:

1)	dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.6.1.1.) składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w punkcie 7.2

12. 	SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

12.1.	W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się                      w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia                     18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

12.2.	Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest Platforma Zakupowa, zwana dalej „Platformą”, z zastrzeżeniem pkt 12.3 poniżej. Link do Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz (zakładka dotycząca danego postępowania, do wyszukania po numerze referencyjnym) i formularz Wyślij wiadomość (dostępny na stronie postępowania). Zatem przekazywanie wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza Wyślij wiadomość znajdującego się na stronie danego postępowania.

Uwaga: Moduł Wyślij wiadomość nie służy do składania ofert.

12.3.	Zamawiający informuje, że dopuszczalną formą złożenia oferty oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 25a Ustawy Pzp pozostaje w postępowaniu forma pisemna (papierowa). Oznacza to, że ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, oraz oświadczenia, o których mowa                      w pkt. 9.1 SIWZ Wykonawca składa:

1) w formie pisemnej (FORMA NIEZALECANA) opatrzone pod rygorem nieważności własnoręcznym podpisem albo

2) w formie elektronicznej (FORMA REKOMENDOWANA), opatrzone pod rygorem nieważności kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

12.4.	Zaleca się posiadanie konta użytkownika na Platformie w przypadku komunikacji z Zamawiającym za pośrednictwem Platformy.

12.5.	Założenie lub posiadanie na Platformie konta użytkownika jest równoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę warunków aktualnego „Regulaminu platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców)” udostępnionego na stronie https://platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin”. Posiadanie konta na Platformie oraz składanie ofert w postępowaniach nie wiąże się z żadnymi kosztami dla Wykonawców.

12.6.	Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

12.7.	Za datę przekazania (wpływu) oferty przyjmuje się datę jej przesłania za pośrednictwem Platformy zgodnie z Instrukcją korzystania z Platformy

12.8.	Ofertę i inne dokumenty należy wczytać jako załączniki na Platformie.

12.9.	Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej                                   za pośrednictwem Platformy:

1) informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SIWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert - kierowane do ogółu zainteresowanych Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie                           w sekcji Komunikaty;

2) korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.

12.10.	Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem w sprawie środków komunikacji”, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.;

4) włączona obsługa JavaScript;

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;

6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;

7) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

12.11.	Wykonawca przystępując do postępowania:

1) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,

2) zapoznał się z instrukcją korzystania z Platformy i stosuje się do niej.

12.12.	Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się z zakładce „Instrukcje”                           na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

12.13.	Zalecenia Zamawiającego:

1) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę                            na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES;

2) pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES; Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym;

3) ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert; Zamawiający sugeruje złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert;

4) podczas podpisywania plików zaleca się zastosowanie algorytmu skrót SHA2 zamiast SHA1;

5) jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP Zamawiający zaleca wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach procedury przetargowej jest Maria Włodarczyk tel. (42) 628 -71 -04.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ należy przesyłać za pośrednictwem Platformy za pomocą formularza Wyślij wiadomość, dostępnego na stronie postępowania.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek                                         o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Zamawiający zamieści wyjaśnienia na Platformie w sekcji Komunikaty.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.16.

  - Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę treści SIWZ Zamawiający zamieści na Platformie w sekcji Komunikaty.

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

  - W celu złożenia oferty o treści spełniającej warunki SIWZ zaleca się, aby Wykonawcy na bieżąco monitorowali zmiany dotyczące postępowania.

13. 	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

13.1.	Sposób przygotowania oferty oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ zależny jest od wybranej przez Wykonawcę formy, o której mowa w rozdz. 12 SIWZ, to jest elektronicznej lub pisemnej.

13.2. 	W zależności od wybranej formy, ofertę i oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1 niniejszej SIWZ, Wykonawca składa w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzone pod rygorem nieważności odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie                     z zasadami reprezentacji wskazanymi w dokumencie rejestrowym lub podpisem osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.

13.3.	W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy                              do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

13.4.	Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, wobec czego:

1) oferta oraz dokumenty wymagane przez Zamawiającego winny być sporządzone w języku polskim;

2) dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z poświadczonym przez Wykonawcę tłumaczeniem na język polski.

13.5.	Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

13.6.	Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

13.7.	Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13.8.	Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane                     w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia                       16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010                  ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane                     i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

13.9.	Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje mające charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą, w stosunku do których podjęto niezbędne działania w celu zachowania poufności.

13.10.	Informacje zastrzeżone powinny być załączone do oferty w dodatkowej kopercie z napisem: TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA (dotyczy formy pisemnej) lub w przypadku formy elektronicznej – złożone w osobnym pliku opisanym jako „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” oraz zamieszczone w formularzu składania ofert na stronie postępowania                        na Platformie w wierszu Tajemnica przedsiębiorstwa.

13.11.	Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania                            są jawne bez zastrzeżeń.

13.12.	Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy                             o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

13.13.	Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

13.14.	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę                         na dowolnie wybrane części lub całość zamówienia.

13.15.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

13.16.	Ofertę stanowi :

1)	Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ);

13.17.	Wraz z ofertą powinny być złożone:

1) 	Oświadczenia (załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ).

2)	Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii

3) 	Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona                    za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

13.18.	Załączniki wymagające wypełnienia muszą być wypełnione przez Wykonawców ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszej SIWZ. Jeżeli którykolwiek zapis wypełnianych załączników nie dotyczy Wykonawcy należy to zaznaczyć na dokumencie czyniąc dopisek „nie dotyczy”.

13.19.	Wytyczne dotyczące ofert składanych w formie pisemnej (NIEZALECANE):

1) oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz                         i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty;

2) zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację) oraz zawierała spis treści;

3) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/e ofertę;

4) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować                              w następujący sposób:

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH Adres: al. T. Kościuszki 47; 90-514 Łódź oraz opisane: DZP.26.1.268.2020 „OFERTA na wykonanie remontu pomieszczeń tymczasowych w podziale na 6 części” „Nie otwierać przed dniem 08.09.2020r. godz. 13:00”

5) ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy al. Kościuszki 47 w Łodzi, Budynek „A”  poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym  przy wejściu do ZLM, do dnia i godziny wskazanej w pkt 16.1 niniejszej SIWZ i zaadresować zgodnie z opisem wskazanym w pkt 13.19.4)  powyżej;

6) decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską;

7) oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 16.1 niniejszej SIWZ zostanie niezwłocznie zwrócona na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp;

8) Dotyczy niezalecanej formy składania ofert tj. papierowej:

a) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

b) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian                   i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

13.20.	Wytyczne dotyczące ofert składanych w formie elektronicznej (REKOMENDOWANE):

1) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony Wykonawcy;

2) oświadczenia, o których mowa w SIWZ, dotyczące Wykonawcy oraz Podwykonawcy/ów, składane są w oryginale; Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa wcześniej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca/y, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; Przez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnioną/e; Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej poprzez opatrzenie dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/ych;

3) oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnioną/e;

4) ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz na stronie odpowiedniego postępowania do dnia                            i godziny wskazanej w pkt 16.1 niniejszej SIWZ;

5) oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym; W procesie składania oferty za pośrednictwem Platformy Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesyłanym za pośrednictwem Platformy; Złożenie podpisu na Platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty;

6) maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi: 150 MB, przy czym dopuszczalna ilość plików wynosi 10; Wykonawcy składającemu ofertę, na którą składa się większa liczba plików, zaleca się złożenie oferty w formacie folderu skompresowanego zgodnie z pkt. 12.13.5 niniejszej SIWZ;

7) Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247), tj. m.in. .pdf, .doc, .docx, .odt, .ods, .odp, .txt, .jpg, .png, .xls, .xlsx, .csv, .ppt, .pptx, .rtf, .xps, .svg, .geotiff .tif, .zip, .7Z, przy czym Zamawiający zaleca wykorzystanie plików w formacie .pdf.

8) za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (Platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę i wyświetlenie się komunikatu,                       że oferta została zaszyfrowana i złożona;

9) szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

10) Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę; Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono                         w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

13.21.	Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

13.22.	Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert                       w trybie przewidzianym w rozdziale 12 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

14. 	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

14.1.	Wykonawca określi w Formularzu Ofertowym ogólną ceną ryczałtową netto za wykonanie remontu lokalu w każdej kategorii powierzchniowej pomieszczenia tymczasowego dla każdej części odrębnie. Sumę netto stanowić będzie iloczyn cen ryczałtowych netto za wykonanie remontu lokali 
i ich ilości. Wszelkie upusty, rabaty, winny być ujęte w cenie ryczałtowej netto.

Cena brutto w formularzu winna być wyliczona w następujący sposób: do kwoty ryczałtowej netto należy doliczyć podatek VAT.

Wykonawca w formularzu ofertowym określa stawkę roboczogodziny z narzutami do robót zaniechanych i dodatkowych.

Zamawiający nie wymaga kosztorysów ofertowych.

14.2	Jeżeli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT cenę oferty będzie stanowić cena brutto (wraz z podatkiem VAT).

14.3	Zamawiający wymaga zagwarantowania stałości ceny w  okresie trwania umowy.

14.4	Termin płatności wynosi do 30 dni od dnia przekazania faktury do siedziby Zamawiającego.

14.5	Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

15.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

część 1: 800,00 zł (osiemset zł 00/100)

część 2: 800,00 zł (osiemset zł 00/100)

część 3: 800,00 zł (osiemset zł 00/100)

część 4: 800,00 zł (osiemset zł 00/100)

część 5: 800,00 zł (osiemset zł 00/100)

część 6: 400,00 zł (czterysta zł 00/100)

15.2.	Niezależnie od tego, czy Wykonawca składa ofertę na jedną lub więcej części postępowania zobowiązany jest określić jednoznacznie numery części, na które wadium zostało wniesione (w zależności od formy składania wadium może to być określenie numerów części w tytule przelewu, treści gwarancji bankowej itp.).

15.3.	Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 55 1560 0013 2001 2565 4000 0458

(w tytule przelewu należy wpisać: DZP.26.1.268.2020 i nr części, których wadium dotyczy …….)

2) poręczeniach bankowych;

3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

4) gwarancjach bankowych;

5) gwarancjach ubezpieczeniowych;

6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia                9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).

15.4.	Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 15.3.1, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

15.5.	Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty.

15.6.	Z treści gwarancji / poręczenia powinno wynikać:

1) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego: Zarząd Lokali Miejskich, 90-514 Łódź, al. T. Kościuszki 47 ), gwaranta/poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji / poręczenia) oraz adresy ich siedzib,

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem,

3) kwota gwarancji / poręczenia,

4) termin ważności gwarancji / poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składnia ofert,

5) bezwarunkowe, nieodwoływalne oraz płatne na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta / Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu, maksymalnie w terminie 30 dni od dnia żądania, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

15.7.	W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji) – dotyczy przypadku składania oferty w formie pisemnej.

15.8.	Wadium w formie innej niż pieniężna winno zostać załączone do oferty w oryginale w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawiającego dokument zgodnie z reprezentacją. Następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) – dotyczy przypadku składania oferty w formie elektronicznej.

15.9.	Wadium składane w formie elektronicznej nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta od odpowiedzialności wskutek zwrotu dokumentu gwarancji.

15.10.	Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

15.11.	Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

16.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

16.1.	Termin składania ofert upływa dnia 08.09.2020 r. o godzinie 12.00.

16.2.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.09.2020 r., o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego w Łodzi przy al. Kościuszki 47, Budynek „A”, parter, pokój nr 04 (pokój spotkań z klientami).

16.3.	Sposób otwarcia danej oferty zależy od formy, w jakiej została złożona. Oferty złożone w formie elektronicznej zostaną otwarte za pośrednictwem Platformy.

16.4.	Otwarcie ofert jest jawne.

16.5.	W pierwszej kolejności zostaną otwarte oferty złożone w formie papierowej, a następnie oferty złożone w formie elektronicznej.

16.6. 	Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

16.7.	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na Platformie w sekcji Komunikaty na stronie danego postępowania informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

16.8.	OFERTY SKŁADANE W FORMIE PISEMNEJ (w siedzibie Zamawiającego):

- Ofertę wraz z wymaganymi na tym etapie postępowania dokumentami należy złożyć 
w ZARZĄDZIE  LOKALI  MIEJSKICH Adres: al. T. Kościuszki 47; 90-514 Łódź, Budynek „A”  poprzez umieszczenie  w pojemniku ustawionym  przy wejściu do ZLM

- Oferty w postaci papierowej złożone po terminie, o którym mowa w pkt 16.1 niniejszej SIWZ, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

16.9.	OFERTY SKŁADANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (przy użyciu Platformy):

- Ofertę wraz z wymaganymi na tym etapie postępowania dokumentami należy umieścić                            na Platformie, na stronie dotyczącej właściwego postępowania.

- Po wypełnieniu Formularza oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

- Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem Platformy Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesyłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na Platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.

- Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (Platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia i wycofania oferty znajduje się                                   na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Wykonawca może złożyć ofertę po terminie składania ofert poprzez kliknięcie przycisku „Odblokuj formularz”. Po złożeniu oferty Wykonawca otrzyma automatyczny komunikat dotyczący tego, że oferta została złożona po terminie.

17.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

17.1.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

17.2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

17.3.	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

17.4.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

18.	KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

18.1    Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego wg kryteriów określonych w pkt. 18.2.

18.2  Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące  kryteria oceny ofert:

Cena					                            – 60 %		=	60 pkt.

Stawka netto za roboczogodzinę z narzutami

dla robót zaniechanych lub dodatkowych                               – 40 %		=	40 pkt.

18.2.1.	Kryterium „Cena” (Lc):

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

Lc = C min x 60 pkt C o gdzie: C min – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) C o – cena brutto badanej oferty (zł)

18.2.2.	Kryterium  stawka netto za roboczogodzinę z narzutami z formularza ofertowego (Ls): ilość punktów obliczana będzie według wzoru:

Ls= Ls min x 40 pkt Ls o gdzie: Lsmin – najniższa stawka netto z narzutami z ocenianych ofert (zł) Ls o –stawka netto z narzutami badanej oferty (zł)

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska sumarycznie największą ilość punktów ze wszystkich kryteriów. Wybrana zostanie oferta z największą sumą punktów wg wzoru:

Lo = Lc + Ls

gdzie:

Lo – sumaryczna ilość punktów uzyskana przez ofertę badaną

Lc – ilość punktów przyznana ofercie badanej za cenę ofertową brutto

Ls – ilość punktów przyznana ofercie badanej za stawkę netto za roboczogodzinę z narzutami

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

18.3.	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

18.4.	Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1) 	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) 	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) 	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,      o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

18.5.	Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1) powyżej, na stronie internetowej.

19.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

19.1.	W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

19.2.	O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 19.1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

19.3. 	Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany:

1)	przedstawić dokumenty lub kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność                                       z oryginałem potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe:

-   osoby/osób posiadającej/ych uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej wraz z ważnym zaświadczeniem                                     o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, która będzie pełniła obowiązki kierownika robót i bezpośrednio nadzorowała roboty.

-  osób posiadających ważne świadectwa kwalifikacyjne: GRUPA 1 eksploatacja „E” oraz GRUPA 1 dozór „D”, które będą realizowały roboty remontowe elektryczne.

-  osób posiadających ważne świadectwa kwalifikacyjne: GRUPA 3 eksploatacja „E” oraz GRUPA 3 dozór „D”, które będą realizowały roboty remontowe gazowe .

2)	przed podpisaniem umowy każdy z Wykonawców przedstawi aktualną polisę OC na wartość nie niższą  niż: 50 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł). Powyższy wymóg dotyczy także każdego                     z członków konsorcjum. Nie przedstawienie aktualnych polis OC będzie traktowane jako nie podpisanie umowy z winy Wykonawcy.

Nie przedstawienie w/w dokumentów będzie traktowane jako uchylenie się Wykonawcy od podpisania umowy.

20.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Reguluje projekt umowy – zał. nr 7 do SIWZ.

22. 	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

22.1.  	Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

23.  	INFORMACJE O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY BUDOWLANE

23.1.	Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo winny być zawierane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności zgodnie z przepisami art. 36a, 36b i 143a-143d tej ustawy.

23.2.	Umowy, o których mowa w pkt. 1, mogą być zawarte wyłącznie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, a zapłata bezpośrednia wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy może nastąpić po spełnieniu warunków ustawy Pzp i wyłącznie po akceptacji przedłożonej Zamawiającemu kopii  zawartej umowy o podwykonawstwo poświadczonej za zgodność z oryginałem.

24.     OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  - Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zarząd Lokali Miejskich                  al. T. Kościuszki 47, 90-514 Łódź, tel. (42) 628-70-34, e-mail: zlm@zlm.lodz.pl

  - W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zlm.lodz.pl

  - Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami § 6 ust 1 litera c)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str.1) (zwane dalej RODO) tj. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.

  - Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawa Prawo zamówień publicznych.

  - Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom, oferentom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

  - Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania a jeżeli czas trwania umowy i gwarancji oraz rękojmi przekracza 5 lat  okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, gwarancji i rękojmi. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).

  - Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

  - Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  - nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Rozdział 2

DZP.26.1.268.2020                                                                                   		          Załącznik nr 1

…………………….….., dnia ................................... r.

Zamawiający:

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH Adres:

al. Tadeusza Kościuszki 47; 90-514 Łódź

Nazwa i siedziba Wykonawcy:	Nr tel.  :  ................................................

..........................................................................	Nr tel.kom: ..............................................

..........................................................................	adres e-mail ………………………….…

FORMULARZ OFERTOWY

Przystępując do niniejszego przetargu oświadczam, że:

1.	Prowadzę działalność na podstawie (wpisać właściwe – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)

……………………………………………………………………….………………………………………    z dnia …………………………………….......................... Nr ………………...…………………..………

2.	Posiadam polisę o wartości ……………………………………., ważną do dnia ….……….…….………

3.	Posiadam nr REGON ……………………………….…….………………..

4.	Posiadam nr NIP ……………………………………….……………………..

Jestem małym/średnim przedsiębiorcą tak/nie (właściwe podkreślić)

Pochodzę z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: tak nie (właściwe podkreślić)

Skrót literowy nazwy państwa: ____

Pochodzę z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: tak nie (właściwe podkreślić)

Skrót literowy nazwy państwa: ____

5.	Oświadczam, że akceptuję projekt umowy oraz zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.	Oferujemy wykonanie robót stanowiących przedmiot zamówienia zgodnie z przedmiarami robót, STWiOR  i warunkami zapisanymi w SIWZ za cenę ryczałtową:

część 1:

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| powierzchnia lokalu (m2) | cena netto remontu lokalu (zł) | ilość lokali (szt.) | cena neto (kol. 2 x kol. 3) |
| do 15 |  | 1 |  |
| 15,01 - 20 |  | 2 |  |
| 20,01 - 25 |  | 1 |  |
| 25,01 - 38 |  | 3 |  |
|  |  | suma netto |  |
|  |  | VAT 8% |  |
|  |  | suma brutto |  |

słownie……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………zł w tym podatek VAT,

STAWKA ROBOCZOGODZINY wraz z narzutami do rozliczenia robót zaniechanych                                    i dodatkowych

- Stawka roboczogodziny R(netto)			-  .............  zł

- koszty pośrednie Kp (do R i S)				-  .............. %

- zysk Z (do  Kp, R i S)					-  .............. %

STAWKA (R + Kp + Z)  - 					………………. zł  netto zł po narzutach

część 2:

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| powierzchnia lokalu (m2) | cena netto remontu lokalu (zł) | ilość lokali (szt.) | cena neto (kol. 2 x kol. 3) |
| do 15 |  | 1 |  |
| 15,01 - 20 |  | 2 |  |
| 20,01 - 25 |  | 1 |  |
| 25,01 - 38 |  | 3 |  |
|  |  | suma netto |  |
|  |  | VAT 8% |  |
|  |  | suma brutto |  |

słownie……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………zł w tym podatek VAT,

STAWKA ROBOCZOGODZINY wraz z narzutami do rozliczenia robót zaniechanych                                         i dodatkowych

- Stawka roboczogodziny R(netto)			-  .............  zł

- koszty pośrednie Kp (do R i S)				-  .............. %

- zysk Z (do  Kp, R i S)					-  .............. %

STAWKA (R + Kp + Z)  - 					………………. zł  netto zł po narzutach

część 3:

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| powierzchnia lokalu (m2) | cena netto remontu lokalu (zł) | ilość lokali (szt.) | cena neto (kol. 2 x kol. 3) |
| do 15 |  | 1 |  |
| 15,01 - 20 |  | 2 |  |
| 20,01 - 25 |  | 1 |  |
| 25,01 - 38 |  | 3 |  |
|  |  | suma netto |  |
|  |  | VAT 8% |  |
|  |  | suma brutto |  |

słownie……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………zł w tym podatek VAT,

STAWKA ROBOCZOGODZINY wraz z narzutami do rozliczenia robót zaniechanych                                      i dodatkowych

- Stawka roboczogodziny R(netto)			-  .............  zł

- koszty pośrednie Kp (do R i S)				-  .............. %

- zysk Z (do  Kp, R i S)					-  .............. %

STAWKA (R + Kp + Z)  - 					………………. zł  netto zł po narzutach

część 4:

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| powierzchnia lokalu (m2) | cena netto remontu lokalu (zł) | ilość lokali (szt.) | cena neto (kol. 2*kol. 3) |
| do 15 |  | 1 |  |
| 15,01 - 20 |  | 1 |  |
| 20,01 - 25 |  | 2 |  |
| 25,01 - 38 |  | 3 |  |
|  |  | suma netto |  |
|  |  | VAT 8% |  |
|  |  | suma brutto |  |

słownie……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………zł w tym podatek VAT,

STAWKA ROBOCZOGODZINY wraz z narzutami do rozliczenia robót zaniechanych i dodatkowych

- Stawka roboczogodziny R(netto)			-  .............  zł

- koszty pośrednie Kp (do R i S)				-  .............. %

- zysk Z (do  Kp, R i S)					-  .............. %

STAWKA (R + Kp + Z)  - 					………………. zł  netto zł po narzutach

część 5:

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| powierzchnia lokalu (m2) | cena netto remontu lokalu (zł) | ilość lokali (szt.) | cena neto (kol. 2 x kol. 3) |
| do 15 |  | 1 |  |
| 15,01 - 20 |  | 1 |  |
| 20,01 - 25 |  | 3 |  |
| 25,01 - 38 |  | 3 |  |
|  |  | suma netto |  |
|  |  | VAT 8% |  |
|  |  | suma brutto |  |

słownie……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………zł w tym podatek VAT,

STAWKA ROBOCZOGODZINY wraz z narzutami do rozliczenia robót zaniechanych                                      i dodatkowych

- Stawka roboczogodziny R(netto)			-  .............  zł

- koszty pośrednie Kp (do R i S)				-  .............. %

- zysk Z (do  Kp, R i S)					-  .............. %

STAWKA (R + Kp + Z)  - 					………………. zł  netto zł po narzutach

część 6:

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| powierzchnia lokalu (m2) | cena netto remontu lokalu (zł) | ilość lokali (szt.) | cena neto (kol. 2*kol. 3) |
| do 15 |  | 1 |  |
| 15,01 - 20 |  | 1 |  |
| 20,01 - 25 |  | 1 |  |
| 25,01 - 38 |  | 1 |  |
|  |  | suma netto |  |
|  |  | VAT 8% |  |
|  |  | suma brutto |  |

słownie……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………zł w tym podatek VAT,

STAWKA ROBOCZOGODZINY wraz z narzutami do rozliczenia robót zaniechanych                                        i dodatkowych

- Stawka roboczogodziny R(netto)			-  .............  zł

- koszty pośrednie Kp (do R i S)				-  .............. %

- zysk Z (do  Kp, R i S)					-  .............. %

STAWKA (R + Kp + Z)  - 					………………. zł  netto zł po narzutach

7.     Oświadczamy, że ceny określone w pkt. 6 oferty będą obowiązywać przez okres trwania umowy.

8.	Zobowiązujemy się zgodnie z wymaganiami Zamawiającego do realizacji umowy w terminie wskazanym w SIWZ.

# 9.	Oświadczamy, że jestem / nie jestem* płatnikiem podatku VAT.

10.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

11.	Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na potwierdzenie powyższego wniesione zostało wadium w wysokości: …………………….….…… zł w formie ………………………………………………………………………………….. Wadium należy zwrócić przelewem na konto nr …………………………………………………………………………. (dane do przelewu w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza).

12.	Oświadczamy, że następujące informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) i nie mogą być udostępniane:

12.1 .................................................................................................................................................

12.2 ................................................................................................................................................

13.	Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ..................................................................................................................................

Stanowisko.........................................................................................................................................

Telefon.....................................................Fax.....................................................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

14.	Oświadczamy, że nie  powierzymy wykonania zamówienia */  powierzymy wykonanie części zamówienia podwykonawcy …………………………………………………….…………………………………………………………

w zakresie: ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

15.	Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

16. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1/  ....................................................................................................................................................

2/  ....................................................................................................................................................

3/  ....................................................................................................................................................

4/  .....................................................................................................................................................

5/  ......................................................................................................................................................

Do Formularza oferty dołączamy Oświadczenia określone w załączniku nr 2, 3. Pozostałe wymagane oświadczenia i dokumenty złożymy zgodnie ze specyfikacją.

.....................................................................................

podpis Wykonawcy

(lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

DZP.26.1.268.2020										Załącznik nr 2

Zamawiający:

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH                            Adres: al. T. Kościuszki 47; 90-514 Łódź

Wykonawca:

………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/ CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.26.1.268.2020 oświadczam, co następuje:

    - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

    - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 5 pkt 2, 4 ustawy Pzp

    - Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 i art. 24. ust. 5 pk. 8 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:……………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….……. (miejscowość), dnia ……………………. r.

…………..….……. (miejscowość), dnia ……………………. r.                                     ……………....……………

(podpis)

* – zaznaczyć właściwe

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/ CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

……………….……. (miejscowość), dnia …………..………. r.                                            …..………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………….……. (miejscowość), dnia …………..………. r.                           …………………………………

DZP.26.1.268.2020									 Załącznik nr 3

Zamawiający:

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

al. T.  Kościuszki 47; 90-514 Łódź

Wykonawca:

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/ CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.26.1.268.2020, oświadczam,                          co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt.7 Specyfikacji, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………….…………….........................................................................................................................,

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

DZP.26.1.268.2020

Załącznik Nr 4

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – składane zgodnie z pkt 9.2.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, nr DZP.26.1.268.2020, prowadzonym przez Zarząd Lokali Miejskich oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej *,

- należymy do grupy kapitałowej z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty                    w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia (*). W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, Wykonawca wymienia podmioty należące do grupy kapitałowej:

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

........................…….......…                                                          ..................................................

miejscowość, 	data                                                                       podpis Wykonawcy

* – zaznaczyć właściwe

Uwaga: niniejsze oświadczenie składa każdy osobno z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

DZP.26.1.268.2020

Załącznik Nr 5

Pieczęć Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................

Adres Wykonawcy .............................................................................................................

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT GŁÓWNYCH

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE (RODZAJ ROBOTY) | WARTOŚĆ brutto | DATA WYKONANIA od - do | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- | --- | --- | --- |

...........................................                                                           …………………....................................

miejscowość, data                                                                                   		           podpis Wykonawcy

(lub upoważnionego  przedstawiciela Wykonawcy)

DZP.26.1.268.2020

Załącznik Nr 6

………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

NA TEMAT WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYKONAWCY

LUB KADRY KIEROWNICZEJ WYKONAWCY

1. Oświadczamy że Pan/i…………………………………………………………………. posiada

a. uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej nr……………….................…………

b. aktualna przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nr……………….....………

będzie pełnił obowiązki kierownika robót i bezpośrednio nadzorował robotami.

2. Oświadczam że Pan/i ……………………………………………………………… posiada aktualne świadectwo kwalifikacyjne GRUPA 1  eksploatacja „E” nr .…………………….

3. Oświadczam że Pan/i ……………………………………………………………… posiada aktualne świadectwo kwalifikacyjne GRUPA 1  dozór  „D” nr …………………………….

4. Oświadczam że Pan/i ……………………………………………………………… posiada aktualne świadectwo kwalifikacyjne GRUPA 3  eksploatacja „E” nr .…………………….

5. Oświadczam że Pan/i ……………………………………………………………… posiada aktualne świadectwo kwalifikacyjne GRUPA 3  dozór  „D” nr …………………………….

………………………………………………

Podpis Wykonawcy

(lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

DZP.26.1.268.2020				Rozdział 4																	Załącznik Nr 7

UMOWA nr 268/…./2020 - projekt umowy

Umowa zawarta w dniu …………………. pomiędzy:

Miastem Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, NIP 725-00-28-902, reprezentowanym przez Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi, przy al. T. Kościuszki 47

w imieniu którego działa:

………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej  „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

- Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019  r. poz. 1843 ze zm.), nr sprawy DZP.26.1.268.2020, Zamawiający powierza                                     a Wykonawca zobowiązuje się do  wykonania  niżej  opisanych prac:

wykonanie remontu ….. pomieszczeń tymczasowych (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - pkt 5.1.1 -5.1.6. SIWZ) znajdujących  się w zasobach Gminy Łódź zarządzanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi. Wykaz pomieszczeń tymczasowych stanowi załącznik nr 1 do umowy.

- Podstawowy zakres i standard robót określają „przedmiary robót” na wyremontowanie pomieszczenia tymczasowego o powierzchni użytkowej (podłogi) do 15m2 , do 20 m2 , do 25 m2, do 38 m2 oraz zapisy umowy i STWiOR. Zakres remontu pomieszczenia tymczasowego może ulec zmianie o roboty zaniechane i dodatkowe. W takim przypadku roboty zaniechane i dodatkowe podlegają rozliczeniu zgodnie z zapisami umowy.

- „Ryczałtowe” roboty remontowe swoim zakresem obejmują roboty ogólnobudowlane i instalacyjne elektryczne z uwzględnieniem wytycznych i wymagań dotyczących wykończenia i wyposażenia przygotowywanych do zasiedlenia wolnych pomieszczeń tymczasowych zarządzanych przez  ZLM:

- roboty ogólnobudowlane:

- roboty stolarskie, w tym roboty: naprawa, dopasowanie, naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach, wymiana okuć, zamków klamek itp…,

- roboty malarskie: zabezpieczenie folią malarską, malowanie farbą kredową, emulsyjną, lateksową w kolorze białym lub pastelowym w zależności od decyzji Zamawiającego. Roboty malarskie obejmują wykonanie niezbędnych prac przygotowujących powierzchnie pionowe i poziome do malowania: zerwanie tapet, zeskrobanie - zmycie starych powłok malarskich, naprawa - przygotowanie podłoża do malowania, jednokrotne malowanie ścian i sufitów z gruntowaniem, mycie po robotach malarskich, olejne malowanie podłóg, olejne malowanie stolarki

- roboty podłogowe i posadzkowe, w tym; naprawa podłóg polegająca na zerwaniu starej wykładziny, ułożenie i przybicie płyty OSB gr 18 mm, przyklejenie listew przypodłogowych z PCV,

- wywóz utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórek,

- roboty instalacyjne elektryczne:

- obwody elektryczne należy przeprowadzić w rurkach/listwach natynkowo w obrębie danego pomieszczenia tymczasowego z wyodrębnieniem następujących obwodów: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia [1 szt], gniazda wtyczkowego  dla kuchenki elektrycznej [1szt], gniazda wtyczkowego odbiorników o mocy powyżej 2,0 kW [1 szt]

- ogrzewanie elektryczne (grzejnik konwektor)

- wymiana osprzętu (włączników oświetlenia i gniazd wtykowych) w lokalu,

- wymiana tablic podlicznikowych wraz z zabezpieczeniami obwodów zalicznikowych,

- dla przewodów w instalacji odbiorczej należy zastosować przewody:

- obwody oświetleniowe YDYp 3(4)x1,5 mm2 450/750V,

- obwody gniazd wtyczkowych YDYp 3x2,5mm2, 450/750V,

- pomiary instalacji ochrony od porażeń i oporności izolacji obwodów.

- wykonać pomiary powykonawcze instalacji  elektrycznej

- wymiana zasilania lokalu mieszkalnego z tablicy WLZ

- ogrzewanie elektryczne grzejnik konwektorowy 230W

Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i obowiązującymi normami.

- Podane w przedmiarach robót/kosztorysach nakładczych ilości obmiarowe są wartościami orientacyjnymi mającymi na celu zobrazowanie wielkości zamówienia. Zmiana ilości obmiaru robót na etapie realizacji niniejszej umowy nie będzie stanowiła podstawy do zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy (zarówno jego zwiększenia jak i zmniejszenia) z zastrzeżeniem § 13 ust. 5 umowy.

- Okna, jeżeli wystąpią, winny spełniać wymagania określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z późn. zm).

- Po zakończeniu prac Wykonawca dostarczy wypełniony wniosek o zawarcie umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej wymagany do podpisania umowy z zakładem energetycznym. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć energię elektryczną niezbędną do prowadzenia prac                               we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 2 TERMINY

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

    - Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy.

    - Zakończenie robót i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru nastąpi w terminie:                           70 dni od zawarcia umowy.

§ 3 OBOWIĄZKI STRON

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

    - protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy;

    - zapewnienie nadzoru nad remontowanymi lokalami;

    - dokonanie odbioru końcowego, zgodnie z postanowieniami § 8.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest:

    - niezwłoczne zgłoszenie się do osoby nadzorującej realizację umowy ze strony Zamawiającego celem ustalenia terminu wprowadzenia na roboty; Protokolarne przejęcie placu budowy w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty zawarcia umowy.

    - zabezpieczenie terenu robót z zachowaniem najwyższej staranności;

    - terminowe wykonywanie robót;

    - wykonywanie robót zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami prawa;

    - zapewnienie dozoru technicznego nad realizowanym zadaniem;

    - dostarczenie materiałów, maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji niniejszej umowy;

    - wykonanie i utrzymanie na własny koszt urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie budowy w okresie realizacji robót;

    - zgłoszenie obiektu do odbioru w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami;

    - wydanie Zamawiającemu wszystkich instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń wbudowanych, dokumentacji powykonawczej, atestów i certyfikatów materiałów i urządzeń oraz protokołów pomiarów skuteczności i sprawności technicznej urządzeń i instalacji;

    - zgłoszenie obiektu do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, zgodnie z § 8;

    - ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej na czas wykonywania robót;

    - doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy;

    - zakupienie i dostarczenie materiałów niezbędnych do wykonania robót;

    - wykonywanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami BHP i P.POŻ;

    - nie naruszanie praw osób trzecich podczas wykonywania robót;

    - niezwłoczne usunięcie ewentualnych usterek powstałych przy wykonywaniu robót;

    - powiadomienie lokatorów poprzez wywieszenie ogłoszenia lub osobiście o rozpoczęciu i zakończeniu robót; ogłoszenie winno wskazywać firmę, numer telefonu oraz termin rozpoczęcia i zakończenia robót.

§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wykonawca od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili oddania obiektu ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

§ 5 WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie: ………………. zł (słownie …………………………………………… zł ……/100),

w  tym:

lokal o powierzchni do 15 m2 - ……….zł netto

lokal o powierzchni 15,01 – 20 m2 - …….zł netto

lokal o powierzchni 20,01 – 25 m2 -  …….zł netto

lokal o powierzchni 25,01 – 38 m2    - …….zł netto

- Do powyższego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT wg stawki ….. % w kwocie: …………. zł.

- Ogółem wartość brutto wynagrodzenia (z podatkiem VAT) wynosi: ............................ zł (słownie: …………...................................…………………………………… zł …./100)

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie potwierdzone po odbiorze robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy, zatwierdzonym protokołem odbioru końcowego.

- Wykonawca wystawia faktury na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

- Wykonawca wystawia fakturę na następujące dane:

Nabywca: Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104; 90-926 Łódź; NIP 725-00-28-902;

Odbiorca faktury: Zarząd Lokali Miejskich; al. Tadeusza Kościuszki 47; 90-514 Łódź,

za każdy lokal osobno.

- Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej                     w rozumieniu ustawy  o elektronicznym fakturowaniu.

- W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronnie internetowej https://efaktura.gov.pl

- Szczegółowe zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty wykonawcze.

- W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług:

    - brokera Infinite IT Solutions, wpisując dane nabywcy:

- w sekcji NIP należy wpisać NIP Miasta: 7250028902,

- jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP,

- w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP Zarządu Lokali Miejskich: 7252122232

    - brokera PEFexpert, wpisując dane nabywcy:

- w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP Miasta: 7250028902,

- jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP,

- w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP Zarządu Lokali Miejskich: 7252122232

W obu w/w przypadkach sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi.

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższego maila: zlm@zlm.lodz.pl.

- Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

- Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych.

§ 6 PŁATNOŚCI

- Każdy lokal będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi odrębny etap robót.

- Strony ustalają, że prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy będą fakturowane etapowo (tj. za każdy lokal odrębnie).

- Należności wynikające z faktury będą płatne przelewem na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę                           w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z wymaganymi załącznikami tj. protokołem odbioru bezusterkowego.

- Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 7 NADZÓR

- Po stronie Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację robót  stanowiących przedmiot umowy będzie wyznaczony pracownik Zamawiającego Pan/i ..............................................................................

- Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji osoby odpowiedzialnej za realizację robót, dotyczących prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do robót objętych przedmiotem umowy jest Pan/i …………………........................................................................ posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w tym kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi oraz posiadający aktualny wpis o przynależności do Izby Inżynierów.

- Zmiany przedstawicieli stron, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 nie wymagają zawarcia aneksu do umowy                           a jedynie powiadomienia drugiej Strony pisemnie lub drogą elektroniczną.

§ 8 ODBIORY

- Przedmiot zamówienia jest podzielony na części. Każdy lokal stanowi odrębną część. Każda z części będzie przedmiotem osobnego odbioru końcowego.

- Wykonawca będzie powiadamiać osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją robót o gotowości                     do odbioru robót pisemnie.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wykonaniu robót i gotowości do odbioru końcowego składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru  (atesty na materiały itp.).

- Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, informując                        o tym Wykonawcę.

- Datę odbioru będzie stanowił dzień podpisania protokołu niewadliwego odbioru.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie uzgodnionym                           z Zamawiającym, przed podpisaniem protokołu odbioru.

§ 9 KARY UMOWNE

- Zamawiający ma prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych:

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto, za dany lokal, za każdy dzień zwłoki,

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi                     – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto, za dany lokal, za każdy dzień zwłoki, liczony                         od upływu terminu wyznaczonego na usuniecie poszczególnych wad,

    - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego ogółem netto wskazanego w  § 5 ust. 1 Umowy,

    - w przypadku naruszenia § 14 ust. 3 umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ogółem netto wskazanego w  § 5 ust. 1 umowy, za każde naruszenie.

- Łączna wysokość kary, o której mowa w ust. 1 lit. b) nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia netto.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 1 lit. a) i lit. c) podlegają sumowaniu, jednak łączna wysokość kar nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia ogółem netto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający jest upoważniony do potrącania należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIE WYKONYWANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONYWANIA UMOWY

- W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem robót będących przedmiotem umowy tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w  czasie umówionym Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego, od umowy odstąpić przed upływem terminu wykonania robót, określonym w umowie.

- Jeżeli Wykonawca wykonywać będzie roboty będące przedmiotem umowy w sposób wadliwy Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania robót, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie robót innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez uprzedniej zgody sądu.

- Jeżeli zwłoka w wykonaniu robót przekracza 30 dni Zamawiający może od umowy odstąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu i naliczyć kary umowne, o których mowa w § 9 ust. 1 lit. a) i lit. c).

- Jeżeli roboty będące przedmiotem umowy wykonane zostaną wadliwie, Zamawiający może żądać usunięcia wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy dodatkowy termin.

§ 11 GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na roboty objęte niniejszą umową.

- Okres gwarancji ustala się na:

    - roboty  budowlane na 36 miesięcy,

    - urządzenia wbudowane, osprzęt, armaturę na 24 miesiące,

    - na stolarkę okienną (jeśli była przedmiotem zamówienia) 60 miesięcy,

licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości robót i zastosowanych wyrobów budowlanych.

- Gwarancja obejmuje:

    - świadczenie merytorycznych konsultacji Zamawiającemu takich jak udzielanie odpowiedzi na zapytania Zamawiającego w zakresie funkcjonowania i obsługi zamontowanych urządzeń;

    - przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonych gwarancji;

    - usunięcie wad i usterek powstałych w okresach udzielonych gwarancji.

- W razie wystąpienia wad lub usterek Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin  na ich usunięcie.

- Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku dokonania usunięcia wad w przedmiocie umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia usunięcia wady potwierdzonego protokołem odbioru, w zakresie naprawionej części przedmiotu umowy.

- W razie nie usunięcia wad i usterek w terminie, o którym mowa w ust. 5 Zamawiający powierzy ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody sądu, zachowując prawa wynikające z gwarancji. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 lit. b) do czasu ostatecznego usunięcia usterek z zastrzeżeniem § 9 ust. 2.

- Gwarancja nie obejmuje:

    - uszkodzeń powstałych na skutek działania siły wyższej;

    - uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania (np. niezgodnego z instrukcją obsługi lub przeznaczeniem) przez użytkownika lub osobę trzecią, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia wynikające                  z tytułu rękojmi określone w Kodeksie cywilnym.

- Umowa stanowi dokument gwarancji.

§ 12 PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian.

- Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian.

- Zamawiający może zgłosić w terminie 14 dni zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian.

- Umowa z podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

    - termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni,

    - w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł:

- zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub

- przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi

Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                    o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem                   są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 % kwoty wynagrodzenia netto określonego                     w § 5 ust. 1, za każde naruszenie oddzielnie,

    - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości w wysokości 1 % kwoty wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

    - za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 1 % kwoty wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1, za każde naruszenie oddzielnie,

    - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

§ 13 DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umownych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w niżej opisanym zakresie i przypadkach:

    - zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy i Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

    - zmiany wynagrodzenia brutto związanej ze zmianą ustawowej stawki podatku VAT;

    - wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający, oprócz  przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, może odstąpić                    od umowy lub części umowy także w  razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,                        że wykonanie umowy lub jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy lub jej części może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Poza przypadkami określonymi w paragrafach poprzedzających Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy w następujących przypadkach:

    - wystąpienia robót dodatkowych spowodowanych okolicznościami, których Zamawiający nie przewidział - Wykonawca w tym przypadku zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego w ciągu 7 dni                          o zaistniałej okoliczności a osoba po stronie Zamawiającego odpowiedzialna za realizację robót  sporządzić stosowny protokół konieczności podpisany przez obydwie strony;

    - działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy;

    - przedłużających się procedur administracyjnych mających wpływ na termin realizacji przedmiotowego zamówienia;

    - odmowy z przyczyn niezależnych od stron umowy wydania przez uprawnione organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień;

    - zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi;

    - gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia;

    - zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

    - wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji.

- Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

    - powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;

    - aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, zmiana nie może spowodować podwyższenia cen wynikających z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;

    - zmniejszenia zakresu prac o roboty zaniechane lub rozszerzenia przedmiotu zamówienia o prace dodatkowe nie ujęte w przedmiarze robót, które będą rozliczane zgodnie z zapisami umowy; w takich sytuacjach dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówienia oraz wynagrodzenia, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych;

    - zmniejszenia zakresu prac polegającym  na wykreśleniu z umowy remontu całego lokalu lub lokali                                i związanym z tym zmniejszeniem należnego wynagrodzenia umownego  o wynagrodzenie przysługujące za wykreślony lokal lub lokale  bez prawa żądania zapłaty wynagrodzenia  za wykreślony lokal lub lokale  mimo nie wykonania pierwotnej umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie przewidział lub nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy w szczególności w sytuacji anulowania skierowania wydanego przez Urząd Miasta Łodzi, przeznaczenia budynku lub jego części do wyłączenia                       z użytkowania bądź modernizacji.

    - zwiększenia zakresu prac polegającym  na dopisaniu do umowy remontu całego lokalu i związanym z tym zwiększeniem należnego wynagrodzenia umownego  o  wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące za dodany lokal zgodnie z zapisami umowy.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 13 ust. 1 lit c), ust. 4 lit c) umowy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy na następujących zasadach.

Prace, których Zamawiający nie przewidział (rodzaj prac nie występował w przedmiarze robót/kosztorysie nakładczym), a których konieczność wykonania wystąpi podczas realizacji zamówienia bądź takie, z których Zamawiający zrezygnował (dotyczy przypadku rezygnacji Zamawiającego z całej pozycji przedmiaru robót/kosztorysu nakładczego), po uzyskaniu pisemnej zgody osoby odpowiedzialnej za realizację robót ze strony Zamawiającego i sporządzeniu protokołu konieczności, będącego załącznikiem do sporządzonego aneksu, będą rozliczane na podstawie kosztorysu na roboty zaniechane lub dodatkowe sporządzonego przez Wykonawcę                        i zaakceptowanego przez osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego                                z zastosowaniem następujących zasad:

- koszt robocizny (dla wszystkich branż) będzie kalkulowany: ilość roboczogodzin (R) wynikająca                    z katalogów KNR zostanie pomnożona przez stawkę robocizny kosztorysowej netto  wraz z narzutami wynikającą z oferty wykonawcy:

Stawka roboczogodziny R(netto)			-  .............  zł

koszty pośrednie Kp (do R i S)			-  .............. %

zysk Z (do  Kp, R i S)				-  .............. %

STAWKA (R + Kp + Z)  - 					………………. zł  netto zł po narzutach

- koszt materiałów będzie kalkulowany w następujący sposób: nakłady (ilości) materiałów (M) wynikające                      z katalogów KNR pomnożone zostaną przez najniższe eceny materiałów bez kosztów zakupu ogólnopolskiego wynikające z tabeli w publikacji kwartalnej wydawnictwa SEKOCENBUD zgodnie z wartościami obowiązującymi na dzień sporządzenia protokołu konieczności pomnożony przez najniższy  wskaźnik kosztów zakupu za roboty budowlane remontowe opublikowany przez wydawnictwo „SEKOCENBUD” aktualny na dzień sporządzenia protokołu konieczności (wysokość wskaźnika będzie jednakowa dla wszystkich branż). Materiały nie ujęte w wydawnictwie „SEKOCENBUD” rozliczane będą na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego rachunków zakupu, do których zostaną doliczone koszty zakupu w wysokości równej opublikowanemu przez wydawnictwo „SEKOCENBUD” najniższemu wskaźnikowi kosztów zakupu za roboty budowlane remontowe obowiązujących na dzień sporządzenia protokołu konieczności (jednakowy dla wszystkich branż);

- koszt pracy sprzętu będzie kalkulowany w następujący sposób: ilość sprzętu (S) wynikająca z KNR pomnożona zostanie przez najniższe ceny najmu z publikacji kwartalnej „SEKOCENBUD” zgodnie                    z wartościami obowiązującymi na dzień sporządzenia protokołu konieczności; do tak wyliczonego kosztu bezpośredniego sprzętu zostaną dodane koszty pośrednie, a następnie zysk - w wysokościach określonych              w § 13 ust 5 lit. a) umowy. Przy pracach szczególnych Wykonawca uzgadnia wcześniej z inwestorem rodzaj jednostki sprzętowej i sposób obliczania nakładów (ilość maszynogodzin) pracy oraz cenę, do tak wyliczonych kosztów bezpośrednich zostanie doliczony koszt pośredni, a następnie zysk - w wysokościach określonych w § 13 ust 5 lit. a) umowy.

- w przypadku realizacji w/w prac Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu opracowany zgodnie z powyższymi wytycznymi kosztorys na roboty zaniechane lub dodatkowe; Zamawiający – osoba                     o której mowa w §7 ust.1 – dokona sprawdzenia kosztorysu w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania kosztorysu przez Wykonawcę.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności wymienionych w ust. 3 i 4 termin realizacji robót może ulec odpowiednio przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności.

§ 14 PERSONEL WYKONAWCY

- Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się zatrudniać w całym okresie wykonywania umowy osoby na podstawie umowy o pracę, zgodnie z  ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) wykonujących czynności związane z wykonywaniem zamówienia.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do przedłożenia do wglądu kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów zawierające co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub kopię zgłoszenia tych osób do ZUS.  Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszonym zgodnie z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z Pracownikami lub nie złożenie kopii zgłoszenia tych osób do ZUS w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników na podstawie umowy o pracę.

- Zamawiający upoważniony jest do przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy, pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych.

- Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy będą posiadać odpowiednie kwalifikacje i umiejętności zgodne                 z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne                       do wykonania powierzonych im obowiązków.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników oraz za ich bezpieczeństwo                      w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy i jej załączników wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

- Spory, mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

załączniki:

  - wykaz pomieszczeń tymczasowych

  - przedmiary robót (4 szt.)

WYKONAWCA:					      		                      ZAMAWIAJĄCY: