|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr pakietu**  | **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry dodatkowe** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% Vat**  | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** |
| **PAKIET NR 1 strzykawki 2 częściowe** |
| **1** | 1 | Strzykawka 2-częściowa jednorazowego użytku 2/3ml.  | W opakowaniu 100 sztuk | opakowanie |  | 8 | **1 020** |  |  |   |
| **1** | 2 | Strzykawka 2-częściowa jednorazowego użytku 5/6ml. | W opakowaniu 100 sztuk | opakowanie |  | 8 | **1 605** |  |  |   |
| **1** | 3 | Strzykawka 2-częściowa jednorazowego użytku 10/12ml.  | W opakowaniu 100 sztuk | opakowanie |  | 8 | **1 500** |  |  |   |
| **1** | 4 | Strzykawka 2-częściowa jednorazowego użytku 20/24ml.  | W opakowaniu 50 sztuk | opakowanie |  | 8 | **3 773** |  |  |   |
| **1** | 5 | Strzykawka jednorazowa do pompy infuzyjnej Strzykawka 3-częściowa luer-lock, czytelna skala co min. 1,0ml. 50/60 ml. |   | sztuka |  | 8 | **10 800** |  |  |   |
| **1** | 6 | strzykawka z dołączonym łącznikiem luer pakowana po 1 szt JANETA – strzykawka z końcówką do cewnika trzyczęściowa 100ml |   | sztuka |  | 8 | **7 050** |  |  |   |
| **SUMA** |  |  |  |
| **PAKIET NR 2 strzykawki insulinowe i tuberkulinowe** |
| **2** | 1 | Strzykawki insulinówki z nakładaną igłą 1ml./ 40 i.u.  | W opakowaniu 100 sztuk | opakowanie |  | 8 | **33** |  |  |   |
| **2** | 2 | Strzykawki tuberkulinowa z nakładaną igłą 1ml 0,45 x 13mm lub 0.5x16mm.  | W opakowaniu 100 sztuk | opakowanie |  | 8 | **25** |  |  |   |
| **2** | 3 | Strzykawki insulinówki z wtopioną igłą 1ml./ 40 i.u. 0,33 x 12-13mm;  | W opakowaniu 100 sztuk | opakowanie |  | 8 | **30** |  |  |   |
| **2** | 4 | Strzykawka 3-częściowa luer-lock insulinówka bez igły, szczelna, jałowa, apirogenna, przezroczysty cylinder , czytelna skala z dokładnością 0,01ml. **1ml**  | W opakowaniu 100 sztuk. | opakowanie |  | 8 | **12** |  |  |   |
| **SUMA** |  |  |  |
| **PAKIET NR 3 strzykawki 3 – częściowe L-L** |
| **3** | 1 | Strzykawki wkręcane 3 częściowe: strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock: przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego bez PCW, (skala 0,1 ml), tłok wykonany z polietylenu lub polipropylenu, cylinder wykonany z polipropylenu, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie **2-3 ml,** sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu  | W opakowaniu 100 sztuk. | opakowanie |  | 8 | **15** |  |  |   |
| **3** | 2 | Strzykawki wkręcane 3 częściowe: strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock: przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego bez PCW, (skala 0,2 ml), tłok wykonany z polietylenu lub polipropylenu, cylinder wykonany z polipropylenu, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie **5-6 ml**, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu. | W opakowaniu 100 sztuk. | opakowanie |  | 8 | **2** |  |  |   |
| **3** | 3 | Strzykawki wkręcane 3 częściowe : strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock: przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego bez PCW, tłok wykonany z polietylenu lub polipropylenu, cylinder wykonany z polipropylenu, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie, pojemność **10 ml**, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu. | W opakowaniu 100 sztuk. | opakowanie |  | 8 | **6** |  |  |   |
| **3** | 4 | Strzykawki wkręcane 3 częściowe: strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock: przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego bez PCW, tłok wykonany z polietylenu lub polipropylenu, cylinder wykonany z polipropylenu, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie **20-22 ml**, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu.  | W opakowaniu 50 sztuk. | opakowanie |  | 8 | **2** |  |  |   |
| **3** | 5 | Strzykawki wkręcane 3 częściowe: strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock: przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego, (skala co 1,0 ml na całej długości skali), tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie **50/ 60 ml**, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu |   | sztuka |  |  | **100** |  |  |  |
| **PAKIET NR 4 strzykawki 3 – częściowe L-L** |
| **3** | 6 | Strzykawka trzyczęściowa z igłą aspiracyjną, jednorazowa, jałowa, przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego bez PCW, końcówka cylindra umieszczona koncentrycznie typu Luer-Lock skala co 1 ml, tłok wykonany z polietylenu lub polipropylenu, cylinder wykonany z polipropylenu, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie **30-33 ml**, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu |   | sztuka |  |  | **100** |  |  |  |
| **SUMA** |  |  |  |