###### Załącznik Nr 1

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

NIP— .......................................... , REGON ..........................................

FORMULARZ OFERTOWY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH i SPRZĘTU LABORATORYJNEGO z podziałem na 5 zadań, znak PZP.262.42.2020.VJW,

OŚWIADCZAMY, że:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu Zamówienia, za niżej wymienione wynagrodzenie oraz oferujemy    
 termin dostawy zamówienia:

- ZADANIE I – naczynia laboratoryjne – szkło i plastik – o nieokreślonej klasie dokładności:

- cena ofertowa netto wynosi:................................(słownie.………….………………………………… ….............................................................................................................) stawka VAT:  ............. %

- Termin dostawy wynosi: ……….. dni.

- ZADANIE II – szczepy wzorcowe:

- cena ofertowa netto wynosi:................................(słownie.………….………………………………… …….….......................................................................................................) stawka VAT:  ............. %

- Termin dostawy wynosi: ……….. dni.

- ZADANIE III – wskaźniki sterylizacji, materiały pomocnicze do mikrobiologii:

- cena ofertowa netto wynosi:................................(słownie.………….………………………………… …................................................................................................................) stawka VAT:  ............. %

- Termin dostawy wynosi: ……….. dni.

- ZADANIE IV – testy do identyfikacji drobnoustrojów

- cena ofertowa netto wynosi:................................(słownie.………….………………………………… …................................................................................................................) stawka VAT:  ............. %

- Termin dostawy wynosi: ……….. dni.

- ZADANIE V – rękawiczki, środki do dezynfekcji

- cena ofertowa netto wynosi:................................(słownie.………….………………………………… …................................................................................................................) stawka VAT:  ............. %

- Termin dostawy wynosi: ……….. dni.

zgodnie z wyceną zawartą w formularzu cenowym – Załącznik Nr 2.

- Cena ofertowa określona w pkt 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.

- Zamówienie będzie wykonywane sukcesywnie w terminie 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Spełnimy wymagania i warunki postawione w SIWZ dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami.

- Udzielamy terminu ważności na przedmiot zamówienia liczony od daty odbioru przez Zamawiającego:

- Zadanie I        ̶    …………………………………………………………………………………………,

- Zadanie II       ̶    …………………………………………………………………………………………,

- Zadanie III      ̶    …………………………………………………………………………………………,

- Zadanie IV      ̶    …………………………………………………………………………………………,

- Zadanie V       ̶    …………………………………………………………………………………………,

Jednocześnie oświadczamy, że spełniamy warunki gwarancji na zasadach Zamawiającego określone 
w § 10 wzoru.

- Oświadczamy, że jesteśmy podatnikiem VAT, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT * (niepotrzebne skreślić).

o    zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny,

o    zarejestrowanym jako podatnik VAT zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9.

- Akceptuję 30-dniowy termin płatności w formie przelewu po dostarczeniu przedmiotu zamówienia       
 i otrzymaniu faktury VAT.

- Za realizację zamówienia odpowiedzialny jest p.……………………………………………………. ……………………………………………………….…… tel. …………………………………………………….

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 45 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Zamawiającym:

………………………………….. , e-mail: ………………………………… ,  tel. ……………………………

.......................................				..................................................................

(data)			    	               	(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE I – naczynia laboratoryjne – szkło i plastik – o nieokreślonej klasie dokładności

- Szczegółowy wykaz wyrobów i ich ilości wraz z podaniem cen jednostkowych netto, wartości netto, stawki VAT oraz łącznej wartości całości zamówienia.

- Przy każdej dostawie do należy dołączyć instrukcje w języku polskim, certyfikaty lub świadectwa jakości oraz karty charakterystyki.

| Lp. | Nazwa asortymentu/zakres pomiarowy | Nr Katalogowy | Ilość [opak.] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolba przelewowa miarowa ze szkła lub PP (nie określa się klasy dokładności): | — | — |  |  |  |
| a) | – poj. 22,7 ml | 209030 | 2 szt. |  |  |  |
| b) | – poj. 43,5 ml | 209040 | 2 szt. |  |  |  |
| c) | – poj. 97 ml | 209050 | 2 szt. |  |  |  |
| d) | – poj. 164 ml | 209060 | 2 szt. |  |  |  |
| e) | – poj. 365 ml | 209080 | 2 szt. |  |  |  |
| f) | – poj. 432 ml | 209090 | 2 szt. |  |  |  |
| 2. | Zlewki plastikowe: | — | — |  |  |  |
| a) | – poj. 50 ml |  | 10 szt. |  |  |  |
| b) | – poj. 150 ml |  | 20szt |  |  |  |
| c) | – poj. 500 ml |  | 5 szt. |  |  |  |
| d) | – poj. 1000 ml |  | 3 szt. |  |  |  |
| 3. | Naczyńka wagowe 40/30 mm szklane, niskie |  | 20 szt. |  |  |  |
| 4. | Płytki Petriego szklane o średnicy 60 mm |  | 20 szt. |  |  |  |
| 5. | Kolba stożkowa szklana z szeroką szyjką o poj. 50 ml z grubego szkła |  | 30 szt. |  |  |  |
| 6. | Butelki szklane brązowe do OXI TOP kat. PF 600209100 pasujące do główek WTW | PF 600209100 | 12 szt. |  |  |  |
| 7. | Butelki szklane z ciemnego szkła, z wąską szyjką i pełnym korkiem szklanym na szlif o poj. 250ml |  | 20 szt. |  |  |  |
| 8. | Butelki szklane poj. 250 ml, z szeroką szyjką i niepełnym korkiem szklanym na szlif |  | 70 szt. |  |  |  |
| 9. | Szklane naczynia ekstrakcyjne do ekstraktora tłuszczy SER 148 | VELP 11.1141 | 12 szt. |  |  |  |
| 10. | Płytki Petriego z PS aseptyczne, śr. 90 mm, z żeberkami wentylacyjnymi |  | 15 op. 1op= 600szt (25 szt. w rękawie) |  |  |  |
| 11. | Płytki Petriego z PS aseptyczne, śr. 53-60 mm, z żeberkami wentylacyjnymi |  | 8 op. 1op=1620szt. (15 szt. w rękawie) |  |  |  |
| 12. | Tygle porcelanowe typ niski, poj. 90 ml, D-70 mm, H-44 mm |  | 40 szt. |  |  |  |
| 13. | Lejki filtracyjne, plastikowe o żeberkowanej powierzchni wewn., średnicy 10 cm |  | 6 szt. |  |  |  |
| 14. | Kanister z tworzywa z nakrętką o poj. 3 litry |  | 5 szt. |  |  |  |
| 15. | Butelki plastikowe o poj. 500ml; średnica max. 9 cm z szeroką szyjką, średnica 6-9cm z zakrętką |  | 10 szt. |  |  |  |
| 16. | Butelki do BZT (Karlsruher), z korkiem | WTW KF 12 205 700 | 20 szt. |  |  |  |
| 17. | Nosidło na 6 butelek o max średnicy 90mm z tworzywa |  | 1 |  |  |  |
| 18. | Butelka 50ml z ciemnego szkła z korkiem pełnym MNS 24 |  | 10 szt. |  |  |  |
| 19. | Butelka 100 ml z jasnego szkła z szeroką szyjką z korkiem szklanym |  | 20szt. |  |  |  |
| 20. | Butelka wykonana z HDPE z szeroką szyją o pojemności 250 ml |  | 24szt |  |  |  |
| 21. | Kolba stożkowa plastikowa 500ml |  | 10 szt |  |  |  |
| 22. | Butelki czworokątne z HDPE z szeroką szyjką o poj. 500 ml z zakrętką gwintową DIN 80 |  | 10 |  |  |  |
| 23 | Butelki czworokątne z HDPE z szeroką szyjką o poj. 1000 ml z zakrętką gwintową DIN 80 |  | 10 |  |  |  |
| 24 | Butla z szeroką szyją HDPE 1000ml |  | 30 |  |  |  |
| 25 | Nosidło na butelki – pełne, wykonane z HDPE |  | 2 |  |  |  |
| 26 | Butelka ze szkła Duran z szeroką szyją, oranżowe 1000ml |  | 4 |  |  |  |
| 27 | Kolba stożkowa z gwintem i nakrętką z tworzywa PP o poj. 50ml, gwint GL 25, z podziałką, szkło borokrzemowe, sterylizacja do 140°C |  | 10 |  |  |  |
| 28 | Zlewka miarowa SAN wypukła podziałka z uchwytem 1000ml |  | 4 |  |  |  |
| 29 | Kuwety, PVC, z przegrodami, na pipety Kartell |  | 4 |  |  |  |
| 30 | Kolba do liczby jodowej, skalowana, z korkiem lekkim, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 ze szlifem Poj 500ml |  | 10 |  |  |  |
| 31 | Butelka Winklera ze skalą typ - ze ściętym ciężkim korkiem (odlew hutniczy), wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 Poj 100ml szlif 29/32 |  | 10 |  |  |  |
| 32 | Statyw niebieski z plexi do pipet HTL 4-stanowiskowy |  | 1 szt. |  |  |  |
| 33 | Butelki 500 ml do poboru próbek, PET, sterylne, średnica wlotu min. 32 mm, pakowane pojedynczo. |  | 15 op. 1 op. = 108szt. |  |  |  |
| 34 | Butelki 500 ml do poboru próbek, PET, z tiosiarczanem sodu, sterylne, średnica wlotu min. 32 mm, pakowane pojedynczo. |  | 3op. 1 op. = 108szt. |  |  |  |
| 35 | Płytki Petriego z PS aseptyczne, śr. 90 mm, z żeberkami wentylacyjnymi - dwukomorowe |  | 1 op. = 600 szt. (25 w rękawie) |  |  |  |
| 36 | Płytki Petriego z PS aseptyczne, śr. 90 mm, z żeberkami wentylacyjnymi – trójkomorowe |  | 1 op. = 600 szt. (25 w rękawie) |  |  |  |
| 37 | Butelka laboratoryjna ze szkła DURAN z zakrętką, przezroczysta, gwint GL45, poj. 1000 ml |  | 5 szt. |  |  |  |
| 38 | Butelka laboratoryjna ze szkła DURAN z zakrętką, przezroczysta, gwint GL45, poj. 2000 ml |  | 3 szt. |  |  |  |
| 39 | Butelka laboratoryjna ze szkła DURAN z zakrętką, przezroczysta, gwint GL45, poj. 5000 ml |  | 2 szt. |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Razem cena ofertowa całego przedmiotu zamówienia – ZADANIA I - wynosi:

Cena netto  .......................................... zł (słownie: ……………………..……………………...……………  .......................................................................................................................)    stawka VAT:  ................... %

Podatek VAT w wysokości  ……………… zł ( słownie : ………………………………………………………... zł )

Cena brutto całego przedmiotu zamówienia – ZADANIA I wynosi ……………………….….……. zł 
(słownie : …………………………..……………..…………………………………….…………………….………… )

.......................................				..................................................................

(data)			    		(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

c.d. ZADANIE II

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE II – szczepy wzorcowe

- Szczegółowy wykaz zamawianych wyrobów i ich ilości wraz z podaniem cen jednostkowych netto, wartości netto, stawki VAT oraz łącznej wartości całości zamówienia.

- Przy każdej dostawie do wszystkich szczepów, należy dołączyć instrukcje w języku polskim, certyfikaty lub świadectwa jakości zgodności z ISO Guide 34.

- Bezwzględnie wymaga się zgodności szczepów wzorcowych użytych do kontroli jakości z podanymi 
w wymaganiach.

- Wymagany termin ważności w min. 6 miesięcy.

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | Ilość [opak.] | Cena jedn. netto [zł/opak] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wzorzec odniesienia Klebsiella variicola WDCM 00206, KWIK-STIK zgodny z ISO Guide 34 certyfikat | Microbiologics 0261P | 1 op. = 2 pelety |  |  |  |
| 2. | Wzorzec odniesienia Escherichia coli WDCM 00090 KWIK-STIK zgodny z ISO Guide 34, certyfikat | Microbiologics 0465U | 1 op.= 2 pelety |  |  |  |
| 3. | Wzorzec odniesienia Escherichia coli WDCM 00013 Lab-Elite zgodny z ISO Guide 34, certyfikat | Argenta 0335-CRM | 2 op. 1 op. = 1 zestaw |  |  |  |
| 4. | Wzorzec odniesienia Enterococcus faecalis WDCM 00009 Lab-Elite zgodny z ISO Guide 34, certyfikat | Argenta 0367-CRM | 2 op. 1 op. = 1 zestaw |  |  |  |
| 5. | Wzorzec odniesienia Staphylococcus aureus WDCM 00034 zgodny z ISO Guide 34, certyfikat | Microbiologics 360P | 1 op. = 2 pelety |  |  |  |
| 6. | Wzorzec odniesienia Aeromonas hydrophila WDCM00063 KWIK-STIK zgodny z ISO Guide 34, certyfikat | Microbiologics 870P | 1 op. = 2 pelety |  |  |  |
| 7. | Wzorzec odniesienia Pseudomonas aeruginosa WDCM 00024 KWIK-STIK zgodny z ISO Guide 34, certyfikat | Microbiologics 0416P | 1 op. = 2 pelety |  |  |  |
| 8. | Wzorzec odniesienia Citrobacter freundii WDCM00006 KWIK-STIK zgodny z ISO Guide 34, certyfikat | Microbiologics 0229K | 1 op. = 2 pelety |  |  |  |
| 9. | Wzorzec odniesienia Klebsiella aerogenes WDCM 00175 Lab-Elite zgodny z ISO Guide 34, certyfikat | Argenta 0306-CRM | 2 op. 1 op.= 1 zestaw |  |  |  |
| 10. | Wzorzec odniesienia Enterococcus faecium ATCC 35667 KWIK-STIK zgodny z ISO Guide 34, certyfikat | Microbiologics 0968P | 2 op. 1 op. = 2 pelety |  |  |  |
| 11. | Wzorzec odniesienia Serratia marcescens 43862 KWIK-STIK zgodny z ISO Guide 34, certyfikat | Microbiologics 0262P | 2 op. 1 op. = 2 pelety |  |  |  |
| 12. | Wzorzec odniesienia Candida albicans WDCM 00054 KWIK-STIK zgodny z ISO Guide 34, certyfikat | Microbiologics 0443 | 1 op. = 2 pelety |  |  |  |
| 13. | Wzorzec odniesienia Bacillus subtilis subsp.. Spizizenii WDCM 00003 Lab-Elite zgodny z ISO Guide 34, certyfikat | Argenta 0486-CRM | 2 op. 1 op.= 1 zestaw |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Razem cena ofertowa całego przedmiotu zamówienia – ZADANIA II - wynosi:

Cena netto  .......................................... zł (słownie: ……………………..……………………...……………  .........................................................................................................................................................................)    stawka VAT:  ................... %

Podatek VAT w wysokości  ……………… zł ( słownie : ………………………………………………………... zł )

Cena brutto całego przedmiotu zamówienia – ZADANIA II wynosi ……………..………………. zł 
(słownie : …………………………..……………..………………………………………………………………………)

.......................................				..................................................................

(data)			    		(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

c.d. ZADANIE III

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE III – wskaźniki sterylizacji, materiały pomocnicze do mikrobiologii

- Szczegółowy wykaz wyrobów i ich ilości wraz z podaniem cen jednostkowych netto, wartości netto, stawki VAT oraz łącznej wartości całości zamówienia.

- Przy każdej dostawie należy dołączyć instrukcje w języku polskim, certyfikaty lub świadectwa jakości oraz karty charakterystyki.

- Testy kontrolne – wymagany termin ważności - min. 6 miesięcy.

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | Ilość [opak.] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taśma do sterylizacji suchym, gorącym powietrzem, 170 °C ±10°C / min 1h | BTL І-009 | 6 rolek |  |  |  |
| 2. | Paski do kontroli sterylizacji parą wodną – test emulacyjny 121 °C / 15 min | BTL I-004 | 16 op. 1 op. = 100szt. |  |  |  |
| 3. | Test rurkowy sterylizacji gorącym powietrzem 170 °C ±10°C / min 1h | BTL І-026 | 10 op. 1 op. = 50 szt. |  |  |  |
| 4. | Taśma wskaźnikowa do sterylizacji parą wodną 121 °C / 15 min | DEVILE *M-0001222 | 6 rolek rolka = 50 m |  |  |  |
| 5. | Sporal S – wskaźnik mikrobiologiczny do kontroli sterylizacji Suchym gorącym powietrzem 170 °C ±10°C / min 1h | BTL І-001 | 2 op. 1op. =40 krążków |  |  |  |
| 6. | Papier krepowy w arkuszach – do sterylizacji suchym, gorącym powietrzem, kolor inny niż biały (wymiar 60x60cm) | Farmpol | 4 op. 1 op. =500szt. |  |  |  |
| 7. | Dezodorant do autoklawu – brzoskwiniowy | Witko LLG-7626766 | 3 op. 1 op. = 100 szt. |  |  |  |
| 8. | Torebki samoprzylepne z samoprzylepnym zamknięciem, 2P=para i EO, 200x350mm | Falco-Medic Białystok SS 5 | 1 op. = 1200sztuk |  |  |  |
| 9. | różnokolorowy zestaw fiolek z perełkami zanurzonymi w specjalnym płynie konserwującym do przechowywania szczepów bakterii i grzybów w stanie zamrożenia mix 5 kolorów 80-100 fiolek, pudełko, statyw z pp |  | 1 zestaw |  |  |  |
| 10. | MCFARLAND STANDARD – 6 wzorców | Biomerieux 70900 | 2op. 1 op. = 6 wzorców |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Razem cena ofertowa całego przedmiotu zamówienia – ZADANIA III - wynosi:

Cena netto  .......................................... zł (słownie: ……………………..……………………...……………  .........................................................................................................................................................................)    stawka VAT:  ................... %

Podatek VAT w wysokości  ……………… zł ( słownie : ………………………………………………………... zł )

Cena brutto całego przedmiotu zamówienia – ZADANIA III wynosi …………………………. zł 
(słownie : …………………………..……………..…………………………………………………………………….. )

.......................................				..................................................................

(data)			    		(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

c.d. ZADANIE IV

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE IV – testy do identyfikacji drobnoustrojów

- Szczegółowy wykaz zamawianych wyrobów i ich ilości wraz z podaniem cen jednostkowych netto, wartości netto, stawki VAT oraz łącznej wartości całości zamówienia.

- Przy każdej dostawie do wszystkich testów i odczynników należy dołączyć instrukcje 
w języku polskim, certyfikaty lub świadectwa jakości zgodności z ISO Guide 34.

- Wymagany termin ważności w min. 6 miesięcy

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | Ilość [opak.] | Cena jedn. netto [zł/opak] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | API 20 E (25 PASKÓW) | Biomerieux 20100 | 2 op. 1 op. = 25pasków |  |  |  |
| 2. | API 20 E REAGENT KIT (6 ODCZ) | Biomerieux 20120 | 2 op. 1 op. = 6 odczynników |  |  |  |
| 3. | SUSPENSION MEDIUM (5 ml)100AMP | Biomerieux 20150 | 2 op. 1 op. = 100 amp. |  |  |  |
| 4. | API OF MEDIUM 10X5ML | Biomerieux 50110 | 2 op. 1 op. = 10 szt. |  |  |  |
| 5. | API M MEDIUM 10x5 ml | Biomerieux 50120 | 2 op. 1 op. = 10 szt. |  |  |  |
| 6. | OXIDASE REAGENT (50x0.75ml) | Biomerieux 55635 | 2 op. 1 op. = 50 szt. |  |  |  |
| 7. | Zinc Powder (2x10g) | Biomerieux 70380 | 2 op. |  |  |  |
| 8. | API 20 STREP (25 PASKÓW) | Biomerieux 20600 | 2 op. 1 op. = 25pasków |  |  |  |
| 9. | API MINERAL OIL (1x125ml) | Biomerieux 70100 | 2 op. |  |  |  |
| 10. | VP 1 + VP 2 REAGENTS (2 + 2 AMP.) | Biomerieux 70422 | 2 op. 1 op. = 4 amp. |  |  |  |
| 11. | NIN X2 AMP | Biomerieux 70491 | 2 op. 1 op. = 2 amp. |  |  |  |
| 12. | ZYM B X2 (2 AMP) | Biomerieux 70493 | 2 op. 1 op. = 2 amp. |  |  |  |
| 13. | ZYM A X2 (2 AMP) | Biomerieux 70494 | 2 op. 1 op. = 2 amp |  |  |  |
| 14. | API SUSPENSION MEDIUM (2ml)100 AMP | Biomerieux 70700 | 2 op. 1 op. = 100 amp. |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Razem cena ofertowa całego przedmiotu zamówienia – ZADANIA IV - wynosi:

Cena netto  .......................................... zł (słownie: ……………………..……………………...……………  .........................................................................................................................................................................)    stawka VAT:  ................... %

Podatek VAT w wysokości  ……………… zł ( słownie : ………………………………………………………... zł )

Cena brutto całego przedmiotu zamówienia – ZADANIA IV wynosi ………………………………….…. zł (słownie : …………………………..……………..………………………………………………………………………)

.......................................				..................................................................

(data)			    		(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

c.d. ZADANIE V

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE V – rękawiczki, środki do dezynfekcji

- Szczegółowy wykaz wyrobów i ich ilości wraz z podaniem cen jednostkowych netto, wartości netto, stawki VAT oraz łącznej wartości całości zamówienia.

- Przy każdej dostawie do należy dołączyć instrukcje w języku polskim, certyfikaty lub świadectwa jakości oraz karty charakterystyki.

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | Ilość [opak.] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezaldehydowy preparat gotowy do użycia ze spryskiwaczem na bazie alkoholu przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni (działający bakteriobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo, prątkobójczo), nie korodujący metali, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni, szybkoschnący – nie pozostawiający plam i zacieków nadający się do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Preparat musi posiadać pozwolenie na obrót produktem biobójczym |  | 80 op. 1 op. = 500ml |  |  |  |
| 2. | Rękawice nitrylowe bezpudrowe spełniające wymogi EN 374 i EN 455 o grubości 0,2mm |  | 8 op. 1 op. = 200szt. |  |  |  |
| 3. | Rękawice nitrylowe bezpudrowe spełniające wymogi EN 374 i EN 455 o grubości nie mniejszej niż 0,11mm, czarne |  | 100 op. 1 op. = 200szt. |  |  |  |
| 4. | Aldewir - koncentrat do dezynfekcji i mycia narzędzi |  | 3 op. 1 op. = 500 ml |  |  |  |
| 5. | Produkt do higienicznej dezynfekcji rąk działający bakteriobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo, prątkobójczo , gotowy do użycia ze spryskiwaczem, na bazie alkoholi z dodatkiem substancji nawilżających skórę, nie wysuszający dłoni, przebadany dermatologicznie Preparat musi posiadać pozwolenie na obrót produktem biobójczym |  | 70 op. 1 op. = 500ml |  |  |  |
| 6. | Antybakteryjna emulsja do higienicznego codziennego mycia rąk. Zawierająca np. glicerynę, olej kokosowy chroniące skórę rąk przed nadmiernym wysuszeniem oraz np. triclosan posiadający właściwości, które nie sprzyjają rozwojowi bakterii. Posiadająca przyjazne dla skóry pH , Nie zawierająca barwników ani kompozycji zapachowej. Przebadana dermatologicznie |  | 16 op. 1 op. = 5 l |  |  |  |
| 7. | Rękawice ochronne do niskich temperatur zgodne z EN 374, EN 388, EN 421, EN 511 rozmiar EN 9. | Versa-Touch 23-202 | 2 pary |  |  |  |
| 8. | Rękawice termiczne tkaninowe, pokryte nitrylem z wyściółką poliestrowa. Bardzo dobra odporność mechaniczna oraz krótkotrwała (do 20 sekund) ochrona przed temperaturą do 180°C |  | 2 pary |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Razem cena ofertowa całego przedmiotu zamówienia – ZADANIA V - wynosi:

Cena netto  .......................................... zł (słownie: ……………………..……………………...……………  .........................................................................................................................................................................)    stawka VAT:  ................... %

Podatek VAT w wysokości  ……………… zł ( słownie : ………………………………………………………... zł )

Cena brutto całego przedmiotu zamówienia – ZADANIA V wynosi …………………………………. zł 
(słownie : …………………………..……………..…………………………………………..………………………) \

.......................................				..................................................................

(data)			    		(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 3

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE

o wypełnieniu obowiązków art.14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH i SPRZĘTU LABORATORYJNEGO z podziałem 
na 5 zadań, znak PZP.262.42.2020.VJW,

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  i  zawarłem w ofercie, w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

.......................................				..................................................................

(data)			    				(podpis osoby uprawnionej lub osób

uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

###### Załącznik Nr 4

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków  § 21 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie (Załącznik do Uchwały Nr 21/19 Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 14 listopada 2019r.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH i SPRZĘTU LABORATORYJNEGO z podziałem na 5 zadań, 
znak PZP.262.42.2020.VJW, składam oświadczenie, że spełniam następujące warunki:

- OŚWIADCZAM, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w § 21 Regulaminu udzielania zamówień:

- posiadam wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- OŚWIADCZAM, że brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w § 23 ust.1 i 2 Regulaminu udzielania zamówień.

.......................................				..................................................................

(data)			                                (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)