Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Im. św. Jana z Dukli

ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin

tel./fax 81 / 747-63-27

NIP 712-21-35-822, Regon 431219360

Lublin dnia 23.03.2020roku

**COZL/DZP/AS/3411/PN- 29/20**

## Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy cz. 11**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części nr.11 żeli do znieczuleń w

ampułkostrzkawkach o pojemności:

poz.1 - 6 ml

poz.2 – 12 ml ?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy Część 11 poz. 1-2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego, rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzana cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny.

100 g żelu zawiera:

• Wodę destylowaną

• Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę

• 2g chlorowodorek lidokainy

• 0.250g glukonian chloroheksydyny

• 0.060g hydroksybenzoat metylu

• 0.025g hydroksybenzoat propylu

Produkt pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6 ml (6g) w pozycji 1 oraz 11 ml (11g) w pozycji 2?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 3**

Pytania do wzoru umowy:

Do treści §1 ust. 4 oraz 7 wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust. 4 i 7 umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 4**

Do treści §1 ust. 5 wzoru umowy. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej bez konieczności ponoszenia kary przez wykonawcę?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 5**

Do treści §5 ust. 1 wzoru umowy. Ze względu na konieczność redystrybucji zwróconego leku prosimy o zmianę wymogu wskazanego w zdaniu przedostatnim w §5 ust. 1 wzoru umowy, poprzez następujący zapis: "Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu produktu leczniczego na 90 dni przed upływem terminu ważności."

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 6**

Do treści §6 ust. 1 lit. a) oraz b) wzoru umowy. Prosimy o obniżenie wysokości kary oraz doprecyzowanie zapisów i wskazanie, że kara będzie naliczona wyłącznie od niezrealizowanej części dostawy ( złożonego zamówienia) za każdy dzień opóźnienia. W związku z powyższym wnosimy o następujące zmiany: 1) §6 ust. 1 lit. a) "w razie opóźnienia w dostawie produktów leczniczych lub w przypadku dostarczenia produktów leczniczych niezgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem w terminie określonym w §4 ust.2 pkt 1 kara w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części dostawy (złożonego zamówienia), za każdy dzień opóźnienia;" 2) §6 ust.1 lit. b) "w razie opóźnienia w dostawie produktów leczniczych lub w przypadku dostarczenia produktów leczniczych niezgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem w terminie określonym w §4 ust.2 pkt 2 kara w wysokości 0,4% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy (złożonego zamówienia), za każdą godzinę opóźnienia;"

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 7**

Do treści §6 ust. 1 lit. c) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary zastrzeżonej na wypadek rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym do wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 8**

Do treści §6 ust. 2 oraz 3 wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru.”.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 9**

Do treści §8 ust.2 lit. a) wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie zapisu niezgodnego z art. 552 Kodeksu cywilnego, pozbawiającego Sprzedającego prawa do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień w płatnościach za dostarczone towary.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 10**

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* w części 7 w pozycjach 1, 2, 3,   wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmiejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w przypadku butelek. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie produktów do osobnego pakietu.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie 11**

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* w części  9 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmiejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w przypadku butelek.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie 12**

Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycja 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego (propofolum) w ampułkach?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 13**

Czy Zamawiający w pakiecie 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie roztworu sukcylynowanej żelatyny w roztworze elektrolitów w stężeniu 3%? Roztwory żelatyny w stężeniu 3% i 4 % posiadają identyczne dawkowanie i efekt terapeutyczny, a co za tym idzie skuteczność. Zamawiający dzięki temu uzyska tak samo dobry produkt leczniczy w konkurencyjnej cenie.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie 14**

Czy Zamawiający w pakiecie 10 w pozycjach 6 i 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego zawierającego 50g glukozy bezwodnej, co odpowiada 55 g glukozy jednowodnej w 1000ml roztworu? Zamawiający dzięki temu uzyska tak samo dobry produkt leczniczy w konkurencyjnej cenie.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie 15**

Czy Zamawiający w trosce o osiągnięcie wysokiej konkurencyjności i chęci osiągnięcia najniższej ceny wydzieli z pakietu 10 pozycje 1 i 2?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 16**

Proszę, o doprecyzowanie czy należy zaoferować w załączniku nr 1.6, część nr 6, koloidowy osoczozastępczy preparat frakcjonowanej płynnej żelatyny, który nie zawiera w swoim składzie mleczanu sodowego, który nie jest metabolizowany w schorzeniach wątroby, co skutkuje powstaniem z rozcieńczenia kwasicy mleczanowej, oraz podawanie preparatów buforowanych mleczanami zafałszowuje wynik w przypadku wykorzystania mleczanów w diagnostyce jako markera hipoksji tkankowej?.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaoferowanie w załączniku nr 1.8, część nr 8, (Paracetamoi inj doż 1g/100ml) – preparat równoważny pod względem zastosowania klinicznego konfekcjonowanego w flakonie-butelka z dwoma równymi nie wymagającymi dezynfekcji portami?.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 18**

Z uwagi n aspekt ekonomiczny (dodatkowy kosz dezynfekcji) oraz zalecenia dotyczące zamkniętej linii podaży płynów infuzyjnych, w załączniku nr 1.8, część nr 8, (Paracetamoi inj doż 1g/100ml) , Zamawiający oczekuje zaoferowania w/w preparatów w opakowaniu, z portami nie wymagającymi dezynfekcji przy pierwszym użyciu, do którego podłączony zestaw do podaży płynu infuzyjnego nie wymaga odpowietrzania ( według Farmakopei Polskiej wydanie XI, każde opakowanie szklane np. typu - fiolka szklana wymaga odpowietrzenia zestawu do podaży, a tym samym następuje otwarcie zamkniętej linii do podaży płynów) ?.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 19**

Czy Zamawiający w załączniku nr 1.8, część nr 8 (Paracetamol), oczekuje zaoferowania opakowania plastikowego wykonanego z polietylen, które gwarantuje obniżenie kosztów utylizacji, wynikające z różnicy wagi opakowania szklanego (fiolka) w stosunku do opakowania wykonanego z polietylenu. Różnica ta wynosi ok. 65 gram na opakowaniu pojemności 100ml. W przypadku gdy Zamawiający określił liczbę preparatu Paracetamolu na 90 000 sztuk, różnica pozwoli na zmniejszenie ilości odpadów rocznie o blisko 3 tony, co przełoży się na obniżenie kosztów jakie ponosi Zamawiający na utylizację w/w asortymentu?.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 20**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w załączniku nr 1.5, część nr 5, pozycja nr 1 (Propofolum 0,2g/20ml) preparat równoważny pod względem zastosowania klinicznego, 1% Propofol Lipuro 20ml konfekcjonowanego w ampułkach w przeliczeniu na wymaganą ilość sztuk w zamówieniu ?.

**Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie nr 21**

Niezamierzona hipotermia okołooperacyjna stanowi poważny problem kliniczny dotyczący ponad połowy operowanych pacjentów. Związane z nią powikłania wydłużają czas opieki szpitalnej oraz zwiększają koszty leczenia, dlatego rekomenduje się ogrzewanie płynów infuzyjnych w celu utrzymania okołooperacyjnej normotermii pacjenta, mają na uwadze powyższe, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w załączniku nr 1.6, część nr 6, preparat modyfikowanej żelatyny (udokumentowane w CHPL), który można podgrzać do temperatury nie wyższej 37°C ?.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 22**

Część 11 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie żelu do miejscowego znieczulenia błon śluzowych w postaci harmonijkowego aplikatora. Pojemność 8,5g. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 23**

Część 11 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby żel był w aplikatorze typu harmonijka, ułatwiający otwarcie i aplikacje przy użyciu jednej ręki, a żel z aplikatora wypływał w niskim ciśnieniu zapewniając idealną aplikacje dla bezbolesnej procedury cewnikowania?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 24**

Część 11 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje aby żel był wolny od parabenów i konserwantów, które mogą wywołać podrażnienia i reakcje alergiczne u pacjentów.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 25**

Część 11 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie żelu do miejscowego znieczulenia błon śluzowych w postaci harmonijkowego aplikatora. Pojemność 12,5g. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 26**

Część 11 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby żel był w aplikatorze typu harmonijka, ułatwiający otwarcie i aplikacje przy użyciu jednej ręki, a żel z aplikatora wypływał w niskim ciśnieniu zapewniając idealną aplikacje dla bezbolesnej procedury cewnikowania?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 27**

Część 11 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje aby żel był wolny od parabenów i

konserwantów, które mogą wywołać podrażnienia i reakcje alergiczne u pacjentów.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 28**

Dotyczy SIWZ:

Prosimy Zamawiającego o określenie, czy dopuszcza sporządzenie oferty w postaci elektronicznej w PDF.

**Odpowiedz:** Zamawiającydopuszcza sporządzenie oferty w postaci elektronicznej w PDF, Zamawiający wymaga, aby oferta oraz wniosek składany elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem.