Załącznik nr 9

Pakiet 1

Częstotliwość wykonywania kontroli

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj badania | Częstotliwość wykonywania kontroli / tydzień | Częstotliwość wykonywania kalibracji | Krzywa kalibracyjna ( ile punktów) | Ilość oznaczeń wykorzystanych na pojedynczą kalibrację | Ilość kontroli wykonanych przy kalibracji zestawu |
| T3 | Raz w tygodniu 3 zakresy kontroli ( L,M,H) |  |  |  |  |
| T4 | Raz w tygodniu 3 zakresy kontroli ( L,M,H) |  |  |  |  |
| FT3 | Raz w tygodniu 3 zakresy kontroli ( L,M,H) |  |  |  |  |
| FT4 | Codziennie po 1 kontroli na zmianę (L, M, H, L, M) |  |  |  |  |
| TSH | Codzienni po 1 kontroli na zmianę (L, M, H, L, M) |  |  |  |  |
| Progesteron | Raz w tygodniu 3 zakresy kontroli ( L,M,H) |  |  |  |  |
| Estradiol | Raz w tygodniu 3 zakresy kontroli ( L,M,H) |  |  |  |  |
| Testosteron | Raz w tygodniu 3 zakresy kontroli ( L,M,H) |  |  |  |  |
| DHEA-S | Raz w tygodniu 3 zakresy kontroli ( L,M,H) |  |  |  |  |
| PTH | Raz w tygodniu 3 zakresy kontroli ( L,M,H) |  |  |  |  |
| Insulina | Raz w tygodniu 3 zakresy kontroli ( L,M,H) |  |  |  |  |
| C-peptyd | Raz w tygodniu 3 zakresy kontroli ( L,M,H) |  |  |  |  |

Zamawiający uwzględnił  w specyfikacji ilość oznaczeń przeznaczonych na  wykonanie  kontroli w trakcie rutynowej pracy ( kolumna 2).

Zamawiający nie uwzględnił  ilości  oznaczeń  niezbędnych   do wykonania kalibracji i  kontroli ( poziom L,M,H)  wykonywanych w trakcie kalibracji zestawu  lub serii odczynnika  ponieważ zamawiający nie posiada następujących danych :

-  Jaka jest stabilność  kalibracji dla danego parametru

-   Ilu punktowa jest krzywa kalibracyjna i w ilu powtórzeniach wykonywana jest  kalibracja/rekalibracja

Zamawiający nie uwzględnił  również  ilości  opakowań kalibratorów,  kontroli ponieważ zamawiający nie posiada następujących danych:

- jaka jest objętość  opakowania próbek kontrolnych

- jaka jest minimalna objętość  niezbędna do wykonania  próbki kontrolnej

Załącznik nr 9

Pakiet 2

Częstotliwość wykonywania kontroli

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj badania | Częstotliwość wykonywania kontroli / tydzień | Częstotliwość wykonywania kalibracji | Krzywa kalibracyjna ( ile punktów ) | Ilość oznaczeń zużytych na pojedynczą kalibrację | Ilość kontroli wykonanych przy kalibracji zestawu |
| LH | Raz w tygodniu 3 zakresy kontroli ( L,M,H) |  |  |  |  |
| FSH | Raz w tygodniu 3 zakresy kontroli ( L,M,H) |  |  |  |  |
| PRL | Raz w tygodniu 3 zakresy kontroli ( L,M,H) |  |  |  |  |
| Androstendion | Raz w tygodniu 3 zakresy kontroli ( L,M,H) |  |  |  |  |
| Kortyzol | Raz w tygodniu 3 zakresy kontroli ( L,M,H) |  |  |  |  |
| ACTH | Raz w tygodniu 3 zakresy kontroli ( L,M,H) |  |  |  |  |
| Erytropoetyna | Raz na 2 tygodnie 3 zakresy kontroli ( L,M,H) |  |  |  |  |
| IL-6 | Raz na 2 tygodnie 3 zakresy kontroli ( L,M,H) |  |  |  |  |
| IgE całkowite | Raz na 2 tygodnie 3 zakresy kontroli ( L,M,H) |  |  |  |  |
| HGH | Raz w tygodniu 3 zakresy kontroli ( L,M,H) |  |  |  |  |
| Kalcytonina | Raz w tygodniu 2 zakresy kontroli ( L,M) |  |  |  |  |
| Beta 2 microgl. | Raz w tygodniu 3 zakresy kontroli ( L,M,H) |  |  |  |  |

Zamawiający uwzględnił  w specyfikacji ilość oznaczeń przeznaczonych na  wykonanie  kontroli w trakcie rutynowej pracy ( kolumna 2).

Zamawiający nie uwzględnił  ilości  oznaczeń  niezbędnych   do wykonania kalibracji i  kontroli ( poziom L,M,H)  wykonywanych w trakcie kalibracji zestawu  lub serii odczynnika  ponieważ zamawiający nie posiada następujących danych :

-  Jaka jest stabilność  kalibracji dla danego parametru

-   Ilu punktowa jest krzywa kalibracyjna i w ilu powtórzeniach wykonywana jest  kalibracja/rekalibracja

Zamawiający nie uwzględnił  również  ilości  opakowań kalibratorów,  kontroli ponieważ zamawiający nie posiada następujących danych:

- jaka jest objętość  opakowania próbek kontrolnych

- jaka jest minimalna objętość  niezbędna do wykonania  próbki kontrolnej

Załącznik nr 9

Pakiet 3

Częstotliwość wykonywania kontroli

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj badania | Częstotliwość wykonywania kontroli / tydzień | Częstotliwość wykonywania kalibracji | Krzywa kalibracyjna ( ile punktów ) | Ilość oznaczeń zużytych na pojedynczą kalibrację | Ilość kontroli wykonanych przy kalibracji zestawu |
| Tyreoglobulina | Codziennie jeden zakres kontroli na zmianę L, M, H,L,M |  |  |  |  |
| Anty TPO | Raz w tygodniu 3 zakresy kontroli ( L,M,H) |  |  |  |  |
| Anty Tg | Raz w tygodniu 3 zakresy kontroli ( L,M,H) |  |  |  |  |

Zamawiający uwzględnił  w specyfikacji ilość oznaczeń przeznaczonych na  wykonanie  kontroli w trakcie rutynowej pracy ( kolumna 2).

Zamawiający nie uwzględnił  ilości  oznaczeń  niezbędnych   do wykonania kalibracji i  kontroli ( poziom L,M,H)  wykonywanych w trakcie kalibracji zestawu  lub serii odczynnika  ponieważ zamawiający nie posiada następujących danych :

-  Jaka jest stabilność  kalibracji dla danego parametru

-   Ilu punktowa jest krzywa kalibracyjna i w ilu powtórzeniach wykonywana jest  kalibracja/rekalibracja

Zamawiający nie uwzględnił  również  ilości  opakowań kalibratorów,  kontroli ponieważ zamawiający nie posiada następujących danych:

- jaka jest objętość  opakowania próbek kontrolnych

- jaka jest minimalna objętość  niezbędna do wykonania  próbki kontrolnej