## Arkusz1
Pakiet nr 4
Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego
Lp	Opis	j.m.	ilosc j.m.	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa
1	Preparat w formie granulatu, na bazie nadsiarczanów, przeznaczony do mycia oraz dezynfekcji powierzchni, wyposażenia oraz wyrobów medycznych w tym inkubatorów i łyżek laryngoskopowych. Nie zawiera aldehydów, kwasu octowego, nadwęglanu sodu, fenolu, chloru, związków amoniowych, pochodnych guanidyny oraz nadtlenku wodoru. Roztwór roboczy bezbarwny, pozostający aktywny do 30 godzin. Możliwość sporządzenia roztworu przy użyciu zimnej wody wodociągowej. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych (w tym do dezynfekcji inkubatorów) oraz pionie żywieniowym. Spektrum działania: B, F, Tbc (M. Terrae, M. avium – EN 14348) V – EN 14476 w czasie do 15 min. w stężeniu do 2%. Możliwość rozszerzenia o spory (w tym C.difficile). Wyrób medyczny kl. IIA, op 40gr.(Preparat typu PERFORM).	op.	20			8,00%		0,00 zł
2	Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol) w ilości min. 60g/100g propanolu z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, bez dodatkowych substancji czynnych np. związków amoniowych, aldehydów i innych. Możliwość stosowania do poliwęglanów. Spektrum działania: B (w tym MRSA)-EN 13727, F (Candida Albicans, Aspergillus Niger – EN 13697), Tbc (M.Terrae – EN 14348), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio. Możliwość użycia w pionie żywieniowym, oddziałach noworodkowych. Wyrób medyczny kl. IIA. Opakowanie 1 litr.+ spryskiwacz.(Preparat typu MIKROZID AF)	op	260			8,00%		0,00 zł		`
3	Gotowy do użycia, bezbarwny preparat przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG). Nie zawierający w składzie alkoholu, pochodnych amin oraz aldehydów o pH 6-8. Na bazie mieszaniny różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Możliwość aplikacji w postaci piany lub rozprysku. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M.Terrae – EN 14348) do 15 min. Możliwość zastosowania w pionie żywieniowym. Butelka 1L z otworem zabezpieczonym kapslem. Wyrób medyczny klasy IIa. Opakowanie 1 litr.+ spryskiwacz .(Preparat typu MIKROZID SENSITIVE).	op	110			8,00%		0,00 zł
4	Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG, inkubatory) – wymagane dopuszczenie producenta głowic USG. Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Oparte o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Pojedyncza chusteczka o wymiarach min. 20 x 20 cm.. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M. Terrae – EN 14348) do 15 min. Okres trwałości po otwarciu 3 miesiące. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Wyrób medyczny kl. IIA .Opakowanie – tuba zawierająca minimum 200 sztuk chusteczek odrywanych pojedynczo.(Preparat typu CHUSTECZKI MIKROZID SENSITIVE – BOX)	op	55			8,00%		0,00 zł
5	Chusteczki niskoalkoholowe do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni ,urządzeń medycznych (głowice USG , ekrany dotykowe,smartfony,klawiatury itp.),szybkie działanie -15sek.Rozmiar 20cmx20cm,spektrum;B,V,F,Tbc,V-Noro,V-Adeno. op.x 100sztuk (typu MIKROZID UNIWERSAL)	op.	40			8,00%		0,00 zł
6	Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i urządzeń medycznych. Środek na bazie mieszaniny alkoholi i czwartorzędowych soli amoniowych O działaniu: bakteriobójczym, drożdżakobójczym, grzybobójczym, / prątkobójczym, wirusobójczy, wobec BVDV, wirusa vaccinia, / adenowirusa, rotawirusa, norowirusa oraz wirusa polio.	op	196			8,00%		0,00 zł
7	Skoncentrowany preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji zmywalnych powierzchni i wyrobów medycznych ,bez aldehydów i chloru.Bakteriobójczy (łącznie z TBC,MRSA), grzybobójczy,wirusobójczy ( BVDV/VACCINIA/ROTA).Płyn , opakowanie 1 litrowe. (Typu Desam Effekt)	op.	34			8,00%		0,00 zł
8	Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy. op 1L + spryskiwacz.(Preparat typu KODAN BARWIONY)	op.	140			8,00%		0,00 zł
9	Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy. op 1L + spryskiwacz.(Preparat typu KODAN BEZBARWNY)	op.	46			8,00%		0,00 zł
10	Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii i itp. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny.. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych, płukaniu otwartych ropni, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, w pediatrii. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B(Chlamydium,Mycoplasma), F,drożdżaki, V (HIV, HBV,HSV), pierwotniaki(Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny. Produkt leczniczy. Op 1L + spryskiwacz.(Preparat typu OCTENISEPT).	op.	465			8,00%		0,00 zł
11	Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii i itp. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny.. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych, płukaniu otwartych ropni, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, w pediatrii. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B(Chlamydium,Mycoplasma), F,drożdżaki, V (HIV, HBV,HSV), pierwotniaki(Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny. Produkt leczniczy. Opakowanie 250 ml ze spryskiwaczem.(Preparat typu OCTENISEPT aerosol).	op	76			8,00%		0,00 zł
12	Bezbarwny preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny IIb. Op 350ml. (Preparat typu OCTENILIN płyn).	op.	30			8,00%		0,00 zł
13	Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Spektrum działania: B,F w czasie 1 minuty. Wyrób medyczny IIb. op 20ml.(Preparat typu OCTENILIN żel)	op.	5			8,00%		0,00 zł
14	Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy. Op 250ml z rozpylaczem.(Preparat typu KODAN BEZBARWNY )	op.	213			8,00%		0,00 zł
15	Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy. Op 250 ml (Preparat typu KODAN BARWIONY)	op.	5			8,00%		0,00 zł
16	Preparat w formie emulsji do pielęgnacji skóry rąk. Oparty na koncepcji wody w oleju. Nie osłabiający efektu mikrobiologicznego po dezynfekcji rąk. Zawierający tokoferol. Wolny od parabenów. Kompatybilny z preparatami do mycia i dezynfekcji rąk. Kosmetyk. op 500ml. ( Preparat typu SENSIVA dry skin balm )	op.	47			23,00%		0,00 zł
17	Preparat przeznaczony do higienicznego mycia rąk,działający bakteriobójczo (włączając szczepy Salmonella, Listeria), drożdżakobójczo (C.albicans) oraz bójczo wobec wirusów osłonkowych. Zawierający w swym składzie chlorheksydynę oraz substancje odżywcze i nawilżające. Bezzapachowy, bez substancji barwiących.	op.	15			8,00%		0,00 zł
18	Preparat antybakteryjny do mycia i dezynfekcji skóry rąk oraz ciała pacjentów. Zawierający octenidynę, bez pochodnych guanidyny i triclosanu. Możliwość zastosowania u dzieci. Gotowy do użycia. Kosmetyk Opakowanie 1L.(Preparat typu OCTENISAN)	op	15			23,00%		0,00 zł
19	Bezbarwny preparat antybakteryjny i antygrzybiczy do dezynfekcji błony śluzowej jamy ustnej. Gotowy do użycia. Op 250ml.(Preparat typu OCTENIDENT )	op	5			23,00%		0,00 zł
20	Preparat alkoholowy do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk. Gotowy do użycia. Na bazie etanolu o zawartości 75-80g w 100g płynu i innej substancji czynnej (difenylol). Bez chlorheksydyny i związków amoniowych. Z dodatkiem substancji natłuszczających i nawilżających zapobiegających wysuszaniu skóry rąk. pH 5,5-6,0. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (Polio, Adeno, HBV, HSV, Rota) potwierdzone przez Ministra Zdrowia lub Prezesa URPLWMiPB. Czas dezynfekcji chirurgicznej do 90 sek. Możliwość użycia w pionie żywieniowym.Op. 1L (Preparat typu DESDERMAN N ).	op	275			8,00%		0,00 zł
21	Alkoholowy płynny preparat przeznaczony do dezynfekcji higienicznej oraz chirurgicznej rąk. Zawierający w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych (w tm etanol min. 78g/100g produktu) oraz dodatkową substancję z innej grupy chemicznej (difenylol). Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, QAC. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s. chirurgiczna do 3 min. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Herpes simplex, Noro, Adeno, Polio, Vaccinia, SARS). Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Produkt biobójczy. Opakowanie 1L w systemie zamkniętym do dozowników Hyclick	op	130			8,00%		0,00 zł
22	Alkoholowy płyn do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk. Zawierający w swym składzie etanol oraz substancje pielęgmujące ( D-panthenol i wit. E), bez substancji barwiących i zapachowych. Spektrum działania: bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze. Opakowanie 1 l.	op.	120			8,00%		0,00 zł
23	Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów. Z dodatkiem alkoholu. Nie wykazujący działania bójczego. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi, w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt. Zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermatologicznie. pH 5,0. Kosmetyk. Opakowanie 1L w systemie zamkniętym do dozowników Hyclick.	op	200			23,00%		0,00 zł
24	Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów. Z dodatkiem alkoholu. Nie wykazujący działania bójczego. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi, w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt. Zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermatologicznie. pH 5,0. Kosmetyk. Opakowanie 5 l.	op.	70			23,00%		0,00 zł
25	Preparat alkoholowy ,płynny przeznaczony dodezynfekcji higienicznej oraz chirurgicznej rąk,zawierający w składzie jeden alkohol ( ISOPROPANOL- 75g/100g ),oraz substancje pielęgnujące (D- panthenol , etyloheksylogliceryna).Nie zawierający barwników , substancji zapachowych .Higieniczna dezynfekcja rąk – 30 sek.Chirurgiczna dezynfekcja rąk – 1,5 min.Produkt biobójczy . Spektrum działania :B (w tym MRSA) ,Tbc,F(Candida albicans). V(HIV,HBV,HCV,Roya,Nora,,Adeno).Opakowanie 1L w systemie hyclick	op	95			8,00%		0,00 zł
26	Pianka czyszcząco-pielęgnująca przeznaczona do skóry zanieczyszczonej wydalinami u obłożnie chorych pacjentów mającychproblemy z trzymaniem moczu i kału.Pianka powinna delikatnie myć skórę bez konieczności użycia wody.Zawierać substancje natłuszczające .Zawartość substancji o właściwościach powierzchniowo – czynnych w połączeniu z fizyko – mechanicznym efektem oczyszczania .Powinny powodować redukcję niepożądanych drobnoustrojów. Pianka nie może powodować podrażnień skóry i błon śluzowych. Powinna eliminować nieprzyjemny zapach kału i moczu .Opakowanie 500 ml.(Preparat typu ESEMTAN cleansing foam pianka).	op	10			8,00%		0,00 zł
	RAZEM					0,00 zł

	Pakiet nr 5
Preparaty do mycia i dezynfekcji endoskopów oraz narzędzi chirurgicznych
L.p.	Opis	j.m.	ilosc j.m.	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa
1	Preparat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów, sprzętu anestezjologicznego oraz narzędzi chirurgicznych. Zawierający enzymy proteolityczne,(surfaktant niejonowy,amylazę,proteazę) przed procesem dezynfekcji wysokiego poziomu.Roztwór efektywny w temperaturze otoczenia i temp. Podwyższonej.Preparat dopuszczony do stosowania i znajdujący się na liście producenta Urządzeń – Myjki MERIT 9000. Opakowanie 5 litry. Kompatybilny z preparatem z poz. 2 (preparat typu VIRUZYME)	op.	5			8,00%		0,00 zł
2	Preparat w postaci koncentratu do dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i narzędzi metodą manualną i ultradżwiękową.Dezynfekcja w zakresie :SPORY(clostridium difficile,bacillus subtilis),PRĄTKI,BAKTERIE(zMRSA),GRZYBY,WIRUSY-HBV,HCV,HIV,POLIO,ADENO w czasie maxymalnie 10 minut. Preparat bez aldehydów .Kombinacja składników aktywnych:Alkilotriamina,2 Aminoetanol,Surfaktant kationowy,Surfaktant niejonowy,Węglan potasu.Preparat dopuszczony do stosowania i znajdujący się na liście producenta urządzenia MYJKO-DEZYNFEKTORNI - MERIT 9000.Preparat spełniający wymogi Normy EN 14885 Wyrób medyczny Klasy II b. Opakowanie 5 litrowe. (preparat typu VIRUSOLVE + EDS)	op.	5			8,00%		0,00 zł
3	PASKI TESTOWE do sprawdzania aktywności roztworu roboczego kompatybilnego z pozycją 2. pakietu. Opakowanie x 100 sztuk	op.	5			8,00%		0,00 zł
	Razem					0,00 zł

Pakiet nr 6
ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE
L.p.	Opis	j.m.	ilosc j.m.	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa
1	Pięcioenzymatyczny ,skoncentrowany preparat o właściwościach bakteriostatycznych , grzybostatycznych ,stosowany do mycia narzędzi oraz sprzętu medycznego (w tym sprzętu termolabilnego – endoskopów).Używany do mycia ręcznego oraz mszynowego (w myjkach ultradżwiękowych,półautomatycznych i automatycznych myjniach do endoskopów,myjniach-dezynfektorach,tunelach myjących.Stężenie robocze prearatu: 0,01% do 0,5%,efekt działania po 1 minucie.SKŁAD: jonowe środki powierzchniowo czynne,sól sodowa,sekwestrant,stabilizator,kompleks enzymatyczny : proteaza,lipaza,amylaza,mannaza,celulaza). Opakowanie poj. 5 litrów. (Preparat typu ANIOSYME synergy)	op.	5	280,00 zł	1 400,00 zł	8,00%	302,40 zł	1 512,00 zł	Aniosyme Synergy 5 - 5L
2	Preparat trójenzymatyczny (proteaza,lipaza,amylaza) w pianie do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych .Rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne. Szeroki zakres działania bójczego :B,Tbc,F,V (w tym HIV,HBV,HCV,Herpes,Vaccina).Działanie biobójcze od 5-15 minut.Gotowy do użycia.Opakowanie 750 ml. Typu Aniosyme Prime-pianka	op	10	80,00 zł	800,00 zł	8,00%	86,40 zł	864,00 zł	Aniosyme Prime 750ml
	Razem				2 200,00 zł			2 376,00 zł

Pakiet nr 7
ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE
L.p.	Opis	j.m.	ilosc j.m.	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa
1	Chusteczki SPOROBÓJCZE ,szybko działające,gotowe do użycia ,myjąco - dezynfekujące powierzchnie medyczne i sondy USG. Substancja czynna w 100g preparatu;1,5g nadtlenku wodoru.Pełne spektrum działania wobec bakterii,wirusów i sporów.(Preparat typu Incidin Oxy Wipes )	op	3	50,00 zł	150,00 zł	8,00%	54,00 zł	162,00 zł	Incidin OxyWipe S op. a 100 chust.
2	Chusteczki do dezynfekcji rąk o szerokim spektrum bakteriobójczym, drożdżakobójczym, prątkobójczym, wirusobójczym Opakowanie x 50 sztuk. (chusteczki typu „MEDISEPT”	op	120	10,00 zł	1 200,00 zł	8,00%	10,80 zł	1 296,00 zł	Velox duo wipe - op. a 50 chust.
	Razem				1 350,00 zł			1 458,00 zł

Pakiet nr 8
ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE
L.p.	Opis	j.m.	ilosc j.m.	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa
1	Delikatny,płynny preparat do mycia rąk i ciała dla osób o szczególnie wrażliwej skórze, o pH 5,0 zawierający APG(alkilopoliglikozyd),nie zawierajacy dodatku subs.zapachowych. Oraz barwników.Przebadany dermatologicznie.Opakowanie-but.750ml,kompatybilne z dozownikiem typu NEXA.Wymagana przezroczysta butelka umożliwiająca ocenie i potwierdzenie wzrokowe zawartości właściwego-bezbarwnego produktu.(preparat typu Seraman sensitiv foam)	op	76	25,00 zł	1 900,00 zł	23,00%	30,75 zł	2 337,00 zł	Seraman Sensitive Foam Nexa 750ml
2	Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu oparty o substancję aktywną etanol i siedem substancji nawilżających i natłuszczających skórę bez grup fenolowych. Spektrum działania;B,F,Tbc,V(HBV,HCV,HIV,ROTA,NORO,ADENO,POLIO)Preparat kompatybilny do dozowników w systemie zamkniętym typu NEXA .Opakowanie 750 ml.( typu SPIRIGEL Complete).	op	96	25,00 zł	2 400,00 zł	8,00%	27,00 zł	2 592,00 zł	Spirigel complete Nexa 750ml
3	Preparat alkoholowy do higienicznej ,chirurgicznej dezynfekcji i pielęgnacji rąk,niewysuszający,niealergizujący o pH 5,działający na bakterie(włącznie z Tbc),grzyby,wirusy(opryszczki,rota,HBV,HIV),zawierający substancje z trzech różnych grup chemicznych bez zawartości chlorheksydyny i pochodnych fenolowych o przedłużonym(min.3 h)działaniu.Przebadany klinicznie i dermatologicznie.Pozytywna opinia do stosowania przez personel na oddziałach dziecięcych.Opakowanie 500 ml do dozowników łokciowych.	op	8	17,50 zł	140,00 zł	8,00%	18,90 zł	151,20 zł	Skinman Soft 500ml
4	Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rak i ciała,niepowodujący wysuszenia skóry rąk o pH neutralnym dla skóry.Bez kwasu kokosowego,mlekowego,undecylowego,alkoholi. Do skóry wrażliwej,zniszczonej i narażonej na wysychanie.Preparat kompatybilny ( tego samego producenta z preparatem do dezynfekcji rąk ) Opakowanie 750 ml (Preparat typu Mydło SERAMAN SOFT	op	50	21,00 zł	1 050,00 zł	23,00%	25,83 zł	1 291,50 zł	Seraman Soft Nexa 750ml
	Razem				5 490,00 zł			6 371,70 zł
	Ogółem (Pakiet 6, Pakiet 7, Pakiet 8)				9 040,00 zł			10 205,70 zł

UWAGA : Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego dostarczenia dozowników do zamawianych preparatów w ciągu 7 dni od wezwania Zamawiającego, w ilości: Pakiet 4: 50 szt. Pakiet 8: 20 szt. W zakresie pakietu nr 4 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na terenie placówki w ciągu trwania umowy 4 szkoleń wewnętrznych i 2 szkoleń zewnętrznych.