Warszawa, 01.06.2022 r.

Dotyczy: .postępowania o  udzielenie  zamówienia publicznego w trybie podstawowym 
na: Przeniesienie strefy radiowej systemu TetraNode, nr ref.: WZP-1267/22/77/Ł.

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego,
na podstawie art. 284 ust. 4, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą, uprzejmie informuje o treści wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) złożonego przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W związku z dokonaną wizją lokalną dnia 30 maja 2022r. firma (…) przyjmuje następujące założenia, do których zamierza dostosować swoją ofertę, iż będzie działał w następujących warunkach:

- część pomieszczenia technicznego (końcowa o kształcie wielokąta, była przedmiotem oględzin podczas wizji lokalnej) zostanie prawnie udostępniona na potrzeby stacji radiowej TETRA KSI),

- istotna część trasy dla fiderów, przebiegająca przez pomieszczenie techniczne w zarządzie BCAST (przeznaczone częściowo dla policji), przez poziom 48, przez pionowy szyb kablowy do poziomu dachu oraz po dachu (p. 52) do podstawy wieży, będzie gotowa i dostępna prawnie dla KSI) (Wykonawca nie będzie wykonywał tej trasy, lecz zgodnie ze sztuką techniczną wyposaży ją w fidery wymagane przez OPZ dla KSI))

- w pomieszczeniu technicznym będzie dostępna dla KSI) linia zasilająca w energię elektryczna 230/400 V, do której nastąpi staraniem Wykonawcy dołączenie odbiorów związanych ze stacją TETRA KSI).

Czy Zamawiający potwierdza poprawność takiego założenia?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

- Zamawiający potwierdza, że część pomieszczenia technicznego, końcowa 
o kształcie wielokąta, która była przedmiotem oględzin podczas wizji lokalnej 
w dniu 30.05.2022 r. zostanie prawnie udostępniona na potrzeby montażu urządzeń infrastruktury punktu radiowego KSP.

- Zamawiający potwierdza, że istotna część trasy dla fiderów, przebiegająca przez pomieszczenie techniczne przeznaczone częściowo dla policji, przez poziom 48
i następnie przez pionowy szyb kablowy do poziomu dachu oraz po dachu (poziom 52) do podstawy wieży, będzie gotowa i dostępna prawnie dla KSP, 
w związku z czym Wykonawca nie będzie wykonywał tej trasy, lecz zgodnie 
ze sztuką techniczną wyposaży ją w fidery wymagane przez OPZ dla KSP.

- Zamawiający potwierdza, że w pomieszczeniu technicznym, w którym zostaną zlokalizowane urządzenia infrastruktury punktu radiowego KSP, będzie dostępna linia zasilająca w energię elektryczną 230/400 V, do której staraniem Wykonawcy nastąpi dołączenie odbiorów związanych z realizacją całości zadania.

Wyjaśnienia SWZ są wiążące dla stron i muszą być uwzględnione w składanych ofertach.

Podpis na oryginale:

\-\ Marta Gawracz

# Text boxes

Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji

WZP – 1569/1267/22