Szczecin, 27.02.2020 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy :

Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje” – Etap II

Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

Pytanie 1

Zwracamy się z zapytaniem odnośnie zapisów zawartych w STWiOR tom ST-05.01 Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.2.1 dotyczącym kraty zgrzebłowej samoczyszczącej:

Czy dopuszczacie Państwo dla opisanej kraty wykonanie jej rusztu filtracyjnego z prętów cedzących o kształcie prostokątnym?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie kraty zgrzebłowej z rusztem filtracyjnym z prętów cedzących o kształcie prostokątnym.

Przekrój i wymiary prętów powinny spełniać warunki opisane w STWiOR tom ST-05-01 Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.2.1.