***COZL/DZP/EJ/3413/Z-135/2023***

**Załącznik Nr 1 – kosztorys ofertowy – Zestaw do usuwania gwoździ śródszpikowych wraz z zestawem do wykręcania śrub wszystkich rodzajów**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Ilość szt. (A)** | **Cena jedn. Brutto szt.\* (B)** | **Wartość brutto (A) x (B)** | **Producent/Numer katalogowy** |
| 1.  | Uniwersalny zestaw do usuwania gwoździ śródszpikowych wraz z zestawem do wykręcania śrub wszystkich rodzajów.Zestaw musi obejmować rozwiertaki puste „trepany” o średnicach co najmniej 3mm do 9mm, zestaw uniwersalnych wkrętaków dopasowanych do wszystkich popularnych systemów obejmujących końcówki typu torx, kwadratowe i szczelinowe sześciokątne.W zestawie musi znajdować się instrumentarium pomocnicze zawierające wiertła, dłuta, haki, dłubaki, szczypce oraz śruby ekstrakcyjne i ekstraktory zaciskowe w różnych rozmiarach obejmujących wszystkie typowe zakończenia śrub kompatybilne dla implantów wszystkich wiodących producentów. | szt. | 1 |  |  |  |
| ***Razem:*** |  |  |

\*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………………………

Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy