Rybnik, dnia 15.02.2024 r.



KMR/PU/03/2024

Platforma zakupowa Zamawiającego Wykonawcy, którzy pobrali SWZ

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych na dostawy, usługi   
i roboty budowlane w Komunikacji Miejskiej Rybnik Sp. z o.o. w Rybniku pn.: *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybniku przy ul. Lipowej:***

***ETAP I – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej***

***ETAP II – budowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z istniejących budynków położonych przy ul. Lipowej 25d w Rybniku wraz z montażem przepompowni.***

Przekazuję Państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Proszę o uwzględnienie informacji przy opracowywaniu oferty.

**Pytanie 3**

Proszę o udostępnienie rysunku technologicznego przepompowni

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający informuje, iż rysunek technologiczny zostanie udostępniony w terminie późniejszym.

**Pytanie 4**

W przedmiarze głębokość przepompowni 6.3 m w opisie 3.2 m – która jest prawidłowa?

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający informuje, iż dokonano analizy dokumentacji projektowej   
i ustalono, że przepompownia powinna zostać posadowiona na głębokości   
5,0 m.

**Pytanie 5**

Czy przepompownia ma mieć fundament, jeśli tak to jaki?

**Odpowiedź na pytanie nr 5**

Zamawiający informuje, że przepompownie należy posadowić na fundamencie, płycie betonowej prefabrykowanej.

**Pytanie 6**

Czy przepompownia będzie włączona do jakiegoś systemu monitoringu? Jeśli tak to jakie wymagania?

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

Zamawiający informuje, iż przepompowania nie będzie włączona do systemu monitoringu.

**Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy SWZ, tym samym *Rozdział XVI Termin składania i otwarcia ofert* pkt 1 – 2 otrzymują nowe brzmienie:**

1. Składanie ofert - ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić naPlatformie zakupowej w części dotyczącej Postępowania w terminie do dnia   
   **28 lutego 2024 r**., do godz. **9:00**.
2. Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu nastąpi po upływie terminu składania ofert, w dniu **28 lutego 2024 r.** o godz. **10:00**. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

Zamawiający informuje również, iż zamieszcza na stronie postępowania Załącznik nr 9 – OPIS, poprawny dokument, który zawierał omyłki.

Łukasz Kosobucki

Prezes Zarządu

/-/