

Zn. Spr.: LODR.214.3.2023.AG.MH

Kalsk, dnia 20.01.2023r.

Dot. **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do zadania „*Modernizacja sieci instalacji elektrycznej oraz wentylacyjnej w budynku hotelowym w Kalsku”*** .

W odpowiedzi na zapytania z dnia 19.01.2023 r  o określenie szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia Zamawiający informuje, iż prace projektowe obejmują:

- instalacja elektryczna od rozdzielnicy znajdującej się na parterze budynku hotelowego, na korytarzach 4 kondygnacji  hotelu doprowadzona do każdej puszki, z której rozprowadzana jest instalacja do pokoi,

- instalacja oświetlenia nocnego korytarzy,

- aranżacja w zakresie rodzaju oświetlenia dziennego i nocnego. Nie przewiduje się przebudowy rozdzielnicy.

Ponadto Zamawiający planuje zaprojektowanie instalacji nawiewno - wywiewnej bądź klimatyzacji na korytarzach, oraz w pokojach hotelowych, ze sterowaniem.