

|  |
| --- |
| INSTYTUT ZOOTECHNIKI**PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY** **NATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF ANIMAL PRODUCTION** |

KR-01/02/22 Balice, 21.01.2022 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na „**Sukcesywna dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego**” informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Część 1 – Zakład Biologii Molekularnej**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w poz. 19 Załącznika nr 3 do SWZ z załączonego arkusza ma na myśli końcówki ep Dualfilter T.I.P.S. ® , PCR clean i sterile, 20 – 300 µL zgodne z nazwą produktu? Podany z opisie wzorcowy nr kat wskazuje końcówki o innym zakresie poj. ep Dualfilter T.I.P.S. 2-200 μL, sterylne i PCR clean. Nr kat. końcówek zgodnych z nazwą i opisem to 0030078560 Prosimy o doprecyzowanie.

**Odpowiedź do pytania nr 1**

Tak, w pozycji nr 19 Zamawiający ma na myśli końcówki ep Dualfilter T.I.P.S. ® , PCR clean i sterile, 20 – 300 µL odpowiadające nr kat. 0030078560. W opisie pozycji nr 19 wystąpiła pomyłka nr katalogowego.

Powinno być: „*Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf   
nr kat.* ***0030078560****.*”

**UWAGA: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest w jej treści do uwzględnienia powyższych zmian.**

**Pytanie nr 2**  
Czy Zamawiający w poz. 60 i 61. Załącznika nr 3 do SWZ ma na myśli końcówki zgodne z nazwą i opisem produktu? Podany wzorcowy nr katalogowy sugeruje inne produkty, które obecnie nie są dostępne w ofercie oferenta. Nr katalogowe produktów zgodnych z opisem w poz. 60 i 61 to kolejno: 0030073754 i 0030073819

**Odpowiedź do pytania nr 2**

Tak, w poniższych pozycjach Zamawiający ma na myśli:

- pozycja nr 60 - epT.I.P.S.® Reloads, PCR clean, 0.1 – 10 µL, 34 mm, dark gray, 960 tips (10 trays × 96 tips) odpowiadające nr kat. 0030073754

- pozycja nr 61 - epT.I.P.S.® Reloads, PCR clean, 2 – 200 µL, 53 mm, yellow, 960 tips (10 trays × 96 tips) odpowiadające nr kat. 0030073819

W opisach pozycji nr 60 i 61 wystąpiły pomyłki nr katalogowego. Powinno być:

- pozycja nr 60 - „*Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf   
nr kat.* ***0030073754****.*”

- pozycja nr 61 - „*Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf   
nr kat.* ***0030073819****.*”

**UWAGA: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest w jej treści do uwzględnienia powyższych zmian.**

**Część 2 – Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji**

**Pytanie nr 1**

Pytanie dotyczące dostawy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie realizacji dostawy dla CZĘŚCI 2 - załącznik nr 4 do SWZ do 28 dni?

**Odpowiedź do pytania nr 1**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawa z 14 na 28 dni. Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w pkt VII 5.b) „Termin i miejsce wykonania zamówienia ” który otrzymuje poniższe brzmienie:

## dla CZĘŚCI 2 - załącznik nr 4 do SWZ: **Termin realizacji sukcesywnych dostaw wynosi do** 28 dni **od momentu złożenia zamówienia.**

## **W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może ulec wydłużeniu po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego (np. w przypadku przedstawienia przez wykonawcę informacji od producenta lub dystrybutora o problemach z produkcją lub dystrybucją na które wykonawca nie ma wpływu).**

**Pytanie nr 2**  
W związku z wycofywaniem z produkcji produktów EU-IVD przez producenta (zgodnie z nowym rozporządzeniem UE IVD 2017/746), poniższe pozycje z załącznika nr 4 do SWZ nie są już produkowane i są zastąpione przez „produkty laboratoryjne ogólnego użytku”.   
− Poz. 1 zał. nr 4 do SWZ 0030 073 789 aktualnie obowiązujący produkt: 0030 073 797  
− Poz. 27 zał. nr 4 do SWZ 4920 000 091 aktualnie obowiązujący produkt: 4924 000 096  
− Poz. 28 zał. nr 4 do SWZ 3120 000 038 aktualnie obowiązujący produkt: 3123 000 039  
− Poz. 29 zał. nr 4 do SWZ 3120 000 011aktualnie obowiązujący produkt: 3123 000 012  
− Poz. 30 zał. nr 4 do SWZ 3120 000 070 aktualnie obowiązujący produkt: 3123 000 071  
− Poz. 31 zał. nr 4 do SWZ 3120 000 020 aktualnie obowiązujący produkt: 3123 000 020  
− Poz. 32 zał. nr 4 do SWZ 3120 000 062 aktualnie obowiązujący produkt: 3123 000 063  
− Poz. 33 zał. nr 4 do SWZ 3120 000 054 aktualnie obowiązujący produkt: 3123 000 055  
− Poz. 34 zał. nr 4 do SWZ 3120 000 046 aktualnie obowiązujący produkt: 3123 000 047

**Odpowiedź do pytania nr 2**

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika Nr 4 do SWZ - Formularz cenowy – Specjalistyczny drobny sprzęt laboratoryjny dla Zakładu Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji, w pozycji 1,27–34, które otrzymują nowe brzmienie zgodnie z zamieszczonym Załącznika Nr 4 do SWZ z dopiskiem ,,Aktualny od dnia 21.01.2022”

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w poz. 38. z załącznika nr 4 do SWZ produktu epT.I.P.S.® Reloads, PCR Clean 2 – 200 μL, 53 mm, żółty, końcówki bezbarwne, 960 końcówki (10 tacki × 96 końcówki) nr kat. 0030073819. Produkt z 38 pozycji jest obecnie niedostępny w sprzedaży(nie jest produkowany), a powyższy zasugerowany produkt jest alternatywą polecaną przez producenta.

**Odpowiedź do pytania nr 3**

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika Nr 4 do SWZ - Formularz cenowy – Specjalistyczny drobny sprzęt laboratoryjny dla Zakładu Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji, w pozycji 38, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zamieszczonym Załącznika Nr 4 do SWZ z dopiskiem ,,Aktualny od dnia 21.01.2022”

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający w poz. 2 w załączniku nr 4 do SWZ ma na myśli produkt o nr kat. 0030073436. Prosimy o potwierdzenie.

**Odpowiedź do pytania nr 4**

Zamawiający dokonuje zmiany nr katalogowego zgodnie z poniższym:

- pozycja nr 2 - epT.I.P.S.® Reloads, Eppendorf Quality™, 2 – 200 μL, 53 mm,żółty, końcówki bezbarwne, 960 końcówki (10 tacki × 96 końcówki) odpowiadające nr kat. 0030073436

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB