D/80/2024 									Załącznik nr 1A

Opis Przedmiotu Zamówienia

Część nr 1, pn.: Zakup trenażerów: trenażer do badania jąder, trenażer do nauki badania per rectum – męski, zmiany patologiczne do trenażera badania piersi; na potrzeby utrzymania cyklu dydaktycznego dla ICSM

- Trenażer do badania jąder osoby dorosłej  w jasnym kolorze skóry– 1 szt.

Trenażer pozwala na:

- Badanie palpacyjne jąder

Funkcje i cechy trenażera:

- 2 zmiany patologiczne

- model moszny zawiera: dwa ruchome jądra, najądrze oraz powrózek nasienny

- lewe jądro powiększone oraz zawieszone nieco niżej

- lewe zawiera dwie zmiany, prawe prawidłowe

- model naturalnych wymiarów

- realistyczne wrażenia dotykowe

- na przodzie modelu umieszczony zarys początku prącia

Zestaw zawiera:

- trenażer jąder osoby dorosłej

- pokrowiec

Wymiary:

- nie mniejszy niż 9 cm x 8 cm x 4 cm

- waga nie mniejsza niż 520g

- Zaawansowany trenażer do nauki badania per rectum – męski w jasnym kolorze skóry – 1 szt.

Cechy podstawowe:

- Miękkie dzielone pośladki

- Realistyczny odbyt z napięciem spoczynkowym i możliwością symulacji skurczu

- Wymienne prostaty, które można umieszczać w trenażerze, poza zasięgiem wzroku studenta

- Pozycja lewa boczna

- Symulacja zaparcia stolca umożliwia ćwiczenia w rozpoznawaniu i odróżnianiu tego objawu

Trenażer pozwala na:

- Badanie palpacyjne odbytu, odbytnicy i prostaty

- Ocena napięcia odbytu

- Identyfikacja masy kałowej w odbytnicy

- Identyfikacja zewnętrznych stanów anorektalnych

- Pozwalający na  komunikację między personelem medycznym i pacjentem podczas ćwiczeń

Cechy anatomiczne:

- Pośladki, odbyt, odbytnica, prostata i krocze

- Krocze chorobowe z polipem i rakiem odbytnicy

- 4 prostaty nieprawidłowe:

- Powiększona jednostronnie - zmiana niezłośliwa

- Powiększona obustronnie - zmiana niezłośliwa

- Nowotwór jednostronny

- Nowotwór obustronny

Zawartość i akcesoria:

- Trenażer

- Statyw pozycji lewej bocznej

- Krocze prawidłowe z symulacją napięcia odbytu

- Prostata prawidłowa

- Zaparty stolec

- Środek smarujący

- Krocze nieprawidłowe z symulacją napięcia odbytu

- Prostata powiększona jednostronnie - zmiana niezłośliwa

- Prostata powiększona obustronnie - zmiana niezłośliwa

- Nowotwór prostaty jednostronny

- Nowotwór prostaty obustronny

- Zestaw ilustracji 9 zewnętrznych stanów odbytu

- Statyw pozycji stojącej

- Waliza średnia

3. 	Zmiany patologiczne do posiadanego trenażera badania piersi Limbs&Things LIM-40200 – 1 klp.

Zestaw składa się z 6 wymiennych wielopozycyjnych modułów imitujących stany  patologiczne, umożliwia naukę identyfikacji różnych powikłań i chorób, co najmniej: nowotworów, torbieli, mastopatii i gruczolakowłókniaka.

W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r., poz. 2240 ze zm.)